- 需求清单

## 需求清单详见下表

## 1号线清单

| 序号 | 物资名称 | 物资型号/规格/材质/技术参数等 | 参考品牌 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 散热风扇 | M34313-16 24VDC 0.16A 尺寸：80*80 | NIDECBJWY、 ARX台湾三匠 | 个 | 5 |  |
| 2 | 散热风扇 | V35132-16F 24VDC 0.45A 尺寸：80*80 | NIDECBJWY、 ARX台湾三匠 | 个 | 5 |  |
| 3 | 散热风扇 | EFB0824EHF 24VDC 0.35A 尺寸：80*80 | NIDECBJWY、 ARX台湾三匠 | 个 | 5 |  |
| 4 | 散热风扇 | PFB0824DHE 24VDC 1.63A 尺寸：80*80 | NIDECBJWY、 ARX台湾三匠 | 个 | 5 |  |
| 5 | 散热风扇 | PFB1224UHF 24VDC 2.40A 尺寸：80*80 | NIDECBJWY、 ARX台湾三匠 | 个 | 5 |  |
| 6 | 热过载继电器 | TA25DU-XM;插接式；可调电流范围：1.7-2.4A；gG:6;aM:4 | ABB、西门子、 施耐德 | 个 | 5 |  |
| 7 | 热过载继电器 | TA80DU;插接式；可调电流范围：60-80A；gG:200;aM:160 | ABB、西门子、 施耐德 | 个 | 5 |  |
| 8 | 热过载继电器 | TA75DU-XM;插接式；可调电流范围：23-32A；gG:80;aM:63 | ABB、西门子、 施耐德 | 个 | 5 |  |
| 9 | 热过载继电器 | TA25DU-XM;插接式；可调电流范围：2.8-4A；gG:10;aM:6 | ABB、西门子、 施耐德 | 个 | 5 |  |
| 10 | 软启动控制器 | 41391-454-01-D1BX； 尺寸：240*125（mm）;电流：108-251A | ABB、西门子、 施耐德 | 个 | 5 |  |
| 11 | 微型断路器 | S203M D80 /3P | ABB、西门子、 施耐德 | 个 | 5 |  |
| 12 | 电线 | BV，4mm2,红色，100米/卷，导体材质：无氧铜，额定电压：450V/750V | 金杯电缆远东电缆、 上上电缆 | m | 500 |  |
| 13 | 电线 | BV，4mm2,绿色，100米/卷，导体材质：无氧铜，额定电压：450V/750V | 金杯电缆远东电缆、 上上电缆 | m | 500 |  |
| 14 | 电线 | BV， 4平方 黄色，100米/卷，导体材质：无氧铜，额定电压：450V/750V | 金杯电缆远东电缆、 上上电缆 | m | 500 |  |
| 15 | 电线 | BV，2.5平方 红色，100米/卷，导体材质：无氧铜，额定电压：450V/750V | 金杯电缆远东电缆、 上上电缆 | m | 500 |  |
| 16 | 电线 | BV，2.5平方 绿色，100米/卷，导体材质：无氧铜，额定电压：450V/750V | 金杯电缆远东电缆、 上上电缆 | m | 500 |  |
| 17 | 电线 | BV，2.5平方 黄色，100米/卷，导体材质：无氧铜，额定电压：450V/750V | 金杯电缆远东电缆、 上上电缆 | m | 500 |  |
| 18 | 电线 | BV，2.5平方 蓝色，100米/卷，导体材质：无氧铜，额定电压：450V/750V | 金杯电缆远东电缆、 上上电缆 | m | 500 |  |
| 19 | 电线 | BV，4mm2,蓝色，100米/卷，导体材质：无氧铜，额定电压：450V/750V | 金杯电缆远东电缆、 上上电缆 | m | 500 |  |
| 20 | 便池冲洗阀 | DN25；进水口DN25；出水口DN32 |  | 个 | 10 |  |
| 21 | 不绣钢水龙头 | 单冷面盆龙头；黄铜镀络材质； 陶瓷片阀芯 ， |  | 个 | 10 |  |
| 22 | 不锈钢角阀 | DN15（或4分)；公称通径15mm； 材质不锈钢；连接方式内螺纹 |  | 个 | 20 |  |
| 23 | 不锈钢角阀 | 角阀；公称通径25mm；材质不锈钢； 连接方式内螺纹 |  | 个 | 20 |  |
| 24 | 镀锌管 | 4分 6米每根 |  | 个 | 5 |  |
| 25 | 镀锌管 | 6分 6米每根 |  | 根 | 5 |  |
| 26 | 弯头 | 镀锌 4分 |  | 根 | 20 |  |
| 27 | 弯头 | 镀锌 6分 |  | 个 | 20 |  |
| 28 | 三通 | 镀锌 4分 内丝 |  | 个 | 10 |  |
| 29 | 三通 | 镀锌 6分 内丝 |  | 个 | 10 |  |
| 30 | 难燃管弯头 | Φ20,90度角 |  | 个 | 50 |  |
| 31 | 难燃管弯头 | Ф25,90度角,无盖. |  | 个 | 50 |  |
| 32 | 难燃管三通 | Φ20 |  | 个 | 50 |  |
| 33 | 难燃管三通 | Φ25 |  | 个 | 50 |  |
| 34 | PP-R水管90度弯头 | PP-R水管90度弯头；De25水管使用；厚度3.5mm；耐压1.6MPa |  | 个 | 20 |  |
| 35 | 全铜便池冲洗阀 | 脚踏式 JJH4004D；进水口DN25； 材质全铜；铜阀芯 |  | 个 | 10 |  |
| 36 | 全铜便池冲洗阀 | 脚踏式/DN32/全铜. |  | 个 | 10 |  |
| 37 | PP-R水管 | DN20 *3.4（壁厚） 4米/根. |  | 根 | 5 |  |
| 38 | PP-R水管 | DN25 *4.2（壁厚） 4米/根. |  | 根 | 5 |  |
| 39 | PP-R水管管卡. | DN20水管使用.中国 |  | 个 | 50 |  |
| 40 | PP-R水管管卡.. | DN25水管使用.中国 |  | 个 | 50 |  |
| 41 | 冷压绝缘端子 | 0.75mm2,白色,RS458-752，100个/包 |  | 个 | 300 |  |
| 42 | 冷压绝缘端子 | 1.0mm2,黄色,RS458-768，100个/包 |  | 个 | 300 |  |
| 43 | 冷压绝缘端子 | 1.5mm2,红色,RS458-774，100个/包 |  | 个 | 300 |  |

## 2号线清单

| 序号 | 物资名称 | 物资型号/规格/材质/技术参数等 | 参考品牌 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控模块 | PMS-ⅢE/220 | 深圳嘉泰 | 块 | 2 | * |
| 2 | 电力模块 | KOX220D02-2 | 深圳嘉泰 | 块 | 3 | * |
| 3 | 楼宇通讯模块 | N-1204 | 深圳嘉泰 | 个 | 2 | * |
| 4 | 联动模块 | N-108 不含电源 | 深圳嘉泰 | 个 | 2 | * |
| 5 | 变压器 | CD-20AC1500:1 | 易事特 | 台 | 1 | * |
| 6 | 主机主控板 | EAST-3/3-003C EA-EPSS-60KVA 主板适用 | 易事特 | 块 | 1 | * |
| 7 | 主机电源板 | EAST-3/3-41A PCB EA-EPSS-60KVA 主板适用 | 易事特 | 块 | 1 | * |
| 8 | 充电器 | NP440X1A5Z-220VAC | 深圳市五三通科技有限公司 | 台 | 1 | * |
| 9 | 显示面板 | QNEW120605 | 深圳市五三通科技有限公司 | 个 | 1 | * |
| 10 | 控制电路板 | JD0-5V/500MA | 深圳市五三通科技有限公司 | 块 | 1 | * |
| 11 | 变压器 | PD201311 | 深圳市五三通科技有限公司 | 台 | 1 | * |
| 12 | 断路器 | S201M C 16极数：1P 额定频率：50~60（Hz） 额定绝缘电压：400（V） 脱扣器电流：16（A） ,具有热磁脱扣性，符合标准ECEN、80898、60947-2标准 | ABB | 个 | 5 | * |
| 13 | 工业液晶显示器 | 17寸显示器 机架式，黑色 电压：12V |  | 个 | 1 |  |
| 14 | 微型断路器 | S203-D50 |  | 个 | 10 |  |
| 15 | 微型断路器 | S204-C63 |  | 个 | 10 |  |
| 16 | 隔离开关 | OT125F3 125A/3P |  | 个 | 5 |  |
| 17 | 隔离开关 | OT160EV 12P 160A/3P |  | 个 | 5 |  |
| 18 | 电压相序继电器 | CM-MPS.41 |  | 个 | 5 |  |
| 19 | 空气开关 | IC65N，10A,2P |  | 个 | 10 |  |
| 20 | 空气开关 | IC65N，32A,2P |  | 个 | 30 |  |
| 21 | 转换开关 | LA130 AC-15 DC-13 Ui=660V |  | 个 | 10 |  |
| 22 | 转换开关 | LW38D-16 |  | 个 | 10 |  |
| 23 | 中间继电器 （包括底座） | MY4N-J/AC 220V |  | 个 | 10 |  |
| 24 | 中间继电器 （包括底座） | DRM270024LT DC24V含底座 |  | 个 | 10 |  |
| 25 | 微型断路器 | E201-16A |  | 个 | 20 |  |
| 26 | 微型漏电开关 | S203M-D50+DDA203 AC-63/0.03 |  | 个 | 20 |  |
| 27 | 散热风扇 | KA9225HA2 220-240V 16/18W |  | 个 | 10 |  |
| 28 | 设备检修通讯仪 | LS-V90 DC7.4V 功率：12W 电池容量：3600mA 16个信道 通信距离：2-10km |  | 个 | 10 |  |
| 29 | 接触器 | NADER Contactor NDC1-6511，,80A，690V |  | 个 | 1 |  |
| 30 | 显示屏电路板 | E.12.15100V2.2 环氧树脂覆铜箔板 |  | 块 | 1 |  |
| 31 | 静态开关 | EAST-3/3-005A .PCB 60KVA |  | 台 | 1 |  |
| 32 | 整流模块 | EAST-3/3-006A .PCB 60KVA |  | 个 | 1 |  |
| 33 | 电容 | CD135 450V 3900uF |  | 个 | 2 |  |
| 34 | 快速熔断器 | NT00 AC690V 50KA |  | 个 | 2 |  |
| 35 | 快速熔断器 | 660GH-10 100A |  | 个 | 2 |  |
| 36 | 快速熔断器 | 660GH-250ULTC 250A |  | 个 | 2 |  |
| 37 | 电容器 | ANWO 1.0uF 1200DC 1316 |  | 个 | 3 |  |
| 38 | 电容器 | CBB65Ａ－1 20uF 450VAC |  | 个 | 3 |  |
| 39 | 散热风扇 | SUNON DP200A P/N2123HST |  | 个 | 3 |  |
| 40 | 双电源切换装置 | WAT6NA-40/4PCB 额定电流 40A |  | 台 | 1 |  |
| 41 | 变压器 | NB12-EA |  | 台 | 1 |  |
| 42 | LED电源 | 输入电压：100~260V 输出电压：DC24V 输出电流：10A |  | 个 | 50 |  |
| 43 | 显示器电源 | HQ-48W-12V 输出电压：12V 功率：48W |  | 个 | 10 |  |
| 44 | 消防应急标志灯具 | YC-BLZD-I1LRE3W-Q11 向左 AC220V IP30防护等级 LED光源 3W 电池：1.2V 800mAh 嵌入式 |  | 个 | 20 |  |
| 45 | 消防应急 标志灯具 | YC-BLZD-I1LRE3W-Q11 向右 AC220V IP30防护等级 LED光源 3W 电池：1.2V 800mAh 嵌入式 |  | 个 | 20 |  |
| 46 | 800M座充 | 适用于MTP850 |  | 个 | 40 |  |
| 47 | 800M电池 | 3.7V 6.8wh GB/T182287 |  | 块 | 40 |  |
| 48 | 开关电源 | FY-400-24 防水 功率：400w 输出电压：DC24V |  | 个 | 50 |  |
| 49 | 开关电源 | HRP-100-24 100W 24V. |  | 个 | 5 |  |
| 50 | 低压熔断器 | Φ5X20 5A/250V 陶瓷，100个/包 |  | 包 | 1 |  |
| 51 | 针式压线端头 | 针式φ2.5(带塑套),100个/包 |  | 包 | 10 |  |
| 52 | 针式压线端头 | 叉式φ2.5(带塑套),100个/包 |  | 包 | 10 |  |
| 53 | 方形线槽 | 宽25×高15mm 4米/条 PVC阻燃 |  | 条 | 40 |  |
| 54 | 方形线槽 | 宽40×高18mm 4米/条 PVC阻燃 |  | 条 | 20 |  |
| 55 | PVC穿线管 | Φ16 厚2mm PVC 阻燃材质 3米/根 |  | 米 | 200 |  |
| 56 | 电线BVR | 1.5mm2 红色，100m/卷 |  | 卷 | 2 |  |
| 57 | 电线BVR | 1.5mm2 蓝色，100m/卷 |  | 卷 | 2 |  |
| 58 | 电线BVR | 1.5mm2 黄色，100m/卷 |  | 卷 | 2 |  |
| 59 | 电线BVR | 1.5mm2 绿色，100m/卷 |  | 卷 | 2 |  |
| 60 | PVC穿线管 | Φ20 厚2mm PVC 阻燃材质 3米/根 |  | 米 | 100 |  |
| 61 | 阻燃线管 | Φ25 厚2mm PVC 阻燃材质 3米/根 |  | 米 | 100 |  |
| 62 | 接线端子排 | 弹簧式接线端子ST-1.5 50个/盒 |  | 盒 | 1 |  |
| 63 | 接线端子排 | 弹簧式接线端子ST-2.5 50个/盒 |  | 盒 | 1 |  |
| 64 | 接线端子排 | 弹簧式接线端子ST-2.5-TWIN 50个/盒 |  | 盒 | 1 |  |
| 65 | 接线端子排 | 弹簧式接线端子ST4 50个/盒 |  | 盒 | 1 |  |
| 66 | 接线端子排 | 弹簧式接线端子ST4-TWIN 50个/盒 |  | 盒 | 1 |  |
| 67 | 接线端子排 | TB-1510组合式接线排 接线端子链接排(15A.10位) 10位/个 |  | 个 | 15 |  |
| 68 | 接线端子排 | TC603大电流接线板 端子座60A 3位 3P端子排 3位/个 |  | 个 | 15 |  |
| 69 | 接线端子排 | TC604大电流接线板 端子座60A 4位 4P端子排 3位/个 |  | 个 | 15 |  |
| 70 | 接线端子排 | 通用接线排25A 纯铜阻燃TB-2504 接线端子接线板 4位端子排 4位/个 |  | 个 | 15 |  |
| 71 | 接线端子排 | 接线端子 TB-1504组合式接线排 接线端子链接排(15A.4位) 4位/个 |  | 个 | 15 |  |
| 72 | 接线端子排 | 纯铜阻燃TB-4504接线端子端子排 接线排45A 4位接线板 4位/个 |  | 个 | 15 |  |
| 73 | 电线BVR | 0.75mm²/BVR多股铜芯软线 红 |  | 米 | 400 |  |
| 74 | 电线BVR | 1.5mm²/ 红色 |  | 米 | 400 |  |
| 75 | 电线RV | 0.75mm² 蓝色 |  | 米 | 300 |  |
| 76 | 电线RV | 1*1mm²（蓝色） |  | 米 | 300 |  |
| 77 | 电线RV | 1*1mm²（棕色） |  | 米 | 300 |  |
| 78 | 电线RV | 1*1mm²（黑色） |  | 米 | 300 |  |
| 79 | 电线RV | 1.5mm² 绿色 |  | 米 | 300 |  |
| 80 | 电线RV | 1.5mm² 黄色 |  | 米 | 300 |  |
| 81 | 电线RV | 1.5mm² 红色 |  | 米 | 300 |  |
| 82 | 电线RV | 2.5mm² 黑色 |  | 米 | 300 |  |
| 83 | 电线RV | 1.5mm² 黄绿色 |  | 米 | 300 |  |
| 84 | 电线RV | 4mm² 红色 |  | 捆 | 3 |  |
| 85 | 电线RV | 4mm² 黄色 |  | 捆 | 3 |  |
| 86 | 电线RV | 4mm² 绿色 |  | 捆 | 3 |  |

注：表格中所列型号及规格为最低要求，型号仅供参考。如部分产品已停产升级，请出示相关证明材料。（表格中*代表需指定品牌）。