- 需求清单

## 需求清单详见下表

## 1号线清单

| 序号 | 物资名称 | 物资型号/规格/材质/技术参数等 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按钮开关 | LA39；AC/DC24V;两组常开触点；2NO普通带灯(绿色)平头自恢复；开孔尺寸22MM | 苏州西门子/南京康尼/ABB | 个 | 10 |  |
| 2 | 按钮开关 | LA39；AC/DC24V;两组常开触点；2NO普通带灯(红色)平头自恢复；开孔尺寸22MM | 苏州西门子/南京康尼/ABB | 个 | 10 |  |
| 3 | 安全开关 | ZXM-901 6A 250V AC | 施迈赛/欧姆龙/安仕能 | 个 | 200 |  |
| 4 | 安全开关 | D4N-2B31 3A/340VAC 27A/250VDC | 施迈赛/欧姆龙/安仕能 | 个 | 220 |  |
| 5 | 箱型连接器 | M20×1.5 | 西埃尔/雷莫电子/尚丰电子 | 套 | 400 |  |
| 6 | 金属软管 | 黑色阻燃包塑、意通达/直径15mm |  | 米 | 1300 |  |
| 7 | 圆形线耳 | OT1-3/黄铜 500/包 |  | 包 | 2 |  |
| 8 | 指示灯 | AD16-22D,DC24V,APT；电压24（V）DC 额定电流 0.016A 外形尺寸 22/29（mm） 光源功率 3.5（W），绿色 | 苏州西门子/正品一佳/ 德力西 | 个 | 15 |  |
| 9 | 转换开关 | 全高门、LCB-007型、6对触点、 额定绝缘电压690V、 直流电寿命10万次、机械寿命30万次 | 苏州西门子/南京康尼/ABB | 个 | 15 |  |

## 2号线清单

| 序号 | 物资名称 | 物资型号/规格/材质/技术参数等 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地板安全开关 | WLNJ NEMA A600/2A 250V AC/2A 48V DC | OMRON | 个 | 395 | * |
| 2 | 电压脱扣控制器 | TKQ1 | 深圳汇业达 | 件 | 5 | * |
| 3 | 直流电压变送器 | LF-DV11-32A1 | 信瑞达 | 个 | 4 | * |
| 4 | 电流传感器 | SCIVT-200A/5V | 3E | 只 | 4 | * |
| 5 | 直流漏电流传感器 | SLD1-10MA | 3E | 只 | 4 | * |
| 6 | 电流互感器 BH-0.66 | BH-0.66 0.5级 3.75VA-5VA | 正泰 | 只 | 2 | * |
| 7 | 臻和防雷器(3P＋PE) | GPU1-C40/385＋GPU1-C40/NPE | 臻和 | 件 | 4 | * |
| 8 | 驱动母线分流器 | 200A 75MV | 郑州海之源 | 只 | 2 | * |
| 9 | 驱动母线绝缘传感器 | 3E；SLD1-10MA | 3E | 只 | 4 | * |
| 10 | 霍尔电流传感器 | 3E;SCIV-100A/5V | 3E | 只 | 4 | * |
| 11 | 驱动母线电流采集200A | 3E;SCIVT-200A/5V | 3E | 只 | 4 | * |
| 12 | MMS监控网卡 | (C)2007 LOYTEC eletronics Gmbh NICPCI100 ss-394v-0 E229342 | LOYTEC | 个 | 4 | * |
| 13 | LOYTEC网卡 | NIC709-PCI | LOYTEC | 个 | 4 | * |
| 14 | PSL自动/操作钥匙开关 | LA42,带3组触点 | TAYEE/天逸 | 个 | 30 | * |
| 15 | 就地控制盒（LCB） | LW42A1/B1 | 上海天逸 | 个 | 200 | * |
| 16 | 测试开关 | APT LA39-E-1（红色） | 永星电子 | 只 | 30 | * |
| 17 | 门体门锁机构 （应急门） | 参考Z106866-0101 | 法中轨道/ 中车时代 | 套 | 20 | * |
| 18 | 编码器 | HB1302 液晶汉字显示 红外遥控 DC3V 20mA |  | 个 | 5 |  |
| 19 | 保险丝 | 5A |  | 只 | 20 |  |
| 20 | 保险丝 | 10A |  | 只 | 20 |  |
| 21 | 电脑主机电源 | ACE-828C 250W 输入：18-32VDC ， 输出：+3.3V 8A ,+5V 25A,+12V7A,-5V0.5A,-12V1A,+5Vsb 0.72A | IEI威强电源/ 长城电源/ 航嘉电源 | 件 | 2 |  |
| 22 | 显示器 | DC24v,17寸,LED屏 | 长城//惠普/ 飞利浦 | 台 | 5 |  |
| 23 | 微电脑时控开关 | ZYT16，16组开和关、时控范围：1分-168小时、高精度误差少于1秒/天、工作电压AC220V/50HZ | 卓一电子/ 德力西/正泰 | 个 | 20 |  |
| 24 | 箱型连接器 | M20×1.5 | 西埃尔//京生/上海华塑 | 套 | 790 |  |
| 25 | 电缆 | WDZB-KVVR 2×0.75平方450/750V软芯纯铜电缆 100米/卷 | 金杯/熊猫/珠江 | 卷 | 17 |  |
| 26 | 黑色阻燃包塑金属软管 | 直径15mm | 意通达/京生/ 上海华塑 | 米 | 1600 |  |
| 27 | 圆形线耳 | 凤凰/OT1-3/黄铜 500/包 | 凤凰/深圳正好/ZHNQI/正启 | 包 | 2 |  |
| 28 | 十字槽盘头螺钉 | 304不锈钢M4*45 | 朋联/BRT/ 佰瑞特/骏泰 | 套 | 800 |  |
| 29 | 安全继电器 插拔式接线端子 | DINKLE 0134;300V 15A，10组一套 | DINKLE/HT/ FST | 套 | 100 |  |

注：表格中所列型号及规格为最低要求，型号仅供参考。如部分产品已停产升级，请出示相关证明材料。（表格中*代表需指定品牌）。