# 1、2号线2017年补充防汛应急物资项目补充公告

# 长沙市轨道交通运营有限公司、长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司对1、2号线2017年补充防汛应急物资项目进行自主竞争性谈判采购，于2017年10月10日发布谈判邀请公告，现对该项目2号线需求清单作出以下补充：

# 自主竞争性谈判文件2号线清单第4项“自动排水泵”，物资型号/规格/材质/技术参数等予以明确：“电缆线盘，电压220V，输出功率7000W/2300W，电缆规格YZW3*4mm²，长度50M，含220V16A插座1只，220V10A插座3只，电缆头端插头一只，带过热过载保护器、电子式漏电保护器，电源指示灯，支架底座带车轮。水泵型号：NOVA UP 300MAE，电源：220-240V，频率：50HZ 0.30 HP 380W 1.6A 8uF”，需求数量不变。

# 自主竞争性谈判文件2号线清单第21项“值班坐垫”，物资型号/规格/材质/技术参数等予以明确：“尺寸（长185cm*宽90cm*厚10mm）、材质：高品质NBR（丁晴橡胶）”，需求数量不变。

# 2017年10月18日