2.2.1.1需求清单

需求清单1-长沙地铁1号线

	序号
	物资名称
	物资型号/规格/材质/技术参数等
	参考品牌
	单位
	需求数量
	备注

	1
	ControlLogix 处理器
	含1G SD 存储卡/1756-L71
	AB
	台
	1
	*

	2
	高速控制器网卡
	HS-NCM-SF/连接器：LC模式/100Mb传输速率
	诺蒂菲尔
	块
	2
	*

	3
	通信转换接口
	7007/Ethernet/IP 转 RS485 可编程串口模块
	AB
	块
	2
	*

	4
	PLC电源模块
	140CPS11420/230VAC,11A
	施耐德
	块
	1
	*

	5
	PLCRIO冗余同步模块
	140CRP31200/以太网远程Quantum接口/4端口
	施耐德
	块
	1
	*

	6
	PLC通信模块
	140NOC78000/4电口/电源相数： 多相/额定电压：单相/三相AC200/供电电压：低压/控制方式：电压矢量
	施耐德
	块
	1
	*

	7
	网路控制器
	DAC MJ-K2/两组标准读头接口/兼容协议(WIEGAND26/32/40)等读头/兼容生物识别、指纹识别、密码键盘、感应式IC/ID卡
	达实智能
	套
	1
	*

	8
	交换机
	RS20-080M2M2SDAEHC/2个100M/多模光纤光口/6个100M 电口
	赫兹曼
	台
	1
	*

	9
	双绞线模块
	M4-8TP-RJ45
8×10/100/1000M
	赫兹曼
	套
	2
	*

	10
	多模光电收发器
	M-SFP-SX/LC
1*1000M SFP
	赫兹曼
	套
	1
	*

	11
	单多模光电收发器
	M-SFP-LX/LC
传输速率:1.25Gb/s,GE,OC24/传输距离:单模10公里/发射波长:1310nm/接收波长:1310nm
	赫兹曼
	套
	4
	*

	12
	内置电源模块
	M4-S-AC/DC 300W/输出频率： 50Hz kHz/工作电压：220V
	赫兹曼
	套
	2
	*

	13
	PLC热备冗余CPU模块
	140CPU67160/传送模式：Multimode  
/时钟脉冲频率:266 MHz 
	赫兹曼
	块
	1
	*

	14
	PLC背板
	140XBP01000/10槽
	施耐德
	块
	1
	*

	15
	继电器
	RXM 2AB2BD/触点形式：二开二闭 额定电压：DC24（V） 电流性质：直流
	
	个
	40
	

	16
	继电器
	/RU2S-D-d24/2组触电/线圈电压/DC24V/触电容量：10A/带续流二极管及检测按钮
	
	个
	100
	

	17
	24v电源
	/nes-150-24/机壳号 901，外形尺寸 159×97×38mm (长×宽×高)， 输入：交流220V/输出：150W 直流24V/6.5A
	
	个
	6
	

	18
	读卡器（带密码键盘）
	DAC GY5731/读卡距离
7CM，兼容ISO14443Type A 和Type
B
	
	个
	2
	

	*为与现有设备配套使用，此项需求须原厂原配产品


注：表格中所列型号及规格为最低要求。如部分产品已停产升级，请出示相关证明材料。

需求清单2-长沙地铁2号线

	序号
	物资名称
	物资型号/规格/材质/技术参数等
	参考品牌
	单位
	需求数量
	备注

	1
	火灾报警控制盘回路卡
	LEM-320
	诺蒂菲尔
	块
	3
	*

	2
	消防电话主机
	HTEL-P
	诺蒂菲尔
	台
	5
	*

	3
	消防电话插孔
	HTEL-PJ
	诺蒂菲尔
	个
	30
	*

	4
	消防壁挂电话
	HTEL-E
	诺蒂菲尔
	个
	30
	*

	5
	线型模拟量感温电缆
	JTW-LCD-SM6001/无锡圣敏
	诺蒂菲尔
	hm
	20
	*

	6
	外置电源模块
	M4-P-AC/DC 300W/M4-P-AC/DC 300W电源模块
	赫兹曼
	块
	1
	*

	7
	内置电源模块
	M4-S-AC/DC 300W/输出频率： 50Hz kHz/工作电压：220V
	赫兹曼
	块
	1
	*

	8
	气体灭火控制盘接口卡
	LPI-RP
	诺蒂菲尔
	块
	6
	*

	9
	保险管
	平头玻璃 规格5*20MM 直径5.0mm 长20mm 4A  250v
	深圳市库博尔科技有限公司
	个
	20
	*

	10
	保险管
	平头玻璃 规格5*20MM 直径5.0mm 长20mm 10A  250v
	深圳市库博尔科技有限公司
	个
	50
	*

	11
	断路器
	 QF-1(13)-D-5A-C2-240VAC 极数：3极     脱扣特性：C2级  额定电流 5A     额定电压：240VAC 频率：50HZ   分断能力：6KA
	CBI
	个
	7
	*

	12
	断路器
	NDB2Z-63 10A 极数：2极     特性：C级  额定电流 10A    额定电压 AC500V 
	nader
	个
	7
	*

	13
	断路器
	 NDB2Z-63 3A 极数：2极     特性：C级  额定电流 3A    额定电压 AC500V 
	nader
	个
	7
	*

	14
	断路器
	NDM1-63 C10 极数：2极     特性：C级  额定电流 10A    额定电压 AC230/400（V） 
	nader
	个
	7
	*

	15
	断路器
	NDM1-63 C16 极数：2极     特性：C级  额定电流 16A    额定电压 AC230/400（V） 
	nader
	个
	7
	*

	16
	断路器
	NDM1-63 C20 极数：4极     特性：C级  额定电流 20A    额定电压 400V 
	nader
	个
	7
	*

	17
	断路器
	NDM1-63 C3 极数：2极     特性：C级  额定电流 3A   额定电压 AC230/400（V）  
	nader
	个
	7
	*

	18
	断路器
	NDM1-63 C6 极数：2极     特性：C级  额定电流 6A  额定电压 AC230/400（V） 
	nader
	个
	7
	*

	19
	断路器
	NDM1T-63 C32 极数：1极     特性：C级  额定电流 32A   额定电压 230V  分断能力 6KA
	nader
	个
	7
	*

	20
	断路器
	IC 65N C10 极数：2极     特性：C级  额定电流 10A    额定电压 AC400V 
	施耐德
	个
	7
	*

	21
	断路器
	S202M C0.5 极数：2极 400V 特性：C级  额定电流0.5A    额定电压 AC400V
	ABB
	个
	7
	*

	22
	交流断路器
	IC65N C 4A 极数：2极     脱扣特性：C级  额定电流 4A     额定电压：240VAC 频率：50HZ   分断能力：6KA
	施耐德
	个
	1
	*

	23
	断路器
	S281UC-K2A（2A 230~399）
	ABB
	个
	2
	*

	24
	断路器
	S281UC-K4A（4A 230~400）
	ABB
	个
	2
	*

	25
	断路器
	NDM1-63 C10 极数：2极     特性：C级  额定电流 10A    额定电压 AC230/400（V） 
	nader
	个
	1
	*

	26
	断路器
	NDM1-63 C16 极数：2极     特性：C级  额定电流 16A    额定电压 AC230/400（V） 
	nader
	个
	1
	*

	27
	断路器
	NDM1-63 C20 极数：4极     特性：C级  额定电流 20A    额定电压 400V 
	nader
	个
	1
	*

	28
	通道浪涌保护器
	型号：HTTX-DL/RS-DB9 标称工作电压Un:24V
标称放电电流In:1.5KA
基础限制电压Ub≤40V
插入损耗Ae≤0.5db
	北京华铁（铁科院）
	台
	4
	*

	29
	闪光蜂鸣报警器
	AD16-22SM/r26BTH（24V）用于列车超速的警报
	 上海二工
	个
	4
	*

	30
	防雷模块附件-底座
	VSPC   24V、230V 连接器类型 基座 - 面板安装
样式 底部进入
尺寸 -
锁定位置 基座底锁夹（1）
螺纹尺寸 -
大小/尺寸 1.807" 长 x 1.230" 宽 x 0.768" 高（45.90mm x 28.70mm x 19.50mm）
外壳颜色 黑色
特性 -
侵入防护 IP65/67 - 防尘，耐水，防水
外壳材料 聚碳酸脂（PC）
外壳表面 -
工作温度 -40°C ~ 125°C
	魏德米勒
	个
	6
	*

	31
	蓄电池
	12VDC/28AH/FM/BB1228T
	
	块
	40
	

	32
	24v电源
	Nes-100-24/输入：交流220V/输出：100W 直流24V/4.5A，接线方式7P/9.5mm端子排外形尺寸: 159×97×38mm (长×宽×高)
机壳号 901/直流输出范围 24V,0～4.5A，平均无故障时间 ≥32.07万小时/MIL-HDBK-217F(25℃)
	
	个
	20
	

	*为与现有设备配套使用，此项需求须原厂原配产品


注：表格中所列型号及规格为最低要求。如部分产品已停产升级，请出示相关证明材料。

