第五章  控制价

	
	 黄兴车辆段蓄电池间改造项目
	工程

	   招 标 控 制 价

	招标控制价（小写）：
	110044.18元

	（大写）：
	壹拾壹万零肆拾肆元壹角捌分

	 招  标  人：
	
	
	造价咨询人：
	

	
	(单位盖章)
	
	
	(单位资质专用章)

	 法定代表人 
 或其授权人：
	
	
	法定代表人 
或其授权人 ：
	

	
	(签字或盖章)
	
	
	(签字或盖章)

	 编  制  人：
	
	
	复  核  人 ：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	 编 制 时 间：
	             年    月    日
	
	复 核 时 间：
	       年     月    日


	D.1 建设项目(单项工程)工程造价汇总表
	

	
	

	(一般计税法)

	工程名称:黄兴车辆段蓄电池间改造项目
	标段：
	　
	第1页 共1页

	序号
	单项工程名称

(单位工程名称)
	建安工程造价

(元)
	直接费用(元)

(包括分部分项工程费和能计量的措施项目费)
	费用和利润(元)
	销项税额
	附加税费
	其他项目

	
	
	
	
	管理费
	利润
	总价措施

项目费
	其中：安全文明施工费
	规费
	其中：社会保险费
	
	
	

	1
	黄兴车辆段蓄电池间改造项目
	110044.18 
	88224.91 
	2153.53 
	2346.46 
	1364.97 
	1216.61 
	4693.40 
	2966.00 
	10866.16 
	394.74 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合      计
	110044.18 
	88224.91 
	2153.53 
	2346.46 
	1364.97 
	1216.61 
	4693.40 
	2966.00 
	10866.16 
	394.74 
	　


	D.3 单位工程费用计算表

	(一般计税法)

	工程名称:黄兴车辆段蓄电池间改造项目
	标段：
	　
	第1页 共1页

	序号
	汇 总 内 容
	计费基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	 直接费用
	1.1+1.2+1.3+1.4
	　
	88224.91 
	　

	1.1
	  人工费
	人工费
	　
	12292.47 
	　

	1.1.1
	   取费人工费
	取费人工费
	　
	8994.51 
	　

	1.2
	  材料费
	材料费
	　
	53659.65 
	　

	1.3
	  机械费
	机械费
	　
	244.72 
	　

	1.3.1
	   取费机械费
	取费机械费
	　
	236.25 
	　

	1.4
	  其它费
	其它费
	　
	22028.06 
	　

	2
	 费用和利润
	2.1+2.2+2.3+2.4
	　
	10558.37 
	　

	2.1
	  管理费
	1.1.1+1.3.1
	23.33
	2153.53 
	　

	2.2
	  利润
	1.1.1+1.3.1
	25.42
	2346.46 
	　

	2.3
	  总价措施项目费
	总价措施项目费
	　
	1364.97 
	　

	2.3.1
	   安全文明施工措施费
	1.1.1+1.3.1
	13.18
	1216.61 
	　

	2.4
	  规费
	2.4.1+2.4.2+2.4.3+2.4.4+2.4.5
	　
	4693.40 
	　

	2.4.1
	   工程排污费
	1+2.1+2.2+2.3
	0.4
	373.08 
	　

	2.4.2
	   职工教育和工会经费
	1.1
	3.5
	430.24 
	　

	2.4.3
	   住房公积金
	1.1
	6
	737.55 
	　

	2.4.4
	   安全生产责任险
	1+2.1+2.2+2.3
	0.2
	186.54 
	　

	2.4.5
	   社会保险费
	1+2.1+2.2+2.3
	3.18
	2966.00 
	　

	3
	 建安费用
	1+2
	　
	98783.28 
	　

	4
	 销项税额
	3×税率
	11
	10866.16 
	　

	5
	 附加税费
	(3+4)×费率
	0.36
	394.74 
	　

	6
	 其他项目费合计
	∑其他项目费
	　
	　
	　

	7
	 建安工程造价
	3+4+5+6
	　
	110044.18 
	　

	合计
	　
	　
	110044.18 
	　


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:黄兴车辆段蓄电池间改造项目
	 标段：
	　
	第1页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	1
	010810001001
	窗帘
	1.窗帘材质:高硅氧防火阻燃材料（厚1㎜以上）；遮光度100%
2.窗帘高度、宽度:宽（1.69m+0.2m）*高（1.7m+0.2m）窗12个；宽（1.09m+0.2m）*高（1.38m+0.2m）窗2个 3.窗帘层数:单层
	m2
	47.17 
	13.31 
	627.83 
	627.83 
	　
	　

	　
	BC
	窗帘布
	　
	m2
	47.17 
	13.31 
	627.83 
	627.83 
	　
	　

	2
	031004014001
	给、排水附(配)件
	　
	组
	1 
	747.18 
	747.18 
	726.80 
	19.67 
	0.71 

	　
	C8-1094
	球阀安装 公称直径(mm以内)25 
	　
	10个
	0.1 
	64.18 
	6.42 
	5.76 
	0.63 
	0.02 

	　
	ZC00568.1
	铜水嘴 DN25
	　
	个
	1.01 
	19.77 
	19.97 
	17.93 
	1.97 
	0.07 

	　
	C8-288
	室内管道安装 铝塑复合管安装(卡式连接) 公称外径(mm以下)25
	　
	10m
	1 
	97.75 
	97.75 
	87.75 
	9.65 
	0.35 

	　
	ZC0120.1
	塑料软管 Φ30
	　
	m
	10.2 
	4.94 
	50.42 
	45.26 
	4.98 
	0.18 

	　
	ZC0130
	PAP铝塑复合管件
	　
	个
	9.22 
	2.67 
	24.61 
	22.09 
	2.43 
	0.09 

	　
	BC
	洗眼器  不锈钢304立式紧急双口，带配套软管
	　
	个
	2 
	260.00 
	520.00 
	520.00 
	　
	　

	　
	BC
	购置地沟水泥盖板（300㎜*450㎜）
	　
	块
	1 
	28.00 
	28.00 
	28.00 
	　
	　

	3
	030507008001
	监控摄像设备
	　
	台
	3 
	12964.39 
	38893.17 
	35545.08 
	3230.74 
	117.36 

	　
	参:F6-362调
	云台式摄像机 彩色CCD含球和镜头 室内型
	　
	套
	1 
	584.99 
	584.99 
	525.12 
	57.76 
	2.10 

	　
	BC6
	室内摄像机 防爆高清 分辨率1080P 彩色带红外功能
	　
	台
	1 
	3898.23 
	3898.23 
	3898.23 
	　
	　

	本页小计
	40268.18 
	36899.71 
	3250.41 
	118.07 

	合　　计
	40268.18 
	36899.71 
	3250.41 
	118.07 


[image: image1.png]E.1 BN TRIEEREGERHE

—HRiHR)
it BRI s e e
28 G
- TS | 1 | 1
I REEH MEREE |1 | rew = T
L Ml = R A
Cizion | BRUEEE A B o | wa | wm [en | o
ciz-ioss |BEMBARGEN RALIERS a2 | ww | s | sie | se | o2
B el | ARTHPE R B |mw | wma oo [we | oo
£ o0 [ ARALTIAEN St Bl [men | mn | o [on | o
B:76-318 BT (0HESRT) & 1 2276.51 2276.51 227651
TN ) a1 Tema [ana |moa [ | o
BC SEbdl FRTUR 20 & 1 2080.99 2080. 93 1868.04 | 205 48 746
% DRRER T W1+ [aen | aew | mw [ os | oo
PRSNS  T e .
pons [DIBEEE | @ | msm | mmw |uew |mes | wi
ECEIRENCT e o | e | wew | wne [wse | o
cese | RELAERL RARAGORE oo won| 1 | e | weze | wses [ s | sos
20000301 [BAEE n | 103 3.95 407.36 385,67 40.22 146
it | BT vl o W e | s | wre | s [ we | aw
[ oo g bELREE B 1 [emer | oaers | e (oo | zmor
SRBRR R e 0T T
oy 1 [PREERRES o [ | | s |msouse ot | s
ATt 64902.75 | 58261.20 |6408.73 | 232.81
& To5170.93 [s5160.91 [s659. 14 | 350.00





	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:黄兴车辆段蓄电池间改造项目
	　
	　
	　
	 标段：
	　
	第3页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	　
	240031.1
	高压橡胶绝缘板垫 10mm厚
	　
	m2
	48 
	177.97 
	8542.50 
	7668.34 
	843.52 
	30.64 

	　
	BC
	蓄电池连接条（66mm*30mm*3mm）铜质
	　
	块
	110 
	115.61 
	12717.16 
	11415.80 
	1255.74 
	45.62 

	　
	260050
	铜接线端子 DT-35mm2
	　
	个
	20 
	24.72 
	494.36 
	443.77 
	48.81 
	1.77 

	　
	BC
	充电机公插 MANLAKIS TYP:3400 125A-6H IP67插头
	　
	个
	6 
	600.02 
	3600.11 
	3231.71 
	355.49 
	12.91 

	5
	030701011001
	工作台
	　
	台
	1 
	994.25 
	994.25 
	892.51 
	98.18 
	3.57 

	　
	BC
	木制办公桌、椅子
	　
	套
	1 
	994.25 
	994.25 
	892.51 
	98.18 
	3.57 

	本页小计
	994.25 
	892.51 
	98.18 
	3.57 

	合　　计
	106165.18 
	96053.42 
	9757.32 
	354.45 



