4.2.3 工程量清单

	序号
	工程内容
	单位
	数量
	标准或要求
	备注

	一、原音频系统设备拆除

	1
	音箱拆除
	只
	18
	拆除设备、线缆等
	　

	2
	功放拆除
	台
	9
	拆除设备、线缆等
	　

	3
	调音台拆除
	台
	1
	拆除设备、线缆等
	　

	4
	其他设备拆除
	项
	1
	拆除设备、线缆等
	　

	二、新配音频设备安装

	1
	会场主音箱
	只
	6
	两分频全频扬声器
可选择内置或外置分频
扬声器结构：低音单元 不大于15寸,音圈不小于Φ4寸,高音单元 不大于1.4寸，音圈不小于Φ3寸
频率范围（-10 dB）： 40 Hz - 20 KHz
频率响应（±3 dB）： 58 Hz - 18 KHz
灵敏度（1w @ 1m）：  LF: ≥98.5 dB / HF: ≥111 dB  
峰值最大声压级： LF: ≥133 dB / HF: ≥137 dB  
额定功率：LF: ≥800W / HF: ≥105W 
峰值功率：LF: ≥3200W / HF: ≥420W  
覆盖角度： 可旋转号角 90° x 60°(±5°）
外形尺寸 ：H ≤810，W≤481，D≤ 494（mm）
	1.国产一线品牌

2.4只音箱需吊装，吊装高度超2米。

	2
	超低音箱
	只
	2
	低频反射式设计
扬声器结构：不大于18寸,音圈不小于Φ4.5寸
频率范围（-10 dB）：30 Hz - 300 Hz
频率响应（±3 dB）：35 Hz - 200 KHz
灵敏度（1w @ 1m）： ≥99 dB
峰值最大声压级：≥134 dB
额定功率：≥800W
峰值功率：≥3200W
覆盖角 (H x V) : 360°
尺寸 ：H ≤585，W≤750，D≤ 595（mm）
吊装点：顶部撑孔不小于1个
重量：不大于54Kg
	国产一线品牌

	3
	后场补声音箱
	只
	2
	两分频全频扬声器
低频反射式设计
扬声器结构：低音单元 不大于12寸,音圈不小于Φ3寸
            高音单元 不大于1寸，音圈不小于Φ1.75寸
频率范围（-10 dB）：45 Hz - 20 KHz
频率响应（±3 dB）：50 Hz - 20 KHz
灵敏度（1w @ 1m）： ≥98 dB
峰值最大声压级：≥130 dB
额定功率：≥400W
峰值功率：≥1600W
覆盖角度： 可旋转号角 90° x 60°(±5°）
尺寸：H ≤618，W≤350，D≤ 398（mm） 
吊装点：不小于18个，底部撑孔不小于1个
重量：不大于26Kg
	1.国产一线品牌

2.吊装，吊装高度超2米，布线高度超5米。

	4
	返听音箱
	只
	4
	两分频全频扬声器
扬声器结构：低音单元 不大于12寸,音圈不小于Φ3寸
            高音单元 不大于1寸，音圈不小于Φ1.75寸
频率响应：60Hz~18KHz (±3dB)/50Hz~18KHz (-10dB )；
灵敏度(1W/1m)： ≥96dB；
标称阻抗：8Ω；
额定功率：≥400W
峰值功率：≥1600W
覆盖角度(H×V)：80゜×50゜(可旋转,高强度压铸铝号筒)；
尺寸：H ≤602，W≤356，D≤330（mm）
最大声压级：连续 ≥122dB/峰值≥128dB；
	国产一线品牌

	5
	台唇音箱
	只
	4
	两分频全音域扬声器
扬声器结构：低音单元 不大于8寸
            号筒高音单元 不大于1寸，
频率范围（-10 dB）： 55 Hz - 18 KHz
灵敏度（1w @ 1m）：  ≥94 dB
峰值最大声压级：  ≥116 dB
额定功率： ≥175W
峰值功率： ≥700W
覆盖角度：100° x 100°(±5°） 
尺寸:H ≤383，W≤283，D≤ 218（mm）
重量：不大于5Kg
含安支架
CE认证
	国产一线品牌

	6
	主功放
	台
	3
	功率放大器
D类开关电源设计
频率响应: 20Hz-20kHz, ±0.5dB
总谐波失真: <0.05% 
信噪比: >80dB  
阻尼系数:>200
分离度:>60dB 
输入灵敏度:0.775v/1.0v/1.4v可选
输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ
功放功率：8Ω立体声:≥1350Wx2     
          4Ω立体声:≥2400Wx2                                                                  
          2Ω立体声:≥2800Wx2                                                              
          8Ω桥接功率:≥4800W     
          4Ω桥接功率:≥5600W 
保护功能：负载短路保护、直流输出保护、高温保护、电压欠压保护等             
重量：不大于34.8Kg
CCC认证           
	国产一线品牌

	7
	超低音功放
	台
	1
	功率放大器
D类开关电源设计
频率响应: 20Hz-20kHz, ±0.5dB
总谐波失真: <0.05% 
信噪比: >80dB  
阻尼系数:>200
分离度:>60dB 
输入灵敏度:0.775v/1.0v/1.4v可选
输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ
功放功率：8Ω立体声:≥1350Wx2     
          4Ω立体声:≥2400Wx2                                                                  
          2Ω立体声:≥2800Wx2                                                              
          8Ω桥接功率:≥4800W     
          4Ω桥接功率:≥5600W 
保护功能：负载短路保护、直流输出保护、高温保护、电压欠压保护等             
重量：不大于34.8Kg
CCC认证           
	国产一线品牌

	8
	返听功放
	台
	2
	功率放大器
H类功放
频率响应: 20Hz-20kHz, ±0.5dB
总谐波失真: <0.08% 
信噪比: >96dB  
阻尼系数:>200
分离度:>60dB 
输入灵敏度:0.775v/1.0v/32dB可选
输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ
功放功率： 8Ω立体声:≥850Wx2    
           4Ω立体声:≥1250Wx2                                                   
           8Ω桥接功率:≥2500W     
保护功能：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、开机音量渐大
重量：不大于24.1Kg
CCC认证                  
	国产一线品牌

	9
	补声功放
	台
	1
	功率放大器
H类功放
频率响应: 20Hz-20kHz, ±0.5dB
总谐波失真: <0.08% 
信噪比: >96dB  
阻尼系数:>200
分离度:>60dB 
输入灵敏度:0.775v/1.0v/32dB可选
输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ
功放功率： 8Ω立体声:≥850Wx2    
           4Ω立体声:≥1250Wx2                                                   
           8Ω桥接功率:≥2500W     
保护功能：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、开机音量渐大
重量：不大于24.1Kg
CCC认证                  
	国产一线品牌

	10
	台唇音箱功放
	台
	1
	功率放大器
AB类功放
频率响应: 20Hz-20kHz, ±0.5dB
总谐波失真: <0.05% 
信噪比: >96dB  
阻尼系数:>300
分离度:>60dB 
输入灵敏度:0.775v/1.0v/32dB可选
输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ
功放功率： 8Ω立体声:≥350Wx2    
           4Ω立体声:≥550Wx2                                                   
           8Ω桥接功率:≥1100W     
保护功能：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、开机音量渐大
重量：不大于15.2Kg
CCC认证            
	国产一线品牌

	11
	音频处理器
	台
	1
	96kHz采样率及32bit浮点运算DSP处理；所有输入/输出通道均有增益调整期、6段均衡器、1000ms延时处理功能；内置多达30个预设，RS-485接口直接第三方控制。
输入输出通道:4路平衡输入，8路平衡输出
输入阻抗: 10k欧姆
输出阻抗: 47欧姆
最大输入电平: +20dBu
最大输出电平: +20dBu
频率响应: 15Hz-20kHz，<-0.25dB
动态范围: >108dB，22Hz-22kHz不计权
总谐波失真+噪声: <0.008%，20Hz-20kHz@+10dBu 平衡输入
                  <0.0015%，1kHz@+10dBu 平衡输入
等效输入噪声: <50uV
采样率: 96kHz
信噪比: >100dB，20Hz-20kHz
共模抑制比: >60dB
内部通道串音: <-85dB
模/数和数/模转换: 不少于24bit PCM
参数均衡器:每输入/输出通道不少于6段参数均衡
延时器: 每输入/输出通道不少于1000毫秒设置
分频器: Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley, 6, 12, 18, 24, 36, 48dB/octave
	国产一线品牌

	12
	双通道反馈抑制器
	台
	1
	1. 超快自动反馈抑制, 检测啸叫时间； ≤0.4s @ 1KHz
2.双通道，每通道12个频率自动搜寻反馈抑制点
3. 每个滤波器带有独立动态和静态滤波，可自动处理和锁定陷波频点
4. 增加余量并降低本底噪音
5. 1/40倍频程带宽陷波器，最大限度确保声音保真度
6. 以 0.5Hz 的分辨率设置滤波点
7. 在反馈之前提供更多增益(典型值为提高6-9dB)
8.准确地识别音乐和反馈信号
9.电平LED灯指示输入信号强度
10.即插即用，操作简单
	国产一线品牌

	12
	调音台
	台
	1
	22路小型模拟调音台；22路单声道输入，4路单声道和2路立体声子编组，5路辅助通道，16路Ghost话放，4段Sapphyre Eq及中频扫频，输入通道上具备DBX输入限幅，Lexcion效果器；2进2出USB接口，可进行音频的播放和录音；可切换高阻输入用以吉他，贝斯和其他乐器直接输入；在所有mic通道具备高通滤波器（低切）和48V幻象电源；灵活的GB系列音频路由；100mm长推子，内置电源。
	国产一线品牌

	13
	分集接收主机
	台
	2
	无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5寸金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 ≥106dB；最大输出电平 ≥+5dBu；频率响应45-15kHz；分集接收；导频功能，扫频功能；1个XLR输出接口，1个1/4寸jack输出接口；可支持18个频点同时使用。手持发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含收纳包/2节AA电池；增益2档可调 ；发射功率 10mw/50mw可调；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远使用距离≥80米；2节AA电池可使用约10小时。
	国产一线品牌

	14
	音频线
	m
	200
	1、OD(4.2mm+4.2mm)*1F(250支/0.1mm无氧铜+250支/0.1mm镀锡铜)*2C。
2、线芯导体为4N无氧铜细丝束绞而成，有效减低高频信号的衰减。
3、外观晶莹透明，柔软性强。
	国产一线品牌

	15
	音频信号线
	m
	200
	1、Φ6.5mm{(28/0.2mm)*2C+AL+(128网/0.2mm)}无氧铜*1C
2、线芯导体为4N无氧铜丝束绞而成，抗氧化，讯号通导率高，衰减小
3、双层屏蔽由左右螺旋缠绕及铝箔加编织网状双层屏蔽，屏蔽密度可达98%，有效阻隔电磁波对讯号传输的干扰，提高音质的清晰度
	

	16
	卡龙，直插，大四芯
	个
	100
	360度缆线夹设计,可确保长期可靠使用。
美观的镀镍铜锡合金制握筒，粒状表面可避免手指滑动。
弹簧式应力缓冲套,避免缆线在连接接头入口重覆弯曲而损坏,缆线寿命因此可延长三倍。
外表光滑，镀镍黄铜制握筒，可防止静电和电磁杂音。
	辅材　

	17
	音箱吊架
	套
	4
	定制
	　

	18
	音频地插
	套
	4
	铜质扬声器信号插座
	　

	19
	阻燃套管
	米
	400
	通用PVC阻燃套管·
	　

	20
	套管，辅材
	项
	1
	设备安装所需辅材（尼龙扎带、绝缘胶带、标识牌、记号笔、阻燃PVC接头、焊锡松香、电源插线板，国标电源插头等等）
	　

	三、其他

	1
	音频系统调试
	　
	1.对音频系统进行调试，包括与多功能厅原中控系统、新增LED屏显系统的联调，保障使用效果。

2.编制不同模式操作指引（附带图示），便利后期操作使用。
	　

	2
	音频系统培训
	　
	1.编制整个音频系统及招标方集团公司另两套音频系统的调试、调音、维修手册及操作、故障处理指南。

2.对招标方2名管理人员进行培训，应使其能熟练进行本系统及集团音频系统的调试、调音、维修维护和故障处理。
	　

	3
	做好重大会议、演出等活动音频效果的保障
	　
	对招标方至少6场重大活动的音频效果进行调音、调试，并派至少2名专业人员现场全程保障效果，随时处理好发现的故障，确保活动举办顺畅、效果良好（至少保障6场活动，具体时间和人员安排以招标方通知为准）。
	　


4.3.3工程量清单

	序号
	工程内容
	单位
	数量
	标准或要求
	备注

	1
	室内P3全彩LED屏
	㎡
	41.27
	LED灯规格：SMD黑灯，像素间距：3mm，灰度等级65536级，亮度≥600cd/㎡，显示颜色2814749.7亿种，刷新频率≥1920Hz，峰值功耗≤300W/㎡，平均功耗≤100W/㎡，单元尺寸320mm*160mm，显示尺寸：9.92m（W）*4.16m(H)=41.27㎡
	国产一线品牌

	2
	控制系统发送盒
	台
	3
	实现单元数据的发送和解码播放，支持16位颜色/智能连接功能/智能监控/支持1-16范围内任意数的扫描方式/支持异型分割显示/支持容余点插入/支持逐点检测功能/智能识别一卡通功能/65536级（64K）灰度内任意设定功能/刷新率可从200Hz-3000Hz任意设定/支持逐点亮度色度校正。
	国产一线品牌

	3
	控制系统接收卡
	套
	80
	支持逐点亮色度校正，支持箱体温度、电压、工作状态监测：单卡输出 RGBR数据 16 组；单卡输出 RGB 数据 20 组；单卡输出串行数据 64 组；单卡带载像素为 256×226；支持配置文件回读；支持程序复制；支持温度监控.支持网线通讯状态检测；支持供电电压检测；支持绝大多数芯片高灰度高刷新；支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数；支持接收卡预存画面设置。
	国产一线品牌

	4
	系统操作软件
	套
	1
	用于控制大屏,可对输出图像进行色度、饱和度、亮度、对比度调节。操作直观，所见所得。可以方便直观地编排各式各样图文并茂的显示元素。支持多种视频、动画文件,独立的表格编辑功能。支持多种视频设备接入，可以在屏上放电视，也可从摄像机中输入视频图像。系统支持多屏体输出,每屏独立编辑,每屏可有多个场景，屏幕区域可随意分割，实现对超大屏体的支持
	

	5
	视频综合图像处理器
	台
	1
	操作系统：Windows 7 64位，CPU系列：英特尔 酷睿i7 4代系列，内存容量：：8GB，内存型号：DDR3 1600MHz,硬盘容量：1TB，硬盘描述：7200转，2GB独立显卡，显示器21.5寸，显示分辨率1920*1080，显示器描述:LED宽屏，有线网卡：1000Mbps以太网卡，视频输出接口：1路DVI和1路VGA。
	

	6
	控制主机
	台
	1
	功能：支持多种信号源输入，具有大屏拼接功能，配备相关窗口控制与操作功能;单个输出通道最高支持分辨率1920×1200@60Hz。另外，标准配置可以为各组大屏配置超高分辨率的静态大底图，高端配置还可接入超高分辨率动态底图。
	　

	7
	交流配电柜
	台
	1
	1.配电柜总功率30KW；2.额定电压AC380V；3.额定频率50Hz；4.外壳防护等级 IP40；5.触保护等级I类；6.额定分散系数0.7；7.过电压类别III； 8.环境温度+10～+40℃；9.具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能；10.具备分步延时起动和分步延时断电的功能，以减小显示屏停、送电时对电网的冲击。
	　

	8
	PLC控制系统
	套
	1
	1.数字量输入：12路 24V DC输入；2.数字量输出：10路继电输出；3.模拟量输入：4个电压输入，4个电流输入；4.通讯口：1个RS232,2个RS485，1个以太网；5.程序容量：256K片内Flash内存；6.功能：远程控制、远程监控、电话监视、温度监控、消防监控。
	　

	9
	安装结构架
	㎡
	41.27
	主屏采用钢材做为主结构。显示屏生产厂家具有钢结构施工三级资质
	　

	10
	阻燃电缆
	米
	600
	ZR-Φ2.5平方*3
	　

	11
	阻燃电缆
	米
	200
	ZR-Φ10平方*3
	　

	12
	视频控制线缆
	米
	100
	配套控制线缆
	　

	13
	阻燃套管
	米
	500
	通用阻燃PVC套管
	　

	14
	无线音视频传输系统
	套
	1
	1、 无线传输距离范围：0—80M。
无需各种繁琐的连接线,可将电脑或手机屏幕上的内容（视频、音频、图像、文字等）直接通过本产品无线传输至投影仪、电视或各种显示屏上。
2、 多对1切换，支持多台（目前最多支持32个）电脑或手机同时无线连接到同一个投影仪或显示器上，可根据实际需要任意切换不同电脑或手机到所配备的投影仪或显示屏上。——适用于中小学电子教室，高端商务会议室。
3、不用安装驱动或任何软件，不用进入复杂的专用软件操作界面，即插即用，使用方便简单。
4、 自组网传输，不搭载其它网络。不占用电脑的无线模块，电脑可以一边上网一边进行无线传输，传输速度300Mbps。
5、内置天线，可增强自组网无线传输信号强度
6、带有可拆卸模块化的可充电电池（非充电宝）。
电池可以多块叠加到一起同时进行充电，每块电池容量大于2000mA，在电充满的情况下可以独立使用3个小时左右，移动方便，外出使用。
同时可以适配器供电：标准Micro-USB接口 2A/5V
7、对电脑操作系统无要求，支持各类操作系统
8、对于CPU、显卡、网卡无特殊要求或限制（硬件无关性）
9、发射器接口支持HDMI、VGA、DP、miniDP，接收器接口支持HDMI、VGA。
10、无线传输延时：<130ms
11、工作频段：5GHz
12、产品尺寸大小：长*宽*高<80mm*80mm*30mm
13、功率：发射器< 3W ，接收器 < 2W
14、锁屏功能：产品具有锁屏键，便于处理电脑各种突发事件，锁屏界面可定制。
	

	15
	辅材，附件
	项
	1
	设备安装所需辅材（水晶头、尼龙扎带、绝缘胶带、标识牌、记号笔、阻燃PVC接头、焊锡松香、电源插线板，国标电源插头等等）
	　

	16
	原DLP拼接屏修复
	块
	8
	　
	　

	17
	显示系统调试
	项
	1
	　
	　


4.4.3工程量清单

	序号
	工程内容
	单位
	数量
	标准或要求
	备注

	1
	LED聚光灯更换
	台
	12
	电　　压: AC100V-260V 50Hz/60Hz
额定功率:≥240W
光源寿命： ≥50,000 小时
显色指数(CRI): Ra≥95
灯珠数量：单颗LED≥200W
色    温：3200K±150K /5600K±150K
光    斑：光斑圆润，光质好
控制协议：DMX512协议和RDM协议
频    闪：0-25Hz快速电子频闪，频闪速度可调
显示板控制：主从同步控制模式、内置程序控制、静态模式
通道模式：1/2道可选
灯    体：采用高压铝型材成型，轻巧美观
调    光：0-100%（16-bit）
调光模式：具有四种调光曲线
	　

	2
	LED回光灯更换
	台
	12
	
	　

	3
	四合一大功率LED染色灯
	台
	22
	电　　压：AC100V-260V 50Hz/60Hz
额定功率：≥300W
使用寿命：≥50000H
光   源：3200K/5600K
灯   珠：LED单颗灯珠功率≥12W，LED灯珠数量≥24颗（R、G、B、W合成四合一）
光束角度：5°、15°、25°、35°可选
调焦：不可调焦
控  制：DMX512协议和RDM协议
调    光：0-100%（16-bit）
混色系统：支持在线白平衡参数设置。
电源连接：手拉手插组
调光频率：2KHz
频  闪：0-25Hz快速电子频闪，频闪速度可调
环境温度 ：-20℃～40℃，通风性良好
防护等级： IP20
	

	4
	电脑灯光控制台
	台
	1
	最大2048个DMX控制通道，DMX512/1990标准，光电隔离信号输出端口。
最大控制150台电脑灯或150路调光及LED灯具。使用灯库模式 (兼容寸R20寸灯库)。
每灯最大42个控制通道。带通道属性推杆，方便用户控制灯具。
最大存储600个重演程序共分40页。带重演列表背光显示区，方便用户查看及书写重演标题。
60个直选场景，可同时叠加输出，可配合重演作现场特效，可点控及锁存。
带内置图形，方便用户对电脑灯进行效果控制，如画圆、波浪、光圈、
亮度变化等多种效果，支持图形叠加、变形、展开及对称特效。
程序同步控制：可选内部速度、外部速度、音乐同步控制。
内置30个寸灯光秀寸记录，可实现一键寸灯光秀寸（内部时间码，无需PC电脑）。
带MIDI接口，支持主/从机并机运行。及支持外部MIDI时间码触发，实现外部寸灯光秀寸表演。
大屏幕LCD显示，使用中/英文菜单操作模式。
带USB数据接口，支持U盘数据备份及系统升级。
专业鹅颈工作灯(选配)。
	

	5
	电脑光束摇头灯更换
	台
	6
	◆16通道选择模式。◆灯泡型号：欧斯朗 7R  额定功率：345W  光通量为15000lm，色温可达7500-8000K。◆颜色：14色+白光、颜色可调半步、彩虹效果。◆图案盘:18图，抖动、流水效果。◆频闪：1-30次/秒  ◆棱镜：8棱镜+16双阶棱镜可旋转功能  0-100%机械调光 雾化效果 ◆电动对焦，光束角0～4°。◆水平和垂直都用三相电机驱动，运行更平滑，噪音更小,采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位。◆过热保护。 ◆水平540°，解析度8Bit/16Bit   垂直270°，解析度8Bit/16Bit ◆电压范围：100-240V～(全电压），50/60Hz◆功率：300W，同等功率中更轻巧方便。 ◆ 电子镇流器和AC/DC开关电源。功率因素高达0.99,THD<20%.支持灯泡功率调整,灯泡耗电自动减少50%，延长灯泡寿命,提高灯具稳定性支持中英两种语言环境。◆可倒转180°显示。◆净重：19KG ◆ 尺寸：523（长）*337（宽）*511（高）mm ◆内备储电功能
	

	6
	灯光信号放大器更换
	台
	3
	1路DMX-512数码输入，1路DMX-512直接输出。
输入/输出光电隔离。
4路/8路独立放大驱动输出。
信号放大整形功能，延长信号传输距离。
增强数据总线接入设备数量的能力。
保护控制台DMX-512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。
	

	7
	电源线布线
	米
	300
	ZR-Φ2.5平方（无氧铜）*3
	高空布线，高度超5米。　

	8
	灯光控制线
	米
	1000
	1、Φ6.5mm{(28/0.18mm)*2C+AL+(128网/0.2mm)}无氧铜*1C
2、线芯导体为4N无氧铜丝束绞而成，抗氧化，讯号通导率高，衰减小
3、双层屏蔽由左右螺旋缠绕及铝箔加编织网状双层屏蔽，屏蔽密度达98%，有效阻隔电磁波对讯号传输的干扰，提高音质的清晰度
	高空布线，高度超5米。

	9
	阻燃套管
	米
	450
	通用PVC阻燃套管
	　

	10
	卡龙
	个
	80
	360度缆线夹设计，可确保长期可靠使用。
美观的镀镍铜锡合金制握筒，粒状表面可避免手指滑动。
弹簧式应力缓冲套，避免缆线在连接接头入口重覆弯曲而损坏，缆线寿命因此可延长三倍。
外表光滑，镀镍黄铜制握筒，可防止静电和电磁杂音。
	　辅材

	11
	配件耗材
	项
	1
	设备安装所需辅材（尼龙扎带、绝缘胶带、标识牌、记号笔、阻燃PVC接头、焊锡松香、国标电源插头等等）
	　

	12
	脚手架搭拆
	项
	1
	
	

	13
	灯光系统调试
	项
	1
	　
	　


4.5.3工程量清单

	序号
	工程内容
	单位
	数量
	标准或要求
	备注

	1
	门体、门套拆除
	扇
	1
	
	

	2
	墙体整理、粉刷
	㎡
	1
	对拆除后的墙面重新粉刷，颜色与原墙面保持一致。
	

	3
	不锈钢活动门安装（含门套）
	㎡
	1.54
	730mm（宽）* 2100mm（高）
	

	4
	破墙开门洞
	㎡
	1.76
	1.门洞尺寸：800mm（宽）*2200mm（高）。

2.砖砌墙，墙厚>240mm。
	

	5
	木质消防门安装
	㎡
	1.54
	1.安装门框，门框尺寸：730mm（宽） × 2100mm（高），门槛底部与侧墙底部平齐。

2. 门框上方设过梁（混凝土预制板），过梁安装要求：过梁长度为1500mm，宽同墙宽，厚度不小于100mm，内放3根Φ8的钢筋。

3.安装木质消防门，尺寸：730mm（宽）× 2100mm（高）。
	

	6
	增设不锈钢楼梯
	个
	1
	1.长1500mm，高800mm，设三梯级或四梯级，梯级宽度不低于150mm。

2.L70×5角钢支架，5mm带花纹钢板面板。
	

	7
	垃圾清运
	项
	1
	1.5m³
	


