长沙市轨道交通运营有限公司

自主竞争性谈判文件

谈判项目名称：长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双

塘车辆段加装停车棚、加装隔离网及桥面间

隙整改项目

采购单位名称：长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司

谈判项目编号：长轨运工采【2018】006

二〇一八年十二月

目录

第一章  谈判邀请公告

第二章  谈判须知

谈判须知前附表

谈判须知正文

一、说明

二、谈判文件

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的评审

六、响应文件的澄清、说明及补正

七、中选结果与授予合同

八、其他

第三章  评审办法及标准

第四章  技术部分

第五章  控制价

第六章  合同格式条款

第七章  响应文件组成

第一章  谈判邀请公告

长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司对长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段加装停车棚、加装隔离网及桥面间隙整改项目进行自主竞争性谈判采购，现发布公告，邀请符合条件的单位参与谈判采购活动。

一、项目概况

1．项目名称：长沙市轨道交通1 号线一期工程运营期尚双塘车辆段加装停车棚、加装隔离网及桥面间隙整改     项目

2．项目控制价：311613.69元

3．谈判内容：第一部分：在尚双塘车辆段轨行区未设计隔离网地段加装隔离网。在尚双塘车辆段L-39道桥面与出入段线桥面存在间隙处，采用热镀锌钢板铺盖。

第二部分：在尚双塘车辆段综合楼1栋与综合楼2栋之间的9个生产用车停车位加装轻钢停车棚。

（具体详见用户需求书）

4．施工工期：从甲方发出书面开工通知之日起45日内完成施工。

二、资格要求

1.谈判单位须为具有独立法人资格、自主经营、独立核算的公司,须提供营业执照副本原件；

2.本项目不接受联合体形式参与谈判；

3.谈判单位须具有机电工程施工总承包三级（含）以上或建筑工程施工总承包三级（含）以上或建筑机电安装工程专业承包三级资质（含）以上资质。须具有有效的施工企业《安全生产许可证》；

4.本项目现场施工部关键岗位人员最低配备按《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》湘建建〔2015〕57号文执行（详见附表）；

5.湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。

- 自主竞争性谈判文件的获取

凡有意参加谈判的单位，请于2018年12月18日至2018年12月24日登录长沙市轨道交通集团有限公司官方网站（www.hncsmtr.com/）获取自主竞争性谈判文件。

四、澄清答疑

澄清答疑：2018年12月18日至2018年12月25日12：00止，逾期不予受理。（节假日除外）

五、响应文件的递交及谈判会议时间

1、响应文件递交及谈判会议的截止时间：：2019年1月3日14点30分（北京时间）

2、递交响应文件及谈判地点：长沙市轨道交通运营有限公司劳动东路二段48号黄兴车辆段综合楼903室。

7．联系人：奉工                    联系电话：86852506

8. 监督举报电话：86852248          联系人：文工

2018年12月18日

附表：

关键岗位人员最低配备要求表

| 关键岗位人员最低配备要求 | 其他要求 |
| --- | --- |
| 现场施工部关键岗位人员按湘建建【2015】57号文最低配备如下： 项目负责人1人、施工员1人、安全员1人 | 拟任项目负责人应附注册建造师证、B类安全生产考核合格证； 安全员应附C类安全生产考核合格证； 项目负责人、安全员提供由劳动保障部门出具的谈判响应文件递交截止时间前半年内连续三个月的本单位社保证明。 岗位资格证书注明了单位名称的，应与本人执业单位一致。 |

注：在项目实施过程中，现场监理部关键岗位人员配备应按《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（湘建建【2015】57号文）的规定执行。

第二章 谈判须知

谈判须知前附表

| 名 称 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 采购项目 | 长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段加装停车棚、加装隔离网及桥面间隙整改项目 |
| 采购单位 | 长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司 |
| 资格条件 | 1.谈判单位须为具有独立法人资格、自主经营、独立核算的公司，须提供营业执照副本原件； 2.本项目不接受联合体形式参与谈判； 3. 谈判单位须具有机电工程施工总承包三级（含）以上或建筑工程施工总承包三级（含）以上或建筑机电安装工程专业承包三级资质（含）以上资质。须具有有效的施工企业《安全生产许可证》； 4.本项目现场施工部关键岗位人员最低配备按《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》湘建建〔2015〕57号文执行； 5.湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。 |
| 响应文件的 递交截止时间 | 2019 年 1 月 3 日 14 时 30 分 (北京时间) |
| 响应文件的 递交地点 | 长沙市轨道交通运营有限公司劳动东路48号黄兴车辆段综合楼910室 |
| 谈判会议时间 | 2019 年 1 月 3 日 14 时 30 分 (北京时间) |
| 谈判会议地点 | 长沙市轨道交通运营有限公司劳动东路48号黄兴车辆段综合楼910室 |
| 谈判会议要求 | 1、谈判会议由谈判单位法定代表人参加的，法定代表人须持法定代表人身份证明原件（格式详见本文件第七章）、本人身份证原件参加。 2、谈判会议由谈判单位法定代表人授权的委托代理人参加的，其授权委托代理人须持法定代表人授权书原件（格式详见本文件第七章）、法定代表人身份证明原件（格式详见本文件第七章）劳动保障部门出具的谈判响应文件递交时间截止前半年内连续三个月的本单位社保证明原件及本人身份证原件参加。 |
| 响应文件 有效期 | 90 日（日历日） |
| 响应文件份数 | 纸质文件各一式三份，电子文件（U盘或光盘）一份。 |
| 封套上应载明的信息 | (项目名称) 响应文件 谈判单位名称： （加盖单位公章） |
| 谈判控制价 | 311613.69元 谈判单位的报价不得超过本项目总价控制价，不超过本项目总价控制价的报价为有效报价。 |
| 评审办法 | 经符合性审查合格后的报价评审法 |
| 价格承包方式 | 总价合同 |
| 价格承包内容 | 本合同为总价合同，合同价格均包括但不限于工程材料费、人工费、运输费、各类规费、保险费及税金、施工过程设备及材料损坏损失、施工事故损失、施工垃圾清理、与本施工有关的运输过程中涉及所有人身、设备安全等与工程有关的一切费用。乙方根据工程数量与价格表资料以及相应的经乙方和甲方共同签字确认原始测量验收资料和工程数量计算资料作为结算依据。本合同最终结算价格不得超过签约合同价。 |
| 项目支付方式 | 1.本工程无预付款，在工程竣工验收合格移交竣工资料后，支付至实际竣工计量金额的70%，但支付金额不得超过合同价的70%； 2.工程竣工结算经甲方审定后，支付至结算价格的97%（开具本合同总价款100%、合法有效的增值税专用发票原件），剩下的3%作为工程质量保证金，在已办理结算的前提下，保修期满后如无任何质量问题一次性无息付清； 3.本合同以人民币结算，并采用银行转账方式支付。 |
| 质保期 | 质保期为24个月 |
| 信息发布指定媒体 | 长沙市轨道交通集团有限公司 http://www.hncsmtr.com/ |
| 其他规定 |  |

谈判须知正文

一、说明

1.本《自主竞争性谈判文件》（以下简称“谈判文件”）仅适用于谈判须知前附表(以下简称前附表)中所叙述的采购项目。

2.本谈判文件的解释权属于长沙市轨道交通运营有限公司。

3.定义

3.1 “采购单位”是指依法进行采购的法人组织。本项目的采购单位名称见前附表。

3.2 “谈判单位”是指响应本谈判文件要求、参加谈判的法人组织。参与本项目的谈判单位应持前附表规定的资料报名并领取本文件。

3.3 “谈判小组”是指采购单位按其规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

4.谈判单位资格要求

4.1 参与谈判的单位应当符合前附表中规定的资格要求；

4.2 参与谈判的单位不得存在下列情形之一：

（l）与采购单位存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他谈判单位的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他谈判单位存在控股、关联关系。

（3）因相关原因被我司函告禁止在一定期限内参与轨道公司项目投标或谈判的单位按函告内容执行。

5.参与谈判的费用

5.1 无论谈判的结果如何，谈判单位应自行承担所有与本次竞争性谈判活动有关的全部费用。

6．参与谈判会议的单位代表

6.1谈判会议由谈判单位法定代表人参加的，法定代表人须持法定代表人身份证明原件（格式详见本文件第七章响应文件格式）、本人身份证原件参加。

6.2谈判会议由谈判单位法定代表人授权的委托代理人参加的，其授权委托代理人须持法定代表人授权书原件（格式详见本文件第七章响应文件格式）、法定代表人身份证明原件（格式详见本文件第七章响应文件格式）劳动保障部门出具的谈判响应文件递交时间截止前半年内连续三个月的本单位社保证明原件及本人身份证原件参加。

二、谈判文件

7．谈判文件的组成

7.1 谈判文件由下列文件组成：

第一章 谈判邀请公告

第二章 谈判须知

第三章 评审办法及标准

第四章 技术部分

第五章 控制价

第六章 合同格式条款

第七章 响应文件（资格审查文件/报价文件）

7.2 响应文件递交截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，均为谈判文件的组成部分。

7.3 谈判单位应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由谈判单位承担。

8.响应文件递交截止时间、地点及要求

8.1谈判单位递交响应文件截止时间、地点及要求见前附表。

9.谈判会议时间及地点

9.1本项目谈判会议时间及地点见前附表。

10.谈判文件的澄清或者修改

10.1在响应文件递交件截止时间前，采购单位可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

10.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位应当以书面形式通知所有接收谈判文件的谈判单位。

三、响应文件

11.一般要求

11.1 谈判单位应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

11.2 谈判单位提交的响应文件及谈判单位与采购单位的所有来往函电均使用中文。

11.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

11.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

11.5 谈判单位提交的响应文件应按谈判文件中提供的响应文件格式编制。

12.响应文件的组成

- 12.1 资格审查文件的组成

（1）谈判响应声明

（2）谈判承诺书

（3）法定代表人身份证明

（4）法定代表人授权书

（5）谈判单位资格条件证明文件

（6）不拖欠农民工工资承诺书

12.2 报价文件的组成

（1）报价一览表

（2）报价汇总表

（3）投标报价表

（4）其他资料（如有）

12.3在谈判过程中，谈判单位根据谈判小组要求提交的书面承诺或其他文件是响应文件的有效组成部分。

12.4 谈判单位无论成交与否，其递交的响应文件均不予退还。

13.报价要求

13.1报价为谈判单位在响应文件中提出的各项支付金额的总和，费用均包括但不限于工程材料费、人工费、运输费、保险费及税金、施工过程设备及材料损坏损失、施工事故损失等与工程有关的一切费用；承包人根据工程数量与价格表资料以及相应的经承包人和发包人共同签字确认原始测量验收资料和工程数量计算资料作为结算依据。

13.2谈判单位的报价，应是完成谈判文件及合同条款上所列的全部谈判内容及工期，不得以任何理由予以重复，作为谈判单位计算单价或总价的依据。

13.3报价方式：除非采购单位对谈判文件予以修改，谈判单位应按采购单位提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

13.4谈判单位应填写工程量清单中所述的所有项目的综合单价和合价，谈判单位没有填入综合单价或合价的项目，采购单位将不予支付，并认为此项目费用已包含在工程量清单的其它综合单价或合价之中。

13.5计价方式：谈判单位应遵守湘建价[2014]113号文件的有关规定，定额执行2014年湖南省消耗量标准，取费相应执行湘建价[2014]113号、湘建价建函[2014]38号、湘建价[2016]134号文等有关规定，在保证质量、工期的前提下，根据工程实际情况报出自己的报价，但报价不能低于其企业成本价。

13.6人工工资单价按湘建价[2017]165号文执行。人工工资单价在施工期间若发生政策性调整，按相应文件的人工工资单价（综合工资单价）进行调差，人工调差执行投标报价优惠率并计税金。

13.7工程安全文明施工措施费用按湘建价[2014]113号文件、长住建发[2011]108号文件和湘建建[2010]111号等文件的要求，谈判单位应在投标文件对安全文明费单独列项，单独报价，不得低于文件规定的费率标准。

13.8规费、税金必须严格按标准执行，不得折扣、优惠；

13.9材料价格调整问题:见合同条款。

13.10工程量的变更调整：见合同条款。

13.11本项目设置谈判控制价，谈判单位所报总价不能超过谈判控制价，不超过谈判控制价的报价为有效报价。本项目谈判控制价见前附表。

13.12不可计量措施项目，合同履行期间包干使用，谈判单位对不可计量措施项目可逐项自主报价，但各“项”报价总和不能超过采购单位公示的相对应的总价。谈判单位认为不发生费用的措施项目清单报价必须填“0”，且谈判单位不得对公示的措施项目清单进行任何修改。

13.13谈判单位投标前请进行必要的现场踏勘，了解项目实际情况，产生的费用自行承担。

13.14谈判单位应按谈判文件规定的要求、责任范围和合同条件，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

13.15 响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

13.16谈判单位递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，将被认为是非实质响应而被拒绝。

13.17 最低报价不能作为中选的保证。

- 支付方式

14.1本项目无预付款，在工程竣工验收合格移交竣工资料后，支付至实际竣工计量金额的70%，但支付金额不得超过合同价的70%；

14.2工程竣工结算经甲方审定后，支付至结算价格的97%（开具本合同总价款100%、合法有效的增值税专用发票原件），剩下的3%作为工程质量保证金，在已办理结算的前提下，保修期满后如无任何质量问题一次性无息付清；

14.3本合同以人民币结算，并采用银行转账方式支付。

- 响应文件有效期

15.1响应文件有效期见前附表，在此期间响应文件对谈判单位具有法律约束力，从前附表规定的响应文件递交截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

16.响应文件的签署及规定

16.1响应文件包括资格审查文件和报价文件，纸质文件均为一式三份，其中正本一份，副本两份，均须胶装成册；电子文件一份（U盘或光盘，应包含资格审查文件、报价文件的所有内容，并标注谈判单位名称）。响应文件正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

16.2 响应文件正本和副本应按本谈判文件的要求签字盖章；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字或盖章。否则，将导致响应文件无效。

16.3 在谈判过程中，谈判单位按谈判小组要求提交的相关文件，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，或者加盖谈判单位公章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

17.响应文件的密封

17.1谈判单位应将响应文件资格审查文件一正两副（第一包）、报价文件一正两副与电子文件一起（第二包）分别密封包装。

18.响应文件的递交

18.1 谈判单位应按要求在响应文件递交截止时间前，将响应文件送达指定地点，响应文件递交截止时间、地点及要求见前附表。在截止时间后送达的响应文件，采购单位应当拒收。

18.2 采购单位在前附表规定的谈判时间和地点，组织谈判单位签到并接收谈判文件。

五、响应文件的评审

19.评审由谈判小组负责，谈判小组应按照本谈判文件第三章“评审办法及标准”的内容和程序对响应文件进行评审。

六、响应文件的澄清、说明及补正

20.澄清

20.1 谈判小组可就响应文件中含糊之处要求谈判单位进行解释或澄清要求，谈判单位必须按照要求派代表进行答疑和澄清。

21.说明及补正

21.1必要时谈判小组可要求谈判单位就澄清的问题作书面回答或承诺，该书面回答或承诺应有谈判单位委托代理人的签字或盖章，并将作为响应文件的一部分。

21.2 谈判单位对响应文件的澄清不得改变谈判报价及实质内容。

21.3 与谈判文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离指谈判总报价、质量、服务期明显不能满足谈判文件的要求。这些偏离不允许在响应文件递交截止时间之后修正。

七、中选结果与授予合同

22.中选信息的公布

22.1中选单位确定后，采购单位应将结果信息在前附表指定的媒体上公布。

23.中选通知

23.1中选单位确定后，采购单位将以书面形式向中选单位发出中选通知书。中选通知书对采购单位和中选单位具有同等法律效力。

24.签订合同

24.1 谈判文件、中选单位的响应文件及其补充的文件等均为签订合同的依据。

24.2 中选单位应当在中选通知书发出后及时与采购单位签订合同。

24.3 中选单位应当按照合同约定履行义务。

八、其他

25.中选单位有下列情形之一的，列入我司不良行为记录名单，在一定期限内禁止参加我司招标采购活动：

25.1 中选后无正当理由拒不与采购单位签订合同的；

25.2 未按照谈判文件或谈判过程中承诺的事项签订合同的；

25.3 提供假冒伪劣产品的；

25.4 将本项目合同转包的；

25.5 拒绝履行合同义务，或擅自变更、中止或终止合同的；

25.6 违反法律、规章及规范性文件规定的。

第三章 评审办法及标准

一、评审办法

1.本项目采用经符合性审查合格后的报价评审法。

二、谈判程序

2.采购单位在前附表内规定的谈判时间及地点组织谈判活动。谈判活动由采购单位、谈判单位代表参与。

3．谈判程序分为：谈判会议阶段、符合性审查阶段、报价评审阶段、推荐中选单位。

三、谈判会议阶段

谈判会议分为身份验证和唱价两阶段。

4.身份验证阶段

4.1 采购单位现场监委按本文件前附表内规定的响应文件的递交要求，对参与谈判的单位代表身份进行验证。

4.2 参与谈判的代表身份经验证不合格的，视为无效响应，不进入下阶段评审应退场。

5.唱价阶段

5.1 身份验证结束后，由采购单位当众拆封经身份验证合格的谈判单位的报价文件，宣读谈判单位《报价一览表》内容，并记录在案。

5.2 谈判单位法人或授权人、现场监委、记录人等有关人员在唱价记录表上签字确认，如有疑问应当场提出。

四、符合性审查阶段

6.符合性审查分为对资格审查文件的符合性审查及报价文件的初步审查。

6.1 资格审查文件的符合性审查

谈判小组根据本谈判文件前附表内规定的谈判单位资格要求及递交的资格审查文件，对谈判单位进行符合性审查，资格审查以谈判单位递交的原件资料为准。

6.2 报价文件的初步审查

谈判小组根据谈判文件的规定，从报价文件的有效性、完整性等进行初步审查。

6.3 有下列情形之一的，为符合性审查不合格，视为无效响应，不进入下阶段评审应退场。

（1）未按照谈判文件规定要求签署盖章的；

（2）响应文件有效期不满足谈判文件规定的；

（3）不满足资格条件要求的；

（4）超过谈判控制价的；

（5）递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

五、报价评审阶段

7.谈判小组应按下表内容对合格的报价文件进行详细评审：

| 序号 | 项 目 | 评分标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 从0开始每升1%减2分，即100-2×100X | X为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即 最终投标价—基准价 ×100% 基准价 |
| 2 | 投标报价＝基准价 | 100分 |  |
| 3 | －1%≤最终投标价－基准价基准价×100%＜0 | 从0开始每降1%加1分，即100+100X |  |
| 4 | 最终投标价－基准价基准价×100%＜-1% | 从-1%开始每降1%减1分，即101-（100X-1） |  |
| 备注 | 1、报价文件经初步审查合格且总报价为有效报价的谈判单位，均应按规定进入最终报价的算术平均。 2、进入基准价计算的谈判单位为：符合本谈判文件规定，且总报价在所有进入最终报价算术平均值的± 15%以内的单位。 3、基准价计算公式： - A1+A2+……＋Ai+……＋An 基准价= - N i=1…i…n； Ai为进入基准价计算的报价； N为进入基准价计算的报价的个数。 4、报价加分最多加1分，报价最高得分为101分。 5、报价评审时报价（或基准价）以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数 点后第3位采取4舍5入。 6、报价修正原则：谈判报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价 汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准 ，并修改分项报价。 |  |  |

六、推荐中选单位

8．谈判小组应当在全部评审结束后，按照得分由高到低顺序推荐1名中选单位，并填写评审报告。

9．全部评审结束后，若出现报价得分相同的情形，则报价低的为中选单位；若出现报

价相同的情形，则采用现场抽签方式确定中选单位。

第四章  技术部分

- 一、总体

- 1、工程项目概述

第一部分：目前长沙市轨道交通1号线尚双塘车辆段轨行区未用隔离网完全隔离开、人员能随意进出轨行区，存在安全隐患，需在未设计隔离网地段加装隔离防护网。目前长沙市轨道交通1号线尚双塘车辆段L-39道桥面与出入段线桥面存在间隙，桥下有马路通过，存在高空坠物伤及路上行人车辆的安全隐患，需采用热镀锌钢板铺盖间隙处防止坠物。

- 第二部分：尚双塘车辆段目前没有地下地车场，现有9个露天停车位需加装轻钢停车棚，为综合楼1栋与综合楼2栋之间的9个生产用车停车位。

2、工程施工范围

- 2.1范围

- 第一部分：长沙市轨道交通1号线尚双塘车辆段轨行区未设计隔离网地段加装隔离网,具体范围见《工程量清单》。长沙市轨道交通1号线尚双塘车辆段L-39道桥面与出入段线桥面存在间隙处，采用热镀锌钢板铺盖，具体范围见《工程量清单》。

- 第二部分：长沙市轨道交通1号线尚双塘车辆段综合楼1栋与综合楼2栋之间的9个生产用车停车位（详见下图）。

## 2.2工程内容

第一部分：尚双塘车辆段轨行区未封闭地段采用1500mm*2700mm的热镀锌隔离网进行封闭，共903m（详见工程量清单），隔离网尺寸见下图。

隔离网混凝土基座采用C20混凝土制成直径300mm圆形，埋设深度350mm，露出土面150mm,土面部分水平保持一致，立柱采用2020×40×65mm（立柱壁厚3mm）铁管制成埋设在混凝土基础中，开挖隔离网基座土方约为33.18立方米，立柱表面采用热镀锌处理，立柱埋设时应考虑隔离网尺寸大小，满足隔离网2700mm的需求，隔离网采用Φ4mm热镀锌隔离网材质。

L-39道桥面与出入段线桥面间隙处两桥面缝隙总长共计150m。在L-39道桥面与出入段线桥面间隙处加装“L”型热镀锌钢板盖板遮盖，尺寸为300×150×2mm，热镀锌钢板每隔1m用膨胀螺栓固定，共计150m，L型遮盖板尺寸见下图。

第二部分：1.预埋：支撑柱基础采用1200mm*1000mm深1.5米的C30混凝土预埋（以设计图纸为准）

2.立柱：设直径150mm壁厚4mm圆形钢管支撑柱，每隔1个停车位设置1根立柱，雨棚层高3.5米（以设计图纸为准）

3.顶部：停车雨棚采用轻钢结构、海蓝色实心耐力板方式建设（详见效果图及设计图）。

4.整个工程：管材全部用镀锌钢材，用防锈漆喷2遍。

效果图：

## 2.3工程量清单

第一部分：尚双塘车辆段新增隔离网工程量统计表

| 序号 | 位置 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L-7道右侧检修库平交道口至调机库西墙边 | 41m |  |
| 2 | 调车工程车库东边L-33道道口至消防路平交道口 | 120m |  |
| 3 | 消防路道口东边至围墙 | 50m |  |
| 4 | 新车装卸坪边至消防路道口西边 | 55m |  |
| 5 | L-1道左侧检修库平交道口至35#道岔转辙机处 | 172m |  |
| 6 | 洗车库东边道口至桥头围墙 | 95m |  |
| 7 | 牵引变电所隔离网至L-35道平交道口 | 110m |  |
| 8 | L-35道平交道口至L-28道道口右侧 | 47m |  |
| 9 | 试车线新增至35道道口一度停车牌 | 31m |  |
| 10 | 入段线与L-39道中间 | 150m |  |
| 11 | 出段线左侧，L-39道右侧，试车线左右线桥头护坡处 | 32m |  |
|  | 共计 | 903m |  |

- 尚双塘车辆段新增隔离网现场示意图

第二部分：停车雨棚工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土方 | m3 | 26.88 | 运距15km以内 |
| 2 | 垫层混凝土C10 | m3 | 1.68 |  |
| 3 | 独立基础C30 | m3 | 7.92 |  |
| 4 | 二次灌浆层，C35微膨胀混凝土 | m3 | 0.84 |  |
| 5 | 垫层模板 | m2 | 5.2 |  |
| 6 | 独立基础模板 | m2 | 36.6 |  |
| 7 | 二次灌浆层模板 | m2 | 1.2 |  |
| 8 | 钢筋 | T | 0.51 |  |
| 9 | 钢材 | T | 5.9 |  |
| 10 | 3mm海蓝色实心耐力板 | m2 | 147.87 |  |
| 11 | 施工围挡 | M | 80 |  |
| 12 | 回填土方 | M3 | 9.24 |  |

## 3、环境及条件

3.1施工限制条件

第一部分:该项目具体施工限制条件包括但不限于以下几点：

- 施工需提前与归口部门/车间沟通，提前申报作业计划，车辆段内施工需封锁相邻作业股道。

- 其中第1-10处可在白天施工，第11处因涉及正线与车场线分界及洗车线白天洗车作业，需在运营结束后晚上施工作业。

第二部分:该项目具体施工限制条件包括但不限于以下几点：

部分施工作业涉及对现有设施的拆除等附属作业，若在施工过程中涉及需拆除现有设备设施时，经运营公司相关部门审核批准后,由施工单位负责实施。

- 二、技术要求

第一部分：

1、执行标准

《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-1999）2003年局部修订版

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300－2001)；

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209－2010）；

- 2、基本要求：

- 2.1热镀锌隔离网尺寸及安装要求

2.1.1热镀锌隔离网材质：Φ4mm低碳冷拔钢丝、铝镁合金丝，镀锌丝。

2.1.2主要规格如下：每段网子尺寸2700×1500mm

网格大小：100×100mm

表面处理：镀锌处理。

2.2  隔离网基础要求

2.2.1隔离网混凝土基座采用C20混凝土制成直径300mm圆形，埋设深度350mm，露出土面150mm，土面部分水平需保持一致。

2.2.2隔离网立柱采用2020mm×40mm×65mm铁管制成预埋在混凝土基础中，立柱表面采用镀锌处理，隔离网立柱埋设时应考虑隔离网尺寸大小，满足隔离网2700mm的需求。

隔离网立柱的埋设应分段进行，先埋两端的立柱，然后拉线埋设中间立柱。从纵向看，立柱的轴线应在一条直线上，不得出现参差不齐的现象；从高度看，柱顶应平顺，不得出现高低不平的情况。

2.2.3新增隔离网需与尚双塘车辆段现有隔离网样式保持一致。

2.2.4新增隔离网需满足行车限界要求。

2.3  L-39道桥面与出入段线桥面间隙处加装盖板尺寸要求

2.3.1固定方式：

每相隔1m采用2个膨胀螺丝固定（侧面6mm、底面8mm）

侧面b（150mm）处采用Φ6mm膨胀螺栓固定，

底面B（300mm）处采用Φ8mm膨胀螺栓固定，

所有膨胀螺丝材质采用304不锈钢膨胀螺栓。

第二部分：

- 执行标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300－2001)；

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210－2001）；

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209－2010）；

- 基本要求

基础施工:人工和机械，用机械进行地面破土拆除工程，将拆除的建筑垃圾外运，地下有管线预埋的范围采用人工挖土，挖出的土方除部分需要回填外，全部外运。

- 工程管理

1、在工程最终验收之前的整个施工期内，承包单位必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全（包括承包单位和非承包单位的人员安全），维护工地正常生产、生活秩序。承包单位必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，业主有权进行干预，如发生重大安全事故，承包单位必须按国家的有关法规及时通知业主和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。承包单位应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不得为此增加业主支付费用或延迟施工进度。

2、承包单位各项临时设施，堆放大宗货物、成品、半成品和机具设备，不得侵占紧急疏散通道及安全防护等设施。

3、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。

4、施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

5、凡属承包单位雇用的现场工作人员，承包单位必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法发给相应的劳保用品。

6、承包单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

7、承包单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立并执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，使用易燃易爆器材时，承包单位应当采取特殊的消防安全措施。

8、施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

# 四、施工要求

## 1、基本要求

1.1本需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，承包单位应提供符合本需求书和工业制造标准的优质产品。

1.2如果承包单位以书面形式对本需求书的条文提出完全响应，并提出具体技术方案，则意味着承包单位承诺所提供的设备及系统完全符合本需求书的要求；如有异议，承包单位应在投标书中以“对用户需求书的意见和与需求书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.3本需求书所使用的标准如与承包单位所执行的标准不一致时，承包单位可以采用相应的国际标准替代，但承包单位应确认替代标准高于需求书所列标准，并在投标书中加以说明。

1.4本次招标的图纸及工程量清单仅为业主的初步设计和工程量估算；承包单位中标后应实地考察，充分与业主沟通安装意图，完成安装施工图设计（含工程造价），设计需经业主认可，并提供4套图纸。

- 2、施工准备

承包单位在正式开工之前，应做好以下施工技术准备工作：

（1）熟悉施工现场、文件及技术交底。

（2）组建施工管理机构和相应的专业施工队伍，并进行进场前的教育。

（3）编制设备和材料供应计划并做好供应安排。

（4）组织施工及工程机械设备和货物进场。

- 3、工程进度计划管理

3.1工期要求

合同签订后45日内完成此项目所有施工。

3.2工程进度

（1）承包单位在收到开工通知后，应在合理的时间内尽早开工，不延迟施工进度。

（2）为达到工期目标，承包单位必须采取一切措施保证如期完成，不得延误。如业主认为整个工程或部分工程的进度太慢，业主可指示承包单位加快进度或修改原施工计划。承包单位不得因此而向业主提出任何的补偿。

3.3施工计划管理

合同中的合同工期是指合同范围内的工程项目内容全部完成，并以业主通过“验收”的时间，承包单位必须在工程策划中留有“准备初验”的时间，并在施工中注意完成一段，清理一段，修补好缺陷，整理好资料，以便完工后能及时转入验收工作。

# 五 、验收

- 1、工程验收与交付

1.1工程施工完成之后，由承包单位自行组织对工程进行全面自检，自检完成之后，向业主提出验收申请，由业主、承包单位共同组成的验收组按照相关技术要求及本合同所规定的技术标准对工程进行预验收。

预验收通过后1个月内，由业主、承包单位组成的验收组按照相关技术要求及本合同所规定的技术标准对工程进行竣工验收。

1.2验收标准（参照技术要求执行标准）

- 2、质保期服务

2.1质保期

项目通过预验收并交付使用，视作进入质保期，质保期为24个月。如质保期内出现重大质量缺陷，质保期从该质量缺陷修复后起重新计算。重大质量缺陷的认定依照国家、省、市相关规定执行。

2.2质保期的要求

（1）质保期内，对由于安装不良、材料缺陷等引起的缺陷应负责修补。

（2）质保期内业主在任何时间内发现本项目工程有缺陷，可要求承包单位立即修复，承包单位必须在收到业主的通知后12小时内派人员到现场免费修复，否则业主可自行组织修复，由此产生的一切费用由承包单位承担。

（3）在质保期内，当发生故障时，承包单位应负责抢修，其费用已包括在投标总价内。

（4）、在质保期内，承包单位应尽快完成移交证书中指明的当时尚未完工的工程。

# 施工安全注意事项

（1）在工程最终验收之前的整个施工期内，承包单位必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全（包括承包单位和非承包单位的人员安全），维护工地正常生产、生活秩序。承包单位必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，业主有权进行干预，如发生重大安全事故，承包单位必须按国家的有关法规及时通知业主和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。承包单位应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加业主支付费用或延迟施工进度。

（2）承包单位各项临时设施，堆放大宗货物、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内安全防护等设施。

（3）施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。

（4）施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

（5）凡属承包单位雇用的现场工作人员，承包单位必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法发给相应的劳保用品。

（6）承包单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

（7）承包单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立并执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，使用易燃易爆器材时，承包单位应当采取特殊的消防安全措施。

（8）施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

（9）为加强地铁工程现场文明施工管理，提高文明施工水平，创建文明工地；维护市容整洁和城市安全，使文明施工规范化、标准化、制度化：承包单位应当认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好整个车站现场文明施工的各项管理工作并承担责任。

第五章  控制价

|  | 长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段加装停车棚、加装隔离网及桥面间隙项目 |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 控 制 价 |  |  |  |  |
| 招标控制价（小写）： |  | 311613.69 |  |  |
| （大写）： |  | 叁拾壹万壹仟陆佰壹拾叁元陆角玖分 |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |
|  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人 ： |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人 ： |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编 制 时间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日 |

| D.1 建设项目(单项工程)工程造价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段加装停车棚、加装隔离网及桥面间隙项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 (单位工程名称) | 建安工程造价 (元) | 直接费用(元) (包括分部分项工程费和能计量的措施项目费) | 费用和利润(元) |  |  |  |  |  | 销项税额 | 附加税费 | 其他项目 |
|  |  |  |  | 管理费 | 利润 | 总价措施 项目费 | 其中：安全文明施工费 | 规费 | 其中：社会保险费 |  |  |  |
| 1 | 长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段加装停车棚、加装隔离网及桥面间隙项目 | 311613.69 | 215523.43 | 15432.17 | 16814.65 | 16890.78 | 8718.22 | 17607.98 | 8493.03 | 28226.90 | 1117.79 |  |
| 1.1 | 加装停车棚 | 152949.05 | 103770.73 | 7171.38 | 7813.83 | 11303.80 | 4051.39 | 8486.09 | 4238.91 | 13854.58 | 548.64 |  |
| 1.2 | 加装隔离网和桥面间隙 | 158664.64 | 111752.70 | 8260.79 | 9000.82 | 5586.98 | 4666.83 | 9121.89 | 4254.12 | 14372.32 | 569.14 |  |
| 合 计 |  | 311613.69 | 215523.43 | 15432.17 | 16814.65 | 16890.78 | 8718.22 | 17607.98 | 8493.03 | 28226.90 | 1117.79 |  |

| D.3 单位工程费用计算表 |  |  |  | () |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段加装停车棚、加装隔离网及桥面间隙项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 计费基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 直接费用 | 1.1+1.2+1.3+1.4 |  | 215523.43 |  |  |
| 1.1 | 人工费 | 人工费 |  | 75071.10 |  |  |
| 1.1.1 | 取费人工费 | 取费人工费 |  | 45784.93 |  |  |
| 1.2 | 材料费 | 材料费 |  | 122073.18 |  |  |
| 1.3 | 机械费 | 机械费 |  | 18379.15 |  |  |
| 1.3.1 | 取费机械费 | 取费机械费 |  | 20362.39 |  |  |
| 1.4 | 其它费 | 其它费 |  |  |  |  |
| 2 | 费用和利润 | 2.1+2.2+2.3+2.4 |  | 66745.58 |  |  |
| 2.1 | 管理费 | 1.1.1+1.3.1 | 23.33 | 15432.17 |  |  |
| 2.2 | 利润 | 1.1.1+1.3.1 | 25.42 | 16814.65 |  |  |
| 2.3 | 总价措施项目费 | 总价措施项目费 |  | 16890.78 |  |  |
| 2.3.1 | 安全文明施工措施费 | 1.1.1+1.3.1 | 13.18 | 8718.22 |  |  |
| 2.4 | 规费 | 2.4.1+2.4.2+2.4.3+2.4.4+2.4.5 |  | 17607.98 |  |  |
| 2.4.1 | 工程排污费 | 1+2.1+2.2+2.3 | 0.4 | 1078.48 |  |  |
| 2.4.2 | 职工教育和工会经费 | 1.1 | 3.5 | 2762.13 |  |  |
| 2.4.3 | 住房公积金 | 1.1 | 6 | 4735.09 |  |  |
| 2.4.4 | 安全生产责任险 | 1+2.1+2.2+2.3 | 0.2 | 539.24 |  |  |
| 2.4.5 | 社会保险费 | 1+2.1+2.2+2.3 | 3.15 | 8493.03 |  |  |
| 3 | 建安费用 | 1+2 |  | 282269.00 |  |  |
| 4 | 销项税额 | 3×税率 | 10 | 28226.90 |  |  |
| 5 | 附加税费 | (3+4)×费率 | 0.36 | 1117.79 |  |  |
| 6 | 其他项目费合计 | ∑其他项目费 |  |  |  |  |
| 7 | 建安工程造价 | 3+4+5+6 |  | 311613.69 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 311613.69 |  |  |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表 |  |  |  |  |  |  |  | () |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  | 长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段加装停车棚、加装隔离网及桥面间隙项目 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税额 |
|  | 1.1 |  | 加装停车棚 |  |  |  |  | 144980.30 | 131327.04 | 13132.70 | 520.06 |
| 1 | 010101002001 |  | 挖一般土方 | 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:2米内 3.弃土运距:15KM | m3 | 26.88 | 228.13 | 6132.13 | 5554.61 | 555.46 | 22.00 |
| 2 | 010103001001 |  | 回填方 |  | m3 | 9.24 | 48.87 | 451.56 | 409.00 | 40.90 | 1.62 |
| 3 | 010501003001 |  | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.92 | 793.72 | 6286.26 | 5694.29 | 569.43 | 22.55 |
| 4 | 010501003002 |  | 独立基础 | 1.混凝土种类:微膨胀砼 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 0.84 | 1137.77 | 955.73 | 865.73 | 86.57 | 3.43 |
| 5 | 010501001001 |  | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C10 | m3 | 1.68 | 756.79 | 1271.41 | 1151.68 | 115.17 | 4.56 |
| 6 | 011702001001 |  | 基础 | 1.基础类型:垫层模板 | m2 | 5.20 | 49.70 | 258.44 | 234.09 | 23.41 | 0.93 |
| 7 | 011702001002 |  | 基础 | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 36.60 | 59.50 | 2177.70 | 1972.49 | 197.25 | 7.81 |
| 8 | 011702001003 |  | 基础模板 | 1.基础类型:小型构件 | m2 | 1.20 | 113.31 | 135.97 | 123.17 | 12.32 | 0.49 |
| 9 | 010515001001 |  | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.510 | 7641.71 | 3897.27 | 3530.26 | 353.03 | 13.98 |
| 10 | 010602003001 |  | 钢桁架 |  | t | 5.900 | 19187.84 | 113208.26 | 102547.44 | 10254.74 | 406.09 |
| 11 | 04B001001 |  | 施工围挡 |  | m | 80.00 | 88.28 | 7062.40 | 6397.11 | 639.71 | 25.33 |
| 12 | 011701002001 |  | 外脚手架 | 1.:按160m2综合计取。 | 项 | 1 | 3143.17 | 3143.17 | 2847.18 | 284.72 | 11.27 |
|  | 1.2 |  | 加装隔离网和桥面间隙 |  |  |  |  | 152766.70 | 138376.89 | 13837.69 | 547.97 |
| 13 | 040101003001 |  | 挖隔离网基座土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.施工方式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 | m3 | 33.18 | 66.55 | 2208.13 | 2000.10 | 200.01 | 7.92 |
| 14 | 040103001001 |  | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.施工方式:综合考虑 3.填方来源、运距:就地回填 | m3 | 24.89 | 25.23 | 627.97 | 568.89 | 56.89 | 2.25 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 147816.40 | 133896.04 | 13389.61 | 530.23 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 147816.40 | 133896.04 | 13389.61 | 530.23 |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表 |  |  |  |  |  |  |  | () |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  | 长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段加装停车棚、加装隔离网及桥面间隙项目 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税额 |
| 15 | 010501003003 |  | 隔离网混凝土基座 | 1.:钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、木模制作、安装拆除、模板场外运输；钢筋制作、绑扎、安装；混凝土搅拌、浇捣、养护。 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 11.85 | 873.51 | 10351.09 | 9376.30 | 937.63 | 37.13 |
| 16 | 040309001001 |  | 隔离网护栏 | 1.材质、规格：热镀锌隔离网，网子尺寸：长2700×高1500mm，网格大小100×100mm、网丝直径Φ4 2.立柱材质、规格：2020×40×64×3mm热镀锌方钢 3.构件制作、运输、安装 | m | 903.00 | 137.32 | 123999.96 | 112319.18 | 11231.92 | 444.78 |
| 17 | 010606006001 |  | 间隙处加装盖板 | 1.钢材品种、规格：300×150×2mm“L”型热镀锌钢板 2.螺栓种类：间隔1m采用2个膨胀螺栓固定，侧面Φ6膨胀螺栓、底面Φ8膨胀螺栓 3.构件制作、运输、安装 | t | 1.060 | 14024.36 | 14865.82 | 13465.90 | 1346.59 | 53.32 |
| 18 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1 | 713.73 | 713.73 | 646.51 | 64.65 | 2.56 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 149930.60 | 135807.89 | 13580.79 | 537.79 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 297747.00 | 269703.93 | 26970.40 | 1068.02 |

第六章 合同格式条款

合同编号:长轨运   工合[2018]   号

工程项目合同

项目名称：长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段加装停车棚、加装隔离网及桥面间隙整改项目

工程地点：湖南省长沙市

甲方：

乙方：

发包人（全称）:                  （以下简称甲方）

承包人（全称）:                  （以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就         工程施工及有关事项协商一致，于    年    月   日在湖南省长沙市雨花区共同签订如下协议：

1、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：湖南省长沙市。

1.3工程内容：

1.4工程承包范围：

2、合同工期

计划开工日期：   年  月   日。

计划竣工日期：   年  月  日。

工期总日历天数：  天。发包人保留工期调整的权利，工期调整后承包人不得以任何理由增加费用。

3、签约合同价与合同形式

3.1签约合同价为：人民币（大写）    （¥    ）。

3.2合同价格方式：总价合同。

合同价格均包括但不限于工程材料费、人工费、运输费、各类规费、保险费及税金、施工过程设备及材料损坏损失、施工事故损失、施工垃圾清理、与本施工有关的运输过程中涉及所有人身、设备安全等与工程有关的一切费用。乙方根据工程数量与价格表资料以及相应的经乙方和甲方共同签字确认原始测量验收资料和工程数量计算资料作为结算依据。本合同最终结算价格不得超过签约合同价。

4、合同文件组成

（1）本合同书；

（2）技术标准和要求；

（3）图纸；

（4）已标价工程量清单（工程数量与价格表）或预算书；

（5）               ；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

5、缺陷责任期和工程保修期

5.1缺陷责任期为  个月。

5.2工程保修期为

5.3在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

6、工程质量

6.1本工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

6.2承包人应向发包人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。

6.3因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7、材料和工程设备

7.1承包人负责采购的材料、工程设备须符合设计和有关标准要求，承包人应提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责，并负责妥善保管。

7.2法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，属于承包人自检性质的，承包人应单独进行检验和试验；属于发包人的抽检性质的，应按配合受委托的检测机构进行检验或试验。检验和试验不合格的不得使用。

8、验收

8.1乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应7天内向甲方提交完工报告，通知甲方验收。

8.2乙方在工程完毕交付验收前提供相关技术资料（包括但不限于系统原理图、安装图纸、产品使用说明书、维护保养手册、竣工图）3份，以上技术资料同时提交电子版。竣工资料乙方应根据甲方相关规章制度准备齐全。

8.3乙方应配合甲方对其工作进行竣工验收，双方现场签认工程量；乙方在完成工程竣工后7天内未组织甲方验收的，甲方视为乙方已完工程未合格。因乙方原因导致工程验收不合格的，乙方应缴纳按合同总价款5%/次所计的违约金，造成工期延误的，还应按本合同约定承担相应的违约责任。

9、安全生产与文明施工

9.1承包人应按法律规定和合同约定，制定安全生产文明施工管理制度，采取有效的环境保护措施，做好开工前的安全技术交底，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

9.2承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施搞好安全施工，并承担安全事故的全部责任及由此而发生的一切费用。发生重大伤、亡事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并书面通知发包人，同时按政府有关要求处理，发生的费用由承包人全部承担。

9.3在施工期间，承包人应加强治安、保卫工作，项目负责人必须亲自负责治安保卫工作，项目部设立一名专职保卫人员，组建一支素质好、责任心强的内部保卫队伍，负责内部保卫、治安工作、严格做好防火、防盗、防突发性事件、防自然灾害性事故的“四防”工作，加强暂住人口的管理，加强民工队伍的管理，协调好内部纠纷，防止赌博、斗殴，建立民工档案，协助疏导交通，对本施工期间内的案件、重大事故、事件及时制止，并报告发包人或当地公安部门。

10、变更估价与材料调差

10.1变更估价：合同中有相同单价的，采用合同单价；合同中有类似单价的，则参照类似合同单价；合同中无相同或类似单价的，则在变更计价时执行    等相关工程消耗量标准，缺项部分借用其他定额，取费相应执行    的有关规定，并执行合同优惠率          ，人工工日单价按        中的综合人工工资单价计取。

10.2材料调差：已标价工程量清单或预算书中载明的材料、工程设备单价，在合同履行期间无论涨、跌，均不做任何调整。

11、价款支付

11.1本工程无预付款，在工程竣工验收合格移交竣工资料后，支付至实际竣工计量金额的70%，但支付金额不得超过合同价的70%；

11.2工程竣工结算经甲方审定后，支付至结算价格的97%（开具本合同总价款100%、合法有效的增值税专用发票原件），剩下的3%作为工程质量保证金，在已办理结算的前提下，保修期满后如无任何质量问题一次性无息付清；

11.3本合同以人民币结算，并采用银行转账方式支付。

11.4所有支付均在收到乙方提供的以下资料后支付：

①经甲方审批同意的支付申请和相关资料；

②相应的税务发票原件；

③本合同约定的其他结算资料。

乙方未按约定提供上述材料的，甲方有权不予支付本合同约定价款，且不构成违约。

由于乙方提供的发票不符合税务部门的要求，从而给甲方造成的经济损失，由乙方承担全部赔偿责任。乙方开具的发票在送达甲方后如发生丢失、灭失、或被盗等，乙方有义务配合甲方按规定、要求在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证抵扣手续。

12、违约责任

12.1承包人因自身原因未能按合同要求完成工程施工的，每延误一天应向发包人交纳500元的违约金。

12.2承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备，每查实一次应按2000元/次向发包人交纳违约金，并负责更换合格的材料和工程设备直至发包人满意为止，由此产生的相关费用由承包人承担。

12.3在施工过程中，承包人存在质量安全隐患及不文明行为情况，且未根据相关部门要求及时整改的，承包人应向发包人交纳2000元/次·处的违约金，并通报批评。

12.4在施工过程中，发生一般等级及以上质量安全责任事故的，按照国家相关规定调查处理，由承包人承担相应的责任和损失，承包人应向发包人交纳1万元的违约金。

12.5承包方在签订合同后1个月内没有进场施工的，发包方有权单方解除合同，不可抗力原因除外。

13、发包人的权利义务

13.1发包人应遵守法律，并办理法律规定由发包人办理的许可、批准或备案，并协助承包人办理法律规定的应由承包人办理的有关施工证件和批件。

13.2发包人应书面通知承包人其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

13.3发包人应最迟于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。发包人应在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

13.4发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款，并组织竣工验收。

13.5发包人为保证工程质量、安全、进度和为规范市场行为、资金支付等下发的工程管理规定作为本合同的组成部分，承包人承诺在合同履约期间严格遵守；否则，发包人有权采取经济措施、勒令撤换人员、调整工程内容等以确保相关要求的落实。因承包人不遵照发包人下发的工程管理规定给发包人造成的损失，由承包人承担。

13.6合同履约过程中，承包人出现以下违约行为的，发包人有权单方解除合同：

（1）承包人进行转包或违法分包的。

（2）承包人的违约行为产生的违约金累计达到签约合同价的10%的。

14、承包人的权利义务

14.1承包人应按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包。

14.2承包人应办理法律规定由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存。

14.3承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

14.4承包人应将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，确保民工工资及时足额发放，并及时向分包人支付合同价款。

14.5承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

14.6承包人应按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并向发包人提交用于存档的不少于3套竣工资料，相关费用已含在签约合同价中。

14.7承包人应自行解决施工所需的水、电、通讯、场内道路以及施工、办公、生活所需的临时房屋、办公设备、施工设备等设施、设备，相关费用已含在签约合同价中。

14.8承包人应当预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可能避免的干扰，应当积极主动与外界进行协调。承包人有责任维护发包人在市民中的企业形象，若因工程原因发生骚乱等对发包人有影响的重大事件，承包人要负全责，造成发包人被第三方索赔，发包人保留向承包人索赔的权利。

14.9承包人指派            为本工程的项目负责人，具体处理本工程施工过程中的各项事务。

14.10因政策变化、不可抗力及合同当事人之外的原因导致合同暂停，承包人应妥善做好已完工程、已购材料和工程设备的保护。

15、补充条款

16、其他

16.1合同当事人应在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。工程移交前，承包人应负责工程照管、成品保护、保管等，并承担与之有关的各项费用。

16.2因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以向有本合同签订地的人民法院起诉。

16.3合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

16.4本合同自双方法定代表人或授权代表签字，加盖公章或合同专用章后生效。

16.5本合同一式八份（二正六副），发包人执六份（一正五副），承包人执二份（一正一副）。合同正本和副本均具有同等法律效力，当合同副本与正本存有差异时，以合同正本为准。

17、合同附件

17.1 附件是合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

附件1   工程数量与价格表

附件2   中选通知书

附件3   廉政合同

（以下无正文条款）

附件1：工程数量与价格表

附件2：中选通知书

附件3：廉政合同

廉政合同

根据国家法律、法规以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，

建设工程的项目法人      (以下称“甲方”)与   （以下称“乙方”)，特订立如下合同。

第一条 合同双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及湖南省、长沙市的相关规定。

（二）严格执行           合同文件（以下简称“主合同”），自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方终止与乙方的合同，并给予乙方三年内不得参加甲方组织建设工程项目招标活动的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同约定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格之日止。

第七条 本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方法定代表人或授权代理人签字盖章立即生效。

第八条 发现有违反相关要求的，可通过以下途径举报：

（1）监督举报电话（限短信方式）：15367896029，15874975219。

（2）举报邮箱：yygsjbyx2015@163.com。

甲方单位：  （盖章）             乙方单位： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：    法定代表人或授权代表（签字）：

电  话：                         电  话：

- 甲方监督单位：（盖章）            乙方监督单位：（盖章）

- 合同附录

- 附录1：授权委托书(格式)

授权委托书

本授权书声明：注册于              （国家名称）的              （乙方全称）在下面签字的          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表，就合同编号为         的               项目的签约、执行和质量保证期服务、售后服务期服务等，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表（被授权人，即授权代理人）签字：

乙方全称（公章）：

乙方地址：

电     话：

传     真：

附：授权人的法定代表人证明材料复印件（加盖单位公章）、授权人和被授权人的身份证彩色影印件（加盖单位公章）

第七章 响应文件组成

谈判单位的响应文件应包含以下部分：

- 一、资格审查文件

- 1.谈判响应声明

- 2.谈判承诺书

- 3.法定代表人身份证明

- 4.法定代表人授权书

- 5.谈判单位资格条件证明文件

- 6.不拖欠农民工工资承诺书

二、报价文件

- 1.报价一览表

- 2.报价汇总表

- 3.投标报价表

- 4.其他资料（如有）

长沙市轨道交通运营有限公司

自主竞争性谈判响应文件

资格审查文件

谈判项目名称：

谈判单位名称：      （加盖单位公章）

谈判项目编号：

年    月    日

- 资格审查文件的组成

- 一、谈判响应声明

- 二、谈判承诺书

- 三、法定代表人身份证明

- 四、法定代表人授权书

- 五、谈判单位资格条件证明文件

- 六、不拖欠农民工工资承诺书

- 一、谈判响应声明

致             (采购单位)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的竞争性谈判文件（谈判项目编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在谈判文件中规定的提交响应文件截止时间起 90 日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件包括资格审查文件、报价文件均为正本   份和副本   份，电子文件（包括响应文件全部内容）   份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担由此引起的一切法律责任。

三、我方承诺，若贵方需要，我方愿意提供任何与本次谈判有关的数据、情况和技术资料。

四、我方承诺遵守相关法律法规及贵司的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

五、我方承诺在参与本次竞争性谈判过程中，若出现本文件第25条规定之情形，我方无条件接受条款规定作出的处罚。

- 谈判单位名称：    （盖单位章）

- 法定代表人(签字或盖章)：

日期：       年      月     日

- 二、谈判承诺书

（采购单位名称）：

本单位已详细阅读贵单位                      项目竞争性谈判文件，现就参加本项目谈判有关事项郑重承诺如下：

一、参与本项目竞争性谈判活动系本公司自愿行为。

二、遵守国家、省、市有关招标投标及采购的法律、规章及规范性文件。

三、遵守贵司各项管理制度和谈判现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护贵司谈判活动秩序。

四、竞争性谈判响应文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为。

五、保证没有组织、参与围标、串标行为。

六、不与采购人或者谈判小组成员私下联络和串通以牟取中选；不以他人名义参与谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中选；不在谈判结束后进行虚假、恶意质疑和投诉。

七、若中选，将按照谈判文件规定及时与采购单位签订合同，严格履行合同条款内容。

八、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

谈判单位：（公章）               法定代表人（签字或盖章）

联系地址：　　　　　　　　　　　 邮编：

联系人：　　　　　　　　　　　　 电话：

年　  月　  日

三、法定代表人身份证明

谈判单位名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （谈判单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：

法定代表人身份证（双面）复印件

附：

营业执照副本复印件

备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。

谈判单位名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

四、法定代表人授权书

本人          （姓名、职务）系                           （谈判单位名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）响应文件及与本谈判项目的有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：

委托代理人身份证（双面）复印件

备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。

谈判单位名称（盖单位章）：

法定代表人（亲笔签字）：

委托代理人（亲笔签字）：

日期：         年      月       日

五、谈判单位资格证明文件

根据本谈判文件前附表内的资格要求，本章节须附下列证明文件：

- 须提供营业执照副本原件及复印件。

2、须提供机电工程施工总承包三级（含）以上或建筑工程施工总承包三级（含）以上或建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质，须提供证书原件及复印件。

3、须提供有效的施工企业《安全生产许可证》原件及复印件。

4、委托代理人、项目负责人、安全员须提供由劳动保障部门出具的谈判响应文件递交截止时间前半年内连续三个月的本单位社保证明原件及复印件。

5、拟任项目负责人应附注册建造师证、B类安全生产考核合格证原件及复印件。

6、安全员应附C类安全生产考核合格证原件及复印件。

7、湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。

8、谈判单位认为与本项目资格条件有关的其它证明文件（如有，格式自拟）。

备注：

1、上述证明文件复印件均须加盖谈判单位公章。

2、上述证明文件原件须用文件袋单独包装，在响应文件递交的同时一并提交。

六、不拖欠农民工工资承诺书

致：         （采购单位）

根据贵方的                      项目谈判文件，一旦我方中选，我方保证按长建发【2004】54号（关于印发《防止发生拖欠工程款行为联动实施办法》）文件精神执行，及时足额支付民工工资。

地址：                                            邮编：

电话：                                            传真：

谈判单位名称（盖单位章）：

法定代表人（亲笔签字）：

日期：         年      月       日

长沙市轨道交通运营有限公司

自主竞争性谈判响应文件

报价文件

谈判项目名称：

谈判单位名称：        （加盖单位公章）

谈判项目编号：

年    月   日

- 报价文件的组成

- 一、报价一览表

- 二、报价汇总表

- 三、投标报价表

- 四、其他资料（如有）

- 报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 工期承诺 |  |  |  |
| 保修承诺 |  |  |  |
| 质量等级 |  |  |  |
| 拟任项目负责人 |  | 注册专业及等级 |  |
| 总报价 | 大写： 元 | 小写： 元 |  |
| 备 注 |  |  |  |

注：1、“总报价”应包含了所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用。

2、本项目设置谈判控制价，谈判单位所报总价不能超过谈判控制价，不超过谈判控制价的报价为有效报价。

- 谈判单位名称：    （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：              _

日期：       年      月     日

二、报价汇总表

| 序 号 | 费用名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直接费 | （大写）： （小写）： |
| 2 | 各项费用和利润 | （大写）： （小写）： |
| 2.1 | 其中：安全防护文明施工措施费 | （大写）： （小写）： |
| 3 | 建安造价 | （大写）： （小写）： |
| 4 | 销项税额 | （大写）： （小写）： |
| 5 | 附加税额 | （大写）： （小写）： |
| 6 | 其他项目费（含暂列金额和暂估价） | （大写）： （小写）： |
| 总 报 价 |  | （大写）： |
|  |  | （小写）： |

注：本表后附注册造价工程师注册证书影印件。如谈判单位委托工程造价咨询机构编制报价文件的，还应附委托合同。

- 谈判单位名称：    （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：              _

注册造价工程师：(签字并加盖注册造价师执业专用章。如谈判单位委托他人编制报价文件的，由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价师执业专用章。)

日期：         年    月     日

三、投标报价表

采用PKPM计价软件、2016年湖南营改增湘建价【2016】160号文规定的投标报价格式。具体投标报价表格：

1、A.3 投标总价封面

2、B.3 投标总价扉页

3、D.1 建设项目（单项工程）工程造价汇总表

4、D.3 单位工程费用计算表

5、E.1投标报价表（清单+措施+其他）

6、E.1投标报价表（清单+措施+其他,带子目）

7、E.7总价措施项目清单计费表

8、人材机（工程设备）用量汇总与单价表

9、不可竞争费(2016,160文)

- 10、规费、税金项目计价表(2016,160文)

- 四、其他资料(如有)

- 谈判单位认为需要提供的其他报价资料，格式自拟。