	D.1 建设项目(单项工程)工程造价汇总表

	(一般计税法)

	工程名称:1号线高架段接触网隔离开关增设检修平台项目
	标段：
	　
	第1页 共1页

	序号
	单项工程名称

(单位工程名称)
	建安工程造价

(元)
	直接费用(元)

(包括分部分项工程费和能计量的措施项目费)
	费用和利润(元)
	销项税额
	附加税费
	其他项目

	
	
	
	
	管理费
	利润
	总价措施

项目费
	其中：安全文明施工费
	规费
	其中：社会保险费
	
	
	

	1
	长沙地铁1号线高架段接触网隔离开关增设检修平台技改项目
	137463.99 
	73790.49 
	7719.57 
	8411.12 
	25090.91 
	　
	8385.10 
	3882.47 
	13573.69 
	493.10 
	　

	1.1
	  E.1
	137463.99 
	73790.49 
	7719.57 
	8411.12 
	25090.91 
	　
	8385.10 
	3882.47 
	13573.69 
	493.10 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合      计
	137463.98 
	73790.49 
	7719.57 
	8411.12 
	25090.91 
	　
	8385.10 
	3882.47 
	13573.69 
	493.10 
	　


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:
	　
	 标段：
	　
	第1页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	　
	1.1
	E.1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	030307002001
	检修平台制作安装
	1.格栅板式平台
2.构造形式:由角钢、槽钢、圆钢组成
3.镀锌:钢材镀锌
	t
	0.94 
	21495.80 
	20206.05 
	18138.35 
	1995.22 
	72.48 

	　
	A6-39调
	板式平台 一般
	　
	t
	0.9397 
	11097.47 
	10428.29 
	9361.16 
	1029.73 
	37.41 

	　
	A6-160
	化学螺栓 Φ20
	　
	套
	360 
	26.87 
	9673.26 
	8683.39 
	955.17 
	34.70 

	　
	A6-105
	1类 金属构件运输(市内) 运距1km以内
	　
	10t
	0.09397 
	1111.98 
	104.49 
	93.80 
	10.32 
	0.37 

	2
	030307003001
	爬梯、围栏、底座制作安装
	1.名称:直梯
2.构造形式:由角钢、槽钢、圆钢、扁钢组成
3.镀锌:钢材镀锌
	t
	0.593 
	27413.30 
	16256.09 
	14592.59 
	1605.18 
	58.31 

	　
	A6-43调
	钢梯子 爬式
	　
	t
	0.34 
	13263.00 
	4509.42 
	4047.97 
	445.28 
	16.18 

	　
	A6-46调
	钢栏杆 钢管为主
	　
	t
	0.18209 
	16966.55 
	3089.44 
	2773.30 
	305.06 
	11.08 

	　
	A6-47调
	钢栏杆 圆(方)钢为主
	　
	t
	0.0705 
	14630.44 
	1031.45 
	925.90 
	101.85 
	3.70 

	　
	A6-160
	化学螺栓 Φ20
	　
	套
	112 
	67.50 
	7559.89 
	6786.28 
	746.49 
	27.12 

	　
	A6-105
	1类 金属构件运输(市内) 运距1km以内
	　
	10t
	0.05926 
	1111.98 
	65.90 
	59.15 
	6.51 
	0.24 

	3
	031302004001
	二次搬运
	　
	项
	1 
	491.24 
	491.24 
	440.97 
	48.51 
	1.76 

	　
	参:C5-2291
	钢材半成品运输 人力车运距1km以内
	　
	10t
	0.154 
	1144.29 
	176.22 
	158.19 
	17.40 
	0.63 

	　
	C5-2293
	钢材半成品运输 拖车运距1km以内
	　
	10t
	0.154 
	991.62 
	152.71 
	137.08 
	15.08 
	0.55 

	　
	C5-2289
	钢材半成品运输 汽车运距1km以内
	　
	10t
	0.154 
	1053.94 
	162.31 
	145.70 
	16.03 
	0.58 

	4
	031302001001
	检修平台脚踏网
	　
	项
	1 
	123.95 
	123.95 
	111.27 
	12.24 
	0.44 

	　
	F1-128
	挂网 铁丝网
	　
	1000m2
	0.007 
	17707.55 
	123.95 
	111.27 
	12.24 
	0.44 

	本页小计
	37077.33 
	33283.18 
	3661.15 
	132.99 

	合　　计
	37077.33 
	33283.18 
	3661.15 
	132.99 


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:
	　
	 标段：
	　
	第2页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	5
	031302002
	技术措施费
	1.设置安全防护网42平方米                2.现场道路安全防护费每人每天100元，4个人，60天
	项
	1 
	24560.44 
	24560.44 
	24503.09 
	55.34 
	2.01 

	　
	00001.2
	现场道路安全防护费
（计时工）
	　
	工日
	240 
	100.00 
	24000.00 
	24000.00 
	　
	　

	　
	410020
	防护网
	　
	m2
	42 
	13.34 
	560.44 
	503.09 
	55.34 
	2.01 

	6
	011704001001
	超高施工增加
	1.建筑物檐口高度、层数:50m以内
	项
	1 
	8238.00 
	8238.00 
	7395.00 
	813.45 
	29.55 

	　
	A15-1
	多层建筑物超高增加费 檐高(m)以内 60
	　
	100m2
	1 
	6571.23 
	6571.23 
	5898.79 
	648.87 
	23.57 

	　
	F11-6
	供电工程,工程超高增加费(操作高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程)：按超高部分人工费的33%计算。
	　
	项
	1 
	1666.77 
	1666.77 
	1496.21 
	164.58 
	5.98 

	7
	011703001001
	垂直运输
	1.建筑物檐口高度、层数:60m以内(17～19层)
	天
	4 
	4177.26 
	16709.04 
	14999.21 
	1649.91 
	59.94 

	　
	J3-21
	汽车式起重机 提升质量20t 大
	　
	台班
	4 
	1676.77 
	6707.09 
	6020.75 
	662.28 
	24.06 

	　
	F8-774
	设备运输 其他
	　
	所
	1 
	10001.97 
	10001.97 
	8978.46 
	987.63 
	35.88 

	8
	031302006001
	已完工程及设备保护
	对己完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要保护措施
	项
	1 
	1377.41 
	1377.41 
	1236.45 
	136.01 
	4.94 

	　
	B7-14
	成品保护 楼地面
	　
	100m2
	2 
	688.70 
	1377.41 
	1236.45 
	136.01 
	4.94 

	本页小计
	50884.89 
	48133.75 
	2654.71 
	96.44 

	合　　计
	87962.22 
	81416.93 
	6315.86 
	229.43 


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:
	　
	 标段：
	　
	第3页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	9
	011707002001
	夜间施工增加费                           1.每晚作业时间为00:30-03:30
	2.夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、拆除
3.夜间施工时，施工现场交通标志、安全标牌、警示灯等的设置、移动、拆除
4.包括夜间照明设备及照明用电、施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等
	项
	1
	20250.00 
	20250.00 
	20250.00 
	　
	　

	　
	BCZM
	夜间施工增加费，按人工费的30%计取
	　
	项
	1
	20250.00 
	20250.00 
	20250.00 
	　
	　

	本页小计
	20250.00 
	20250.00 
	　
	　

	合　　计
	108212.22 
	101666.93 
	6315.86 
	229.43 



