	D.1 建设项目(单项工程)工程造价汇总表

	(一般计税法)

	工程名称:1号线一期工程车站用房装饰装修
	标段：
	　
	第1页 共1页

	序号
	单项工程名称

(单位工程名称)
	建安工程造价

(元)
	直接费用(元)

(包括分部分项工程费和能计量的措施项目费)
	费用和利润(元)
	销项税额
	附加税费
	其他项目

	
	
	
	
	管理费
	利润
	总价措施

项目费
	其中：安全文明施工费
	规费
	其中：社会保险费
	
	
	

	1
	一号线一期工程车站用房装饰装修
	731190.11 
	513167.35 
	36753.76 
	40056.63 
	19761.78 
	18817.81 
	46627.40 
	19206.97 
	72200.36 
	2622.84 
	　

	1.1
	  安装部分
	377735.11 
	259595.22 
	21589.12 
	23533.48 
	10738.28 
	10250.73 
	23625.12 
	9937.05 
	37298.93 
	1354.97 
	　

	1.1.1
	    空调部分
	79778.71 
	64095.41 
	1560.07 
	1700.57 
	848.51 
	740.74 
	3410.33 
	2148.71 
	7877.64 
	286.17 
	　

	1.1.2
	    电话线部分
	182259.53 
	121605.68 
	11598.37 
	12642.94 
	5740.38 
	5507.02 
	12021.41 
	4775.06 
	17996.97 
	653.78 
	　

	1.1.3
	    网线部分
	115696.88 
	73894.13 
	8430.68 
	9189.96 
	4149.40 
	4002.97 
	8193.37 
	3013.28 
	11424.33 
	415.01 
	　

	1.2
	  装饰装修部分
	353455.00 
	253572.14 
	15164.64 
	16523.15 
	9023.49 
	8567.08 
	23002.28 
	9269.92 
	34901.43 
	1267.87 
	　

	合      计
	731190.11 
	513167.35 
	36753.75 
	40056.63 
	19761.78 
	18817.81 
	46627.40 
	19206.97 
	72200.36 
	2622.84 
	　


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:
	　
	 标段：
	　
	第1页 共5页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	　
	1.1
	安装部分
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	1.2
	空调部分
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	030701003001
	空调器
	　
	　
	24 
	2688.34 
	64520.16 
	57917.78 
	6370.96 
	231.44 

	　
	S10193
	分体壁挂空调机KFR-36GW
	　
	台
	24 
	2272.40 
	54537.60 
	48956.73 
	5385.24 
	195.63 

	　
	C9-272
	分体式、窗式空调机安装分体式室内机
	　
	台
	24 
	74.15 
	1779.54 
	1597.44 
	175.72 
	6.38 

	　
	C9-271
	分体式、窗式空调机安装分体式室外机落地式
	　
	台
	24 
	307.73 
	7385.60 
	6629.82 
	729.28 
	26.49 

	　
	C12-675
	楼板、墙壁穿洞墙壁打孔(墙厚mm)混凝土墙＞180mm
	　
	个
	24 
	34.06 
	817.44 
	733.79 
	80.72 
	2.93 

	2
	030108003001
	轴流通风机
	　
	台
	2 
	2345.84 
	4691.68 
	4211.57 
	463.27 
	16.83 

	　
	C9-245
	轴流风机安装
	　
	台
	2 
	507.36 
	1014.72 
	910.88 
	100.20 
	3.64 

	　
	ZC01156.1
	轴流通风机
	　
	台
	2 
	1838.48 
	3676.96 
	3300.69 
	363.08 
	13.19 

	3
	030404035001
	插座
	　
	个
	176 
	54.52 
	9595.52 
	8613.58 
	947.49 
	34.42 

	　
	C2-1684
	单相明插座30A3孔施耐德
	　
	10套
	2.4 
	146.55 
	351.73 
	315.73 
	34.73 
	1.26 

	　
	C2-1675
	单相明插座15A5孔施耐德
	　
	10套
	15.2 
	147.41 
	2240.64 
	2011.35 
	221.25 
	8.04 

	　
	C2-1191
	管内穿线 照明线路导线截面(mm2以内)铜芯2.5
	　
	100m单线
	19.25 
	92.60 
	1782.61 
	1600.19 
	176.02 
	6.39 

	　
	ZC00008.1
	铜芯线阻燃型2.5mm2
	　
	m
	2233 
	1.61 
	3597.68 
	3229.53 
	355.25 
	12.90 

	　
	C2-1192
	管内穿线 照明线路导线截面(mm2以内)铜芯4
	　
	100m单线
	4.07 
	96.47 
	392.63 
	352.45 
	38.77 
	1.41 

	　
	ZC00008.2
	铜芯线阻燃型4mm2
	　
	m
	447.7 
	2.75 
	1230.21 
	1104.32 
	121.48 
	4.41 

	本页小计
	78807.36 
	70742.93 
	7781.72 
	282.69 

	合　　计
	78807.36 
	70742.93 
	7781.72 
	282.69 


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:
	 标段：
	　
	第2页 共5页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	　
	1.3
	电话线部分
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	031103006001
	人工敷设塑料子管
	　
	m
	4515 
	38.90 
	175633.50 
	157655.10 
	17342.06 
	629.99 

	　
	C12-1
	穿放、布放双绞线 管/暗槽内穿(对以内)4
	　
	100m
	45.15 
	218.28 
	9855.33 
	8846.82 
	973.15 
	35.35 

	　
	ZC01216.1
	超5类屏蔽双绞线
	　
	m
	4740.75 
	1.58 
	7497.22 
	6730.02 
	740.30 
	26.89 

	　
	ZC00015.1
	镀锌电线管（SC25内外热镀锌）
	　
	m
	2400 
	20.52 
	49247.49 
	44207.96 
	4862.88 
	176.65 

	　
	C12-44
	布放尾纤 光纤配线架内跳线
	　
	根
	156 
	30.68 
	4785.62 
	4295.90 
	472.55 
	17.17 

	　
	C12-110
	电话出线口、中途箱、电话线架空引入装置插座型单联
	　
	个
	40 
	7.31 
	292.45 
	262.52 
	28.88 
	1.05 

	　
	C45057.1
	转线盒及配线连接管
	　
	套
	40 
	102.59 
	4103.56 
	3683.64 
	405.20 
	14.72 

	　
	C03368.1
	接线盒户外防水接线盒室内电缆电源分线转接密封工控盒
	　
	个
	40 
	36.15 
	1445.87 
	1297.92 
	142.77 
	5.19 

	　
	X01-01080
	拆除天棚金属龙骨 铝合金
	　
	10m2
	812.7 
	121.08 
	98399.61 
	88330.31 
	9716.33 
	352.97 

	　
	1.4
	网线部分
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	031101055001
	光电转换器
	友讯D-LINKDFE-851百兆单模光纤收发器光电介质转换器SC
	个
	16 
	656.56 
	10504.96 
	9967.06 
	519.10 
	18.86 

	　
	补充1
	光电转换器
	　
	台
	16 
	328.00 
	5248.00 
	5248.00 
	　
	　

	　
	C12-400
	路由器设备安装、调试 局域网路由器
	　
	台
	16 
	328.56 
	5257.02 
	4719.06 
	519.10 
	18.86 

	6
	030502007001
	光缆
	　
	m
	997 
	65.04 
	64844.88 
	58302.83 
	6316.51 
	229.46 

	本页小计
	250983.34 
	225924.99 
	24177.67 
	878.31 

	合　　计
	329790.70 
	296667.92 
	31959.39 
	1161.00 


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:
	　
	 标段：
	　
	第3页 共5页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	　
	C12-25
	穿放、布放光缆、光缆外护套、光纤束管/暗槽内穿放光缆(12芯以下)
	　
	100m
	9.97 
	281.32 
	2804.79 
	2517.77 
	276.96 
	10.06 

	　
	ZC01074
	4芯光缆
	　
	m
	1046.85 
	1.38 
	1448.64 
	1300.40 
	143.04 
	5.20 

	　
	补充2
	熔纤盒12芯光纤熔接盘19寸1U
	　
	个
	16 
	55.00 
	880.00 
	880.00 
	　
	　

	　
	X01-01080
	拆除天棚金属龙骨 铝合金
	　
	10m2
	493.2 
	121.08 
	59715.38 
	53604.66 
	5896.51 
	214.20 

	7
	030502016001
	布放尾纤
	　
	根
	16 
	723.68 
	11578.88 
	10394.06 
	1143.35 
	41.54 

	　
	C12-42
	尾纤单模1米FC/SC
	　
	根
	16 
	71.04 
	1136.58 
	1020.27 
	112.23 
	4.08 

	　
	ZC01314.1
	尾纤(10m单头)
	　
	根
	16 
	12.26 
	196.10 
	176.04 
	19.36 
	0.70 

	　
	C12-1
	穿放、布放双绞线 管/暗槽内穿(对以内)4
	　
	100m
	26.66 
	218.28 
	5819.34 
	5223.84 
	574.62 
	20.87 

	　
	ZC01216.1
	超5类屏蔽双绞线
	　
	m
	2799.3 
	1.58 
	4426.93 
	3973.92 
	437.13 
	15.88 

	8
	030502012001
	信息插座
	　
	个
	40 
	37.43 
	1497.20 
	1343.96 
	147.84 
	5.37 

	　
	C12-33
	光纤信息插座安装双口
	　
	个
	40 
	8.41 
	336.33 
	301.91 
	33.21 
	1.21 

	　
	ZC01321
	光纤信息插座(双口)
	　
	个
	40.4 
	28.73 
	1160.84 
	1042.05 
	114.63 
	4.16 

	9
	030501012001
	交换机
	(8口、壁挂式)
	　
	21 
	367.43 
	7716.03 
	7162.74 
	533.80 
	19.39 

	　
	C12-395
	局域网交换机设备安装、调试工作组级交换机
	　
	台
	21 
	257.43 
	5405.93 
	4852.74 
	533.80 
	19.39 

	　
	补充4
	华为HUAWEIS1700-8-AC八口百兆无管理交换机
	　
	台
	21 
	110.00 
	2310.00 
	2310.00 
	　
	　

	10
	030408003002
	电缆保护管
	　
	m
	500 
	26.87 
	13435.00 
	12060.89 
	1326.70 
	48.20 

	　
	C12-93
	镀锌电线管敷设
	　
	100m
	5 
	635.18 
	3175.88 
	2850.89 
	313.60 
	11.39 

	本页小计
	34227.11 
	30961.65 
	3151.69 
	114.50 

	合　　计
	364017.81 
	327629.57 
	35111.08 
	1275.50 


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:
	　
	 标段：
	　
	第4页 共5页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	　
	ZC00015.1
	镀锌电线管（SC25内外热镀锌）
	　
	m
	500 
	20.52 
	10259.89 
	9209.99 
	1013.10 
	36.80 

	　
	1.2
	装饰装修部分
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	011302002001
	铝扣板天花
	1.吊顶形式：不上人;
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*1mm铝扣板（带孔）;
3.龙骨材料种类、规格、间距：Φ12mm深灰色钢筋吊杆，50*1.2mm轻钢主龙骨@≤1200mm深灰色，40*1.2mm镀锌钢副龙骨深灰色，吊杆龙骨等防震防霉防潮涂料喷涂;
4.含收边线条;
	m2
	978.5 
	150.66 
	147420.81 
	132330.78 
	14556.39 
	528.79 

	　
	B3-145
	方型铝扣板 600×600
	　
	100m2
	9.785 
	8742.36 
	85543.97 
	76790.19 
	8446.92 
	306.85 

	　
	B3-43
	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面
	　
	100m2
	9.785 
	5211.25 
	50992.05 
	45773.99 
	5035.14 
	182.91 

	　
	B3-147
	铝扣板收边线
	　
	100m
	9.785 
	1111.90 
	10879.94 
	9766.59 
	1074.32 
	39.03 

	12
	011201001001
	墙面粉刷
	　
	m2
	3769 
	37.62 
	141789.78 
	127284.48 
	14001.29 
	508.63 

	　
	B2-5
	一般抹灰 墙面、墙裙石灰砂浆三遍 砖墙
	　
	100m2
	37.69 
	3762.12 
	141794.40 
	127284.48 
	14001.29 
	508.63 

	13
	011102003001
	地面砖
	1.8~10厚600*600厚防滑耐磨瓷砖，水泥浆擦缝;
2.二次搬运运距200m;
	m2
	229.1 
	119.17 
	27301.85 
	24508.53 
	2695.94 
	97.94 

	本页小计
	316512.44 
	284123.79 
	31253.62 
	1135.36 

	合　　计
	680530.25 
	611753.36 
	66364.70 
	2410.86 


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:
	　
	 标段：
	　
	第5页 共5页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	　
	B1-60
	陶瓷地面砖 楼地面 每块面积在(cm2以内) 3600
	　
	100m2
	2.291 
	11672.78 
	26742.34 
	24005.78 
	2640.64 
	95.93 

	　
	ECBYB-3
	缸砖、瓷砖、面砖 二次搬运50m内
	　
	100m2
	2.291 
	83.34 
	190.93 
	171.39 
	18.85 
	0.68 

	　
	ECBYB-16×3
	缸砖、瓷砖、面砖 二次搬运每超50m
	　
	100m2
	2.291 
	161.12 
	369.13 
	331.36 
	36.45 
	1.32 

	14
	010401003001
	实心砖砌体
	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖MU15;
2.墙体类型：内墙;
3.砂浆强度等级：水泥砂浆M10;
4.二次搬运运距200m;
	m3
	31.64 
	614.29 
	19436.14 
	17447.20 
	1919.19 
	69.72 

	　
	A4-10
	砌砖 混水砖墙 1砖
	　
	10m3
	3.164 
	5854.95 
	18525.07 
	16629.39 
	1829.23 
	66.45 

	　
	ECBYA-3
	砼(煤渣)空心砌块 二次搬运50m以内
	　
	m3
	31.64 
	19.20 
	607.36 
	545.21 
	59.97 
	2.18 

	　
	ECBYA-23×3
	砼(煤渣)空心砌块 每超50m
	　
	m3
	31.64 
	9.60 
	303.68 
	272.60 
	29.99 
	1.09 

	15
	010803002001
	防火门
	1.车站内甲级防火门（钢制）含门框门套;
	m2
	13.64 
	518.83 
	7076.84 
	6352.62 
	698.79 
	25.39 

	　
	B4-93
	防火门 钢质
	　
	100m2
	0.1364 
	51882.67 
	7076.80 
	6352.62 
	698.79 
	25.39 

	本页小计
	26512.98 
	23799.82 
	2617.98 
	95.11 

	合　　计
	707043.23 
	635553.18 
	68982.68 
	2505.97 



