九、工程量清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	（一）
	AFC线网测试平台

	1
	低压配电箱制作安装
	尺寸：600*800*250mm
	个
	1
	含元器件、线缆组装

	2
	服务器机柜、网络机柜制作安装
	42U
	台
	2
	每个机柜配6块隔板及紧固螺丝，配两块PDU，带底座、安装支架

	3
	漏电保护开关采购、安装
	16A、25A、32A
	个
	11
	其中7个16A、两个25A、两个32A，产品性能不低于ABB、西门子、施耐德等同级别产品

	4
	交换机采购、安装
	24口千兆三层
	台
	6
	24口千兆三层智能网管高性能企业级汇聚交换机

	5
	电源墙插
	五孔、10A
	个
	5
	ABB、德逸系列

	6
	电源排插
	公牛、10口
	个
	5
	

	7
	网络插座
	两孔
	个
	5
	ABB、德逸系列

	8
	无线路由器
	1500M
	个
	1
	智能双频全千兆无线路由器 WiFi穿墙

	9
	电源墙插、网络插座安装配管
	PVC、DN20
	米
	54
	电源墙插、网络插座根据设备布局开槽敷设线槽、线缆，完成后恢复墙面

	10
	AFC线网测试平台外部电源线布线
	RYYP 5×10mm2
	米
	160
	强电井引出两路走现有配线架至K107室，每路80米

	11
	AFC线网测试平台设备电源线布线
	RYYP 3×4mm2
	米
	150
	AFC线网测试平台内设备线缆布放，包含预留设备线路布放

	12
	AFC线网测试平台设备接地线布线
	RYYP 1×16mm2
	米
	120
	AFC线网测试平台内设备接地线布放，包含预留设备线路布放

	13
	设备下方布线铺设镀锌钢槽
	100mm×50 mm、厚度0.8mm
	米
	50
	包含线槽中间隔板、弯通及预留管槽

	14
	外部电源线布线配镀锌钢管
	DN25
	米
	48
	外部两路电源入室内从天花支架配管经墙壁开槽至配电箱，恢复现场装修

	15
	设备网络布线
	高速超五类屏蔽双绞线，无氧铜，纯铜8芯，线芯0.51mm
	米
	500
	ACC机房走现有配线架至K107室、室内设备网络连接配置网线及预留线路布放

	16
	TVM底座制作、安装
	铝合金、橡胶，800*900mm
	块
	1
	

	17
	防鼠挡板制作、安装
	铝合金，900*500mm
	块
	2
	

	18
	线网测试平台牌匾
	不锈钢，600*400mm
	块
	1
	

	19
	宣传框
	600*900mm
	块
	4
	4厘米宽铝合金型材边框，底板3厘厚铝塑板

	20
	展板
	2000*1000mm
	块
	1
	5mm+2mm亚克力夹高精写真画，有机片激光切割，镜订固定，12个40*160mm的卡槽

	21
	宣传板
	亚克力板，45*150mm
	块
	6
	

	22
	静电地板、支架拆除及重新铺设
	陶瓷，600*600mm
	平方米
	108
	安装陶瓷防静电地板、加强型支架、金属踢脚线等

	23
	汽车租赁
	载货汽车
	台班
	2
	拆除后的静电地板回收至指定位置

	24
	墙面刷漆
	
	平方米
	145
	油漆无添加甲醛/苯/VOC，1底两面，含墙面清洁、补洞

	25
	天花铝扣板安装
	600*600mm
	平方米
	3
	缺失8块铝扣板的安装

	26
	墙面开孔
	孔径50mm、厚400mm
	处
	1
	外部电源引线须在房间上方开孔

	27
	设备出线口、检修口开孔
	100*100mm
	处
	56
	静电地板上开孔用于设备引线（含管槽、静电地板）、线路检修

	28
	不锈钢防盗门锁芯、室内门锁安装
	
	把
	4
	与现有构件保持一致

	29
	拉珠卷帘窗帘制作、安装
	1250*2500mm
	平方米
	37.5
	卷帘窗帘隔热、阻燃、遮阳,此项包含12扇窗的安装构件如制头、卷管、上下轨、拉珠等的制作安装

	30
	水晶字制作、安装
	450*450mm
	个
	14
	底板8mm、面板3mm 

	31
	AFC设备安装
	
	台
	12
	安装7台AGM、两台TVM、两台BOM、一台ISM

	32
	相关设备、设施的移位、安装
	
	项
	1
	室内柜子、办工桌等物品的移位安装

	（二）
	黄兴、尚双塘车辆段培训中心

	1
	AFC设备拆卸、搬运、防护
	
	台
	10
	将黄兴车辆段1台AGM、1台TVM、1台BOM，尚双塘车辆4台AGM、1台TVM、1台BOM、1台ISM拆卸并搬运至OCC裙楼1楼K107

	2
	汽车租赁
	载货汽车
	台班
	6
	AFC设备运输

	3
	静电地板恢复
	600*600mm 
	平方米
	9
	设备拆卸后恢复静电地板，静电地板、支架与现场保持一致

	4
	出线口、线缆的保护措施
	
	项
	1
	设备拆卸后对现场出线口、线缆进行保护

	（三）
	

	1
	成品保护
	
	项
	1
	已完工程、设备保护

	2
	脚手架
	
	项
	1
	墙面粉刷、线缆布放

	3
	垃圾外运
	
	项
	1
	


