	D.1 建设项目(单项工程)工程造价汇总表

	

	(一般计税法)

	工程名称:长沙市轨道交通1号线一期、2号线一期工程物资总库自流平改造工程项目
	标段：
	　
	第1页 共1页

	序号
	单项工程名称
(单位工程名称)
	建安工程造价
(元)
	直接费用(元)
(包括分部分项工程费和能计量的措施项目费)
	费用和利润(元)
	销项税额
	附加税费
	其他项目

	
	
	
	
	管理费
	利润
	总价措施
项目费
	其中：安全文明施工费
	规费
	其中：社会保险费
	
	
	

	1
	长沙市轨道交通1、2号线物资总库自流平改造
	189927.58 
	145603.09 
	5560.58 
	6064.56 
	3248.15 
	2996.58 
	10015.78 
	5061.79 
	18754.14 
	681.29 
	　

	1.1
	  长沙市轨道交通1号线物资总库自流平改造
	119703.37 
	91767.43 
	3504.62 
	3822.26 
	2047.18 
	1888.63 
	6312.54 
	3190.23 
	11819.94 
	429.39 
	　

	1.2
	  长沙市轨道交通2号线物资总库自流平改造
	70224.21 
	53835.66 
	2055.96 
	2242.30 
	1200.96 
	1107.95 
	3703.24 
	1871.56 
	6934.19 
	251.90 
	　

	合      计
	189927.58 
	145603.09 
	5560.58 
	6064.56 
	3248.15 
	2996.58 
	10015.78 
	5061.78 
	18754.14 
	681.29 
	　


	D.3 单位工程费用计算表

	(一般计税法)

	工程名称:长沙市轨道交通1号线一期、2号线一期工程物资总库自流平改造工程项目
	标段：
	　
	第1页 共1页

	序号
	汇 总 内 容
	计费基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	 直接费用
	1.1+1.2+1.3+1.4
	　
	145603.09
	　

	1.1
	 人工费
	人工费
	　
	41998.34
	　

	1.1.1
	 取费人工费
	取费人工费
	　
	20999.17
	　

	1.2
	 材料费
	材料费
	　
	85033.44
	　

	1.3
	 机械费
	机械费
	　
	6589.54
	　

	1.3.1
	 取费机械费
	取费机械费
	　
	
	　

	1.4
	 其它费
	其它费
	　
	11981.78
	　

	2
	 费用和利润
	2.1+2.2+2.3+2.4
	　
	24889.06
	　

	2.1
	 管理费
	1.1.1
	26.48
	5560.58
	　

	2.2
	 利润
	1.1.1
	28.88
	6064.56
	　

	2.3
	 总价措施项目费
	总价措施项目费
	　
	3248.15
	　

	2.3.1
	 安全文明施工措施费
	1.1.1
	14.27
	2996.58
	　

	2.4
	 规费
	2.4.1+2.4.2+2.4.3+2.4.4+2.4.5
	　
	10015.78
	　

	2.4.1
	 工程排污费
	1+2.1+2.2+2.3
	0.4
	642.77
	　

	2.4.2
	 职工教育和工会经费
	1.1
	3.5
	1469.94
	　

	2.4.3
	 住房公积金
	1.1
	6
	2519.90
	　

	2.4.4
	 安全生产责任险
	1+2.1+2.2+2.3
	0.2
	321.38
	　

	2.4.5
	 社会保险费
	1+2.1+2.2+2.3
	3.15
	5061.79
	　

	3
	 建安费用
	1+2
	　
	170492.15
	　

	4
	 销项税额
	3×税率
	11
	18754.14
	　

	5
	 附加税费
	(3+4)×费率
	0.36
	681.29
	　

	6
	 其他项目费合计
	∑其他项目费
	　
	
	　

	7
	 建安工程造价
	3+4+5+6
	　
	189927.58
	　

	合计
	　
	　
	189927.58
	　


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:
	长沙市轨道交通1号线一期、2号线一期工程物资总库自流平改造工程项目
	标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	
	1.1
	长沙市轨道交通1号线物资总库自流平改造
	
	
	
	
	117482.10
	105465.70
	11601.23
	421.44

	1
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比:厚10mm
	m2
	920
	26.58
	24453.60
	21953.51
	2414.89
	87.73

	2
	011101005001
	3厚自流坪楼地面
	1.底涂:环氧树脂底料1~2遍
2.环氧砂浆层:环氧树脂、砂料、粉料刮涂
3.环氧砂浆层打磨:合金磨片打磨平整
4.环氧胶泥层:环氧胶泥镘刮
5.环氧胶泥层打磨:打磨平整
6.面涂:环氧树脂自流平面漆刮涂
7.工作内容：清理、打磨基层、刷界面剂、涂刷底涂、批刮中涂、修补打磨、刮涂面层、养护
	m2
	920
	98.49
	90610.80
	81341.84
	8947.60
	325.04

	3
	011406001001
	黄色抗氧化水性地标漆
	1.宽0.1米
	m2
	24.5
	25.87
	633.82
	569.04
	62.59
	2.27

	4
	010103002001
	垃圾外运
	1.运距1km
	m3
	18.4
	96.95
	1783.88
	1601.31
	176.14
	6.40

	
	1.2
	长沙市轨道交通2号线物资总库自流平改造
	
	
	
	
	68921.17
	61871.72
	6805.89
	247.24

	5
	011101001003
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比:厚10mm
	m2
	540
	26.58
	14353.20
	12885.76
	1417.43
	51.49

	6
	011101005003
	3厚自流坪楼地面
	1.底涂:环氧树脂底料1~2遍
2.环氧砂浆层:环氧树脂、砂料、粉料刮涂
3.环氧砂浆层打磨:合金磨片打磨平整
4.环氧胶泥层:环氧胶泥镘刮
5.环氧胶泥层打磨:打磨平整
6.面涂:环氧树脂自流平面漆刮涂
7.工作内容：清理、打磨基层、刷界面剂、涂刷底涂、批刮中涂、修补打磨、刮涂面层、养护
	m2
	540
	98.49
	53184.60
	47744.12
	5251.85
	190.79

	7
	011406001003
	黄色抗氧化水性地标漆
	1.宽0.1米
	m2
	13
	25.87
	336.31
	301.94
	33.21
	1.21

	8
	010103002002
	垃圾外运
	1.运距1km
	m3
	10.8
	96.95
	1047.06
	939.90
	103.39
	3.76

	本页小计
	186403.27
	167337.42
	18407.10
	668.69

	合　　计
	186403.27
	167337.42
	18407.10
	668.69



