	
	长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段生产用房装饰装修工程项目
	工程

	   招 标 控 制 价

	招标控制价（小写）：
	161651.92元

	（大写）：
	壹拾陆万壹仟陆佰伍拾壹元玖角贰分

	 招  标  人：
	
	
	造价咨询人：
	

	
	(单位盖章)
	
	
	(单位资质专用章)

	 法定代表人 
 或其授权人：
	
	
	法定代表人 
或其授权人 ：
	

	
	(签字或盖章)
	
	
	(签字或盖章)

	 编  制  人：
	
	
	复  核  人 ：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	 编 制 时 间：
	年    月    日
	    
	复 核 时 间：
	年     月    日


	D.1 建设项目(单项工程)工程造价汇总表

	(一般计税法)

	工程名称:长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段生产用房装饰装修工程项目
	标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	单项工程名称 
(单位工程名称)
	建安

工程

造价 
(元)
	直接费用(元) 
(包括分部分项工程费和能计量的措施项目费)
	费用和利润(元)
	销项

税额
	附加

税费 
	其他

项目

	
	
	
	
	管理费
	利润
	总价措施 
项目费
	其中：安全文明施工费
	规费
	其中：社会保险费 
	
	
	

	1
	长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段生产用房装饰装修工程项目
	161651.92 
	112927.14 
	7316.21 
	7971.63 
	7410.84 
	4133.20 
	9484.15 
	4350.36 
	15962.10 
	579.86 
	

	电气线路、设备改造001
	  乘务一车间生产用房改造
	71163.34 
	53761.02 
	2203.63 
	2401.04 
	1682.75 
	1244.91 
	3832.72 
	1900.30 
	7026.93 
	255.27 
	

	1.1.1
	    电气线路、设备改造
	2302.58 
	1643.15 
	104.64 
	114.01 
	62.09 
	59.11 
	143.06 
	60.61 
	227.37 
	8.26 
	

	1.1.2
	    墙、地面改造
	25855.16 
	19220.41 
	923.08 
	1005.77 
	555.32 
	521.48 
	1504.80 
	683.70 
	2553.03 
	92.74 
	

	1.1.3
	    柜类、美术字、加湿设备
	41544.67 
	32263.07 
	1095.34 
	1193.46 
	674.08 
	618.80 
	2067.43 
	1109.62 
	4102.27 
	149.02 
	

	1.1.4
	    措施费
	1460.93 
	634.38 
	80.58 
	87.80 
	391.26 
	45.52 
	117.42 
	46.37 
	144.26 
	5.24 
	

	1.2
	  洗车库洗车区域地面改造项目
	17242.59 
	10048.89 
	1120.91 
	1221.32 
	1727.75 
	633.24 
	1359.28 
	472.07 
	1702.60 
	61.85 
	

	1.2.1
	    洗车库洗车区域地面改造
	15285.97 
	9717.84 
	1037.89 
	1130.87 
	605.36 
	586.35 
	1229.78 
	393.50 
	1509.39 
	54.83 
	

	1.2.2
	    建筑垃圾处理
	592.28 
	331.05 
	61.39 
	66.89 
	35.42 
	34.68 
	36.92 
	15.58 
	58.48 
	2.12 
	

	1.2.3
	    设备设施保护
	1364.34 
	
	21.62 
	23.56 
	1086.97 
	12.21 
	92.59 
	62.99 
	134.72 
	4.89 
	

	1.3
	  材料棚起重机上端整体封闭项目
	73246.00 
	49117.24 
	3991.68 
	4349.27 
	4000.34 
	2255.05 
	4292.15 
	1977.99 
	7232.58 
	262.74 
	

	合      计
	161651.92 
	112927.14 
	7316.21 
	7971.62 
	7410.84 
	4133.20 
	9484.15 
	4350.36 
	15962.10 
	579.86 
	


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段生产用房装饰装修工程项目
	 标段：
	
	第1页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元） 

	
	
	
	
	
	
	综合 
单价 
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	
	1.1
	乘务一车间生产用房改造
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1
	电气线路、设备改造
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	030411001001
	配管PVC管DN20
	
	m
	70
	10.24
	716.80
	643.19
	70.75
	2.57

	
	C2-1143
	砖、混凝土结构暗配半硬质塑料管公称口径(mm以内)20
	
	100m
	0.7
	839.12
	587.39
	527.28
	58.00
	2.11

	
	ZC00013.2
	PVC管DN20
	
	m
	74.2
	1.74
	129.12
	115.91
	12.75
	0.46

	2
	030411001002
	配线BV4
	
	m
	165
	3.18
	524.70
	471.54
	51.87
	1.88

	
	C2-1209
	管内穿线 动力线路(铜芯)导线截面(mm2以内)4
	
	100m单线
	1.65
	91.01
	150.17
	134.80
	14.83
	0.54

	
	ZC00039.1
	配线BV4
	
	m
	173.25
	2.17
	375.13
	336.75
	37.04
	1.35

	3
	030411001003
	超五类网线
	
	m
	21
	5.40
	113.40
	101.73
	11.19
	0.41

	
	C12-25
	穿放、布放光缆、光缆外护套、光纤束 管/暗槽内穿放光缆(12芯以下)
	
	100m
	0.21
	269.75
	56.65
	50.85
	5.59
	0.20

	
	ZC01074.2
	超五类网线
	
	m
	22.05
	2.57
	56.68
	50.88
	5.60
	0.20

	4
	030411006001
	接线盒
	1.名称:插座、开关接线暗盒
	个
	21
	10.03
	210.63
	189.06
	20.80
	0.76

	
	C2-1395
	暗装接线、开关盒
	
	10个
	2.1
	85.17
	178.85
	160.55
	17.66
	0.64

	
	ZC00040
	接线盒
	
	个
	21.42
	1.48
	31.77
	28.52
	3.14
	0.11

	5
	030411006002
	接线盒
	1.名称:网口接线暗盒
	个
	2
	26.42
	52.84
	47.43
	5.22
	0.19

	
	C12-666
	暗盒安装 埋设暗盒 暗盒(75×100) （一个备用）
	
	10个
	0.2
	248.20
	49.64
	44.56
	4.90
	0.18

	
	ZC01324.1
	用户暗合 75×100
	
	个
	2.02
	1.58
	3.20
	2.87
	0.32
	0.01

	本页小计
	1618.37
	1452.95
	159.83
	5.81

	合　　计
	1618.37
	1452.95
	159.83
	5.81


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段生产用房装饰装修工程项目
	 标段：
	
	第2页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元） 

	
	
	
	
	
	
	综合 
单价 
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	6
	030404035001
	插座
	1.五孔插座 
2.型号：10A 
3.安装方式：暗装
	个
	19
	29.09 
	552.71 
	496.18 
	54.58 
	1.98 

	
	C2-1690
	暗装插座15A 5孔
	
	10套
	1.9
	124.51 
	236.58 
	212.37 
	23.36 
	0.85 

	
	ZC00021.2
	成套插座 5孔
	
	套
	19.38
	16.31 
	316.16 
	283.81 
	31.22 
	1.13 

	7
	030404035002
	开关
	1.单联单控开关 
2.安装方式：暗装
	个
	2
	18.13 
	36.26 
	32.55 
	3.58 
	0.13 

	
	C2-1667
	一开按钮暗装
	
	10套
	0.2
	115.74 
	23.15 
	20.78 
	2.29 
	0.08 

	
	ZC00020.1
	成套按钮
	
	套
	2.04
	6.43 
	13.11 
	11.77 
	1.29 
	0.05 

	8
	030404035003
	网口面板
	
	个
	1
	24.18 
	24.18 
	21.70 
	2.39 
	0.09 

	
	C12-665
	用户终端盒安装 暗装
	
	10个
	0.1
	225.80 
	22.58 
	20.27 
	2.23 
	0.08 

	
	ZC01325.1
	用户终端盒 (TV·FM)
	
	个
	1.01
	1.58 
	1.60 
	1.43 
	0.16 
	0.01 

	
	1.1.2
	墙、地面改造
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	011406001001
	墙面、天花打磨、粉刷、油漆
	
	m2
	213
	62.83 
	13382.79 
	12014.22 
	1321.56 
	48.01 

	
	X01-01063
	墙面面层拆除 铲残损灰皮 墙漆及原腻子粉
	
	10m2
	21.3
	67.20 
	1431.45 
	1284.96 
	141.35 
	5.13 

	
	B2-17
	一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙
	
	100m2
	2.13
	3463.90 
	7378.11 
	6623.10 
	728.54 
	26.47 

	
	B5-198
	刷乳胶漆 抹灰面 三遍 （多乐士森呼吸全效或同级品牌）
	
	100m2
	2.13
	2147.53 
	4574.23 
	4106.15 
	451.68 
	16.41 

	10
	011610002001
	金属门窗拆除
	
	m2
	6.5
	19.20 
	124.80 
	112.04 
	12.32 
	0.45 

	
	X01-01071调
	拆除整樘窗
	
	10樘
	0.1
	1248.07 
	124.81 
	112.04 
	12.32 
	0.45 

	11
	010809004001
	石材窗台板
	1.窗台板材质、规格、颜色:天然大理石 爵士白
	m2
	1.04
	419.58 
	436.36 
	391.71 
	43.09 
	1.57 

	本页小计
	14557.10 
	13068.40 
	1437.52 
	52.23 

	合　　计
	16175.47 
	14521.35 
	1597.35 
	58.04 


	E.1 单位工程工程量清单与造价表
	

	(一般计税法)

	工程名称:长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段生产用房装饰装修工程项目
	 标段：
	
	第3页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元） 

	
	
	
	
	
	
	综合 
单价 
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	
	A4-11
	砌砖 混水砖墙 1砖半
	
	10m3
	0.013
	6060.52 
	78.79 
	70.72 
	7.78 
	0.28 

	
	B4-131
	窗台板(厚25mm) 大理石
	
	100m2
	0.0104
	34382.13 
	357.57 
	320.98 
	35.31 
	1.28 

	12
	010808004001
	金属门窗套
	1.窗代号及洞口尺寸:铝合金固定窗套+10㎜钢化玻璃
	m2
	5
	344.02 
	1720.10 
	1544.07 
	169.85 
	6.17 

	
	060056
	钢化玻璃10mm
	
	m2
	5
	100.13 
	500.64 
	449.41 
	49.43 
	1.80 

	
	B4-66调
	铝合金门窗制作、安装 固定窗(矩形) 38系列
	
	100m2
	0.05
	23811.00 
	1190.55 
	1068.72 
	117.56 
	4.27 

	
	BC
	n型窗口橡胶条包边
	
	m
	5
	5.78 
	28.90 
	25.95 
	2.85 
	0.10 

	13
	011210003001
	铝合金玻璃隔断
	1.边框材料种类、规格:铝合金 一分为七 
2.玻璃品种、规格、颜色:单玻磨砂钢化玻璃10㎜
	m2
	25.85
	364.98 
	9434.73 
	8469.17 
	931.61 
	33.84 

	
	B2-260换
	铝合金玻璃隔断
	
	100m2
	0.2585
	36497.55 
	9434.62 
	8469.17 
	931.61 
	33.84 

	14
	010903003001
	墙面裂缝修补
	
	m2
	0.8
	151.15 
	120.92 
	108.55 
	11.94 
	0.43 

	
	B2-24
	一般抹灰 水泥砂浆 零星项目
	
	100m2
	0.008
	13253.72 
	106.03 
	95.18 
	10.47 
	0.38 

	
	BB2-3
	墙面挂钢丝网
	
	100m2
	0.008
	1861.57 
	14.89 
	13.37 
	1.47 
	0.05 

	
	1.1.3
	柜类、美术字、加湿设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	011501004001
	备品柜
	1.台柜规格:3.5*2.2*0.5   4层*50㎝  带背板 
2.材料种类、规格:304不锈钢
	个
	1
	12717.16 
	12717.16 
	11415.80 
	1255.74 
	45.62 

	
	BC-1
	柜体 不锈钢
	
	个
	1
	12717.16 
	12717.16 
	11415.80 
	1255.74 
	45.62 

	16
	011501003001
	收纳柜
	1.台柜规格:2*2.2*0.7 
2.复合木板
	个
	1
	9561.07 
	9561.07 
	8582.68 
	944.09 
	34.30 

	本页小计
	33553.98 
	30120.27 
	3313.23 
	120.36 

	合　　计
	49729.45 
	44641.62 
	4910.58 
	178.40 


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段生产用房装饰装修工程项目
	 标段：
	
	第4页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元） 

	
	
	
	
	
	
	综合 
单价 
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	
	B6-140
	附墙酒柜
	
	100m2
	0.1468
	65129.90 
	9561.07 
	8582.68 
	944.09 
	34.30 

	17
	011501006001
	书柜
	1.台柜规格:1.5*2.2*0.4   3层*0.5㎝ 
2.材料种类、规格:纯实木 
3.油漆品种、刷漆遍数:水清木器面漆二遍
	个
	2
	8058.06 
	16116.12 
	14466.94 
	1591.36 
	57.81 

	
	B6-138
	附墙书柜
	
	100m2
	0.1998
	71622.54 
	14310.18 
	12845.81 
	1413.04 
	51.33 

	
	BC1
	收纳柜五金（不锈钢材质）：抽屉(导轨4套、把手4个）、柜门 （合页6套、拉手3对）；书柜五金（合页4套、拉手4个）
	
	项
	1
	578.05 
	578.05 
	518.90 
	57.08 
	2.07 

	
	B5-120
	水清木器面漆二遍 其它木材面
	
	100m2
	0.1998
	6145.54 
	1227.88 
	1102.23 
	121.25 
	4.40 

	18
	011508002001
	水晶字
	1.基层类型:一般抹灰面 
2.字体规格:20㎝*20㎝ 
3.固定方式:粘贴法
	个
	16
	76.67 
	1226.72 
	1101.24 
	121.14 
	4.40 

	
	B6-23
	水晶字 0.2m2以内 其他面
	
	个
	16
	76.67 
	1226.77 
	1101.24 
	121.14 
	4.40 

	19
	030217005001
	加湿器
	1.型号:EHF7000
	台
	1
	1156.11 
	1156.11 
	1037.80 
	114.16 
	4.15 

	
	BC2
	加湿器 AFU阿芙欧薄荷精 （伊莱克斯或同级品牌）
	
	台
	1
	1156.11 
	1156.11 
	1037.80 
	114.16 
	4.15 

	本页小计
	18498.95 
	16605.98 
	1826.66 
	66.36 

	合　　计
	68228.40 
	61247.60 
	6737.24 
	244.76 


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段生产用房装饰装修工程项目
	 标段：
	
	第5页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元） 

	
	
	
	
	
	
	综合 
单价 
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	
	1.1.4
	措施费
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	041101001001
	墙面脚手架
	
	m2
	213
	4.57 
	973.41 
	874.65 
	96.21 
	3.50 

	
	B7-8
	内墙面粉饰脚手架
	
	100m2
	2.13
	457.44 
	974.36 
	874.65 
	96.21 
	3.50 

	21
	011707007002
	已完工程及设备保护
	
	项
	1
	344.45 
	344.45 
	309.20 
	34.01 
	1.24 

	
	B7-14
	成品保护 楼地面
	
	100m2
	0.5
	688.90 
	344.45 
	309.20 
	34.01 
	1.24 

	
	1.2
	洗车库洗车区域地面改造项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.1
	洗车库洗车区域地面改造
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	041001001001
	拆除地面
	1.材质:混凝土类（无筋） 
2.厚度:10cm
	m2
	39
	16.24 
	633.36 
	568.58 
	62.54 
	2.27 

	
	D9-6×-5
	拆除混凝土路面层 人工拆除无筋增减1cm
	
	100m2
	0.39
	-1160.07
	-452.43
	-406.13
	-44.67
	-1.62

	
	D9-5
	拆除混凝土路面层 人工拆除无筋厚15cm内
	
	100m2
	0.39
	2784.17 
	1085.82 
	974.71 
	107.22 
	3.89 

	23
	011101006001
	平面砂浆找平层
	
	m2
	39
	25.25 
	984.75 
	883.82 
	97.22 
	3.53 

	
	B1-1
	水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm
	
	100m2
	0.39
	2524.53 
	984.57 
	883.82 
	97.22 
	3.53 

	24
	011602001001
	混凝土地面开槽
	1、宽50㎜，深20㎜
	m
	40
	46.43 
	1857.20 
	1667.32 
	183.41 
	6.66 

	
	D1-4
	人工挖沟槽、基坑土方 普通土深度在(m以内) 2
	
	100m3
	0.4
	4643.48 
	1857.39 
	1667.32 
	183.41 
	6.66 

	25
	011608001001
	铲除油漆面
	
	m2
	197
	17.14 
	3376.58 
	3030.60 
	333.37 
	12.11 

	
	C11-17
	动力工具铲除原油漆面
	
	10m2
	19.7
	171.37 
	3376.07 
	3030.60 
	333.37 
	12.11 

	26
	011101003001
	混凝土地面打磨
	
	m2
	24
	61.32 
	1471.68 
	1321.01 
	145.31 
	5.28 

	
	C11-18
	动力工具地面打磨
	
	10m2
	2.4
	613.16 
	1471.60 
	1321.01 
	145.31 
	5.28 

	27
	011406001002
	抹灰面油漆
	
	m2
	260
	24.11 
	6268.60 
	5626.01 
	618.86 
	22.48 

	本页小计
	15910.03 
	14281.19 
	1570.93 
	57.07 

	合　　计
	84138.43 
	75528.79 
	8308.17 
	301.83 


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段生产用房装饰装修工程项目
	 标段：
	
	第6页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元） 

	
	
	
	
	
	
	综合 
单价 
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	
	B5-193
	墙、柱、天棚面底油一遍、调和漆二遍
	
	100m2
	2.6
	1550.96 
	4032.49 
	3619.84 
	398.18 
	14.46 

	
	B5-261
	刮腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面
	
	100m2
	2.6
	859.56 
	2234.87 
	2006.17 
	220.68 
	8.02 

	
	1.2.2
	建筑垃圾处理
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	010103002001
	残渣外运 
	1.废弃料品种:砼碎块碎渣 
2.运距:10KM以内
	m3
	3.9
	141.41 
	551.50 
	495.06 
	54.46 
	1.98 

	
	D1-86
	人工运石碴 人力运 20m以内
	
	100m3
	0.039
	5203.51 
	202.94 
	182.17 
	20.04 
	0.73 

	
	D1-87×2
	人工运石碴 人力运 100m内每增20m
	
	100m3
	0.039
	2726.56 
	106.34 
	95.45 
	10.50 
	0.38 

	
	D1-98
	自卸汽车运石碴 载重8t以内运距1km以内
	
	100m3
	0.039
	1995.94 
	77.84 
	69.88 
	7.69 
	0.28 

	
	D1-99×9
	自卸汽车运石碴 载重8t以内每增1km
	
	100m3
	0.039
	4214.88 
	164.38 
	147.56 
	16.23 
	0.59 

	
	1.2.3
	设备设施保护
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	011707007003
	已完工程及设备保护
	
	项
	1
	1074.68 
	1074.68 
	964.71 
	106.12 
	3.85 

	
	B7-14
	成品保护 洗车设备及钢轨保护
	
	100m2
	1.56
	688.90 
	1074.68 
	964.71 
	106.12 
	3.85 

	
	1.3
	材料棚起重机上端整体封闭项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	010606012001
	钢支架
	1.安装高度:9米
	t
	2.188
	10530.17 
	23040.01 
	20682.32 
	2275.05 
	82.65 

	
	A6-14
	钢屋架 3t以内
	
	t
	2.188
	10530.17 
	23040.02 
	20682.32 
	2275.05 
	82.65 

	31
	011405001001
	金属面油漆
	1.构件名称:型钢结构 
2.油漆品种、刷漆遍数:中灰色酚醛防锈漆2遍，面漆1遍
	m2
	132.88
	34.92 
	4640.17 
	4165.48 
	458.20 
	16.65 

	本页小计
	29306.36 
	26307.57 
	2893.83 
	105.13 

	合　　计
	113444.79 
	101836.36 
	11202.00 
	406.96 


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段生产用房装饰装修工程项目
	 标段：
	
	第7页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元） 

	
	
	
	
	
	
	综合 
单价 
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	
	C11-169
	H型钢制钢结构 防锈漆第一遍
	
	10m2
	13.288
	46.49 
	617.80 
	554.58 
	61.00 
	2.22 

	
	ZC00675
	酚醛防锈漆 各色
	
	kg
	20.72928
	15.20 
	315.01 
	282.78 
	31.11 
	1.13 

	
	C11-170
	H型钢制钢结构 防锈漆第二遍
	
	10m2
	13.288
	46.49 
	617.80 
	554.58 
	61.00 
	2.22 

	
	ZC00675
	酚醛防锈漆 各色
	
	kg
	17.67304
	15.20 
	268.57 
	241.09 
	26.52 
	0.96 

	
	C11-172
	H型钢制钢结构 银粉漆第一遍
	
	10m2
	13.288
	52.45 
	697.00 
	625.67 
	68.82 
	2.50 

	
	ZC00679
	酚醛清漆 各色
	
	kg
	5.3152
	15.27 
	81.14 
	72.84 
	8.01 
	0.29 

	
	C11-5006-1
	（实体）超高增加费 操作物高度距离楼地面6~10m
	
	项
	1
	2043.01 
	2043.01 
	1833.95 
	201.73 
	7.33 

	32
	010901002001
	型材屋面
	1.型材品种、规格:彩色压型钢板 厚0.8㎜以上 
2.接缝、嵌缝材料种类:钢板 
3、两块彩钢板连接采用连接螺栓固定在槽钢上
	m2
	132.88
	98.83 
	13132.53 
	11788.59 
	1296.75 
	47.11 

	
	A6-57调
	彩钢板屋面板
	
	10m2
	13.288
	940.30 
	12494.73 
	11216.14 
	1233.78 
	44.82 

	
	030239
	镀锌自攻螺钉 M4～6×20～25
	
	10个
	50
	0.89 
	44.49 
	39.94 
	4.39 
	0.16 

	
	C01935.1
	8M镀锌螺拴带垫
	
	个
	300
	1.98 
	593.22 
	532.52 
	58.58 
	2.13 

	33
	011701001001
	综合脚手架
	1.建筑结构形式:钢制框架结构 
2.檐口高度:10
	m2
	567.76
	43.18 
	24515.88 
	22006.14 
	2420.68 
	87.94 

	
	A12-1
	综合脚手架 单层民用建筑檐口高(m以内)10
	
	100m2
	5.6776
	4317.80 
	24514.75 
	22006.14 
	2420.68 
	87.94 

	34
	011707007001
	已完工程及设备保护
	
	项
	1
	1653.36 
	1653.36 
	1484.17 
	163.26 
	5.93 

	
	B7-14
	成品保护 设备设施保护
	
	100m2
	2.4
	688.90 
	1653.36 
	1484.17 
	163.26 
	5.93 

	本页小计
	39301.77 
	35278.90 
	3880.69 
	140.98 

	合　　计
	152746.56 
	137115.26 
	15082.69 
	547.94 


	E.1 单位工程工程量清单与造价表

	(一般计税法)

	工程名称:长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段生产用房装饰装修工程项目
	 标段：
	
	第8页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元） 

	
	
	
	
	
	
	综合 
单价 
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	建安费用
	销项税额
	附加税额

	35
	011703001001
	垂直运输
	
	台班
	2
	1574.14 
	3148.28 
	2826.11 
	310.87 
	11.29 

	
	A14-3
	机械垂直运输钢材
	
	台班
	2
	1574.14 
	3148.28 
	2826.11 
	310.87 
	11.29 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	3148.28 
	2826.11 
	310.87 
	11.29 

	合　　计
	155894.84 
	139941.37 
	15393.56 
	559.23 


	D.3 单位工程费用计算表

	(一般计税法)

	工程名称:长沙市轨道交通1号线一期工程运营期尚双塘车辆段生产用房装饰装修工程项目

	序号
	汇 总 内 容
	计费基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	 直接费用
	1.1+1.2+1.3+1.4
	
	112927.14 
	

	1.1
	  人工费
	人工费
	
	44787.52 
	

	1.1.1
	   取费人工费
	取费人工费
	
	25294.11 
	

	1.2
	  材料费
	材料费
	
	47294.74 
	

	1.3
	  机械费
	机械费
	
	6552.74 
	

	1.3.1
	   取费机械费
	取费机械费
	
	6065.56 
	

	1.4
	  其它费
	其它费
	
	14292.15 
	

	2
	 费用和利润
	2.1+2.2+2.3+2.4
	
	32182.83 
	

	2.1
	  管理费
	1.1.1+1.3.1
	23.33
	7316.21 
	

	2.2
	  利润
	1.1.1+1.3.1
	25.42
	7971.63 
	

	2.3
	  总价措施项目费
	总价措施项目费
	
	7410.84 
	

	2.3.1
	   安全文明施工措施费
	1.1.1+1.3.1
	13.18
	4133.20 
	

	2.4
	  规费
	2.4.1+2.4.2+2.4.3+2.4.4+2.4.5
	
	9484.15 
	

	2.4.1
	   工程排污费
	1+2.1+2.2+2.3
	0.4
	552.43 
	

	2.4.2
	   职工教育和工会经费
	1.1
	3.5
	1586.11 
	

	2.4.3
	   住房公积金
	1.1
	6
	2719.04 
	

	2.4.4
	   安全生产责任险
	1+2.1+2.2+2.3
	0.2
	276.21 
	

	2.4.5
	   社会保险费
	1+2.1+2.2+2.3
	3.15
	4350.36 
	

	3
	 建安费用
	1+2
	
	145109.97 
	

	4
	 销项税额
	3×税率
	11
	15962.10 
	

	5
	 附加税费
	(3+4)×费率
	0.36
	579.86 
	

	6
	 其他项目费合计
	∑其他项目费
	
	
	

	7
	 建安工程造价
	3+4+5+6
	
	161651.92 
	

	合计
	
	
	161651.92 
	


