1号线清单
	序号
	物资名称
	物资型号/规格/材质/技术参数等
	参考品牌或相当于
	单位
	需求数量
	备注

	1
	安全阀
	型号：A28X-16T 整定压力：0.88MPa 排放压力：0.93MPa 连接尺寸1/2 in （移动式空压机）带首次检查
	
	个
	8
	

	2
	百分表
	GF922-L-860

不落轮轮径测量仪专用机械表，与车辆轮径测量器（标准圆）GF922-L-860配套
	柳州科路
	块
	5
	*

	3
	百分表
	GF922N-T

不落轮轮径测量仪专用机械表，与车辆轮径测量器（标准圆）GF922N-T配套
	柳州科路
	块
	8
	*

	4
	公制塞尺
	13件精密塞尺 锥形塞尺片
0.05,0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1mm
长度 100mm
带塑料护套
	
	把
	5
	

	5
	酒精测试仪
	检测范围 0.0000mg/L-1.5000mg/L（BrAC：呼气式）或0mg/100ml-330mg/100ml（BAC：血液中）
误差 当浓度<0.4000mg/L 时 ±0.0200mg/L
当0.4000mg/L≤浓度≤1.0000mg/L时 ±0.0250mg/L
当浓度＞1.0000mg/L时±0.0300mg/L
具有数据储存功能（含电脑）
	
	台
	1
	

	6
	轮对内距尺
	GF218-ZD

组合式
1345-1365mm
折叠式机械表
	柳州科路
	把
	2
	*

	7
	数字式万用表
	直流电压400mV-1000V±（0.5%+2）400mV-1000V±0.5%交流电压400mV -750V±（0.8%+3）700V1.5%直流电流400μA-20A±（1.2%+8）400μA-10A±1.5%交流电流400μA-20A±（1.5%+10）20A±1.5%电    阻400Ω-40mΩ±（0.5%+10）400Ω-20mΩ±1.0%电    容40nF-100μF±（2.5%+5）40nF-200μF±3.0%频    率9.999-9999 m±（1.2%+2）10mHz±1.15%
	
	块
	2
	

	8
	温度计
	室内温度计
湿度分辨率 1％
温度测量范围 -10℃~70℃
温度测量精度 约±1.0℃（1.8 oF）
温度分辨率 0.1℃（0.2 oF）
湿度测量范围 30％RH~99％RH。
湿度测量精度 ±5％(30%-70%) ±7％
	
	个
	8
	

	9
	验电器
	TG1830 声光伸缩式验电器，挂钩式，杆长：大于5m,适用DC1500V接触网验电
	
	根
	8
	

	10
	指针万用表
	高精度，高稳定性，DC1.5级，AC2.5级宽量限 1000V，5A用于电工维修测量仅设置一个控制开关转换33个量限DCV 2.5/10/25/100/250/500/1000V（1000Ω/V）ACV 2.5（100Ω/V）/10/25/100/250/500/1000V（ 4000Ω/V ） DCA  1/2.5/10/25/100/250/1000m/5AACA  2.5/10/25/100/250/100m/5AΩ 
	
	块
	5
	

	11
	塞尺
	楔形,1-15mm,精度0.2mm
	
	把
	2
	

	12
	轨距尺
	超高测量范围：-80~+100mm，-20~+150mm轨距示值误差：1435mm点：±0.20mm     1391点/1348点：±0.25mm水平及超高误差：水平：±0.65mm；超高：±1.31mm
	
	套
	12
	

	13
	钢轨直度测量尺
	检测基长：1m
测量范围：±4mm
分辨率：0.001mm
	
	把
	1
	

	14
	支距尺
	测量范围：100-1290mm/准确度0.2mm
	
	把
	6
	

	15
	三角轨缝尺
	采用不锈钢材质,三角形带测量数值，测量范围1-30mm，运营可提供样品
	
	把
	1
	

	16
	轨温计
	G43指针式轨温表 轨温计温度测量范围：-40---+70 C，轨温计技术标准：符合JJG（铁道）140-2002，精度等级：1.0级,分度值:1 OC.
	
	个
	3
	

	17
	充电式电动扭力扳手
	把手类型：枪式 ，螺钉直径：8-30，转矩范围 0-200（n.m），配8、10、12、14、16、17、18、19、20、22、24、30mm套筒 
	世达工具上海有限公司，伍尔特（广州）国际贸易有限公司，实耐宝
	把
	6
	

	18
	塞尺
	09401 14件套0.05-1.00mm.
	世达工具上海有限公司，伍尔特（广州）国际贸易有限公司，实耐宝
	把
	2
	

	19
	数字温湿度计
	 JR-913 数显，温度范围-10℃~+50℃湿度范围：20%RH ～ 99%RH
	美德时公司，欧姆龙(中国)有限公司，         西铁城精电科技(香港)有限公司
	个
	6
	

	20
	弹簧秤
	0-1000N.
	浙江龙剑，艾德堡仪器有限公司，台湾台大电子
	把
	3
	

	21
	光纤测试笔
	功率:>10mv
	
	支
	2
	

	22
	网线测试仪
	电源： DC 9V 叠层电池  耗电： 25mA
	
	个
	2
	

	23
	温湿度计(电子)
	温度测量范围： -10℃～50℃ 温度测量准确度： 0.8℃（1.8F）
	
	台
	176
	


2号线清单

	序号
	物资名称
	物资型号/规格/材质/技术参数等
	参考品牌或相当于
	单位
	需求数量
	备注

	1
	百分表
	轮径测量仪专用机械表，与车辆轮径测量器（标准圆）GF922-L-860配套
	
	个
	2
	

	2
	保险管
	玻璃保险管F/10A/L250V
	
	个
	50
	

	3
	车辆车轮第四种检查器
	轮缘厚度 23-37mm±0.1mm
踏面磨耗 0-9mm±0.1mm
避开距 ±0.2mm
	
	套
	2
	

	4
	瓷保险管
	10A,1000V
	
	个
	100
	

	5
	瓷保险管
	11A,1000V
	
	个
	100
	

	6
	瓷保险管
	440mA 1000V
	
	个
	250
	

	7
	瓷保险管  
	500mA 1000V
	
	个
	250
	

	8
	防雷元件测试仪
	适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测量。 也可作稳压、恒流电源, 使用于其它方面。具有高压短路保护、过流保护、高压预置、量程调节等功能,高压自泄放时间小于0.5秒。具有自检功能。
	
	块
	1
	

	9
	钢卷尺
	尺长 5m
尺宽 19mm
制式 公制
	
	把
	4
	

	10
	接地线
	DC1500V 含接地棒及接地线，接地棒共3节，每节杆长：1.6m，接地棒采用绝缘材质，连接方便牢靠；接地线为国标电解铜材质(裸铜软绞线)，线径不小于70mm²，线长8m(含接线卡子和接地卡子)
	
	套
	4
	

	11
	精密压力表
	准确度等级：0.4级；弹簧管材料：锡磷铜 ；压力表直径尺寸、接口型号;YB-150A ； 要求：耐震，震动和压力源的波动应对仪表的精确读数无影响
	
	块
	1
	

	12
	酒精测试仪
	XKC-1000 检测范围：0.0000mg/L～1.5000mg/L（BrAC：呼气式）或
　　　　　　　0mg/100ml～330mg/100ml（BAC：血液中）
误 差：当浓度<0.4000mg/L 时 ±0.0200mg/L
当0.4000mg/L≤浓度≤1.0000mg/L时 ±0.0250mg/L
当浓度＞1.0000mg/L时 ±0.0300mg/L
　  具有数据储存功能（含电脑）
	
	台
	1
	

	13
	轮对内距尺
	组合式
1345-1365mm
折叠式机械表
	
	把
	1
	

	14
	扭力扳手
	驱动头1/2"
68-340N.m
长603mm
	
	把
	2
	

	15
	扭力扳手
	驱动头1/2"
转接方 14*18mm
最小刻度 1N.m
总长515mm
40-200N.m
	
	把
	1
	

	16
	钳形表
	200A交直流、600V交DCV：6000Ω的R： 分辨率0.1A 准确度2 %±5
	
	台
	3
	

	17
	塞尺
	14件套公制塞尺
0.05,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.40,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1.00mm
材质 不锈钢
	
	把
	11
	

	18
	声级计
	测量范围65-130dB,精确度0.1dB
	
	台
	1
	

	19
	网络测试仪
	绿色+白色
直流9V
对双绞线1，2,3,4,5,6，7,8，G线对逐根（对）测试，并可区分判定哪一根（对）错线、短路和开路及RJ45+RJ11测试
105*110*30mm
	
	台
	2
	

	20
	血压测试仪
	测量方法：示波测定法  袖带：146*446mm   空气管长：600mm  重量：130g  测量范围：0--299mmhg  脉搏数：40--80次/分  测量精度：+3 mmhg以内  脉搏数：+ 5%  外形尺寸：121*86*141mm
	
	台
	1
	

	21
	验电器
	声光伸缩式验电器，挂钩式，杆长：大于5m,适用DC1500V接触网验电
	
	根
	4
	

	22
	兆欧表
	直流测试电压
2500V量范围(自动转换)
2GΩ/100GΩ(自动量程
	
	台
	1
	

	23
	扭力扳手
	200-1000N.m
	
	把
	2
	扭力扳手驱动头是3/4"

	24
	塞尺
	0.02-1.00mm
	
	把
	7
	23件套公英制塞尺，0.02,0.03,0.04,0.05,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.35,0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65,0.70,0.75,0.80,0.85,0.90,0.95,1.00mm

	25
	噪声仪
	声级测量范围：（以2*10-5PA为参考） 35~130dB2）频率范围：31.5Hz~8KHz
	
	台
	1
	

	26
	充电式电动扭力扳手
	把手类型：枪式 ，螺钉直径：8-24，转矩范围 0-350（n.m），配8、10、12、14、16、17、18、19、20、22、24、30mm套筒 
	
	把
	6
	

	27
	数字温湿度计
	 JR-913 数显，温度范围-10℃~+50℃湿度范围：20%RH ～ 99%RH
	美德时公司，欧姆龙(中国)有限公司，西铁城精电科技(香港)有限公司
	个
	6
	

	28
	弹簧秤
	0-1000N.
	浙江龙剑，艾德堡仪器有限公司，台湾台大电子
	个
	2
	

	29
	螺纹规
	片数 20
0.4mm、0.5mm、0.5mm、0.7mm、0.75mm、0.8mm、1.0mm、1.25mm、1.5mm、1.75mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm、6.0mm、6.5mm、7.0mmm
制式 公制
螺纹类型 60°
	
	个
	6
	

	30
	划针
	钨钢硬质合金头
总长 145mm
	
	把
	20
	

	31
	组合角尺
	锌合金组合角尺
尺杆选用2Cr13不锈钢制造，硬度HRC30以上
锌合金手柄，内置画针与手控测平水泡
镭射刻度，字体清晰、精确度高，耐磨
	
	把
	6
	

	32
	水平尺
	盒式
	
	把
	3
	水平尺的长度：450mm

	33
	框式水平仪
	水平测试仪
测量范围 200mm*200mm
精度 0.02mm
	
	把
	3
	

	34
	温度计
	室内温度计
湿度分辨率 1％
温度测量范围 -10℃~70℃
温度测量精度 约±1.0℃（1.8 oF）
温度分辨率 0.1℃（0.2 oF）
湿度测量范围 30％RH~99％RH。
湿度测量精度 ±5％(30%-70%) ±7％
	
	台
	4
	

	35
	兆欧表
	500V
0-500兆欧
测量范围0-500V/0-500mΩ
准确度±10%
	
	台
	1
	

	36
	数字式万用表
	直流电压400mV-1000V±（0.5%+2）400mV-1000V±0.5%交流电压400mV -750V±（0.8%+3）700V1.5%直流电流400μA-20A±（1.2%+8）400μA-10A±1.5%交流电流400μA-20A±（1.5%+10）20A±1.5%电    阻400Ω-40mΩ±（0.5%+10）400Ω-20mΩ±1.0%电    容40nF-100μF±（2.5%+5）40nF-200μF±3.0%频    率9.999-9999 m±（1.2%+2）10mHz±1.14%
	
	块
	2
	

	37
	万能分度盘
	工作台面直径：250mm
分度精度:0.002s
重复精度：0.002s
	
	个
	3
	

	38
	宽座角尺
	精度 1级
材质 碳钢
	
	把
	3
	宽座角尺具体的规格是规格：315*500mm


注：表格中所列型号及规格为最低要求，型号仅供参考。如部分产品已停产升级或技术规格优于上述型号，请出示相关证明材料。*为指定品牌物资。

