## 尚双塘
长沙地铁1号线防雷检测点位明细表
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
尚双塘站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 9
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架（接闪器） |  | 4
| 高架（接闪器） |  | 10
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
中信广场站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 9
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4

## 大托
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
大托站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 9
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
桂花坪站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 9
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4

## 省政府
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
省政府站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 9
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
友谊路站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 9
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4

## 铁道学院
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
铁道学院站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 9
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
涂家冲站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 9
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4

## 黄土岭
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
黄土岭站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 9
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
南湖路站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 9
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4

## 侯家塘
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
侯家塘站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 9
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
南门口站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 9
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4

## 黄兴广场
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
黄兴广场站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 9
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
培元桥站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 9
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4

## 文昌阁
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
文昌阁站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 9
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
开福寺站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 9
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4

## 北辰三角洲
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
北辰三角洲站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 9
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
马厂站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 9
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4

## 开福区政府
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
开福区政府站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 9
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4

## 尚双塘车辆段
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
尚双塘车辆段 | 电源线路、设备 | 材料棚 | 8
|  | 特种物品库 | 10
|  | 综合维修间 | 15
|  | 物资总库 | 30
|  | 洗车库 | 4
|  | 运用库 | 102
|  | 检修主厂房 | 18
|  | 璇轮库 | 101
|  | 限界门 | 22
|  | 试车间 | 9
|  | 洗车库 | 26
|  | 蓄电池间 | 17
|  | 污水处理站 | 22
|  | 空气压缩站 | 20
|  | 牵引降压变电所 | 33
|  | 危险品储存间 | 8
|  | 调机及工程库 | 26
| 避雷网 |  | 30
| 避雷器 |  | 30
| 接闪器 | 建筑接闪带 | 50
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
尚双塘车辆段综合办公楼 | 电源线路、设备 | 天面设备 | 130
|  | 1F消防控制室 | 20
|  | 消防泵房 | 24
|  | 跟随所 | 30
|  | 通信设备室 | 30
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 20
| 接闪器 |  | 12

## 铁道学院主变电所
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
铁道学院主变电所 | 电源线路、设备 |  | 28
| 避雷网 |  | 2
| 避雷器 |  | 2
| 接闪带 |  | 18
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
盛世主变电所 | 电源线路、设备 |  | 28
| 避雷网 |  | 2
| 避雷器 |  | 2
| 接闪带 |  | 18