## 光达
长沙地铁2号线防雷检测点位明细表
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
光达站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 30
|  | 车控室 | 20
|  | 夹层A端照明 | 5
|  | 夹层B端照明 | 5
|  | 站厅A端照明配电间 | 8
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 32
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 6
|  | 屏蔽门控制室 | 12
|  | 环控电控室A | 16
|  | 环控电控室B | 16
|  | 照明配电室 | 10
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 6
| 出入口钢架 |  | 4
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
火车南站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 8
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 20
|  | 车控室 | 17
|  | 站厅A端照明配电间 | 13
|  | 站厅B端照明配电间 | 11
|  | 站台A端照明配电室 | 11
|  | 站台B端照明配电室 | 11
|  | 信号设备机房 | 7
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 7
|  | 屏蔽门控制室 | 15
|  | 环控电控室A | 11
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 4
|  | 蓄电池室B端 | 4
| 避雷网 |  | 6
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 8

## 杜花路
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
杜花路站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 8
|  | 控制室 | 7
|  | 400V低压配电间 | 24
|  | 车控室 | 18
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站厅B端照明配电间 | 11
|  | 站台A端照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 11
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 19
|  | 冷水机房 | 6
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 11
|  | 环控电控室B | 11
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
沙湾公园站 | 电源线路、设备 | 控制室 | 7
|  | 400V低压配电间 | 24
|  | 站台A端照明配电室 | 11
|  | 站台B端照明配电室 | 11
|  | B端环控电控室 | 15
|  | 站厅B端照明配电室 | 11
|  | 站厅A端照明配电间 | 10
|  | 冷水机房 | 7
|  | 车控室 | 18
|  | A端环控电控室 | 11
|  | 警用通信设备室 | 7
|  | 信号设备室 | 7
|  | 通信设备室 | 19
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4

## 长沙大道
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
长沙大道站 | 电源线路、设备 | 控制室 | 7
|  | 400V低压配电间 | 23
|  | 站台A端照明配电室 | 11
|  | 站台B端照明配电室 | 11
|  | B端环控电控室 | 15
|  | 站厅B端照明配电室 | 10
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 冷水机房 | 7
|  | 车控室 | 20
|  | A端环控电控室 | 11
|  | 警用通信设备室 | 9
|  | 信号设备室 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 屏蔽门控制室 | 15
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
人民东路站 | 电源线路、设备 | 控制室 | 7
|  | 400V低压配电间 | 24
|  | 站台A端照明配电室 | 11
|  | 站台B端照明配电室 | 11
|  | B端环控电控室 | 11
|  | 站厅B端照明配电室 | 10
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 冷水机房 | 6
|  | 车控室 | 20
|  | A端环控电控室 | 11
|  | 警用通信设备室 | 9
|  | 信号设备室 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4

## 万家丽广场
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
万家丽广场站 | 电源线路、设备 | 控制室 | 7
|  | 400V低压配电间 | 24
|  | 站台A端照明配电室 | 11
|  | 站台B端照明配电室 | 11
|  | B端环控电控室 | 11
|  | 站厅B端照明配电室 | 11
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 冷水机房 | 6
|  | 车控室 | 20
|  | A端环控电控室 | 11
|  | 警用通信设备室 | 9
|  | 信号设备室 | 8
|  | 通信设备室 | 21
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 6
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
锦泰广场站 | 电源线路、设备 | 控制室 | 7
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 站台A端照明配电室 | 11
|  | 站台B端照明配电室 | 11
|  | B端环控电控室 | 15
|  | 站厅B端照明配电室 | 11
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 冷水机房 | 6
|  | 车控室 | 20
|  | A端环控电控室 | 11
|  | 警用通信设备室 | 8
|  | 信号设备室 | 8
|  | 通信设备室 | 19
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4

## 长沙火车站
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
长沙火车站 | 电源线路、设备 | 控制室 | 7
|  | 400V低压配电间 | 24
|  | 站台A端照明配电室 | 11
|  | 站台B端照明配电室 | 11
|  | B端环控电控室 | 11
|  | 站厅B端照明配电室 | 11
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 冷水机房 | 6
|  | 车控室 | 20
|  | A端环控电控室 | 11
|  | 警用通信设备室 | 9
|  | 信号设备室 | 8
|  | 通信设备室 | 19
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 蓄电池室A端 | 4
|  | 蓄电池室B端 | 4
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
袁家岭站 | 电源线路、设备 | 控制室 | 7
|  | 400V低压配电间 | 24
|  | 站台A端照明配电室 | 11
|  | 站台B端照明配电室 | 11
|  | B端环控电控室 | 15
|  | 站厅B端照明配电室 | 11
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 冷水机房 | 6
|  | 车控室 | 20
|  | A端环控电控室 | 11
|  | 警用通信设备室 | 9
|  | 信号设备室 | 8
|  | 通信设备室 | 19
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 蓄电池室A端 | 5
|  | 蓄电池室B端 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4

## 迎宾路口
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
迎宾路口站 | 电源线路、设备 | 控制室 | 7
|  | 400V低压配电间 | 22
|  | 站台A端照明配电室 | 11
|  | 站台B端照明配电室 | 11
|  | B端环控电控室 | 15
|  | 站厅B端照明配电室 | 10
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 冷水机房 | 6
|  | 车控室 | 20
|  | A端环控电控室 | 11
|  | 警用通信设备室 | 9
|  | 信号设备室 | 8
|  | 通信设备室 | 19
|  | 屏蔽门控制室 | 15
|  | 蓄电池室A端 | 6
|  | 蓄电池室B端 | 4
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
芙蓉广场站 | 电源线路、设备 | 控制室 | 7
|  | 400V低压配电间 | 24
|  | 站台A端照明配电室 | 11
|  | 站台B端照明配电室 | 11
|  | B端环控电控室 | 11
|  | 站厅B端照明配电室 | 10
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 冷水机房 | 6
|  | 车控室 | 20
|  | A端环控电控室 | 11
|  | 警用通信设备室 | 7
|  | 信号设备室 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 屏蔽门控制室 | 15
|  | 蓄电池室A端 | 6
|  | 蓄电池室B端 | 4
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4

## 五一广场
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
五一广场站 | 电源线路、设备 | 控制室 | 15
|  | 400V低压配电间 | 40
|  | 站台A端照明配电室 | 20
|  | 站台B端照明配电室 | 20
|  | B端环控电控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电室 | 20
|  | 站厅A端照明配电间 | 20
|  | 冷水机房 | 10
|  | 车控室 | 22
|  | A端环控电控室 | 16
|  | 警用通信设备室 | 10
|  | 信号设备室 | 26
|  | 通信设备室 | 20
|  | 屏蔽门控制室 | 26
|  | 蓄电池室A端 | 10
|  | 蓄电池室B端 | 10
|  | A端设备照明室 | 12
|  | B端设备照明室 | 12
|  | 跟随所 | 20
| 避雷网 |  | 8
| 避雷器 |  | 20
| 出入口钢架 |  | 8
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
湘江中路站 | 电源线路、设备 | 控制室 | 7
|  | 400V低压配电间 | 24
|  | 站台A端照明配电室 | 11
|  | 站台B端照明配电室 | 11
|  | B端环控电控室 | 15
|  | 站厅B端照明配电室 | 11
|  | 站厅A端照明配电间 | 13
|  | 冷水机房 | 7
|  | 车控室 | 20
|  | A端环控电控室 | 11
|  | 警用通信设备室 | 9
|  | 信号设备室 | 7
|  | 通信设备室 | 20
|  | 屏蔽门控制室 | 15
|  | 夹层A端照明配电间 | 5
|  | 夹层B端照明配电间 | 5
|  | A端蓄电池室 | 6
|  | B端蓄电池室 | 4
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4

## 橘子洲
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
橘子洲站 | 电源线路、设备 | 控制室 | 7
|  | 400V低压配电间 | 23
|  | 站台A端照明配电室 | 11
|  | 站台B端照明配电室 | 11
|  | B端环控电控室 | 11
|  | 站厅B端照明配电室 | 10
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 冷水机房 | 7
|  | 车控室 | 20
|  | A端环控电控室 | 11
|  | 警用通信设备室 | 9
|  | 信号设备室 | 8
|  | 通信设备室 | 21
|  | 屏蔽门控制室 | 15
|  | A端蓄电池室 | 6
|  | B端蓄电池室 | 4
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
溁湾镇站 | 电源线路、设备 | 控制室 | 7
|  | 400V低压配电间 | 26
|  | 站台A端照明配电室 | 11
|  | 站台B端照明配电室 | 11
|  | B端环控电控室 | 11
|  | 站厅B端照明配电室 | 10
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 冷水机房 | 6
|  | 车控室 | 20
|  | A端环控电控室 | 11
|  | 警用通信设备室 | 9
|  | 信号设备室 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 屏蔽门控制室 | 15
|  | A端蓄电池室 | 6
|  | B端蓄电池室 | 4
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4

## 西湖公园
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
西湖公园站 | 电源线路、设备 | 控制室 | 7
|  | 400V低压配电间 | 24
|  | 站台A端照明配电室 | 11
|  | 站台B端照明配电室 | 11
|  | B端环控电控室 | 15
|  | 站厅B端照明配电室 | 11
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 冷水机房 | 6
|  | 车控室 | 20
|  | A端环控电控室 | 11
|  | 警用通信设备室 | 9
|  | 信号设备室 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 屏蔽门控制室 | 15
|  | A端蓄电池室 | 6
|  | B端蓄电池室 | 4
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
金星路站 | 电源线路、设备 | 控制室 | 7
|  | 400V低压配电间 | 24
|  | 站台A端照明配电室 | 11
|  | 站台B端照明配电室 | 11
|  | B端环控电控室 | 15
|  | 站厅B端照明配电室 | 11
|  | 站厅A端照明配电间 | 13
|  | 冷水机房 | 6
|  | 车控室 | 20
|  | A端环控电控室 | 11
|  | 警用通信设备室 | 9
|  | 信号设备室 | 8
|  | 通信设备室 | 21
|  | 屏蔽门控制室 | 15
|  | A端蓄电池室 | 6
|  | B端蓄电池室 | 4
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4

## 望城坡
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
望城坡站 | 电源线路、设备 | 控制室 | 7
|  | 400V低压配电间 | 20
|  | 站台A端照明配电室 | 11
|  | 站台B端照明配电室 | 11
|  | B端环控电控室 | 11
|  | 站厅B端照明配电室 | 11
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 冷水机房 | 6
|  | 车控室 | 20
|  | A端环控电控室 | 11
|  | 警用通信设备室 | 9
|  | 信号设备室 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | A端蓄电池室 | 4
|  | B端蓄电池室 | 4
|  | A端设备照明配电室 | 5
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
梅溪湖东站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 30
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅A端照明配电间 | 10
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 6
|  | 屏蔽门控制室 | 12
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 照明配电室 | 10
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4

## 文化艺术中心
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
文化艺术中心站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 18
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 24
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 10
|  | 屏蔽门控制室 | 15
|  | 环控电控室A | 12
|  | 环控电控室B | 12
|  | 蓄电池室A端 | 6
|  | 蓄电池室B端 | 4
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
麓云路站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 24
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 8
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 4
|  | 蓄电池室B端 | 4
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4

## 梅溪湖西
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
梅溪湖西站 | 电源线路、设备 | 警用通信设备室 | 10
|  | 控制室 | 8
|  | 400V低压配电间 | 24
|  | 车控室 | 20
|  | 站厅B端照明配电间 | 12
|  | 站厅A端照明配电间 | 12
|  | 站台A段照明配电室 | 12
|  | 站台B端照明配电室 | 12
|  | 信号设备机房 | 8
|  | 通信设备室 | 20
|  | 冷水机房 | 8
|  | 屏蔽门控制室 | 16
|  | 环控电控室A | 15
|  | 环控电控室B | 15
|  | 蓄电池室A端 | 4
|  | 蓄电池室B端 | 4
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 16
| 出入口钢架 |  | 4
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
运营中心控制大楼 | 电源线路、设备 | 2#通信设备室 | 42
|  | 2#ATS设备室 | 14
|  | 中央控制大厅 | 43
|  | 6F天面 | 113
|  | 2#AFC终端室 | 6
|  | 2#AFC主机房 | 12
|  | 2号线综合监控设备房 | 30
|  | IF ACC主机房 | 13
|  | IF ACC终端室 | 6
|  | 制票室 | 10
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 20
| 接闪器 |  | 8

## 黄兴车辆段
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
黄兴车辆段 | 电源线路、设备 | 材料棚 | 8
|  | 特种物品库 | 10
|  | 综合维修间 | 15
|  | 物资总库 | 30
|  | 洗车库 | 4
|  | 运用库 | 102
|  | 检修主厂房 | 18
|  | 璇轮库 | 101
|  | 限界门 | 22
|  | 试车间 | 9
|  | 洗车库 | 26
|  | 蓄电池间 | 17
|  | 污水处理站 | 22
|  | 空气压缩站 | 20
|  | 牵引降压变电所 | 33
|  | 危险品储存间 | 8
|  | 调机及工程库 | 26
| 避雷网 |  | 20
| 避雷器 |  | 16
| 接闪器 |  | 30
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
黄兴车辆段综合办公楼 | 电源线路、设备 | 天面设备 | 130
|  | 1F消防控制室 | 14
|  | 消防泵房 | 24
|  | 跟随所 | 30
|  | 通信设备室 | 26
| 避雷网 |  | 4
| 避雷器 |  | 20
| 接闪器 |  | 12

## 游泳中心主变电所
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
游泳中心主变电所 | 电源线路、设备 |  | 28
| 避雷网 |  | 2
| 避雷器 |  | 2
| 接闪带 |  | 10
车站名 | 检测项目 | 设备间名称 | 检测点位量
咸嘉湖主所 | 电源线路、设备 |  | 25
| 避雷网 |  | 2
| 避雷器 |  | 2
| 接闪带 |  | 8