## 工程量按车站
人防防护设备型号工程量汇总——按车站
序号 | 车站名称 | 部位 | 设备名称 | 设备型号 | 数量（樘） | 单价 | 合价
[6 empty] | （元） | （元）
1 | 毛竹塘站（原时代阳光大道站） | 1号风亭 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5040（6） | 1
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM3035（6） | 1
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM3035（6） | 1
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM2035（6） | 1
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM2035（6） | 1
|  |  | 清洁式进风防护密闭门 | QJFM3035 | 1
|  |  | 进风机密闭门 | JFJM3035 | 1
|  | 1号安全出入口 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1220（6） | 1
|  | 2号安全出入口 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1220（6） | 1
|  |  | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1220（6） | 1
|  | 2号风亭 | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPSFM4035（6） | 1
|  |  | 排风机双扇密闭门 | PFJSM4035 | 1
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5040（6） | 1
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5040（6） | 1
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM3035（6） | 1
|  | 区间 | 区间防护密闭隔断门 | WTFM3845(6) | 2
|  |  | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM0920（6) | 2
|  | 1号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 2号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 3号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
2 | 区间风井（毛竹塘站板塘冲站） | 排风井 | 钢结构防护密闭门 | GFM2035（6） | 1
|  | 机械风井 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM3040（6） | 1
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM3040（6） | 1
|  | 新风井 | 钢结构防护密闭门 | GFM2035（6） | 1
|  | T2楼梯口 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1220（6） | 1
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM1205（5） | 1
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM1205（5） | 1
3 | 板塘冲站（原湘府路站） | 3号新风道 | 钢结构防护密闭门 | GFM3035（6） | 1
|  | 1号安全出入口 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1220（6） | 1
|  |  | 钢结构活门槛密闭门 | GHM1220（6） | 1
|  | 1号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 区间 | 区间防护密闭隔断门 | WTFM3845(6) | 2
|  |  | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM0920（6) | 2
|  | 2号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 3号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 4号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 1号风亭 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5535（6） | 2
|  |  | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPSFM4040（6） | 1
|  |  | 排风机双扇密闭门 | PFJSM4040 | 1
|  | 2号风亭 | 清洁式进风防护密闭门 | QJFM3035（6） | 1
|  |  | 进风机密闭门 | JFJM3035 | 1
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4040（6） | 1
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5535（6） | 2
4 | 大塘站（原木莲冲站） | 1-1号新风道 | 清洁式进风防护密闭门 | QJFM3035（6） | 1
|  |  | 进风机密闭门 | JFJM3035 | 1
|  | 安全出口 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1220（6） | 1
|  |  | 钢结构活门槛密闭门 | GHM1220 | 1
|  | 1号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 2号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | 变更为GWSFM5526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | 变更为GWSM5526 | 1
|  | 2-1新风道 | 钢结构防护密闭门 | GFM3035（6） | 1
|  | 区间 | 区间防护密闭隔断门 | WTFM3845(6) | 2
|  |  | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM0920（6) | 2
|  | 3号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 4号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 1号风亭 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4040（6） | 2
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4035（6） | 1
|  | 2号风亭 | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPSFM4035（6） | 1
|  |  | 排风机双扇密闭门 | PFJSM4035 | 1
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4040（6） | 2
5 | 雨花区政府站（原雨花站） | 1-2号风亭组 | 清洁式进风防护密闭门 | QJFM2035（6） | 1
|  |  | 进风机密闭门 | JFJM2035 | 1
|  | 1号安全出入口 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1220（6） | 1
|  | 区间 | 区间防护密闭隔断门 | WTFM4246(6) | 1
|  |  | 区间防护密闭隔断门 | WTFM3845(6) | 1
|  |  | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM0920（6) | 2
|  | 1号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 2号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 2号风亭 | 清洁式进风防护密闭门 | QJFM3035（6） | 1
|  |  | 进风机密闭门 | JFJM3035 | 1
|  |  | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPSFM4040（6） | 1
|  |  | 排风机双扇密闭门 | PFJSM4040 | 1
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5035（6） | 1
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5035（6） | 1
|  | 3号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 4号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 1号风亭 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5035（6） | 3
6 | 木桥站（原曲塘站） | 1-2号矮风亭 | 清洁式进风防护密闭门 | QJFM2635（6） | 1
|  |  | 进风机密闭门 | JFJM2635 | 1
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4035（6） | 1
|  | 2号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  | 2-2号矮风亭 | 钢结构防护密闭门 | GFM2635（6） | 1
|  | 2-2号安全出口 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1520(6) | 1
|  | 区间 | 区间防护密闭隔断门 | WTFM3845(6) | 2
|  |  | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM0920（6) | 2
|  | 1号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 3号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 2-1号风亭 | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPSFM4035（6） | 1
|  |  | 排风机双扇密闭门 | PFJSM4035 | 1
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5035（6） | 2
|  | 1-1号风亭 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5035（6） | 2
7 | 圭塘站（原劳动东路站） | 5号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 区间 | 区间防护密闭隔断门 | WTFM4246(6) | 2
|  |  | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM0920（6) | 2
|  | 换乘通道（与四号线） | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM8026（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM8026（6） | 1
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM1205（5） | 2
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM1205（5） | 2
|  | 1号安全出口 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1220（6） | 1
|  |  | 钢结构活门槛密闭门 | GHM1220 | 1
|  | 4号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 1号风亭 （负一层） | 清洁式进风防护密闭门 | QJFM3035（6） | 1
|  |  | 进风机密闭门 | JFJM3035 | 1
|  |  | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1220（6） | 1
|  |  | 钢结构活门槛密闭门 | GHM1220 | 1
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5040（6） | 1
|  | 1号风亭 （负二层） | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5040（6） | 1
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4035（6） | 1
|  | 2号风亭 | 钢结构防护密闭门 | GFM3035 | 1
|  |  | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPSFM4040（6） | 1
|  |  | 排风机双扇密闭门 | PFJSM4040 | 1
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5040（6） | 2
8 | 高桥南站（原华雅站） | 1号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSFM4026（6） | 1
|  | 2号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 3号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  | 4号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密 | GWSM6526 | 1
|  | 5号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM3026（6） | 1
|  | 6号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM3026（6） | 1
|  | 7号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  | 9号安全出入口 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1220（6） | 1
|  | 消防疏散1 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1220（6） | 1
|  | 消防疏散2 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM2020（6） | 1
|  | 消防疏散3 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1220（6） | 1
|  | 1号矮风亭 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5040（6） | 2
|  | 2号矮风亭组 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM3035（6） | 1
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM2035（6） | 2
|  | 3号矮风亭组 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4035（6） | 1
|  |  | 清洁式进风防护密闭门 | QJFM3035（6） | 1
|  |  | 进风机密闭门 | JFJM3035 | 1
|  | 4号风亭组 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5040（6） | 1
|  | 5号风亭组 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5035（6） | 1
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM3035（6） | 1
|  |  | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPSFM4035（6） | 1
|  |  | 排风机双扇密闭门 | PFJSM4035 | 1
|  | 区间 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM0920（6） | 2
|  |  | 区间防护密闭隔断门 | WTFM3845（6） | 2
9 | 高桥北站(原朝晖路站) | 1号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM2525（6） | 1
|  | 2号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 3号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 4号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  | 消防通道1 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1220（6） | 1
|  | 1号风亭组 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5035（6） | 2
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM3035（6） | 1
|  |  | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPSFM5035（6） | 1
|  |  | 排风机双扇密闭门 | PFJSM5035 | 1
|  | 2号风亭组 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4040（6） | 2
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4035（6） | 1
|  |  | 清洁式进风防护密闭门 | QJFM3035（6） | 1
|  |  | 进风机密闭门 | JFJM3035 | 1
|  | 隔断门旁边 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM0920（6） | 2
|  | 区间隔断门 | 区间防护密闭隔断门 | WTFM3845（6） | 2
10 | 芙蓉区政府站(原东郡站) | 1号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 2号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 3号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 1号风亭组 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5035（6） | 2
|  | 2号风亭组 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5035（6） | 1
|  |  | 清洁式进风防护密闭门 | QJFM3035（6） | 1
|  |  | 进风机密闭门 | JFJM3035 | 1
|  | 4号风亭 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5035（6） | 2
|  | 3号风亭组 | 钢结构防护密闭门 | GFM3035（6） | 1
|  |  | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPSFM4035（6） | 1
|  |  | 排风机双扇密闭门 | PFJSM4035 | 1
|  | 消防通道 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1220(6) | 1
|  |  | 钢结构活门槛密闭门 | GHM1220 | 1
|  | 隔断门旁边 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM0920（6） | 2
|  | 区间隔断门 | 区间防护密闭隔断门 | WTFM3845（6） | 2
11 | 万家丽广场站 | 2号通道(5号) | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM8026（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM8026 | 1
|  | 消防通道2 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1220（6） | 1
|  |  | 钢结构活门槛密闭门 | GHM1220 | 1
|  | 消防通道1 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1220(6) | 1
|  |  | 钢结构活门槛密闭门 | GHM1220 | 1
|  | 1号风亭组 上下两层 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5035（6） | 2
|  |  | 钢结构双扇密闭门 | GFM3035（6） | 1
|  |  | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPSFM4035（6） | 1
|  |  | 排风机双扇密闭门 | PFJSM4035 | 1
|  | 2号风亭组 上下两层 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM6035（6） | 1
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4035（6） | 1
|  |  | 清洁式进风防护密闭门 | QJFM3035（6） | 1
|  |  | 进风机密闭门 | JFJM3035 | 1
|  | 排烟风井 | 钢结构防护密闭门 | GFM2035（6） | 1
|  | 隔断门旁边 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM0920(6) | 2
|  | 区间隔断门 | 区间防护密闭隔断门 | WTFM4246（6） | 2
12 | 马王堆站 | 1号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 2号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  | 3号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM5526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM5526 | 1
|  | 1号风亭组 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5040（6） | 1
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM3035（6） | 1
|  |  | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPFM3040（6） | 1
|  |  | 排风机双扇密闭门 | PFJM3040 | 1
|  | 负2层 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4040（6） | 1
|  | 2号风亭负一层 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1525(6) | 1
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4040（6） | 1
|  | 2号风亭组 | 临空墙防护密闭封堵版 | LFMDB3035（6） | 1
|  |  | 清洁式进风防护密闭门 | QJSFM3735（6） | 1
|  |  | 进风机密闭门 | JFJSM3735 | 1
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM3735（6） | 1
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM3035（6） | 1
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM2035（6） | 1
|  | 隔旁 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM0920（6） | 2
|  | 隔断 | 区间防护密闭隔断门 | WTFM3845（6） | 2
13 | 火炬村站(晚报大道站) | 1号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 2号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6026（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6026 | 1
|  | 3号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 5号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526（6） | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 排风井 | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPSFM4040(6) | 1
|  |  | 排风机双扇密闭门 | PFJSM4040 | 1
|  | 垂直电梯口 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM2025(6) | 1
|  |  | 钢结构活门槛密闭门 | GHM2025 | 1
|  | 新风 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4035（6） | 1
|  | 安全出入口1 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1525(6) | 1
|  |  | 钢结构活门槛密闭门 | GHM1525 | 1
|  | 2号风亭组 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4040（6） | 2
|  |  | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1220(6) | 1
|  | 3号风亭组 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4040（6） | 1
|  |  | 清洁式进风防护密闭门 | QJFM2635（6） | 1
|  |  | 进风机密闭门 | JFJM2635 | 1
|  | 安全出入口2 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1525(6) | 1
|  |  | 钢结构活门槛密闭门 | GHM1525 | 1
|  | 电缆通道 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM0820(6) | 1
|  | 4号风 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4040(6) | 2
|  | 5号风亭组 (7号线部分) | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPSFM4040(6) | 1
|  |  | 排风机双扇密闭门 | PFJSM4040 | 1
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM2635(6) | 1
|  | 隔旁 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM0920(6) | 2
|  | 隔断 | 区间防护密闭隔断门 | WTFM4246(6) | 1
|  | 隔断 | 区间防护密闭隔断门 | WTFM3845(6) | 1
|  | 防淹 | 防淹门 | DJYFM3845H30(6) | 2
14 | 鸭子铺站 （原朝阳站） | 1号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 2号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  | 3号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  | 4号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  | 5号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  | 6号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM3026(6) | 1
|  | 7号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  | 8号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  | 1号高风亭 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4040(6) | 2
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM3740(6) | 1
|  |  | 清洁式进风防护密闭门 | QJFM2635(6) | 1
|  |  | 进风机密闭门 | JFJM2635 | 1
|  | 2号高风亭 | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPSFM3740(6) | 1
|  |  | 排风机双扇密闭门 | PFJSM3740 | 1
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM3040(6) | 1
|  | 3号高风亭 | 钢结构防护密闭门 | GFM3040(6) | 1
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM3740(6) | 1
|  |  | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1525(6) | 1
|  |  | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1520(6) | 1
|  | 4号高风亭 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4040(6) | 2
|  |  | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1525(6) | 1
|  | a安全出口 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1525(6) | 1
|  | d安全出口 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1525(6) | 1
|  | 区间 | 防淹门 | DJYFM3845H30（6） | 2
15 | 马栏山站 （原三一大道站） | 1号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 2号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 3号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  | 4号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 区间 | 区间防护密闭隔断门 | WTFM4246(6) | 2
|  |  | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM0920(6) | 2
16 | 白茅铺站 (原开元西路站) | 1号战时出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 2号战时出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 3号战时出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 4号战时出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 1号风亭 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4535(6) | 2
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4040(6) | 1
|  |  | 清洁式进风防护密闭门 | QJFM3035(6) | 1
|  |  | 进风机密闭门 | JFJM3035 | 1
|  |  | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1520(6) | 1
|  |  | 钢结构活门槛密闭门 | GHM1520 | 1
|  | 2号风亭 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4540(6) | 2
|  |  | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPSFM4035(6) | 1
|  |  | 排风机双扇密闭门 | PFJSM4035 | 1
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM3035(6) | 1
|  | 区间 | 区间防护密闭隔断门 | WTFM3845(6) | 2
|  |  | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM0920(6) | 2
17 | 土桥站 （原湘龙路站） | 1号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  | 2号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 3号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  | 4号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 1号风亭 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4535(6) | 2
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4035(6) | 1
|  |  | 清洁式进风防护密闭门 | QJFM2635(6) | 1
|  |  | 进风机密闭门 | JFJM2635 | 1
|  | 2号风亭 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4535(6) | 2
|  |  | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPSFM4035(6) | 1
|  |  | 排风机双扇密闭门 | PFJSM4035 | 1
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM3035(6) | 1
|  | 区间 | 区间防护密闭隔断门 | WTFM3845(6) | 2
|  |  | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM0920（6） | 2
18 | 水渡河站 （原蟠龙路站) | 1号兼战时出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526(6) | 1
|  | 2号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  | 3号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  | 4号出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM5026(6) | 1
|  |  | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1220(6) | 1
|  | 5号物业出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 6号兼战时出入口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  |  | 钢结构无门槛双密门 | GWSM6526 | 1
|  | 7号物业出口 | 钢结构无门槛双扇防密门 | GWSFM6526(6) | 1
|  | 1号风亭组 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5035(6) | 2
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4035(6) | 1
|  |  | 清洁式进风防护密闭门 | QJFM3035(6) | 1
|  |  | 进风机密闭门 | JFJM3035 | 1
|  | 2号风亭组 | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPSFM4035(6) | 1
|  |  | 排风机双扇密闭门 | PFJSM4035 | 1
|  |  | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1520(6) | 1
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM2535(6) | 1
|  | 3号风亭组 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5035(6) | 2
|  |  | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4035(6) | 1
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM2035(6) | 1
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM3035(6) | 1
|  | 1号安全出口 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1520(6) | 1
|  | 2号安全出口 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1520(6) | 1
|  | 3号安全出口 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1520(6) | 1
|  | 区间 | 区间防护密闭隔断门 | WTFM3845(6) | 2
|  |  | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM0920(6) | 2
|  |  | 区间密闭隔断门 | WTM3845 | 2
|  |  | 区间防护密闭隔断门 | WTLFM3845(6) | 2
|  |  | 防淹门 | DLYFM3845H25 | 2
合计 |  |  |  |  | 424

## 工程量按类型
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 重量（kg） | 综合单价 | 单价 | 数量（樘） | 设计费 | 合计 | 型号数量汇总
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[9 empty] | 毛竹塘站 | 毛板区间风井 | 板塘冲站 | 大塘站 | 雨花区政府站 | 木桥站 | 圭塘站 | 高桥南站 | 高桥北站 | 芙蓉区政府站 | 万家丽广场站 | 马王堆站 | 火炬村站 | 鸭子铺站 | 马栏山站 | 白茅铺站 | 土桥站 | 水渡河站 | 车辆段综合楼
1 | 钢结构无门槛双扇防护密闭门 | GWSFM6026(6) |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 13
2 | 钢结构无门槛双扇密闭门 | GWSM6026 |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 13
3 | 钢结构无门槛双扇防护密闭门 | GWSFM5026(6) |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 18
4 | 钢结构无门槛双扇防护密闭门 | GWSFM3026(6) |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 14
5 | 钢结构无门槛双扇防护密闭门 | GWSFM6526(6) |  |  |  | 62 |  |  | 3 |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |  | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7
6 | 钢结构无门槛双扇密闭门 | GWSM6526 |  |  |  | 40 |  |  | 2 |  | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2
7 | 钢结构无门槛双扇防护密闭门 | GWSFM8026(6) |  |  |  | 3 |  |  | 型号数量汇总 7: 2; 型号数量汇总 11: 1
8 | 钢结构无门槛双扇密闭门 | GWSM8026 |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 11
9 | 钢结构无门槛双扇防护密闭门 | GWSFM5526(6) |  |  |  | 2 | bar: 型号数量汇总 4; 型号数量汇总 12
10 | 钢结构无门槛双扇密闭门 | GWSM5526 |  |  |  | 2 | bar: 型号数量汇总 4; 型号数量汇总 12
11 | 钢结构无门槛双扇防护密闭门 | GWSFM4026(6) |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 8
12 | 钢结构无门槛双扇密门 | GWSM4026 |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 1
13 | 钢结构无门槛双扇防护密闭门 | GWSFM3026(6) |  |  |  | 2 |  |  | 型号数量汇总 8: 2
14 | 清洁式进风防护密闭门 | QJFM3035(6) |  |  |  | 10 | bar: 型号数量汇总 3 to 型号数量汇总 5; 型号数量汇总 7 to 型号数量汇总 11; 型号数量汇总 16; 型号数量汇总 18
15 | 清洁式进风双扇防护密闭门 | QJSFM3735(6) |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 12
16 | 清洁式进风防护密闭门 | QJFM2035(6) |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 5
17 | 进风机密闭门 | JFJM2035 |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 5
18 | 清洁式进风防护密闭门 | QJFM2635(6) |  |  |  | 4 | bar: 型号数量汇总 6; 型号数量汇总 13 to 型号数量汇总 14; 型号数量汇总 17
19 | 进风机密闭门 | JFJM2635 |  |  |  | 4 | bar: 型号数量汇总 6; 型号数量汇总 13 to 型号数量汇总 14; 型号数量汇总 17
20 | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPFM3040(6) |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 12
21 | 排风双扇密闭门 | PFJM3040 |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 12
22 | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPSFM4040(6) |  |  |  | 5 |  |  | 型号数量汇总 3: 1; 型号数量汇总 5: 1; 型号数量汇总 7: 1; 型号数量汇总 13: 2
23 | 排风双扇密闭门 | PFJSM4040 |  |  |  | 5 |  |  | 型号数量汇总 3: 1; 型号数量汇总 5: 1; 型号数量汇总 7: 1; 型号数量汇总 13: 2
24 | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPSFM3740(6) |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 14
25 | 排风双扇密闭门 | PFJSM3740 |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 14
26 | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPSFM5035(6) |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 9
27 | 排风双扇密闭门 | PFJSM5035 |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 9
28 | 清洁式排风双扇防护密闭门 | QPSFM4035(6) |  |  |  | 9 | bar: 型号数量汇总 1; 型号数量汇总 4; 型号数量汇总 6; 型号数量汇总 8; 型号数量汇总 10 to 型号数量汇总 11; 型号数量汇总 16 to 型号数量汇总 18
29 | 排风双扇密闭门 | PFJSM4035 |  |  |  | 9 | bar: 型号数量汇总 1; 型号数量汇总 4; 型号数量汇总 6; 型号数量汇总 8; 型号数量汇总 10 to 型号数量汇总 11; 型号数量汇总 16 to 型号数量汇总 18
30 | 进风机密闭门 | JFJM3035 |  |  |  | 11 | bar: 型号数量汇总 1; 型号数量汇总 3 to 型号数量汇总 5; 型号数量汇总 7 to 型号数量汇总 11; 型号数量汇总 16; 型号数量汇总 18
31 | 进风机双扇密闭门 | JFJSM3735 |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 12
32 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1220(6) |  |  |  | 18 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1
33 | 钢结构活门槛密闭门 | GHM1220 |  |  |  | 7 |  |  | 型号数量汇总 3: 1; 型号数量汇总 4: 1; 型号数量汇总 7: 2; 型号数量汇总 10: 1; 型号数量汇总 11: 2
34 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1020(6) |  |  |  | 0 | bar: 型号数量汇总 19
35 | 钢结构活门槛密闭门 | GHM1020 |  |  |  | 0 |  |  | 型号数量汇总 19: 2
36 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1520(6) |  |  |  | 7 |  |  | 型号数量汇总 6: 1; 型号数量汇总 14: 1; 型号数量汇总 16: 1; 型号数量汇总 18: 4; 型号数量汇总 19: 1
37 | 钢结构活门槛密闭门 | GHM1520 |  |  |  | 1 |  |  | 型号数量汇总 16: 1; 型号数量汇总 19: 2
38 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM1525(6) |  |  |  | 7 |  |  | 型号数量汇总 12: 1; 型号数量汇总 13: 2; 型号数量汇总 14: 4
39 | 钢结构活门槛密闭门 | GHM1525 |  |  |  | 2 |  |  | 型号数量汇总 13: 2
40 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM2525(6) |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 9
41 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM2025(6) |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 13
42 | 钢结构活门槛密闭门 | GHM2025 |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 13
43 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM2035(6) |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 8
44 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHSFM5025(6) |  |  |  | 0 |  |  | 型号数量汇总 19: 2
45 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4535(6) |  |  |  | 4 |  |  | 型号数量汇总 17: 4
46 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4035(6) |  |  |  | 2 | bar: 型号数量汇总 6; 型号数量汇总 17
47 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5035(6) |  |  |  | 10 |  |  | 型号数量汇总 5: 5; 型号数量汇总 10: 5
48 | 钢结构防护密闭门 | GFM1205(5) |  |  |  | 6 |  |  | 型号数量汇总 2: 2; 型号数量汇总 7: 4
49 | 钢结构防护密闭门 | GFM2535(6) |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 18
50 | 钢结构防护密闭门 | GFM2035(6) |  |  |  | 9 |  |  | 型号数量汇总 1: 2; 型号数量汇总 2: 2; 型号数量汇总 8: 2; 型号数量汇总 11: 1; 型号数量汇总 12: 1; 型号数量汇总 18: 1
51 | 钢结构防护密闭门 | GFM2635(6) |  |  |  | 2 | bar: 型号数量汇总 6; 型号数量汇总 13
52 | 钢结构防护密闭门 | GFM3035(6) |  |  |  | 13 |  |  | 型号数量汇总 1: 3; 型号数量汇总 3: 1; 型号数量汇总 7: 1; 型号数量汇总 8: 1; 型号数量汇总 9: 1; 型号数量汇总 10: 1; 型号数量汇总 11: 1; 型号数量汇总 12: 2; 型号数量汇总 16: 1; 型号数量汇总 18: 1
53 | 钢结构防护密闭门 | GFM3040(6) |  |  |  | 4 |  |  | 型号数量汇总 2: 2; 型号数量汇总 14: 2
54 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM3035(6) |  |  |  | 3 | bar: 型号数量汇总 4; 型号数量汇总 8; 型号数量汇总 17
55 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM3740（6） |  |  |  | 2 |  |  | 型号数量汇总 14: 2
56 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM3735(6) |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 12
57 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4035(6) |  |  |  | 8 |  |  | 型号数量汇总 4: 1; 型号数量汇总 7: 1; 型号数量汇总 8: 1; 型号数量汇总 9: 1; 型号数量汇总 11: 1; 型号数量汇总 13: 1; 型号数量汇总 18: 2
58 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4040(6) |  |  |  | 19 |  |  | 型号数量汇总 3: 1; 型号数量汇总 4: 4; 型号数量汇总 9: 2; 型号数量汇总 12: 2; 型号数量汇总 13: 5; 型号数量汇总 14: 4; 型号数量汇总 16: 1
59 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4540(6) |  |  |  | 2 |  |  | 型号数量汇总 16: 2
60 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM4535(6) |  |  |  | 2 |  |  | 型号数量汇总 16: 2
61 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5035(6) |  |  |  | 13 |  |  | 型号数量汇总 6: 4; 型号数量汇总 8: 1; 型号数量汇总 9: 2; 型号数量汇总 11: 2; 型号数量汇总 18: 4
62 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5040(6) |  |  |  | 11 |  |  | 型号数量汇总 1: 3; 型号数量汇总 7: 4; 型号数量汇总 8: 3; 型号数量汇总 12: 1
63 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5535（6） |  |  |  | 4 |  |  | 型号数量汇总 3: 4
64 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM6035(6) |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 11
65 | 临空墙防护密闭封堵版 | LFMDB3035(6) |  |  |  | 1 | bar: 型号数量汇总 12
66 | 区间防护密闭隔断门 | WTFM4246(6) |  |  |  | 8 |  |  | 型号数量汇总 5: 1; 型号数量汇总 7: 2; 型号数量汇总 11: 2; 型号数量汇总 13: 1; 型号数量汇总 15: 2
67 | 区间防护密闭隔断门 | WTFM3845(6) |  |  |  | 26 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 4
68 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM0920（6) |  |  |  | 32 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
69 | 钢结构活门槛防护密闭门 | GHFM0820(6) |  |  |  | 1 |  |  | 型号数量汇总 13: 1; 型号数量汇总 19: 3
70 | 钢结构活门槛密闭门 | GHM0820 |  |  |  | 0 |  |  | 型号数量汇总 19: 5
71 | 区间密闭隔断门 | WTLM3845 |  |  |  | 2 |  |  | 型号数量汇总 18: 2
72 | 人防防淹门 | DLYFM3845H25 |  |  |  | 2 |  |  | 型号数量汇总 18: 2
73 |  | DLYFM3845H30 |  |  |  | 4 |  |  | 型号数量汇总 13: 2; 型号数量汇总 14: 2
[6 empty] | 424 | #REF!