## 1、2、3、4、5号线计量器具委外检测清单评审表
附件1：1、2、3、4、5号线2020年-2021年计量器具委外检测清单评审表
序号 | 器具名称 | 参考型号规格 | 自检（代送检） | 资质证书附件中页码/序号/名称 | 备注
1 | 8通道示波器 | 24MXS-B、DLM4058、DL850等
2 | CT/PT特性测试仪 | TG2911、TE5670等
3 | CT流互特性测试仪 | TG2910、CT2360等
4 | LCR数字电桥 | TH2811D、E4980A、YD2810HB等
5 | SF6气体测试装置 | MB601
6 | TETRA综合测试仪 | 3920、3920B、IFS3920等
7 | U型压力真空计 | ≤10MPa
8 | 安全阀 | 公称通径＜80mm
9 | 百分表 | ≤10mm
10 | 避雷器计数测试仪 | CT2410W、TG2430等
11 | 避雷器特性测试仪 | TG2410、HYG-IV、CT2411、SY-2等
12 | 变频谐振耐压成套装置 | TG3230-132/66、BPXZ-132kVA/66kV、YD-2000、CT3400等
13 | 变压器变比测试仪 | TG2310、TE2020等
14 | 变压器线圈直流电阻测试仪 | TG2340-100A、TG2340-10A、TG2340-40A、TE2120、MLZY-II等
15 | 变压器有载分接开关测试仪 | TG2331、JYK-I、CT2330等
16 | 便携式波形记录仪 | DL850E、8860-50等
17 | 便携式场强分析仪 | Protek3201N、Protek9290、AV3942等
18 | 便携式车轮检测仪 | Miniprof、CW40、C42等
19 | 便携式高压测试仪 | TG3320、CT3610等
20 | 便携式交流耐压测试装置 | TG3212-5/100、TG3312-5/100、YDJ-5/100、CT3310等
21 | 便携式网络分析仪 | SmartClass E1、LRAT-1000、AV5211、OPVXG、Neworks 1T-1000、LINKRUNNER、Networks 1T-3000-ACK-LRAT2等
22 | 丙烷减压器 | <250MPa
23 | 彩色图形信号发生器 | LV5770、LT4400等
24 | 测力计 | BIA Class 2
25 | 场强仪 | S508
26 | 超声波测漏仪 | S530
27 | 超声波检漏仪 | LD300
28 | 超声波流量计 | MIK-2000H
29 | 车辆车钩中心高度尺 | GF206、GF206-KH等
30 | 车辆车轮第四种检查器 | JLJ-4C、LLJ-4C、JLJ-4D、LLJ-4D、LLJ-4B等
31 | 磁粉探伤仪 | QCJ-Ⅱ
32 | 磁阻法测厚仪 | HCC-18
33 | 粗糙度仪（光泽度仪） | E224-S
34 | 带快速连接器的压力表 | <250MPa
35 | 单踪10MHZ示波器 | ST16C
36 | 弹簧秤 | KL-100，100kg等
37 | 低电压变压器 | DDG-2000、CT2250等
38 | 电动机故障检测仪 | MC-200
39 | 电接点压力表 | （-0.1～0.3）MPa
40 | 电缆高阻故障定位电桥 | GZD-4B
41 | 电缆故障测量仪 | XF28-1960V4、HT-TC、TG2112、DZY-2000等
42 | 电缆故障测试仪（含精定点仪）（含电缆路径仪） | XF28-1960V4/S-DAD/RD8000 PDLT10
43 | 电缆故障定位电源 | HDM-15、HDM-15/8D等
44 | 电缆故障定位仪 | E2570、T810等
45 | 电缆认证分析仪 | DTX-1800、DTX-LT等
46 | 电能质量分析仪 | 43B、HIOKI3196、SFDZ-4Ⅱ、SRDZ-4E、F435-II、PW3198、CA8336、FLUKE1760TR、DEWE-5000等
47 | 电子秤 | ＞60kg，≤1000kg
48 | 电子秤 | ≤60kg
49 | 电子经纬仪 | DJD2-C、DJD2-CL、J2-2、DJD2-JCL、FDT2XC等
50 | 电子平台秤（地磅） | ≤3000kg
51 | 电子式波形磨耗测量仪 | BMC-01、Jk-3等
52 | 电子天平 | AWH-30-SA、TC30K-H等
53 | 断路器参数测试仪 | KC-94H5、TE3036等
54 | 多功能校准源 | 5502A/6
55 | 多功能信号发生器 | F81
56 | 二氧化碳减压器 | <250MPa
57 | 二氧化碳浓度测试仪 | HCX-800
58 | 防雷元件测试仪 | FC-2G、HTFC-2G等
59 | 风速仪 | AR836+、F925、QDF-6、QDF-3、EY3-2A等
60 | 钢轨磨耗测量仪 | GMC-50、GMC-60、GMC-P50、GF2740-P50/P60等
61 | 钢轨探伤仪 | GCT-8C、CTS-9008HT、JGT-6M、JGT-10、GCT-11、GT-3、GTC-8C等
62 | 钢轨辙岔磨耗测量仪 | TZ、GF2905、CW40等
63 | 钢轨直度测量尺 | GF2821
64 | 钢轨直度尺校零器 | GF2821X
65 | 钢筋定位仪 | PS50、PW35等
66 | 高级数字万用示波器 | FLK123
67 | 高精度数字压力计 | FLUKE700G27
68 | 高精度温度表 | 51/52II、Fluke 53-II等
69 | 高压成套试验装置 | TG3310-25/150、G3310-25/10、CT3300-25/150等
70 | 高压开关特性测试仪 | TG2220、CT2221、TG2221等
71 | 高压直流泄漏测试仪 | TG3221-200/3、ZGF-200/3、TE-DHG-200/3等
72 | 工频耐压测试系统 | TG3213-5/100、YD-6/100、TE-OAT-5/100等
73 | 工频耐压测试仪 | TNC-1Y
74 | 管形测力计 | 200N、LTZ-20、LTZ-30等
75 | 光电转速计（转速表） | DT2234B、DT6236B等
76 | 光功率计 | 33-927、APM80T、EPM-50、EPM-53X-PMA-22-RB、N3970A、OPM-15、OPM-15B、OPM-4C、OPM-50、OPM-50A、TLD6070、WF3216、MT7601-C2等
77 | 光功率计/光源CMA5（5L35-FU） | CMA5（5L35-FU）
78 | 光可变衰减器 | HX3301B、OLA-55、EVA 50、OLA-54等
79 | 光缆测试仪 | FQM-MAIN、Fiber OneShot PRO等
80 | 光时域反射仪 | MTP-1000、MTS-6000、OPtiFiber-Pro-QUAD、AOR500、AQ-1200、MT9082A9、MTP-200-20VD等
81 | 光纤测试仪 | FTK1000
82 | 光源 | WF3100、JW3109等
83 | 轨道绝缘测试仪 | ZXGDJ-Ⅰ
84 | 过程校验仪 | YHS-302A、Fluke725、VICTOR25等
85 | 焊接检验尺 | HJC60
86 | 合成信号发生器 | AFG3252C
87 | 红外测温仪 | AR872、AR872+、AR872D+、AR872D+、F62MAX、FLUKE-561、FLUKE-59、FLUKE-62、FLUKE-63、FT3700-20、HCW-VA、RAYMT4U、Raynger ST、RAYST20、RAYST21、RAYST60、Raytek、ST Pro、ST20、ST20B、ST60+、ST20XBAP、VICTOR-303B、VICTOR-308c、ST60XB、AS852B、MSY800、MT4MAX、VC305B、3031、FLUKE VT04、WDF400、AR550、IRT424-2L等
88 | 红外热像仪 | FLIR T600、Ti110、E60、Ti25等
89 | 回波损耗测试仪 | JW3308
90 | 回弹仪 | HT-225
91 | 回路电阻测试仪 | TG2210-100A、HLY型、HTHL-100A、TG2210-100、HLY-200A、TE-HL200、MOT-300等
92 | 机车车辆轮对内距尺 | GF218、GF218-ZD、JF982S、LLJ-NJ-A、LLJ-NJ-B等
93 | 机车车辆轮径测量器 | GF922系列、GF982系列等
94 | 机械秒表 | 1s～30min
95 | 激光测量仪 | DJJ-8、TYJJ-2A、CTJJ-2等
96 | 继电保护测试仪 | ISADRTS-64、K1030、MC-2000、TG2616、CT2216、AD431H、DRTS-33、ZS-740、TEST6630A、SVERKER 780、AH461等
97 | 检漏仪 | EEPV509/（0～0.7）MPa、LF-JD、LS790B、Q200、TIF5750A、XP-1A、H-10PRO、LD300、EST-10、LF-ID等
98 | 交流电量测试仪 | DJC-3、CDZ8等
99 | 交流毫伏表 | GVE-427B、GVT-427B等
100 | 交流耐压试验台 | TG3210、YD-3/3、CT3300-3/3等
101 | 交流耐压试验系统 | HYG-5kVA/50kV
102 | 接地电阻表 | ZC29B-2、ZC-8等
103 | 接地电阻测试仪 | 1621、1623、1625、1630、AR4105A+、MI2124、MS2301、ST1520、VC6412+、LGH-C、ECRT2000、ETCR2000G、HT5600、ETCR2000+等
104 | 介损测试仪 | TG2510、FS3001、JSY-03等
105 | 介质损耗及电容量测试仪 | JD2618E、TE8080等
106 | 精定点仪 | LX2031、HSDAD、LX2033等
107 | 精密压力表 | <5MPa
108 | 精密压力表 | ≥5MPa
109 | 酒精测试仪 | CA2000、SAD300A、XKC-1000、XKC-1000A等
110 | 局放超声自动定位仪 | TWPD-2P、TWPP-2P、YN-UPDL100等
111 | 绝缘电阻测试仪 | 1508、1550C、1535、3121A、3121B、3125、BM3548、BM3549、F5000、IR4056、IR4057、KD2676G、MI2123、MI3200、MI3121H、MS5215、S1-552、S1-568、SI-552/2、HX2000、3007A 、VC60+、VICTOR3123、CA6550、TE8674、VC60D+、AR3125、DMG2671P、KZC30等
112 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | TG3510、CT3510等
113 | 绝缘油介电强度测试仪 | TG2710B、TG2710A、TG2710、TE6080等
114 | 卡尺（含表盘、机械、数显、深度等卡尺） | ＞500mm
115 | 卡尺（含表盘、机械、数显、深度等卡尺） | ≤300mm
116 | 宽座角尺 | H160*L100mm、H250*L160mm等
117 | 框架断路器测试仪 | 3WL9111-0AT44-0AA0、PR010/T等
118 | 冷媒检漏仪 | D-TEK
119 | 冷媒压力表 | 双表，<250MPa
120 | 亮度计 | LS-100
121 | 漏电流测试仪 | TH2686N
122 | 卤素检漏仪 | CPU-1G、CPU-C、HLD-100+、WJL-6000等
123 | 逻辑分析仪 | LA1832A、GLA1132C等
124 | 模拟示波器 | DF4325、GOS620等
125 | 膜盒压力真空表 | （-100～100）kPa
126 | 耐压测试仪 | RK2670AM
127 | 内径百分表 | ≤450mm
128 | 内径千分尺 | ≤600mm
129 | 扭矩传感器 | ≤800Nm
130 | 扭力扳手 | ≤2000Nm
131 | 扭力扳手检测仪 | DOTE1000N3-G
132 | 扭力扳手检测仪 | DOTE100N3-G
133 | 频率计 | GFC-8010H、GFC-8270H、VC3165、TFC-2700L等
134 | 频谱分析仪 | N9344C、MS2711E等
135 | 钳形表检定装置 | TD1050-21
136 | 全站仪 | TS60、TS05、TS30等
137 | 全自动变比电桥 | TG2310、CT2310等
138 | 热电偶校准仪 | MS7220
139 | 热球式风速计 | ZQQF-D30J、ZRQF-D30J、FC-D-30等
140 | 热线风速仪 | Testo0425、TES1341、FLUKE923等
141 | 任意波形发生器 | DG1032Z、AFG3021C、AFG3102C、SPF120等
142 | 三相相序表 | Fluke9062、FLUKE9040等
143 | 声级计 | MS6701、AZ8922、ND10、HS5633、TES1350A、TES1351B、TES1359、TESTO 815、DT-8850、SL-4001、MS6708、AWA5636等
144 | 示波表 | GDS-1102A-U、TD4321、210、F199C、F190-202、F190-204等
145 | 手持式露点仪 | DM70、Ⅱ51382等
146 | 数显式推拉力计 | FA-500、HP-200、HP-500、SH-500、AY3 T等
147 | 数字超声波探伤仪 | CTS-22A、CTS-2020、CTS-9006、CTS-9009、KQ-A2000KDE等
148 | 数字存储示波器 | MD03054、TBS1102、TBS1104、TDS2002B、TDS2012C、TDS2024C、GDS-3504、TDS3052C、TDS3052B、WS24MXS-B、MEDS8508、TDS3012C等
149 | 数字电容表 | 6013、6243等
150 | 数字多用表 | 5位半
151 | 数字多用表 | 6位半
152 | 数字钳形表 | 2009R、317、319、355、365、376、3283、3285、LH41A、ETCR6300、M240、ETCR6600、MS2138、VC6056B、DM6015F、UT205、302+、324等
153 | 数字示波器 | DLM2022、DLM2024、DLM2054、LT4600、4135A、双通道100M、YB4328等
154 | 数字万用表 | 3位半
155 | 数字微欧计 | DLRO600、MOM690、MOM690A、MOT600等
156 | 数字压力表 | <250MPa
157 | 数字转速仪 | DT-2234A+、SM6234E、TESTO 477、Fluke 931、820-2等
158 | 双通道动平衡仪 | 907
159 | 双头压力表 | 双表，<250MPa
160 | 水准仪 | AL332-B、DNA03、DINI03等
161 | 天馈线分析仪 | S331L、S331D、S311D、E7000L、SA-6000EX等
162 | 铁路方尺 | \、ROG-5、HTFC-1、TFC-I等
163 | 铁路轨距尺 | TGC-W-II、TGC-W-I、TCG-1A等
164 | 铁路轨距尺检定器 | TGCJ－1A、TGCJ－1等
165 | 铁路支距尺 | ROG-2、ROG-3、TZC-II、TZC-IIA、HTZJC-2、JTZC-1等
166 | 通信电缆障碍测试仪 | GT-8C
167 | 外径千分尺 | ≤300mm
168 | 万能角度尺 | （0～50）°、（0～320）°、（0～360）°等
169 | 网络分析仪 | E5071C
170 | 微水测量仪 | DP70、DWS-IID、TGWS-C等
171 | 温度模拟器 | MS7222
172 | 温湿度计 | AR847+、Ar837、EXTECH445815、HTC-1、JR913、AS847、VC230等
173 | 温湿度手持表 | OMNIPORT 30
174 | 无线驻波仪 | S33IL
175 | 系统比特误码率及抖动测试仪 | SunsetE20
176 | 线路故障检测仪 | TG2113、CT2113等
177 | 相位测试仪 | VC850
178 | 蓄电池测试仪 | 3554、BDCT-5000、BT3554等
179 | 蓄电池放电测试仪 | KDBD808、ZHCH516、GDXC等
180 | 蓄电池负载测试仪 | fZY-220/60、IDCE-2206CT、ZN220-40等
181 | 蓄电池内阻测试仪 | FBR5000CT、BT6100、CRM-2000、ZHT-DC02、BT3555、SBM-2000D、SBM-3000D、HK3560、3555等
182 | 蓄电池维护测试仪 | CMT-6500L、F117C等
183 | 蓄电池性能测试仪 | DPC-HT-220、TES-32等
184 | 氩气减压器 | <250MPa
185 | 氩气气体调节器 | YX-25AJ
186 | 烟烙尽测压表 | ≥5MPa
187 | 氧气减压器 | <250MPa
188 | 乙炔减压器 | <250MPa
189 | 游标高度尺 | ≤1000mm
190 | 噪声频谱分析仪 | HS6288B
191 | 噪音计 | TES1357、TES1353、TES1353S、AR824、VICTOR824、LB-Z550等
192 | 兆欧表 | ZC25B-3、AR907A+、KZC30、ZC25-4、ZC-7、UT512等
193 | 照度计 | UA1010BS、ST-80C、AS823、LX1010BS、TA8120、TES1339、941、TES1332A、TES1334、TES1334A、TES1330A、VC1010D等
194 | 辙叉磨耗测量仪 | CMZ、P60、TZTS-C、TZTS-通用等
195 | 直流标准电阻 | ZX74A、ZX74P、279301等
196 | 直流电压表 | C50-MV
197 | 直流电源分析仪 | N6705B
198 | 直流电阻测量仪 | PC57、JK2512A等
199 | 直流电阻电桥 | QJ44
200 | 直流电阻器 | ZX21、ZX21A、ZX25a等
201 | 直流高压发生器 | TG3221、DHV-200kV/5mA、ZGF-200/2、CT3211等
202 | 直流接地试验器 | PDF1000、TG2130等
203 | 智能数字压力校验仪 | ConST273
204 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | ZXZD-30、ZXZD-30B、ZXZD-S100、ZXZD-30S、KXZD-42、KXZD-42WF、KXZD-43、KXZD-3Y、ZXZD-30SⅢ等
205 | 自动LCR测量仪 | LCR-819、RLC131、UT603、LCR-8101G等
206 | 自动化综合测试仪 | SIGMA2000
207 | 阻断电压测试仪 | DBC-023C、CP57-DBC-023C等
208 | 阻抗仪 | 4120A、OT6083B等
209 | 验电器 | ≤220kV
210 | 接地棒 | ≤220kV
211 | 变压器油化验 | 含水量
介损耐压
界面张力
颗粒度测试
取样
溶解气体色谱分析
闪点
水溶性算PH值
酸值
1、2、3、4、5号线计量器具委外检测清单中可自检项目占检测清单总项目比重：自检数量 项，代送检数量 项，检测清单总项数211项，自检率： % （四舍五入，取整数）。