长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线运营期2020年-2021年计量器具委外检测服务项目用户需求书

编制时间：2020年5月18日

目录

一、项目概况及招标范围	1

(一) 项目概况	1

(二) 招标范围	1

二、项目计划	1

三、相关技术标准及规范	1

四、项目管控要求	2

(一) 人员配备要求	2

(二) 设备配备要求	2

(三) 安全管理规定	2

(四) 其他	3

五、项目实施要求	4

(一) 工作时间和范围	4

(二) 服务标准、流程及操作要求	4

(三) 其他	6

六、项目验收	7

(一) 验收小组	7

(二) 验收周期及标准	7

(三) 验收资料	8

七、质保期	9

（一）检测质量保障	9

（二）检测结果质保期	9

八、考核标准	10

（一）质量管理考核标准	10

（二）考核支付表	10

九、其他	11

- 一、项目概况及招标范围

- 项目概况

本项目是对长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线所属计量器具提供计量检测相关服务，项目将确保计量器具的量值准确可靠和计量单位制的统一，为地铁设备的检修维护、检修人员的安全防护提供准确可靠的检测数据，确保检修维护计量器具和安全工器具的质量，保障长沙地铁的安全运营。

- 招标范围

工程量清单详见《1、2、3、4、5号线2020年-2021年计量器具委外检测清单》。

计量器具委外检测清单中的各项计量器具数量为暂估工程量，具体以项目执行期间实际委外检测的数量为准，检测清单中的各项器具名称对应的型号规格具体以项目执行期间实际委外检测的型号规格为准。

- 二、项目计划

本项目服务期限暂定为2020年至2021年，总计12个月（实际服务时间以采购单位发出的进场通知起算，总计12个月)。

- 三、相关技术标准及规范

谈判单位应严格按照下列法律法规、技术标准及规范等（包括以下法律法规、技术标准及规范，但不限于以下内容）执行，以下法律法规、技术标准及规范如有更新，须按最新版本执行，具体详见表一：

| 表一 标准汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 标准代号 | 标准名称 |
| 1 | 2017年中华人民共和国主席令第86号 | 中华人民共和国计量法 |
| 2 | 2017年国务院令第676号 | 中华人民共和国计量法实施细则 |

- 四、项目管控要求

- 人员配备要求

1.谈判单位需指定本项目的技术负责人1名，技术负责人负责组织解决计量检测过程中的技术问题和提供技术业务指导。

2.谈判单位需指定本项目的项目负责人1名，项目负责人负责组织完成在项目执行期间的计量检测相关服务：取送服务、检测服务、现场检服务、代送检服务、加急服务、催检服务、退检服务、培训服务、出具检测报告、粘贴合格证标签、出具不合格情况说明、检测费报价、月度检测完工结算清单统计核对、进度验收及结算验收清单统计核对、过程验收、完工验收以及计量器具检测过程中的相关事宜。

- 设备配备要求

谈判单位检测时所使用的测量仪器及测量标准必须经有效溯源并合格有效。

- 安全管理规定

1.谈判单位负责组织该项目的各项相关工作，负责项目实施全过程的安全工作。

2.谈判单位应遵守采购单位的工作制度和管理规定，接受采购单位开展本项目相关工作安排、业务指导、检查和评估。

3.谈判单位相关人员参与项目相关工作的所有安全责任由谈判单位负责，谈判单位相关人员包括谈判单位人员、谈判单位授权或邀请人员等。

4.谈判单位相关人员违反安全及相关管理规定，影响行车、计量器具、人身、消防、道路交通等安全，其产生的后果由谈判单位承担。

- 其他

1.谈判单位需认真核查确认本项目计量器具检测清单项，对于谈判单位无法自行开展检测服务的清单项，允许送往其他具有相关检测资质的检测单位检测（简称代送检），同时满足本项目执行期间检测服务质量及检测时效要求。由于代送检发生的委外检测费用由谈判单位承担，采购单位仅根据合同约定支付检测费用。

2.谈判单位在项目执行过程中应严格执行《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国计量法实施细则》等计量法律法规。

3.谈判单位对计量器具进行计量检定必须按照国家计量检定系统表进行，且必须执行计量检定规程；校准需执行相应的校准规范，有CNAS校准资质的项目校准证书封面需有CNAS字样标志。

4.谈判单位所提供的检测报告内容、数据必须真实有效，不得虚构、伪造测量结果，保证计量器具检定、校准、测试数据的真实性。

5.因谈判单位提供计量器具检测相关服务的原因造成采购单位设备故障、客伤、采购单位或第三方财产或人身损害的，除负责赔偿责任外，应承担相应的法律责任，并且需向采购单位赔付由采购单位依据安全事故的性质、受伤乘客的人数、受伤害的程度、采购单位的名誉、形象受损的范围和程度等确定的金额，并承担采购单位因此发生的诉讼费、律师费等一切费用。

- 五、项目实施要求

- 工作时间和范围

1.在项目执行期间谈判单位若发现本单位无法检测的计量器具，严禁直接办理退回手续，须指派专人在3个工作日之内安排代送检服务。

2.采购单位检测报告如有遗失，谈判单位应在双方沟通后3个工作日内免费为采购单位提供检测报告原件或副本。

3.采购单位提出需查看计量器具检测报告的原始记录时，谈判单位应在双方沟通后3个工作日内免费为采购单位提供原始记录的复印件。

- 服务标准、流程及操作要求

- 采购单位根据生产需求合理安排委外送检，提出委外检测需求时，谈判单位须在2个工作日内（加急计量器具须在1个工作日内），安排专人按照采购单位指定地点提供上门取送服务，原则上须每周至少提供一次上门取送服务。

- 2.谈判单位须在上门取样后10个工作日内（代送检服务为15个工作日内，加急服务为3个工作日内）检测完取样所有计量器具并送回采购单位指定地点，检测报告须与计量器具同时送回。

3.计量器具经谈判单位检测后，判定为合格的，清除已过期或即将过期的合格证标签，粘贴合格证标签并出具检测报告。

4.计量器具经谈判单位检测后，发现检测数据超差的，由谈判单位免费负责校准或调修，无法校准或调修的，谈判单位须及时告知采购单位且办理退检服务，并开具加盖单位公章的不合格情况说明（详细描述不合格原因或附检测数据），连同计量器具一起送回。

5.谈判单位出具的检测报告中内容应完整准确：规程规范引用准确，检测参数完整，允许误差符合仪器说明书或者规程规范要求；器具名称、型号规格、出厂编号等基本信息须与被检计量器具保持一致，制造单位不得缩写或不写。

6.谈判单位每月26号之前须将当月的检测完工结算清单以电子邮件或QQ等方式发送给采购单位，检测完工结算清单须按采购单位要求，标注合同单价和对应合同清单序号，双方核对确认无误后，作为项目付款和结算的参考依据。

7.谈判单位取样后至采购单位样品验收完毕前（包括检测后采购单位的首次使用），被检测计量器具风险由谈判单位承担。谈判单位应保证被检测计量器具在检测、运输、装卸过程中外观及功能的完好无损，在初步验收和功能验收时发现计量器具损坏或有质量问题或遗失的，由谈判单位负责修理或者更换或者赔偿，周期为31天。

8.经谈判单位检测的计量器具，采购单位对检测的数据结果存在异议时，谈判单位须再次提供免费检测服务，并保证数据准确可靠。

9.谈判单位发现计量器具有质量问题时应及时通知采购单位，若发现存在使用安全问题时应专项通知采购单位。

- 其他

1.开工审查

1.1谈判单位在首次提供计量器具委外检测服务前，采购单位将组织人员对谈判单位的自检项目资质、实验室关键场所、代送检单位资质、需求书内容响应情况等进行审查。谈判单位在开工审查前提供检测资质证书及附件、实验室关键场所介绍、检测人员配备、计量标准器配备、代送检单位介绍等资料。

1.2开工审查过程中谈判单位主要职责：负责组织项目开工审查；负责检测资质、实验室关键场所、检测人员配备、计量标准器配备等开工准备情况的汇报；负责项目管控要求、项目实施要求等的汇报。

1.3谈判单位应按照审查结果在规定时间内完成不符合项的整改，同时提请采购单位进行验证，验证合格后方可开工。

1.4谈判单位须承担采购单位开工审查时所需的食宿、交通等费用。

2.培训服务

在本项目合同执行期间采购单位有计量方面相关培训需求时，谈判单位应免费为采购单位提供相关培训，培训内容包括但不限于计量法律法规、计量基础知识、计量器具理论知识及实际操作、计量器具检测与维修知识等。

- 六、项目验收

- 验收小组

验收小组由采购单位相关人员组成。

- 验收周期及标准

1.日常验收

1.1验收条件

1.1.1谈判单位应在规定的时间内将已检测完毕的计量器具送回采购单位指定验收地点，并同时提交检测报告作为当次检测结果的验收依据。

1.1.2谈判单位须严格遵照国家规程、规范、标准，国际标准、行业标准以及技术说明书要求对需检测的计量器具进行校准、分析和合理溯源，检测报告须有相应的检测数据，并确保数据准确可靠有效。

1.2验收地点：按采购单位指定地点。

1.3验收方法

1.3.1采取目测和简易测量的方法对计量器具的数量和外观完好性进行初步验收。如发现计量器具有数量短缺、外观损坏等情况，双方应共同在委外送检收发单中详细记录。委外送检收发单对双方具有同等法律效力，并作为采购单位向谈判单位提出修理、更换及索赔之有效证明。

1.3.2采取使用的方法对计量器具的功能进行验收。计量器具的功能验收时间为委外检测回来以后采购单位的首次使用，首次使用时如发现功能异常，谈判单位应无偿进行修理或者更换或者赔偿，周期为31天。

1.3.3对谈判单位提供的检测报告进行审查：检测报告内容中计量器具的名称、型号规格、出厂编号、制造单位是否正确；引用的标准或规程规范是否正确且是否为现行有效版本；检测参数是否完整；数据是否准确可靠有效；允许误差是否准确。

2.过程验收和完工验收

每半年开展一次过程验收，项目履约完成后开展完工验收。过程验收和完工验收均由谈判单位主动发起，谈判单位须仔细核对确认过程验收和完工验收时间段内的检测完工结算清单，确保结算清单内容的准确无误，并按采购单位要求提供过程验收和完工验收所需的相关资料，采购单位将组织相关人员成立项目验收小组进行验收。

- 验收资料

包括但不限于检测报告、检测完工结算清单、项目验收书、履约验收结算表、考核明细表（如有）等。

- 七、质保期

- （一）检测质量保障

1.谈判单位须保证检测完毕后的计量器具完全符合项目验收中1.2条的要求，如有虚构、伪造检测报告中检测数据的，一经发现，采购单位有权解除本项目合同，因此而产生的一切费用和责任由谈判单位承担。

2.计量器具在委外检测过程中因谈判单位原因或过失而导致数据的失准，由谈判单位在2个工作日内安排重新免费检测。

3.采购单位如对谈判单位或代送检单位出具的检测报告内容提出合理的质疑时或经核实检测报告内容确实存在问题时，有权派人员到谈判单位（或代送检单位）办公和实验室等场所对计量器具的检测过程进行监督检测，监督检测的时间和次数由采购单位根据项目执行期间的实际情况决定。谈判单位须承担采购单位在计量器具监督检测时所需的食宿、交通等费用。如双方对计量器具监督检测的结果有争议时，可委托双方均认可的第三方进行检测，若第三方检测结果与谈判单位提供的检测结果不一致，所产生的一切费用由谈判单位承担。

- （二）检测结果质保期

本项目计量器具检测结果质保期为31天（自接收之日起计）,质保期内如采购单位发现检测数据失准的，谈判单位须在5个工作日内完成重新免费检测并送回采购单位指定地点。

- 八、考核标准

本项目考核按照半年度进行，每半年度由采购单位对谈判单位按以下标准进行质量管理考核评分。

- （一）质量管理考核标准

质量管理考核标准包括但不限于以下内容：（详见表二）

| 表二 质量管理考核标准表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 处罚结果 | 备注 |
| 1 | 因谈判单位原因造成采购单位设备故障、客伤、采购单位或第三方财产或人身损害的。 | 50分/次 |  |
| 2 | 拒绝或不配合进行计量器具监督检测。 | 15分/次 |  |
| 3 | 造成计量器具损坏或质量问题或遗失未在31天内完成修理或者更换或者赔偿。 | 15分/次 |  |
| 4 | 单份检测报告中存在引用的规程规范错误或检测的参数不完整或捏造允许误差等问题，或同批次送回的检测报告中5份以上存在器具名称、型号规格、出厂编号、制造单位等基本信息错误。 | 2分/次 |  |
| 5 | 未按采购单位要求提供上门取送服务。 | 1分/次 |  |
| 6 | 未按采购单位要求将当月的检测完工结算清单发送给采购单位。 | 1分/次 |  |
| 7 | 自检及代送检计量器具未在规定的时间内检测完工并送回的。 | 0.1分/件 |  |
| 8 | 自检及代送检检测报告未在规定的时间内送回的。 | 0.1分/份 |  |
| 9 | 检测不合格的计量器具未按要求或延迟开具不合格情况说明。 | 0.1分/次 |  |
| 10 | 未按要求粘贴合格证标签或标签填写错误。 | 0.1分/件 |  |
| 备注：考核周期内可根据实际发生情况累计计算；因不可抗拒原因所引发上述考核内容时，经双方协商一致后，可免于处罚。 |  |  |  |

- （二）考核支付表

考核支付表详见表三

| 表三 考核支付表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核等级 | 考核标准及应用（基础分100分） | 备注 |
| A级 | 综合考评分≥90分,支付比例100%。 |  |
| B级 | 80分≤综合考评分<90分，支付比例95%。 | 扣半年度进度款金额的5% |
| C级 | 70分≤综合考评分<80分，支付比例90%。 | 扣半年度进度款金额的10% |
| D级 | 60分≤综合考评分<70分，支付比例80%。 | 扣半年度进度款金额的20% |
| E级 | 综合考评分<60分，支付比例70%。 | 扣半年度进度款金额的30%，采购单位有权解除合同。 |

- 九、其他

附件《1、2、3、4、5号线2020年-2021年计量器具委外检测清单》