## 1号线投标报价表
长沙市轨道交通1号线运营期2020年-2021年计量器具委外检测服务项目谈判报价表
序号 | 器具名称 | 数量 | 参考型号规格 | 综合单价（元） | 合价金额（元）
1 | 8通道示波器 | 1 | 24MXS-B、DLM4058、DL850等
2 | CT/PT特性测试仪 | 1 | TG2911、TE5670等
3 | CT流互特性测试仪 | 1 | TG2910、CT2360等
4 | LCR数字电桥 | 1 | TH2811D、E4980A、YD2810HB等
5 | 安全阀 | 1 | 公称通径＜80mm
6 | 百分表 | 2 | ≤10mm
7 | 避雷器特性测试仪 | 1 | TG2410、HYG-IV、CT2411、SY-2等
8 | 变压器变比测试仪 | 1 | TG2310、TE2020等
9 | 变压器线圈直流电阻测试仪 | 1 | TG2340-100A、TG2340-10A、TG2340-40A、TE2120、MLZY-II等
10 | 便携式波形记录仪 | 2 | DL850E、8860-50等
11 | 便携式场强分析仪 | 2 | Protek3201N、Protek9290、AV3942等
12 | 便携式高压测试仪 | 1 | TG3320、CT3610等
13 | 便携式交流耐压测试装置 | 1 | TG3212-5/100、TG3312-5/100、YDJ-5/100、CT3310等
14 | 丙烷减压器 | 1 | <250MPa
15 | 测力计 | 1 | BIA Class 2
16 | 超声波测漏仪 | 1 | S530
17 | 超声波流量计 | 1 | MIK-2000H
18 | 车辆车钩中心高度尺 | 2 | GF206、GF206-KH等
19 | 车辆车轮第四种检查器 | 8 | JLJ-4C、LLJ-4C、JLJ-4D、LLJ-4D、LLJ-4B等
20 | 电缆故障测量仪 | 1 | XF28-1960V4、HT-TC、TG2112、DZY-2000等
21 | 电缆故障测试仪（含精定点仪）（含电缆路径仪） | 1 | XF28-1960V4/S-DAD/RD8000 PDLT10
22 | 电能质量分析仪 | 1 | 43B、HIOKI3196、SFDZ-4Ⅱ、SRDZ-4E、F435-II、PW3198、CA8336、FLUKE1760TR、DEWE-5000等
23 | 电子秤 | 1 | ＞60kg，≤1000kg
24 | 电子秤 | 2 | ≤60kg
25 | 断路器参数测试仪 | 1 | KC-94H5、TE3036等
26 | 二氧化碳减压器 | 2 | <250MPa
27 | 二氧化碳浓度测试仪 | 2 | HCX-800
28 | 风速仪 | 3 | AR836+、F925、QDF-6、QDF-3、EY3-2A等
29 | 钢轨磨耗测量仪 | 4 | GMC-50、GMC-60、GMC-P50、GF2740-P50/P60等
30 | 钢轨探伤仪 | 3 | GCT-8C、CTS-9008HT、JGT-6M、JGT-10、GCT-11、GT-3、GTC-8C等
31 | 钢轨直度测量尺 | 2 | GF2821
32 | 管形测力计 | 4 | 200N、LTZ-20、LTZ-30等
33 | 光电转速计（转速表） | 2 | DT2234B、DT6236B等
34 | 光功率计 | 4 | 33-927、APM80T、EPM-50、EPM-53X-PMA-22-RB、N3970A、OPM-15、OPM-15B、OPM-4C、OPM-50、OPM-50A、TLD6070、WF3216、MT7601-C2等
35 | 光可变衰减器 | 1 | HX3301B、OLA-55、EVA 50、OLA-54等
36 | 光源 | 1 | WF3100、JW3109等
37 | 轨道绝缘测试仪 | 2 | ZXGDJ-Ⅰ
38 | 过程校验仪 | 6 | YHS-302A、Fluke725、VICTOR25等
39 | 焊接检验尺 | 2 | HJC60
40 | 红外测温仪 | 20 | AR872、AR872+、AR872D+、AR872D+、F62MAX、FLUKE-561、FLUKE-59、FLUKE-62、FLUKE-63、FT3700-20、HCW-VA、RAYMT4U、Raynger ST、RAYST20、RAYST21、RAYST60、Raytek、ST Pro、ST20、ST20B、ST60+、ST20XBAP、VICTOR-303B、VICTOR-308c、ST60XB、AS852B、MSY800、MT4MAX、VC305B、3031、FLUKE VT04、WDF400、AR550、IRT424-2L等
41 | 红外热像仪 | 3 | FLIR T600、Ti110、E60、Ti25等
42 | 回路电阻测试仪 | 3 | TG2210-100A、HLY型、HTHL-100A、TG2210-100、HLY-200A、TE-HL200、MOT-300等
43 | 机车车辆轮对内距尺 | 4 | GF218、GF218-ZD、JF982S、LLJ-NJ-A、LLJ-NJ-B等
44 | 机车车辆轮径测量器 | 7 | GF922系列、GF982系列等
45 | 激光测量仪 | 4 | DJJ-8、TYJJ-2A、CTJJ-2等
46 | 继电保护测试仪 | 3 | ISADRTS-64、K1030、MC-2000、TG2616、CT2216、AD431H、DRTS-33、ZS-740、TEST6630A、SVERKER 780、AH461等
47 | 检漏仪 | 5 | EEPV509/（0～0.7）MPa、LF-JD、LS790B、Q200、TIF5750A、XP-1A、H-10PRO、LD300、EST-10、LF-ID等
48 | 交流电量测试仪 | 1 | DJC-3、CDZ8等
49 | 交流耐压试验系统 | 1 | HYG-5kVA/50kV
50 | 接地电阻表 | 1 | ZC29B-2、ZC-8等
51 | 接地电阻测试仪 | 6 | 1621、1623、1625、1630、AR4105A+、MI2124、MS2301、ST1520、VC6412+、LGH-C、ECRT2000、ETCR2000G、HT5600、ETCR2000+等
52 | 介质损耗及电容量测试仪 | 1 | JD2618E、TE8080等
53 | 酒精测试仪 | 2 | CA2000、SAD300A、XKC-1000、XKC-1000A等
54 | 绝缘电阻测试仪 | 37 | 1508、1550C、1535、3121A、3121B、3125、BM3548、BM3549、F5000、IR4056、IR4057、KD2676G、MI2123、MI3200、MI3121H、MS5215、S1-552、S1-568、SI-552/2、HX2000、3007A 、VC60+、VICTOR3123、CA6550、TE8674、VC60D+、AR3125、DMG2671P、KZC30等
55 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | 1 | TG3510、CT3510等
56 | 绝缘油介电强度测试仪 | 1 | TG2710B、TG2710A、TG2710、TE6080等
57 | 卡尺（含表盘、机械、数显、深度等卡尺） | 1 | ＞500mm
58 | 卡尺（含表盘、机械、数显、深度等卡尺） | 46 | ≤300mm
59 | 宽座角尺 | 1 | H160*L100mm、H250*L160mm等
60 | 冷媒检漏仪 | 2 | D-TEK
61 | 冷媒压力表 | 2 | 双表，<250MPa
62 | 卤素检漏仪 | 2 | CPU-1G、CPU-C、HLD-100+、WJL-6000等
63 | 膜盒压力真空表 | 2 | （-100～100）kPa
64 | 内径百分表 | 2 | ≤450mm
65 | 扭矩传感器 | 4 | ≤800Nm
66 | 扭力扳手 | 111 | ≤2000Nm
67 | 三相相序表 | 1 | Fluke9062、FLUKE9040等
68 | 声级计 | 4 | MS6701、AZ8922、ND10、HS5633、TES1350A、TES1351B、TES1359、TESTO 815、DT-8850、SL-4001、MS6708、AWA5636等
69 | 示波表 | 1 | GDS-1102A-U、TD4321、210、F199C、F190-202、F190-204等
70 | 手持式露点仪 | 1 | DM70、Ⅱ51382等
71 | 数显式推拉力计 | 6 | FA-500、HP-200、HP-500、SH-500、AY3 T等
72 | 数字超声波探伤仪 | 4 | CTS-22A、CTS-2020、CTS-9006、CTS-9009、KQ-A2000KDE等
73 | 数字存储示波器 | 1 | MD03054、TBS1102、TBS1104、TDS2002B、TDS2012C、TDS2024C、GDS-3504、TDS3052C、TDS3052B、WS24MXS-B、MEDS8508、TDS3012C等
74 | 数字电容表 | 1 | 6013、6243等
75 | 数字钳形表 | 2 | 2009R、317、319、355、365、376、3283、3285、LH41A、ETCR6300、M240、ETCR6600、MS2138、VC6056B、DM6015F、UT205、302+、324等
76 | 数字示波器 | 2 | DLM2022、DLM2024、DLM2054、LT4600、4135A、双通道100M、YB4328等
77 | 数字压力表 | 8 | <250MPa
78 | 天馈线分析仪 | 1 | S331L、S331D、S311D、E7000L、SA-6000EX等
79 | 铁路方尺 | 4 | \、ROG-5、HTFC-1、TFC-I等
80 | 铁路支距尺 | 13 | ROG-2、ROG-3、TZC-II、TZC-IIA、HTZJC-2、JTZC-1等
81 | 温湿度计 | 11 | AR847+、Ar837、EXTECH445815、HTC-1、JR913、AS847、VC230等
82 | 温湿度手持表 | 2 | OMNIPORT 30
83 | 蓄电池负载测试仪 | 1 | fZY-220/60、IDCE-2206CT、ZN220-40等
84 | 蓄电池内阻测试仪 | 11 | FBR5000CT、BT6100、CRM-2000、ZHT-DC02、BT3555、SBM-2000D、SBM-3000D、HK3560、3555等
85 | 蓄电池维护测试仪 | 1 | CMT-6500L、F117C等
86 | 氩气气体调节器 | 2 | YX-25AJ
87 | 氧气减压器 | 5 | <250MPa
88 | 乙炔减压器 | 1 | <250MPa
89 | 游标高度尺 | 1 | ≤1000mm
90 | 噪音计 | 1 | TES1357、TES1353、TES1353S、AR824、VICTOR824、LB-Z550等
91 | 兆欧表 | 26 | ZC25B-3、AR907A+、KZC30、ZC25-4、ZC-7、UT512等
92 | 照度计 | 1 | UA1010BS、ST-80C、AS823、LX1010BS、TA8120、TES1339、941、TES1332A、TES1334、TES1334A、TES1330A、VC1010D等
93 | 辙叉磨耗测量仪 | 3 | CMZ、P60、TZTS-C、TZTS-通用等
94 | 直流电阻电桥 | 1 | QJ44
95 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | 2 | ZXZD-30、ZXZD-30B、ZXZD-S100、ZXZD-30S、KXZD-42、KXZD-42WF、KXZD-43、KXZD-3Y、ZXZD-30SⅢ等
96 | 自动LCR测量仪 | 2 | LCR-819、RLC131、UT603、LCR-8101G等
97 | 自动化综合测试仪 | 2 | SIGMA2000
98 | 接地棒 | 4 | ≤220kV
99 | 验电器 | 2 | ≤220kV
100 | 变压器油化验 | 4 | 含水量
|  | 4 | 介损耐压
|  | 4 | 界面张力
|  | 4 | 颗粒度测试
|  | 4 | 取样
|  | 4 | 溶解气体色谱分析
|  | 4 | 闪点
|  | 4 | 水溶性算PH值
|  | 4 | 酸值
总计 |  | / | /
备注：本项目为单价合同，计量器具委外检测清单中的各项计量器具数量为暂估工程量，具体以项目执行期间实际委外检测的数量为准，检测清单中的各项器具名称对应的型号规格具体以项目执行期间实际委外检测的型号规格为准。
谈判单位名称： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日 期： 年 月 日

## 2号线投标报价表
长沙市轨道交通2号线运营期2020年-2021年计量器具委外检测服务项目谈判报价表
序号 | 器具名称 | 数量 | 参考型号规格 | 综合单价（元） | 合价金额（元）
1 | 8通道示波器 | 3 | 24MXS-B、DLM4058、DL850等
2 | CT/PT特性测试仪 | 1 | TG2911、TE5670等
3 | CT流互特性测试仪 | 1 | TG2910、CT2360等
4 | LCR数字电桥 | 1 | TH2811D、E4980A、YD2810HB等
5 | TETRA综合测试仪 | 1 | 3920、3920B、IFS3920等
6 | 安全阀 | 4 | 公称通径＜80mm
7 | 百分表 | 5 | ≤10mm
8 | 避雷器计数测试仪 | 1 | CT2410W、TG2430等
9 | 避雷器特性测试仪 | 1 | TG2410、HYG-IV、CT2411、SY-2等
10 | 变压器变比测试仪 | 2 | TG2310、TE2020等
11 | 变压器线圈直流电阻测试仪 | 1 | TG2340-100A、TG2340-10A、TG2340-40A、TE2120、MLZY-II等
12 | 便携式场强分析仪 | 2 | Protek3201N、Protek9290、AV3942等
13 | 便携式高压测试仪 | 1 | TG3320、CT3610等
14 | 便携式交流耐压测试装置 | 1 | TG3212-5/100、TG3312-5/100、YDJ-5/100、CT3310等
15 | 便携式网络分析仪 | 2 | SmartClass E1、LRAT-1000、AV5211、OPVXG、Neworks 1T-1000、LINKRUNNER、Networks 1T-3000-ACK-LRAT2等
16 | 丙烷减压器 | 3 | <250MPa
17 | 超声波检漏仪 | 1 | LD300
18 | 车辆车钩中心高度尺 | 4 | GF206、GF206-KH等
19 | 车辆车轮第四种检查器 | 9 | JLJ-4C、LLJ-4C、JLJ-4D、LLJ-4D、LLJ-4B等
20 | 磁粉探伤仪 | 1 | QCJ-Ⅱ
21 | 磁阻法测厚仪 | 1 | HCC-18
22 | 粗糙度仪（光泽度仪） | 2 | E224-S
23 | 单踪10MHZ示波器 | 1 | ST16C
24 | 电动机故障检测仪 | 1 | MC-200
25 | 电接点压力表 | 1 | （-0.1～0.3）MPa
26 | 电缆高阻故障定位电桥 | 2 | GZD-4B
27 | 电缆故障定位电源 | 2 | HDM-15、HDM-15/8D等
28 | 电缆故障定位仪 | 2 | E2570、T810等
29 | 电缆认证分析仪 | 4 | DTX-1800、DTX-LT等
30 | 电能质量分析仪 | 2 | 43B、HIOKI3196、SFDZ-4Ⅱ、SRDZ-4E、F435-II、PW3198、CA8336、FLUKE1760TR、DEWE-5000等
31 | 电子秤 | 1 | ＞60kg，≤1000kg
32 | 电子秤 | 2 | ≤60kg
33 | 电子经纬仪 | 1 | DJD2-C、DJD2-CL、J2-2、DJD2-JCL、FDT2XC等
34 | 电子平台秤（地磅） | 1 | ≤3000kg
35 | 电子式波形磨耗测量仪 | 3 | BMC-01、Jk-3等
36 | 断路器参数测试仪 | 1 | KC-94H5、TE3036等
37 | 多功能信号发生器 | 2 | F81
38 | 二氧化碳减压器 | 3 | <250MPa
39 | 二氧化碳浓度测试仪 | 4 | HCX-800
40 | 防雷元件测试仪 | 5 | FC-2G、HTFC-2G等
41 | 风速仪 | 3 | AR836+、F925、QDF-6、QDF-3、EY3-2A等
42 | 钢轨磨耗测量仪 | 4 | GMC-50、GMC-60、GMC-P50、GF2740-P50/P60等
43 | 钢轨探伤仪 | 7 | GCT-8C、CTS-9008HT、JGT-6M、JGT-10、GCT-11、GT-3、GTC-8C等
44 | 钢轨辙岔磨耗测量仪 | 2 | TZ、GF2905、CW40等
45 | 钢轨直度测量尺 | 1 | GF2821
46 | 钢轨直度尺校零器 | 1 | GF2821X
47 | 钢筋定位仪 | 1 | PS50、PW35等
48 | 高级数字万用示波器 | 2 | FLK123
49 | 高精度数字压力计 | 2 | FLUKE700G27
50 | 高精度温度表 | 1 | 51/52II、Fluke 53-II等
51 | 高压开关特性测试仪 | 1 | TG2220、CT2221、TG2221等
52 | 高压直流泄漏测试仪 | 1 | TG3221-200/3、ZGF-200/3、TE-DHG-200/3等
53 | 工频耐压测试仪 | 1 | TNC-1Y
54 | 管形测力计 | 16 | 200N、LTZ-20、LTZ-30等
55 | 光功率计 | 10 | 33-927、APM80T、EPM-50、EPM-53X-PMA-22-RB、N3970A、OPM-15、OPM-15B、OPM-4C、OPM-50、OPM-50A、TLD6070、WF3216、MT7601-C2等
56 | 光功率计/光源CMA5（5L35-FU） | 3 | CMA5（5L35-FU）
57 | 光可变衰减器 | 1 | HX3301B、OLA-55、EVA 50、OLA-54等
58 | 光时域反射仪 | 4 | MTP-1000、MTS-6000、OPtiFiber-Pro-QUAD、AOR500、AQ-1200、MT9082A9、MTP-200-20VD等
59 | 光纤测试仪 | 2 | FTK1000
60 | 过程校验仪 | 3 | YHS-302A、Fluke725、VICTOR25等
61 | 焊接检验尺 | 2 | HJC60
62 | 合成信号发生器 | 2 | AFG3252C
63 | 红外测温仪 | 24 | AR872、AR872+、AR872D+、AR872D+、F62MAX、FLUKE-561、FLUKE-59、FLUKE-62、FLUKE-63、FT3700-20、HCW-VA、RAYMT4U、Raynger ST、RAYST20、RAYST21、RAYST60、Raytek、ST Pro、ST20、ST20B、ST60+、ST20XBAP、VICTOR-303B、VICTOR-308c、ST60XB、AS852B、MSY800、MT4MAX、VC305B、3031、FLUKE VT04、WDF400、AR550、IRT424-2L等
64 | 红外热像仪 | 3 | FLIR T600、Ti110、E60、Ti25等
65 | 回弹仪 | 1 | HT-225
66 | 回路电阻测试仪 | 3 | TG2210-100A、HLY型、HTHL-100A、TG2210-100、HLY-200A、TE-HL200、MOT-300等
67 | 机车车辆轮对内距尺 | 8 | GF218、GF218-ZD、JF982S、LLJ-NJ-A、LLJ-NJ-B等
68 | 机车车辆轮径测量器 | 8 | GF922系列、GF982系列等
69 | 机械秒表 | 1 | 1s～30min
70 | 激光测量仪 | 3 | DJJ-8、TYJJ-2A、CTJJ-2等
71 | 继电保护测试仪 | 4 | ISADRTS-64、K1030、MC-2000、TG2616、CT2216、AD431H、DRTS-33、ZS-740、TEST6630A、SVERKER 780、AH461等
72 | 检漏仪 | 9 | EEPV509/（0～0.7）MPa、LF-JD、LS790B、Q200、TIF5750A、XP-1A、H-10PRO、LD300、EST-10、LF-ID等
73 | 交流毫伏表 | 2 | GVE-427B、GVT-427B等
74 | 接地电阻表 | 1 | ZC29B-2、ZC-8等
75 | 接地电阻测试仪 | 9 | 1621、1623、1625、1630、AR4105A+、MI2124、MS2301、ST1520、VC6412+、LGH-C、ECRT2000、ETCR2000G、HT5600、ETCR2000+等
76 | 介损测试仪 | 1 | TG2510、FS3001、JSY-03等
77 | 介质损耗及电容量测试仪 | 1 | JD2618E、TE8080等
78 | 精定点仪 | 1 | LX2031、HSDAD、LX2033等
79 | 精密压力表 | 4 | <5MPa
80 | 精密压力表 | 2 | ≥5MPa
81 | 酒精测试仪 | 1 | CA2000、SAD300A、XKC-1000、XKC-1000A等
82 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | 1 | TG3510、CT3510等
83 | 绝缘电阻测试仪 | 27 | 1508、1550C、1535、3121A、3121B、3125、BM3548、BM3549、F5000、IR4056、IR4057、KD2676G、MI2123、MI3200、MI3121H、MS5215、S1-552、S1-568、SI-552/2、HX2000、3007A 、VC60+、VICTOR3123、CA6550、TE8674、VC60D+、AR3125、DMG2671P、KZC30等
84 | 绝缘油介电强度测试仪 | 2 | TG2710B、TG2710A、TG2710、TE6080等
85 | 卡尺（含表盘、机械、数显、深度等卡尺） | 1 | ＞500mm
86 | 卡尺（含表盘、机械、数显、深度等卡尺） | 62 | ≤300mm
87 | 宽座角尺 | 1 | H160*L100mm、H250*L160mm等
88 | 框架断路器测试仪 | 1 | 3WL9111-0AT44-0AA0、PR010/T等
89 | 冷媒检漏仪 | 1 | D-TEK
90 | 冷媒压力表 | 5 | 双表，<250MPa
91 | 亮度计 | 3 | LS-100
92 | 漏电流测试仪 | 1 | TH2686N
93 | 卤素检漏仪 | 4 | CPU-1G、CPU-C、HLD-100+、WJL-6000等
94 | 逻辑分析仪 | 1 | LA1832A、GLA1132C等
95 | 模拟示波器 | 4 | DF4325、GOS620等
96 | 扭力扳手 | 156 | ≤2000Nm
97 | 扭力扳手检测仪 | 1 | DOTE1000N3-G
98 | 扭力扳手检测仪 | 1 | DOTE100N3-G
99 | 频率计 | 1 | GFC-8010H、GFC-8270H、VC3165、TFC-2700L等
100 | 钳形表检定装置 | 1 | TD1050-21
101 | 全站仪 | 1 | TS60、TS05、TS30等
102 | 热电偶校准仪 | 2 | MS7220
103 | 热线风速仪 | 2 | Testo0425、TES1341、FLUKE923等
104 | 任意波形发生器 | 3 | DG1032Z、AFG3021C、AFG3102C、SPF120等
105 | 声级计 | 7 | MS6701、AZ8922、ND10、HS5633、TES1350A、TES1351B、TES1359、TESTO 815、DT-8850、SL-4001、MS6708、AWA5636等
106 | 示波表 | 1 | GDS-1102A-U、TD4321、210、F199C、F190-202、F190-204等
107 | 数显式推拉力计 | 5 | FA-500、HP-200、HP-500、SH-500、AY3 T等
108 | 数字超声波探伤仪 | 5 | CTS-22A、CTS-2020、CTS-9006、CTS-9009、KQ-A2000KDE等
109 | 数字存储示波器 | 4 | MD03054、TBS1102、TBS1104、TDS2002B、TDS2012C、TDS2024C、GDS-3504、TDS3052C、TDS3052B、WS24MXS-B、MEDS8508、TDS3012C等
110 | 数字电容表 | 2 | 6013、6243等
111 | 数字多用表 | 4 | 5位半
112 | 数字多用表 | 1 | 6位半
113 | 数字钳形表 | 10 | 2009R、317、319、355、365、376、3283、3285、LH41A、ETCR6300、M240、ETCR6600、MS2138、VC6056B、DM6015F、UT205、302+、324等
114 | 数字万用表 | 1 | 3位半
115 | 数字微欧计 | 2 | DLRO600、MOM690、MOM690A、MOT600等
116 | 数字压力表 | 2 | <250MPa
117 | 双通道动平衡仪 | 1 | 907
118 | 双头压力表 | 1 | 双表，<250MPa
119 | 水准仪 | 1 | AL332-B、DNA03、DINI03等
120 | 铁路方尺 | 8 | \、ROG-5、HTFC-1、TFC-I等
121 | 铁路轨距尺 | 1 | TGC-W-II、TGC-W-I、TCG-1A等
122 | 铁路轨距尺检定器 | 2 | TGCJ－1A、TGCJ－1等
123 | 铁路支距尺 | 21 | ROG-2、ROG-3、TZC-II、TZC-IIA、HTZJC-2、JTZC-1等
124 | 外径千分尺 | 8 | ≤300mm
125 | 万能角度尺 | 3 | （0～50）°、（0～320）°、（0～360）°等
126 | 微水测量仪 | 2 | DP70、DWS-IID、TGWS-C等
127 | 温湿度计 | 17 | AR847+、Ar837、EXTECH445815、HTC-1、JR913、AS847、VC230等
128 | 系统比特误码率及抖动测试仪 | 1 | SunsetE20
129 | 线路故障检测仪 | 2 | TG2113、CT2113等
130 | 蓄电池测试仪 | 9 | 3554、BDCT-5000、BT3554等
131 | 蓄电池内阻测试仪 | 4 | FBR5000CT、BT6100、CRM-2000、ZHT-DC02、BT3555、SBM-2000D、SBM-3000D、HK3560、3555等
132 | 蓄电池性能测试仪 | 6 | DPC-HT-220、TES-32等
133 | 烟烙尽测压表 | 8 | ≥5MPa
134 | 氧气减压器 | 4 | <250MPa
135 | 乙炔减压器 | 3 | <250MPa
136 | 游标高度尺 | 3 | ≤1000mm
137 | 噪声频谱分析仪 | 3 | HS6288B
138 | 噪音计 | 2 | TES1357、TES1353、TES1353S、AR824、VICTOR824、LB-Z550等
139 | 兆欧表 | 16 | ZC25B-3、AR907A+、KZC30、ZC25-4、ZC-7、UT512等
140 | 照度计 | 4 | UA1010BS、ST-80C、AS823、LX1010BS、TA8120、TES1339、941、TES1332A、TES1334、TES1334A、TES1330A、VC1010D等
141 | 辙叉磨耗测量仪 | 2 | CMZ、P60、TZTS-C、TZTS-通用等
142 | 直流电压表 | 2 | C50-MV
143 | 直流电阻测量仪 | 2 | PC57、JK2512A等
144 | 直流电阻器 | 3 | ZX21、ZX21A、ZX25a等
145 | 直流高压发生器 | 1 | TG3221、DHV-200kV/5mA、ZGF-200/2、CT3211等
146 | 智能数字压力校验仪 | 1 | ConST273
147 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | 4 | ZXZD-30、ZXZD-30B、ZXZD-S100、ZXZD-30S、KXZD-42、KXZD-42WF、KXZD-43、KXZD-3Y、ZXZD-30SⅢ等
148 | 自动化综合测试仪 | 2 | SIGMA2000
149 | 接地棒 | 14 | ≤220kV
150 | 验电器 | 8 | ≤220kV
151 | 变压器油化验 | 2 | 含水量
|  | 2 | 介损耐压
|  | 2 | 界面张力
|  | 2 | 颗粒度测试
|  | 2 | 取样
|  | 2 | 溶解气体色谱分析
|  | 2 | 闪点
|  | 2 | 水溶性算PH值
|  | 2 | 酸值
总计 |  | / | /
备注：本项目为单价合同，计量器具委外检测清单中的各项计量器具数量为暂估工程量，具体以项目执行期间实际委外检测的数量为准，检测清单中的各项器具名称对应的型号规格具体以项目执行期间实际委外检测的型号规格为准。
谈判单位名称： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日 期： 年 月 日

## 3号线投标报价表
长沙市轨道交通3号线运营期2020年-2021年计量器具委外检测服务项目谈判报价表
序号 | 器具名称 | 数量 | 参考型号规格 | 综合单价（元） | 合价金额（元）
1 | CT/PT特性测试仪 | 1 | TG2911、TE5670等
2 | TETRA综合测试仪 | 2 | 3920、3920B、IFS3920等
3 | U型压力真空计 | 1 | ≤10MPa
4 | 安全阀 | 5 | 公称通径＜80mm
5 | 百分表 | 1 | ≤10mm
6 | 变频谐振耐压成套装置 | 1 | TG3230-132/66、BPXZ-132kVA/66kV、YD-2000、CT3400等
7 | 变压器变比测试仪 | 1 | TG2310、TE2020等
8 | 便携式场强分析仪 | 2 | Protek3201N、Protek9290、AV3942等
9 | 便携式交流耐压测试装置 | 1 | TG3212-5/100、TG3312-5/100、YDJ-5/100、CT3310等
10 | 彩色图形信号发生器 | 1 | LV5770、LT4400等
11 | 车辆车钩中心高度尺 | 1 | GF206、GF206-KH等
12 | 车辆车轮第四种检查器 | 8 | JLJ-4C、LLJ-4C、JLJ-4D、LLJ-4D、LLJ-4B等
13 | 带快速连接器的压力表 | 1 | <250MPa
14 | 弹簧秤 | 1 | KL-100，100kg等
15 | 低电压变压器 | 1 | DDG-2000、CT2250等
16 | 电缆故障定位仪 | 1 | E2570、T810等
17 | 电能质量分析仪 | 1 | 43B、HIOKI3196、SFDZ-4Ⅱ、SRDZ-4E、F435-II、PW3198、CA8336、FLUKE1760TR、DEWE-5000等
18 | 电子秤 | 1 | ＞60kg，≤1000kg
19 | 电子秤 | 2 | ≤60kg
20 | 电子天平 | 1 | AWH-30-SA、TC30K-H等
21 | 钢轨磨耗测量仪 | 3 | GMC-50、GMC-60、GMC-P50、GF2740-P50/P60等
22 | 钢轨探伤仪 | 4 | GCT-8C、CTS-9008HT、JGT-6M、JGT-10、GCT-11、GT-3、GTC-8C等
23 | 管形测力计 | 11 | 200N、LTZ-20、LTZ-30等
24 | 光功率计 | 3 | 33-927、APM80T、EPM-50、EPM-53X-PMA-22-RB、N3970A、OPM-15、OPM-15B、OPM-4C、OPM-50、OPM-50A、TLD6070、WF3216、MT7601-C2等
25 | 光可变衰减器 | 1 | HX3301B、OLA-55、EVA 50、OLA-54等
26 | 光缆测试仪 | 2 | FQM-MAIN、Fiber OneShot PRO等
27 | 光时域反射仪 | 1 | MTP-1000、MTS-6000、OPtiFiber-Pro-QUAD、AOR500、AQ-1200、MT9082A9、MTP-200-20VD等
28 | 光源 | 1 | WF3100、JW3109等
29 | 过程校验仪 | 1 | YHS-302A、Fluke725、VICTOR25等
30 | 红外测温仪 | 10 | AR872、AR872+、AR872D+、AR872D+、F62MAX、FLUKE-561、FLUKE-59、FLUKE-62、FLUKE-63、FT3700-20、HCW-VA、RAYMT4U、Raynger ST、RAYST20、RAYST21、RAYST60、Raytek、ST Pro、ST20、ST20B、ST60+、ST20XBAP、VICTOR-303B、VICTOR-308c、ST60XB、AS852B、MSY800、MT4MAX、VC305B、3031、FLUKE VT04、WDF400、AR550、IRT424-2L等
31 | 红外热像仪 | 1 | FLIR T600、Ti110、E60、Ti25等
32 | 回波损耗测试仪 | 2 | JW3308
33 | 回路电阻测试仪 | 1 | TG2210-100A、HLY型、HTHL-100A、TG2210-100、HLY-200A、TE-HL200、MOT-300等
34 | 机车车辆轮对内距尺 | 6 | GF218、GF218-ZD、JF982S、LLJ-NJ-A、LLJ-NJ-B等
35 | 机车车辆轮径测量器 | 7 | GF922系列、GF982系列等
36 | 激光测量仪 | 1 | DJJ-8、TYJJ-2A、CTJJ-2等
37 | 继电保护测试仪 | 1 | ISADRTS-64、K1030、MC-2000、TG2616、CT2216、AD431H、DRTS-33、ZS-740、TEST6630A、SVERKER 780、AH461等
38 | 检漏仪 | 3 | EEPV509/（0～0.7）MPa、LF-JD、LS790B、Q200、TIF5750A、XP-1A、H-10PRO、LD300、EST-10、LF-ID等
39 | 交流耐压试验台 | 1 | TG3210、YD-3/3、CT3300-3/3等
40 | 接地电阻表 | 1 | ZC29B-2、ZC-8等
41 | 接地电阻测试仪 | 5 | 1621、1623、1625、1630、AR4105A+、MI2124、MS2301、ST1520、VC6412+、LGH-C、ECRT2000、ETCR2000G、HT5600、ETCR2000+等
42 | 酒精测试仪 | 3 | CA2000、SAD300A、XKC-1000、XKC-1000A等
43 | 绝缘电阻测试仪 | 10 | 1508、1550C、1535、3121A、3121B、3125、BM3548、BM3549、F5000、IR4056、IR4057、KD2676G、MI2123、MI3200、MI3121H、MS5215、S1-552、S1-568、SI-552/2、HX2000、3007A 、VC60+、VICTOR3123、CA6550、TE8674、VC60D+、AR3125、DMG2671P、KZC30等
44 | 卡尺（含表盘、机械、数显、深度等卡尺） | 1 | ＞500mm
45 | 卡尺（含表盘、机械、数显、深度等卡尺） | 25 | ≤300mm
46 | 冷媒压力表 | 1 | 双表，<250MPa
47 | 卤素检漏仪 | 1 | CPU-1G、CPU-C、HLD-100+、WJL-6000等
48 | 耐压测试仪 | 1 | RK2670AM
49 | 内径千分尺 | 2 | ≤600mm
50 | 扭力扳手 | 55 | ≤2000Nm
51 | 热线风速仪 | 1 | Testo0425、TES1341、FLUKE923等
52 | 声级计 | 2 | MS6701、AZ8922、ND10、HS5633、TES1350A、TES1351B、TES1359、TESTO 815、DT-8850、SL-4001、MS6708、AWA5636等
53 | 示波表 | 2 | GDS-1102A-U、TD4321、210、F199C、F190-202、F190-204等
54 | 数显式推拉力计 | 2 | FA-500、HP-200、HP-500、SH-500、AY3 T等
55 | 数字超声波探伤仪 | 1 | CTS-22A、CTS-2020、CTS-9006、CTS-9009、KQ-A2000KDE等
56 | 数字存储示波器 | 1 | MD03054、TBS1102、TBS1104、TDS2002B、TDS2012C、TDS2024C、GDS-3504、TDS3052C、TDS3052B、WS24MXS-B、MEDS8508、TDS3012C等
57 | 数字钳形表 | 1 | 2009R、317、319、355、365、376、3283、3285、LH41A、ETCR6300、M240、ETCR6600、MS2138、VC6056B、DM6015F、UT205、302+、324等
58 | 天馈线分析仪 | 2 | S331L、S331D、S311D、E7000L、SA-6000EX等
59 | 铁路方尺 | 4 | \、ROG-5、HTFC-1、TFC-I等
60 | 铁路支距尺 | 10 | ROG-2、ROG-3、TZC-II、TZC-IIA、HTZJC-2、JTZC-1等
61 | 通信电缆障碍测试仪 | 1 | GT-8C
62 | 外径千分尺 | 2 | ≤300mm
63 | 万能角度尺 | 1 | （0～50）°、（0～320）°、（0～360）°等
64 | 温度模拟器 | 2 | MS7222
65 | 相位测试仪 | 1 | VC850
66 | 蓄电池内阻测试仪 | 2 | FBR5000CT、BT6100、CRM-2000、ZHT-DC02、BT3555、SBM-2000D、SBM-3000D、HK3560、3555等
67 | 噪音计 | 1 | TES1357、TES1353、TES1353S、AR824、VICTOR824、LB-Z550等
68 | 兆欧表 | 15 | ZC25B-3、AR907A+、KZC30、ZC25-4、ZC-7、UT512等
69 | 照度计 | 4 | UA1010BS、ST-80C、AS823、LX1010BS、TA8120、TES1339、941、TES1332A、TES1334、TES1334A、TES1330A、VC1010D等
70 | 辙叉磨耗测量仪 | 2 | CMZ、P60、TZTS-C、TZTS-通用等
71 | 直流电阻电桥 | 1 | QJ44
72 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | 2 | ZXZD-30、ZXZD-30B、ZXZD-S100、ZXZD-30S、KXZD-42、KXZD-42WF、KXZD-43、KXZD-3Y、ZXZD-30SⅢ等
73 | 自动化综合测试仪 | 1 | SIGMA2000
74 | 阻抗仪 | 1 | 4120A、OT6083B等
75 | 接地棒 | 4 | ≤220kV
76 | 验电器 | 2 | ≤220kV
77 | 变压器油化验 | 2 | 含水量
|  | 2 | 介损耐压
|  | 2 | 界面张力
|  | 2 | 颗粒度测试
|  | 2 | 取样
|  | 2 | 溶解气体色谱分析
|  | 2 | 闪点
|  | 2 | 水溶性算PH值
|  | 2 | 酸值
总计 |  | / | /
备注：本项目为单价合同，计量器具委外检测清单中的各项计量器具数量为暂估工程量，具体以项目执行期间实际委外检测的数量为准，检测清单中的各项器具名称对应的型号规格具体以项目执行期间实际委外检测的型号规格为准。
谈判单位名称： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日 期： 年 月 日

## 4号线投标报价表
长沙市轨道交通4号线运营期2020年-2021年计量器具委外检测服务项目谈判报价表
序号 | 器具名称 | 数量 | 参考型号规格 | 综合单价（元） | 合价金额（元）
1 | 8通道示波器 | 1 | 24MXS-B、DLM4058、DL850等
2 | CT/PT特性测试仪 | 1 | TG2911、TE5670等
3 | CT流互特性测试仪 | 1 | TG2910、CT2360等
4 | LCR数字电桥 | 1 | TH2811D、E4980A、YD2810HB等
5 | SF6气体测试装置 | 1 | MB601
6 | TETRA综合测试仪 | 1 | 3920、3920B、IFS3920等
7 | 安全阀 | 10 | 公称通径＜80mm
8 | 百分表 | 2 | ≤10mm
9 | 避雷器特性测试仪 | 1 | TG2410、HYG-IV、CT2411、SY-2等
10 | 变频谐振耐压成套装置 | 1 | TG3230-132/66、BPXZ-132kVA/66kV、YD-2000、CT3400等
11 | 变压器变比测试仪 | 1 | TG2310、TE2020等
12 | 变压器线圈直流电阻测试仪 | 2 | TG2340-100A、TG2340-10A、TG2340-40A、TE2120、MLZY-II等
13 | 变压器有载分接开关测试仪 | 1 | TG2331、JYK-I、CT2330等
14 | 便携式波形记录仪 | 2 | DL850E、8860-50等
15 | 便携式场强分析仪 | 2 | Protek3201N、Protek9290、AV3942等
16 | 便携式车轮检测仪 | 1 | Miniprof、CW40、C42等
17 | 便携式高压测试仪 | 1 | TG3320、CT3610等
18 | 便携式交流耐压测试装置 | 1 | TG3212-5/100、TG3312-5/100、YDJ-5/100、CT3310等
19 | 彩色图形信号发生器 | 1 | LV5770、LT4400等
20 | 场强仪 | 2 | S508
21 | 车辆车钩中心高度尺 | 2 | GF206、GF206-KH等
22 | 车辆车轮第四种检查器 | 9 | JLJ-4C、LLJ-4C、JLJ-4D、LLJ-4D、LLJ-4B等
23 | 带快速连接器的压力表 | 1 | <250MPa
24 | 弹簧秤 | 1 | KL-100，100kg等
25 | 低电压变压器 | 1 | DDG-2000、CT2250等
26 | 电动机故障检测仪 | 1 | MC-200
27 | 电缆故障测量仪 | 1 | XF28-1960V4、HT-TC、TG2112、DZY-2000等
28 | 电缆故障定位仪 | 2 | E2570、T810等
29 | 电能质量分析仪 | 2 | 43B、HIOKI3196、SFDZ-4Ⅱ、SRDZ-4E、F435-II、PW3198、CA8336、FLUKE1760TR、DEWE-5000等
30 | 电子秤 | 1 | ＞60kg，≤1000kg
31 | 电子秤 | 3 | ≤60kg
32 | 电子经纬仪 | 1 | DJD2-C、DJD2-CL、J2-2、DJD2-JCL、FDT2XC等
33 | 电子式波形磨耗测量仪 | 2 | BMC-01、Jk-3等
34 | 断路器参数测试仪 | 1 | KC-94H5、TE3036等
35 | 多功能校准源 | 1 | 5502A/6
36 | 二氧化碳减压器 | 2 | <250MPa
37 | 防雷元件测试仪 | 1 | FC-2G、HTFC-2G等
38 | 风速仪 | 2 | AR836+、F925、QDF-6、QDF-3、EY3-2A等
39 | 钢轨磨耗测量仪 | 3 | GMC-50、GMC-60、GMC-P50、GF2740-P50/P60等
40 | 钢轨探伤仪 | 6 | GCT-8C、CTS-9008HT、JGT-6M、JGT-10、GCT-11、GT-3、GTC-8C等
41 | 钢轨直度测量尺 | 2 | GF2821
42 | 高压成套试验装置 | 1 | TG3310-25/150、G3310-25/10、CT3300-25/150等
43 | 高压开关特性测试仪 | 1 | TG2220、CT2221、TG2221等
44 | 高压直流泄漏测试仪 | 1 | TG3221-200/3、ZGF-200/3、TE-DHG-200/3等
45 | 工频耐压测试系统 | 2 | TG3213-5/100、YD-6/100、TE-OAT-5/100等
46 | 管形测力计 | 17 | 200N、LTZ-20、LTZ-30等
47 | 光功率计 | 2 | 33-927、APM80T、EPM-50、EPM-53X-PMA-22-RB、N3970A、OPM-15、OPM-15B、OPM-4C、OPM-50、OPM-50A、TLD6070、WF3216、MT7601-C2等
48 | 光时域反射仪 | 1 | MTP-1000、MTS-6000、OPtiFiber-Pro-QUAD、AOR500、AQ-1200、MT9082A9、MTP-200-20VD等
49 | 光源 | 1 | WF3100、JW3109等
50 | 焊接检验尺 | 2 | HJC60
51 | 红外测温仪 | 11 | AR872、AR872+、AR872D+、AR872D+、F62MAX、FLUKE-561、FLUKE-59、FLUKE-62、FLUKE-63、FT3700-20、HCW-VA、RAYMT4U、Raynger ST、RAYST20、RAYST21、RAYST60、Raytek、ST Pro、ST20、ST20B、ST60+、ST20XBAP、VICTOR-303B、VICTOR-308c、ST60XB、AS852B、MSY800、MT4MAX、VC305B、3031、FLUKE VT04、WDF400、AR550、IRT424-2L等
52 | 红外热像仪 | 2 | FLIR T600、Ti110、E60、Ti25等
53 | 回路电阻测试仪 | 3 | TG2210-100A、HLY型、HTHL-100A、TG2210-100、HLY-200A、TE-HL200、MOT-300等
54 | 机车车辆轮对内距尺 | 8 | GF218、GF218-ZD、JF982S、LLJ-NJ-A、LLJ-NJ-B等
55 | 机车车辆轮径测量器 | 8 | GF922系列、GF982系列等
56 | 激光测量仪 | 4 | DJJ-8、TYJJ-2A、CTJJ-2等
57 | 继电保护测试仪 | 3 | ISADRTS-64、K1030、MC-2000、TG2616、CT2216、AD431H、DRTS-33、ZS-740、TEST6630A、SVERKER 780、AH461等
58 | 检漏仪 | 6 | EEPV509/（0～0.7）MPa、LF-JD、LS790B、Q200、TIF5750A、XP-1A、H-10PRO、LD300、EST-10、LF-ID等
59 | 接地电阻表 | 1 | ZC29B-2、ZC-8等
60 | 接地电阻测试仪 | 10 | 1621、1623、1625、1630、AR4105A+、MI2124、MS2301、ST1520、VC6412+、LGH-C、ECRT2000、ETCR2000G、HT5600、ETCR2000+等
61 | 介损测试仪 | 1 | TG2510、FS3001、JSY-03等
62 | 介质损耗及电容量测试仪 | 1 | JD2618E、TE8080等
63 | 酒精测试仪 | 4 | CA2000、SAD300A、XKC-1000、XKC-1000A等
64 | 局放超声自动定位仪 | 1 | TWPD-2P、TWPP-2P、YN-UPDL100等
65 | 绝缘电阻测试仪 | 13 | 1508、1550C、1535、3121A、3121B、3125、BM3548、BM3549、F5000、IR4056、IR4057、KD2676G、MI2123、MI3200、MI3121H、MS5215、S1-552、S1-568、SI-552/2、HX2000、3007A 、VC60+、VICTOR3123、CA6550、TE8674、VC60D+、AR3125、DMG2671P、KZC30等
66 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | 1 | TG3510、CT3510等
67 | 绝缘油介电强度测试仪 | 1 | TG2710B、TG2710A、TG2710、TE6080等
68 | 卡尺（含表盘、机械、数显、深度等卡尺） | 1 | ＞500mm
69 | 卡尺（含表盘、机械、数显、深度等卡尺） | 62 | ≤300mm
70 | 宽座角尺 | 1 | H160*L100mm、H250*L160mm等
71 | 冷媒检漏仪 | 1 | D-TEK
72 | 冷媒压力表 | 2 | 双表，<250MPa
73 | 卤素检漏仪 | 1 | CPU-1G、CPU-C、HLD-100+、WJL-6000等
74 | 逻辑分析仪 | 2 | LA1832A、GLA1132C等
75 | 内径百分表 | 3 | ≤450mm
76 | 内径千分尺 | 2 | ≤600mm
77 | 扭力扳手 | 111 | ≤2000Nm
78 | 频率计 | 1 | GFC-8010H、GFC-8270H、VC3165、TFC-2700L等
79 | 频谱分析仪 | 1 | N9344C、MS2711E等
80 | 全站仪 | 1 | TS60、TS05、TS30等
81 | 全自动变比电桥 | 1 | TG2310、CT2310等
82 | 热球式风速计 | 2 | ZQQF-D30J、ZRQF-D30J、FC-D-30等
83 | 任意波形发生器 | 2 | DG1032Z、AFG3021C、AFG3102C、SPF120等
84 | 声级计 | 7 | MS6701、AZ8922、ND10、HS5633、TES1350A、TES1351B、TES1359、TESTO 815、DT-8850、SL-4001、MS6708、AWA5636等
85 | 示波表 | 2 | GDS-1102A-U、TD4321、210、F199C、F190-202、F190-204等
86 | 数显式推拉力计 | 1 | FA-500、HP-200、HP-500、SH-500、AY3 T等
87 | 数字超声波探伤仪 | 4 | CTS-22A、CTS-2020、CTS-9006、CTS-9009、KQ-A2000KDE等
88 | 数字存储示波器 | 4 | MD03054、TBS1102、TBS1104、TDS2002B、TDS2012C、TDS2024C、GDS-3504、TDS3052C、TDS3052B、WS24MXS-B、MEDS8508、TDS3012C等
89 | 数字多用表 | 1 | 6位半
90 | 数字钳形表 | 2 | 2009R、317、319、355、365、376、3283、3285、LH41A、ETCR6300、M240、ETCR6600、MS2138、VC6056B、DM6015F、UT205、302+、324等
91 | 数字示波器 | 2 | DLM2022、DLM2024、DLM2054、LT4600、4135A、双通道100M、YB4328等
92 | 数字微欧计 | 2 | DLRO600、MOM690、MOM690A、MOT600等
93 | 数字转速仪 | 2 | DT-2234A+、SM6234E、TESTO 477、Fluke 931、820-2等
94 | 水准仪 | 1 | AL332-B、DNA03、DINI03等
95 | 天馈线分析仪 | 1 | S331L、S331D、S311D、E7000L、SA-6000EX等
96 | 铁路方尺 | 4 | \、ROG-5、HTFC-1、TFC-I等
97 | 铁路支距尺 | 16 | ROG-2、ROG-3、TZC-II、TZC-IIA、HTZJC-2、JTZC-1等
98 | 外径千分尺 | 4 | ≤300mm
99 | 万能角度尺 | 2 | （0～50）°、（0～320）°、（0～360）°等
100 | 网络分析仪 | 1 | E5071C
101 | 温度模拟器 | 1 | MS7222
102 | 温湿度计 | 6 | AR847+、Ar837、EXTECH445815、HTC-1、JR913、AS847、VC230等
103 | 线路故障检测仪 | 1 | TG2113、CT2113等
104 | 蓄电池测试仪 | 1 | 3554、BDCT-5000、BT3554等
105 | 蓄电池内阻测试仪 | 2 | FBR5000CT、BT6100、CRM-2000、ZHT-DC02、BT3555、SBM-2000D、SBM-3000D、HK3560、3555等
106 | 氩气减压器 | 2 | <250MPa
107 | 游标高度尺 | 3 | ≤1000mm
108 | 噪音计 | 1 | TES1357、TES1353、TES1353S、AR824、VICTOR824、LB-Z550等
109 | 兆欧表 | 33 | ZC25B-3、AR907A+、KZC30、ZC25-4、ZC-7、UT512等
110 | 照度计 | 5 | UA1010BS、ST-80C、AS823、LX1010BS、TA8120、TES1339、941、TES1332A、TES1334、TES1334A、TES1330A、VC1010D等
111 | 辙叉磨耗测量仪 | 3 | CMZ、P60、TZTS-C、TZTS-通用等
112 | 直流标准电阻 | 1 | ZX74A、ZX74P、279301等
113 | 直流电源分析仪 | 1 | N6705B
114 | 直流高压发生器 | 1 | TG3221、DHV-200kV/5mA、ZGF-200/2、CT3211等
115 | 直流接地试验器 | 1 | PDF1000、TG2130等
116 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | 2 | ZXZD-30、ZXZD-30B、ZXZD-S100、ZXZD-30S、KXZD-42、KXZD-42WF、KXZD-43、KXZD-3Y、ZXZD-30SⅢ等
117 | 自动LCR测量仪 | 1 | LCR-819、RLC131、UT603、LCR-8101G等
118 | 自动化综合测试仪 | 1 | SIGMA2000
119 | 阻断电压测试仪 | 1 | DBC-023C、CP57-DBC-023C等
120 | 接地棒 | 4 | ≤220kV
121 | 验电器 | 4 | ≤220kV
122 | 变压器油化验 | 2 | 含水量
|  | 2 | 介损耐压
|  | 2 | 界面张力
|  | 2 | 颗粒度测试
|  | 2 | 取样
|  | 2 | 溶解气体色谱分析
|  | 2 | 闪点
|  | 2 | 水溶性算PH值
|  | 2 | 酸值
总计 |  | / | /
备注：本项目为单价合同，计量器具委外检测清单中的各项计量器具数量为暂估工程量，具体以项目执行期间实际委外检测的数量为准，检测清单中的各项器具名称对应的型号规格具体以项目执行期间实际委外检测的型号规格为准。
谈判单位名称： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日 期： 年 月 日

## 5号线投标报价表
长沙市轨道交通5号线运营期2020年-2021年计量器具委外检测服务项目谈判报价表
序号 | 器具名称 | 数量 | 参考型号规格 | 综合单价（元） | 合价金额（元）
1 | LCR数字电桥 | 1 | TH2811D、E4980A、YD2810HB等
2 | 安全阀 | 4 | 公称通径＜80mm
3 | 百分表 | 2 | ≤10mm
4 | 变压器变比测试仪 | 1 | TG2310、TE2020等
5 | 变压器线圈直流电阻测试仪 | 2 | TG2340-100A、TG2340-10A、TG2340-40A、TE2120、MLZY-II等
6 | 便携式场强分析仪 | 2 | Protek3201N、Protek9290、AV3942等
7 | 便携式高压测试仪 | 1 | TG3320、CT3610等
8 | 车辆车钩中心高度尺 | 2 | GF206、GF206-KH等
9 | 车辆车轮第四种检查器 | 4 | JLJ-4C、LLJ-4C、JLJ-4D、LLJ-4D、LLJ-4B等
10 | 弹簧秤 | 3 | KL-100，100kg等
11 | 电缆故障测量仪 | 1 | XF28-1960V4、HT-TC、TG2112、DZY-2000等
12 | 电能质量分析仪 | 1 | 43B、HIOKI3196、SFDZ-4Ⅱ、SRDZ-4E、F435-II、PW3198、CA8336、FLUKE1760TR、DEWE-5000等
13 | 电子秤 | 1 | ＞60kg，≤1000kg
14 | 电子秤 | 1 | ≤60kg
15 | 电子式波形磨耗测量仪 | 4 | BMC-01、Jk-3等
16 | 断路器参数测试仪 | 1 | KC-94H5、TE3036等
17 | 二氧化碳浓度测试仪 | 1 | HCX-800
18 | 风速仪 | 3 | AR836+、F925、QDF-6、QDF-3、EY3-2A等
19 | 钢轨磨耗测量仪 | 1 | GMC-50、GMC-60、GMC-P50、GF2740-P50/P60等
20 | 钢轨探伤仪 | 4 | GCT-8C、CTS-9008HT、JGT-6M、JGT-10、GCT-11、GT-3、GTC-8C等
21 | 钢轨辙岔磨耗测量仪 | 1 | TZ、GF2905、CW40等
22 | 钢轨直度测量尺 | 1 | GF2821
23 | 管形测力计 | 5 | 200N、LTZ-20、LTZ-30等
24 | 光功率计 | 3 | 33-927、APM80T、EPM-50、EPM-53X-PMA-22-RB、N3970A、OPM-15、OPM-15B、OPM-4C、OPM-50、OPM-50A、TLD6070、WF3216、MT7601-C2等
25 | 光可变衰减器 | 1 | HX3301B、OLA-55、EVA 50、OLA-54等
26 | 光时域反射仪 | 1 | MTP-1000、MTS-6000、OPtiFiber-Pro-QUAD、AOR500、AQ-1200、MT9082A9、MTP-200-20VD等
27 | 光源 | 1 | WF3100、JW3109等
28 | 过程校验仪 | 1 | YHS-302A、Fluke725、VICTOR25等
29 | 红外测温仪 | 16 | AR872、AR872+、AR872D+、AR872D+、F62MAX、FLUKE-561、FLUKE-59、FLUKE-62、FLUKE-63、FT3700-20、HCW-VA、RAYMT4U、Raynger ST、RAYST20、RAYST21、RAYST60、Raytek、ST Pro、ST20、ST20B、ST60+、ST20XBAP、VICTOR-303B、VICTOR-308c、ST60XB、AS852B、MSY800、MT4MAX、VC305B、3031、FLUKE VT04、WDF400、AR550、IRT424-2L等
30 | 回路电阻测试仪 | 1 | TG2210-100A、HLY型、HTHL-100A、TG2210-100、HLY-200A、TE-HL200、MOT-300等
31 | 机车车辆轮对内距尺 | 4 | GF218、GF218-ZD、JF982S、LLJ-NJ-A、LLJ-NJ-B等
32 | 机车车辆轮径测量器 | 4 | GF922系列、GF982系列等
33 | 激光测量仪 | 1 | DJJ-8、TYJJ-2A、CTJJ-2等
34 | 继电保护测试仪 | 3 | ISADRTS-64、K1030、MC-2000、TG2616、CT2216、AD431H、DRTS-33、ZS-740、TEST6630A、SVERKER 780、等
35 | 检漏仪 | 2 | EEPV509/（0～0.7）MPa、LF-JD、LS790B、Q200、TIF5750A、XP-1A、H-10PRO、LD300、EST-10、LF-ID等
36 | 交流耐压试验台 | 3 | TG3210、YD-3/3、CT3300-3/3等
37 | 接地电阻表 | 1 | ZC29B-2、ZC-8等
38 | 接地电阻测试仪 | 4 | 1621、1623、1625、1630、AR4105A+、MI2124、MS2301、ST1520、VC6412+、LGH-C、ECRT2000、ETCR2000G、HT5600、ETCR2000+等
39 | 酒精测试仪 | 2 | CA2000、SAD300A、XKC-1000、XKC-1000A等
40 | 绝缘电阻测试仪 | 7 | 1508、1550C、1535、3121A、3121B、3125、BM3548、BM3549、F5000、IR4056、IR4057、KD2676G、MI2123、MI3200、MI3121H、MS5215、S1-552、S1-568、SI-552/2、HX2000、3007A 、VC60+、VICTOR3123、CA6550、TE8674、VC60D+、AR3125、DMG2671P、KZC30等
41 | 卡尺（含表盘、机械、数显、深度等卡尺） | 25 | ＞500mm
42 | 卡尺（含表盘、机械、数显、深度等卡尺） | 25 | ≤300mm
43 | 宽座角尺 | 2 | H160*L100mm、H250*L160mm等
44 | 冷媒检漏仪 | 1 | D-TEK
45 | 冷媒压力表 | 2 | 双表，<250MPa
46 | 内径百分表 | 1 | ≤450mm
47 | 内径千分尺 | 1 | ≤600mm
48 | 扭力扳手 | 55 | ≤2000Nm
49 | 任意波形发生器 | 1 | DG1032Z、AFG3021C、AFG3102C、SPF120等
50 | 声级计 | 1 | MS6701、AZ8922、ND10、HS5633、TES1350A、TES1351B、TES1359、TESTO 815、DT-8850、SL-4001、MS6708、AWA5636等
51 | 数显式推拉力计 | 4 | FA-500、HP-200、HP-500、SH-500、AY3 T等
52 | 数字超声波探伤仪 | 1 | CTS-22A、CTS-2020、CTS-9006、CTS-9009、KQ-A2000KDE等
53 | 数字存储示波器 | 1 | MD03054、TBS1102、TBS1104、TDS2002B、TDS2012C、TDS2024C、GDS-3504、TDS3052C、TDS3052B、WS24MXS-B、MEDS8508、TDS3012C等
54 | 数字示波器 | 4 | DLM2022、DLM2024、DLM2054、LT4600、4135A、双通道100M、YB4328等
55 | 数字转速仪 | 4 | DT-2234A+、SM6234E、TESTO 477、Fluke 931、820-2等
56 | 铁路支距尺 | 5 | ROG-2、ROG-3、TZC-II、TZC-IIA、HTZJC-2、JTZC-1等
57 | 外径千分尺 | 25 | ≤300mm
58 | 万能角度尺 | 8 | （0～50）°、（0～320）°、（0～360）°等
59 | 温湿度计 | 5 | AR847+、Ar837、EXTECH445815、HTC-1、JR913、AS847、VC230等
60 | 无线驻波仪 | 1 | S33IL
61 | 相位测试仪 | 1 | VC850
62 | 蓄电池测试仪 | 4 | 3554、BDCT-5000、BT3554等
63 | 蓄电池放电测试仪 | 1 | KDBD808、ZHCH516、GDXC等
64 | 蓄电池内阻测试仪 | 2 | FBR5000CT、BT6100、CRM-2000、ZHT-DC02、BT3555、SBM-2000D、SBM-3000D、HK3560、3555等
65 | 蓄电池性能测试仪 | 2 | DPC-HT-220、TES-32等
66 | 游标高度尺 | 1 | ≤1000mm
67 | 噪音计 | 4 | TES1357、TES1353、TES1353S、AR824、VICTOR824、LB-Z550等
68 | 兆欧表 | 12 | ZC25B-3、AR907A+、KZC30、ZC25-4、ZC-7、UT512等
69 | 照度计 | 3 | UA1010BS、ST-80C、AS823、LX1010BS、TA8120、TES1339、941、TES1332A、TES1334、TES1334A、TES1330A、VC1010D等
70 | 辙叉磨耗测量仪 | 6 | CMZ、P60、TZTS-C、TZTS-通用等
71 | 直流电压表 | 2 | C50-MV
72 | 直流高压发生器 | 1 | TG3221、DHV-200kV/5mA、ZGF-200/2、CT3211等
73 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | 2 | ZXZD-30、ZXZD-30B、ZXZD-S100、ZXZD-30S、KXZD-42、KXZD-42WF、KXZD-43、KXZD-3Y、ZXZD-30SⅢ等
74 | 自动化综合测试仪 | 1 | SIGMA2000
75 | 接地棒 | 4 | ≤220kV
76 | 验电器 | 4 | ≤220kV
总计 |  | / | /
备注：本项目为单价合同，计量器具委外检测清单中的各项计量器具数量为暂估工程量，具体以项目执行期间实际委外检测的数量为准，检测清单中的各项器具名称对应的型号规格具体以项目执行期间实际委外检测的型号规格为准。
谈判单位名称： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日 期： 年 月 日

## 报价汇总表
谈判报价汇总表
项目名称：长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线运营期2020年-2021年计量器具委外检测服务项目
序号 | 项目名称 | 合价（元） | 备注
1 | 长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线运营期2020年-2021年计量器具委外检测服务项目
1.1 | 长沙市轨道交通1号线运营期2020年-2021年计量器具委外检测服务项目谈判报价
1.2 | 长沙市轨道交通2号线运营期2020年-2021年计量器具委外检测服务项目谈判报价
1.3 | 长沙市轨道交通3号线运营期2020年-2021年计量器具委外检测服务项目谈判报价
1.4 | 长沙市轨道交通4号线运营期2020年-2021年计量器具委外检测服务项目谈判报价
1.5 | 长沙市轨道交通5号线运营期2020年-2021年计量器具委外检测服务项目谈判报价
2 | 谈判报价总价 | 小写： 元
大写： 元
备注： 1、所有报价保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 2、谈判总报价已包含了谈判文件要求的所有内容及要求。谈判报价表中未具体列明的，但在合同执行阶段可能发生的一切费用已经包含在谈判报价中。
谈判单位名称： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日 期： 年 月 日