长沙市轨道交通运营有限公司

自主竞争性谈判文件

谈判项目名称：长沙市轨道交通2号线及3、5号线一期工程运营期2020-2021年水质检测服务项目

采购单位名称：长沙市轨道交通运营有限公司

长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司

长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司

谈判项目编号：长轨运服采【2020】003号

二〇二〇年六月

目   录

第一章  谈判邀请公告	3

第二章  谈判须知	5

谈判须知前附表	5

一、说明	7

二、谈判文件	7

三、响应文件	8

四、响应文件的递交	10

五、响应文件的评审	10

六、响应文件的澄清、说明及补正	10

七、中选结果与授予合同	10

八、其他	11

第三章  评审办法及标准	13

第四章 用户需求书（另册）	15

第五章 最高投标限价	16

第六章 合同格式条款	17

第七章  响应文件组成	31

一、谈判承诺书	33

二、法定代表人身份证明书	34

三、授权委托书	35

四、谈判单位资格条件证明文件	36

五、报价一览表	37

六、分项价格表	38

七、其他资料（如有）	40

- 谈判邀请公告

湖南新星项目管理有限公司受长沙市轨道交通运营有限公司、长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司、长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司的委托，对长沙市轨道交通2号线及3、5号线一期工程运营期2020-2021年水质检测服务项目进行自主竞争性谈判采购，现发布公告，邀请符合条件的单位参与谈判采购活动。

一、项目概况

1.项目名称：长沙市轨道交通2号线及3、5号线一期工程运营期2020-2021年水质检测服务项目

2.最高投标限价：210480.00元

3.标段划分：共划分1个标段。

4.服务期限：本项目服务期限暂定为1个月（实际服务时间以招标人发出的进场通知起算）（具体详见用户需求书）。

5.采购范围：本项目主要为3号线一期工程及5号线一期工程空调水系统水质检测，2号线黄兴车辆段、3号线洋湖垸车辆段及龙湘停车场、5号线水渡河车辆段4个站点的污水检测服务。（具体详见用户需求书）

二、资格要求

1.谈判单位须为具有独立法人资格、自主经营、独立核算的公司。

2.谈判单位须为省级及以上质量技术监督行政部门授权的检定机构或技术机构，且提供省级及以上计量主管部门核发的CMA认证证书。
    3.本次谈判不接受联合体形式参与谈判。
    4.被长沙市轨道交通集团函告禁止在一定期限内参与轨道公司项目投标/谈判的单位按函告内容执行。

三、评审办法

本项目评审办法采用经符合性审查合格后的最低价法。

四、自主竞争性谈判文件的获取

凡有意参加谈判的单位，请于2020年6月9日至2020年6月15日登录长沙市轨道交通集团有限公司官方网站（http://www.hncsmtr.com/）获取自主竞争性谈判文件。

五、谈判文件的澄清与答疑

1.本项目不组织答疑会和现场踏勘。

2.谈判单位若对谈判文件有任何疑问，应于2020年6月16日17：00时（含）前（节假日除外）以书面形式（经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）递交至采购代理机构。

3.在谈判截止时间前，采购单位或采购代理机构可主动地或在解答谈判单位提出的问题时对谈判文件进行澄清或修改。

4.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位或采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在长沙市轨道交通集团有限公司官方网站（http://www.hncsmtr.com/）发布澄清或答疑文件及顺延谈判时间，敬请获得谈判文件的所有谈判单位关注，恕不另行通知，如有遗漏，采购单位或代理机构不负任何责任。

六、响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间及谈判时间为2020年6月23日14时30分，地点为长沙市劳动东路二段48号长沙市轨道交通运营有限公司综合楼910室。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的或者未密封的响应文件，采购单位或采购代理机构将予以拒收。

七、采购单位及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：长沙市轨道交通运营有限公司、长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司、长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司

地  址：长沙市劳动东路二段48号长沙市轨道交通运营有限公司综合楼910室。

联系人：奉翔

电  话：0731-86852373

监督举报电话：0731-86852247

联系人：文工

采购代理机构：湖南新星项目管理有限公司

地  址：长沙市开福区芙蓉中路一段479号建鸿达现代城1707室

联系人：段得前、吴颖

联系电话：0731-84452269

2020年6月9日

第二章  谈判须知

谈判须知前附表

| 名 称 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 采购项目 | 长沙市轨道交通2号线及3、5号线一期工程运营期2020-2021年水质检测服务项目 |
| 采购单位 | 长沙市轨道交通运营有限公司、长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司、长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司 |
| 采购代理机构 | 湖南新星项目管理有限公司 |
| 最高投标限价 | 210480.00元，不超过最高投标限价的谈判报价为有效报价 |
| 评审办法 | 经符合性审查合格后的最低价法 |
| 资格要求 | 1.谈判单位须为具有独立法人资格、自主经营、独立核算的公司。 2.谈判单位须为省级及以上质量技术监督行政部门授权的检定机构或技术机构，且提供省级及以上计量主管部门核发的CMA认证证书。 3.本次谈判不接受联合体形式参与谈判。 4.被长沙市轨道交通集团函告禁止在一定期限内参与轨道公司项目投标/谈判的单位按函告内容执行。 |
| 谈判答疑文件递交截止时间 | 2020年6月16日17时00分(北京时间) |
| 谈判答疑文件递交方式及地点 | 谈判答疑文件应以书面形式递交至长沙市开福区芙蓉中路一段479号建鸿达现代城1707室湖南新星项目管理有限公司。 |
| 响应文件的递交截止及谈判时间 | 2020年6月23日14时30分(北京时间) |
| 响应文件的递交及谈判地点 | 长沙市劳动东路二段48号长沙市轨道交通运营有限公司段综合楼910室 |
| 谈判现场验证须提交的资料 | 1.谈判单位代表是谈判单位法定代表人参加的，法定代表人须提供法定代表人身份证明书原件（格式详见本文件第六章）及本人身份证原件。 2.谈判单位代表是由谈判单位法定代表人授权的委托代理人参加的，其授权委托代理人须提供授权委托书原件（格式详见本文件第六章）及本人身份证原件。 |
| 响应文件有效期 | 180日历天，从谈判截止之日起算。 |
| 响应文件份数 | 响应文件纸质文件一式三份（其中正本一份，副本两份），电子文件（U盘或光盘）一份。 |
| 价格承包内容 | 本项目采用单价合同（合同单价即中选单价，在合同执行过程中固定不变）。 |
| 项目支付方式 | 1.预付款：本项目不支付预付款。 2.履约验收完成付款：本项目办理履约验收合格且在收到乙方的支付请求和乙方提供的合同价格的100%增值税发票原件及有效期内的履约担保复印件后28个工作日内，支付至合同价格的100%。项目履约验收按甲方相关规定执行。 3.乙方未按要求开具合法合规的增值税发票的，视为违约，甲方有权拒付相应合同价款，由此所造成的一切损失均由乙方负责。 4.本合同以人民币结算，并采用银行转账方式支付。 |
| 信息发布 指定媒体 | 长沙市轨道交通集团有限公司http://www.hncsmtr.com/ |
| 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费以中选价为基数，按《采购代理服务费收费标准》(附件)计算，服务费超过2万元的，按2万元计取，服务费低于5000元的，按5000元计取。由中选单位全额支付，中选单位应在本项目完成中选通知书备案、资料归档等手续，且接到采购单位的通知后，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。 |

谈判须知正文

## 一、说明

1.本《自主竞争性谈判文件》（以下简称“谈判文件”）仅适用于谈判须知前附表(以下简称前附表)中所叙述的采购项目。

2.本谈判文件的解释权属于长沙市轨道交通运营有限公司。

3.定义

3.1“采购单位”是指依法进行采购的法人组织。本项目的采购单位名称见前附表。

3.2“谈判单位”是指响应本谈判文件要求、参加谈判的法人组织。

3.3“采购代理机构”是指接受采购单位委托，代理采购项目的机构。本采购项目的采购代理机构名称见前附表。

3.4“谈判评审小组”是指采购单位按其规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

4.谈判单位资格要求

4.1参与谈判的单位应当符合前附表中规定的资格要求；

4.2参与谈判的单位存在下列情形之一的，其谈判将被否决：

（1）与采购单位（或本项目采购代理机构）存在利害关系且可能影响采购公正性；

（2）谈判单位法定代表人或负责人与其他谈判单位法定代表人或负责人为同一人；

（3）与本采购项目的其他谈判单位存在控股、管理关系；

（4）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（5）进入破产、清算、注销程序，或存在其他可能丧失履约能力的情形；

（6）在国家企业信用信息公示系统中显示已被列入严重违法失信企业名单；

（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“信用湖南”网站（www.credithunan.gov.cn）中显示已被列入失信被执行人名单。

5.参与谈判的费用

5.1无论谈判的结果如何，谈判单位应自行承担所有与本次竞争性谈判活动有关的全部费用。

5.2采购代理服务费由中选单位全额承担。本项目采购代理服务费以中选价为基数，按谈判须知《采购代理服务费收费标准》（详见本须知附件）向中选单位收取。

6．谈判单位代表

6.1谈判单位代表为谈判单位法定代表人的：应提供法定代表人身份证明书（见第六章响应文件格式）原件及本人身份证原件。

6.2谈判单位代表不是谈判单位法定代表人的：应提供授权委托书（见第六章响应文件格式）原件及本人身份证原件。

## 二、谈判文件

7．谈判文件的组成

7.1谈判文件由下列文件组成：

第一章 谈判邀请公告

第二章 谈判须知

第三章 评审办法及标准

第四章 用户需求书（另册）

第五章 合同格式条款

第六章 响应文件组成

7.2响应文件递交截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，均为谈判文件的组成部分。

7.3谈判单位应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由谈判单位承担。

8.谈判文件的澄清及答疑

8.1.谈判单位应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容，如有疑问，应按前附表规定的时间、方式及地点向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由谈判单位自己承担。

8.2.在谈判截止时间前，采购单位或采购代理机构可主动地或在解答谈判单位提出的问题时对谈判文件进行澄清或修改。

8.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位或采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在长沙市轨道交通集团有限公司官方网站（http://www.hncsmtr.com/）发布澄清或答疑文件及顺延谈判时间，敬请获得谈判文件的所有谈判单位关注，恕不另行通知，如有遗漏采购单位或代理机构不负任何责任。

9.响应文件递交截止时间、谈判会议时间及地点

9.1谈判单位递交响应文件截止时间、谈判会议时间及地点见前附表。

## 三、响应文件

10.一般要求

10.1谈判单位应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，严禁复制、粘贴，并保证所提供的全部资料的真实性。

10.2谈判单位提交的响应文件、谈判单位与采购单位及采购代理机构的所有来往函电均使用中文。

10.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

10.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

10.5谈判单位提交的响应文件应按谈判文件中提供的响应文件格式编制。

11.响应文件的组成

11.1响应文件应包括下列内容：

（1）谈判承诺书

（2）法定代表人身份证明书

（3）授权委托书

（4）谈判单位资格条件证明文件

（5）报价一览表

（6）分项报价表

（7）其他资料（如有）

11.2在谈判过程中，谈判单位根据谈判评审小组要求提交的书面承诺或其他文件是响应文件的有效组成部分。

11.3谈判单位无论成交与否，其递交的响应文件均不予退还。

12.报价要求

12.1谈判单位应按第六章“响应文件格式”的要求在报价文件中进行报价。谈判单位所报的总价及综合单价均不得超过最高投标限价，不超过最高投标限价的谈判报价为有效报价，谈判时需明确税费，税率必须符合国家政策法规规定，合同支付时服务单位需开具经采购单位认可的合法完税单据。

12.2谈判单位应充分了解该项目的总体情况以及影响谈判报价的其他要素。最终结算以长沙市轨道交通运营有限公司审核为准。

12.3谈判总报价为各分项报价金额之和，谈判总报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正谈判总报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。谈判单位在谈判截止时间前修改报价文件中的谈判总报价，应同时修改报价文件《报价一览表》和《分项价格表》中的相应报价。

12.4本项目最高投标限价见前附表。

12.5除合同另有约定外，谈判报价作为中选价及合同价在合同履行期间是固定不变的，不受政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等因素的影响。中选人不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应被拒绝。

12.6谈判单位递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，将被认为是非实质响应被拒绝。

12.7最低报价不能作为中选的保证。

12.8本项目采用单价合同（合同单价即中选单价，在合同执行过程中固定不变）。

13.响应文件有效期

13.1响应文件有效期见前附表，在此期间响应文件对谈判单位具有法律约束力，从前附表规定的响应文件递交截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

14.响应文件的编制

14.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

14.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印（建议双面打印），并按第六章“响应文件格式”的要求进行签字和（或）盖章。对响应文件的澄清、说明和补正应由谈判单位的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位公章。由谈判单位的法定代表人签字（或盖章）的，应附法定代表人身份证明书，由代理人签字的，应附授权委托书。法定代表人身份证明书或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的要求。

14.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由谈判单位的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位公章。

14.4响应文件为一式三份，其中正本一份，副本两份，均须胶装成册；电子文件一份（U盘或光盘，应包含响应文件的所有内容，并标注谈判单位名称）。响应文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，若响应文件副本为正本的复印件，还需在谈判文件要求盖章处加盖单位公章。当正本和副本有差异时，以正本为准。

## 四、响应文件的递交

15.响应文件的密封

15.1谈判单位须将响应文件一正两副与电子文件一起密封包装。

16.响应文件的标记

16.1响应文件的密封封套上须写明如下内容。

采购单位： 项目名称： 谈判单位：（填写单位名称并加盖单位公章） 年 月 日

17.响应文件的递交

17.1谈判单位应按要求在响应文件递交截止时间前，将响应文件送达指定地点，响应文件递交截止时间、地点及要求见前附表。在截止时间后送达的响应文件，采购单位应当拒收。

17.2采购单位在前附表规定的谈判时间和地点，组织谈判单位签到并接收谈判文件。

## 五、响应文件的评审

18.评审由谈判评审小组负责，谈判评审小组应按照本谈判文件第三章“评审办法及标准”的内容和程序对响应文件进行评审。

## 六、响应文件的澄清、说明及补正

19.澄清

19.1谈判评审小组可就响应文件中含糊之处要求谈判单位进行解释或澄清，谈判单位必须按照要求派法定代表人或授权委托人进行答疑和澄清。

20.说明及补正

20.1必要时谈判评审小组可要求谈判单位就澄清的问题作书面回答或承诺，该书面回答或承诺应有谈判单位法定代表人或委托代理人的签字或盖章，并将作为响应文件的一部分。

20.2谈判单位对响应文件的澄清不得改变谈判报价及实质内容。

20.3与谈判文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离指谈判总报价、谈判有效期、服务期明显不能满足谈判文件的要求。这些偏离不允许在响应文件递交截止时间之后修正。

## 七、中选结果与授予合同

21.中选信息的公布

21.1中选单位确定后，采购单位应将结果信息在前附表指定的媒体上公布，公示期限为3个工作日。

22.评审结果异议

22.1谈判单位对评审结果有异议的，应当在结果公示期间提出。

23.中选通知

23.1中选单位确定后，采购单位将以书面形式向中选单位发出中选通知书。中选通知书对采购单位和中选单位具有同等法律效力。

24.签订合同

24.1谈判文件、中选单位的响应文件及其补充的文件等均为签订合同的依据。

24.2中选单位应当在中选通知书发出后及时与采购单位签订合同。

24.3中选单位应当按照合同约定履行义务。

25.纪律和监督

25.1对采购单位的纪律要求

采购单位不得泄露谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与谈判单位串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

25.2对谈判单位的纪律要求

谈判单位不得相互串通或者与采购单位及采购代理机构串通，不得向采购单位、采购代理机构或者谈判评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义参与谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中选；谈判单位不得以任何方式干扰、影响评审工作。

25.3对谈判评审小组成员的纪律要求

谈判评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对谈判文件的评审和比较以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

25.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

## 八、其他

26.采购单位有权在谈判有效期内的任何时候，对谈判单位提交的文件、资料等情况进行审查复核，若发现谈判单位在谈判过程中有弄虚作假、围标串标的行为，或有不按谈判文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或提供的有关情况、文件、证明等资料与事实不符的行为，或在采购过程中存在其他违法违规行为的，按照不合格处理；被列为中选候选人的，取消中选候选人资格；已中选的，取消中选资格。同时，视其情节轻重处禁止参与长沙市轨道交通集团有限公司及下属子公司项目招标采购活动（最多三年），并依据国家有关规定进行处理。

附件：采购代理服务费收费标准

| 汇率 中选金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～400万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 备注 | 采购代理服务费的收费标准为：以中选价为基数，按《采购代理服务收费汇率表》进行计算后，向中选单位收取。服务费超过2万元的，按2万元计取，服务费低于5000元的，按5000元计取。 |  |  |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程采购代理业务中选金额为300万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.0%＝1万元

（300-100）万元×0.7%＝1.4万元

合计收费＝1+1.4＝2.4（万元）

本项目采购代理服务费为2万元

第三章  评审办法及标准

一、评审办法

1.本项目采用经符合性审查合格后的最低价法。

二、谈判程序

2.1采购单位在前附表内规定的谈判时间及地点组织谈判活动。谈判活动由采购单位、谈判单位代表参与。

2.2谈判程序分为：谈判验证阶段及谈判评审阶段。

三、谈判验证阶段

谈判验证阶段分为身份验证和唱价。

3.1身份验证阶段

3.1.1采购单位按本文件前附表内规定的响应文件的谈判现场验证要求，对参与谈判的单位代表身份进行验证。

3.1.2参与谈判的代表身份经验证不合格的，视为无效响应，不得进入下一阶段。

3.2.唱价阶段

3.2.1身份验证结束后，由采购单位当众拆封经身份验证合格的谈判单位的谈判响应文件，宣读响应文件中《报价一览表》内容，并记录在案。

3.2.2谈判单位法定代表人或授权委托人、现场监审、记录人等有关人员在《谈判报价记录一览表》上签字确认，谈判单位对本阶段有异议的应当场提出，采购单位当场作出答复，并记录在案，未提出的，视为无异议。

四、谈判评审阶段

谈判评审阶段分为符合性审查、详细评审及推荐中选单位。

4.符合性审查阶段

符合性审查分为对谈判单位资格的符合性审查及报价的符合性审查。

4.1资格的符合性审查

谈判评审小组根据本谈判文件前附表内规定的谈判单位资格要求，对谈判单位进行符合性审查，资格审查以谈判单位递交的资料为准。

4.2报价的符合性审查

谈判评审小组根据谈判文件的规定，对报价文件的有效性、完整性等进行符合性审查。

4.3有下列情形之一的，为符合性审查不合格，视为无效响应，不进入下一阶段：

（1）未按照谈判文件规定要求签署盖章的。

（2）响应文件有效期不满足谈判文件规定的。

（3）未带加盖谈判单位公章的营业执照的。

（4）不满足资格条件要求的。

（5）不满足用户需求书要求的。

（6）超过最高投标限价的。

（7）递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

（8）被长沙市轨道交通集团函告禁止在一定期限内参与轨道公司项目投标或谈判的单位按函告内容执行。

5.详细评审阶段

5.1谈判评审小组应按以下要求对经符合性审查合格的谈判单位进行详细评审：

（1）以经谈判评审小组一致认定满足《竞争性谈判文件》要求且谈判总报价最低的报价为基准价，其得分为满分。

（2）其他有效单位的得分统一按下列公式计算（保留2位小数，第3位四舍五入）：谈判单位得分=(基准价／谈判总报价)×100

6.推荐中选单位

6.1谈判评审小组应当在全部评审结束后，按照得分由高到低顺序推荐1名中选单位，并填写评审报告。

6.2全部评审结束后，若出现报价得分相同的情形，则采用现场抽签方式确定中选单位。

- 用户需求书（另册）

- 最高投标限价

长沙市轨道交通2号线及3、5号线一期工程运营期

2020-2021年水质检测服务项目最高投标限价

| 序号 | 工程项目及费用名称 | 计量单位 | 检测站点 | 综合单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2号线污水处理水质检测 | 站 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 2 | 3号线空调水质检测(冷却水) | 站 | 23 | 2500.00 | 57500.00 |  |
| 3 | 3号线空调水质检测(冷冻水) | 站 | 23 | 1940.00 | 44620.00 |  |
| 4 | 3号线污水处理水质检测 | 站 | 2 | 3000.00 | 6000.00 |  |
| 5 | 5号线空调水质检测(冷却水) | 站 | 19 | 2500.00 | 47500.00 |  |
| 6 | 5号线空调水质检测(冷冻水) | 站 | 19 | 1940.00 | 36860.00 |  |
| 7 | 5号线污水处理水质检测 | 站 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 8 | 污水检测超标复检暂列费用 | 站 | 4 | 3000.00 | 12000.00 | 2、5号线1站，3号线2站。 |
| 合计（元）： |  |  | 210480.00 |  |  |  |

- 合同格式条款

合同编号:长轨运   服合[2020]   号

服务项目合同

项目名称：

项目地点：湖南省长沙市

甲方：

乙方：

第一部分  合同协议书

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

本合同于       年    月    日由甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，按下述条款和条件在湖南省长沙市长沙县签署。

1. 项目概况

，具体详见用户需求书/技术规格书。

2.项目范围：

，具体详见用户需求书/技术规格书。

3. 服务期限

，具体详见用户需求书/技术规格书。

4  合同文件构成及解释顺序

（1）补充协议（如果有）；

（2）合同协议书；

（3）合同条款；

（4）用户需求书/技术规格书；

（5）价格清单；

（6）合同其他附件及乙方按合同附录格式及要求出具的文件；

（7）内部竞争性谈判文件、澄清与答疑文件及其它补充资料；

（8）响应文件、澄清文件及其它补充资料；

（9）其他构成本合同的文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

5.考虑到甲方将按照本合同向乙方支付，乙方在此保证全部按照合同向甲方提供服务。

6.考虑到由于乙方将按照合同规定履行全部合同义务，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间向乙方支付合同价款。

7.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。本合同未尽事宜，双方可另行协商或签订补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等效力。

8.本合同一式八份，正本二份、副本六份，甲方持正本一份、副本五份，乙方持正本一份、副本一份。合同正本与副本具有同等效力，当合同副本与正本之间存有差异时，以合同正本为准。

| 甲方：(盖章) | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代表： | 法定代表人或其授权代表： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |

第二部分  合同条款

1、定义

（1）“项目”是指甲方委托乙方实施                项目。

（2）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（3）“甲方”是指承担直接投资责任和委托服务业务的一方，即            。

（4）“乙方”是指承担服务业务和责任的一方，即                    。

（5）“服务机构”是指乙方派驻本工程现场实施服务业务的组织。

（6）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（7）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

（8）“评审服务”是指乙方提供的本项目的所有服务，具体内容参见合同附件。

（9）“甲方代表”：指甲方任命的并履行甲方授予的职责和权利的代表。

（10）“评审服务项目组”：指乙方实施评审服务的组织。

（11）“项目经理”：指合同协议书中指明的，乙方委派的负责本工程评审服务的代表。

2、  服务要求

2.1 项目实施要求：  具体详见用户需求书/技术规格书   。

2.2 项目管控要求：  具体详见用户需求书/技术规格书  。

3、  合同价格

3.1合同价款形式：单价合同（合同单价即中选单价，在合同执行过程中固定不变）/□总价合同（合同单价即中选单价，在合同执行过程中固定不变。最终完成的合格工作量超过招标的工作量时，按招标的工作量办理结算；最终完成的合格工作量未超过招标的工作量时，则按最终完成的合格工作量办理结算）。

3.2签约合同价（含税价）为：人民币（大写）        （¥       ），具体价格组成详见签约合同价清单。

3.3本项目的合同价格最终以甲方审定价款为准。合同价格包括乙方按合同约定进行检测所产生的成本、费用、税金、利润、保险、专利、风险。

3.4合同价格按实际完成的合格工作量办理结算，但最终的合同价格不得超过签约合同价。

4、  支付方式

#### 4.1预付款：本项目不支付预付款。

#### 4.2履约验收完成付款：本项目办理履约验收合格且在收到乙方的支付请求和乙方提供的合同价格的100%增值税发票原件及有效期内的履约担保复印件后28个工作日内，支付至合同价格的100%。项目履约验收按甲方相关规定执行。

#### 4.3乙方未按要求开具合法合规的增值税发票的，视为违约，甲方有权拒付相应合同价款，由此所造成的一切损失均由乙方负责。

#### 4.4本合同以人民币结算，并采用银行转账方式支付。

#### 5. 履约担保

#### 5.1 乙方需要/□不需要提供履约担保。

#### 5.2 如需要乙方提供履约担保，则：

#### 5.2.1履约担保是办理付款的必要条件之一，乙方应在本合同签订后15个工作日内提供履约担保。

#### 5.2.2履约担保用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

#### 5.2.3乙方提供履约担保的形式、金额及期限可采用以下两种方式之一：

#### （1）采用银行履约保函形式，银行履约保函的担保额度为签约合同价的10%，担保期限为自保函生效之日起，至项目全部验收合格之日止。银行履约保函应为在中国境内注册和营业的银行出具的、以甲方为受益人首次申请即无条件付款的保函，银行履约保函格式具体详见合同附录。

#### （2）采用现金形式，现金担保额度为签约合同价的10%，担保期限为自履约保证金到账之日起，至项目全部验收合格之日止。履约担保以现金形式提交的，乙方应从其基本账户通过转帐或电汇至甲方指定的账户（开户名：         开户行：         账号：                ）

#### 5.4在乙方完成其合同义务包括任何保证义务后，甲方将把履约担保无息退还乙方。

#### 6. 甲方权利和义务

6.1 甲方有权要求乙方按照合同约定履约。

6.2 非经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露本项目的任何内容。

6.3 甲方按照合同约定支付合同款项。

6.4 在项目执行期间，甲方应向乙方的工作人员提供必要工作便利。

6.5 甲方应指定专人或专项小组与乙方对接具体工作，及时向乙方提供该项目的相关资料，以保证乙方能提出合理可行的工作建议和成果。

7. 乙方职责

7.1 按照国家现行的标准、规范和规程，根据合同约定的技术要求，按合同约定的进度，负责项目计划和管理、负责提供方法论，提交研究成果，并对其质量负责。交付成果不满足甲方要求的，乙方应及时、无偿予以修订、完善。

7.2 配备并提供为完成本项目各阶段工作所涉及必要的办公、通讯、交通等设施、设备,以及履行本合同所需的所有特殊仪器、工具，并承担所有有关费用。

7.3 项目实施团队中的乙方人员在本合同履行期间必须接受和服从甲方项目管理机构的监管。

7.4 应遵守国家规定的各项法律法规规章制度，严格按照合同要求及地铁行业所制定的规章制度进行作业。

7.5 对于甲方提供的资料，若乙方认为存在不准确或不完整情形时，乙方应及时向甲方提出。

7.6 积极配合甲方评审验收并协助甲方评估审核。

7.7 按约定技术要求及乙方承诺，提供质保、售后、培训等相关服务。

7.8 乙方有义务无偿提供回访服务、后续服务支持和技术咨询。

8.  项目验收

8.1 项目验收：具体详见附件用户需求书/技术规格书。

9.  保密条款

9.1乙方对甲方提供的信息资料严格保密，并且不得用于其它商业运作。

9.2未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的信息资料向任何“第三方”披露。

9.3本合同终止后，保密条款同样生效。

10.  违约责任

1、因乙方原因导致未按合同约定时间完成服务，甲方有权要求乙方限期纠正其违约行为，并采取补救措施以确保项目进度符合合同约定，采取补救措施的费用由乙方承担。如果违约通知发出后乙方仍然继续违约行为且逾期已超过10日，乙方应自逾期之日起每逾期一日按逾期项目成果对应的合同款额度的5‰向甲方支付违约金。当违约金累计超过本合同总金额的20%，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方因此而造成的全部损失（包括直接损失和预期利益损失，以下同）。

2、原则上不允许更换项目关键岗位人员，确需更换的，乙方应按相关工程管理规定向甲方申请办理变更手续。经甲方审批同意，每更换一名关键岗位人员，乙方应按签约酬金的0.5%交纳违约金；未经甲方审批同意擅自变更的，一经查实，乙方应按上述标准的双倍交纳违约金。

3、乙方正式提交的项目成果经甲方两次验收不通过，甲方有权拒付该项目成果对应的合同款，且有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方因此而造成的全部损失。

4、乙方在非法定或本合同约定的情形下，未经甲方同意单方解除合同，甲方有权要求乙方赔偿甲方因此而造成的直接损失。

5、乙方未按本合同及法律法规的规定履行其他职责或未按约定履行保密协议的，应向甲方支付本合同总价款10%的违约金，由此给甲方造成损失的应承担全部赔偿责任。

6、乙方违反本合同技术成果归属规定的，应向甲方承担本合同总价款10%的违约金，且甲方有权解除合同，由此给甲方造成的全部损失均由乙方承担。

7、乙方逾期提交履约担保的，甲方有权向乙方收取违约金：

（1）逾期提供部分或全部履约担保在30天内的：每逾期一天乙方应按300元/天向甲方赔偿损失，损失最高额为签约合同价的6%或人民币叁万元整（以两者数额较低者计取）；

（2）逾期提供履约担保超过30天（含）的：甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应向甲方支付签约合同价的10%或人民币十万元整的违约金（以两者数额较低者计取）；甲方要求继续履行合同的，每逾期一天（从逾期第30日当日开始计算）乙方应按500元/天向甲方支付违约金，违约金最高为签约合同价的8%或人民币伍万元整（以两者数额较低者计取）。

- 8.上述损失均包括但不限于因乙方未按本合同约定及时履行义务或履行义务未达到相应质量标准和要求等导致相应设备等存在安全隐患，实际影响甲方运营安全或导致安全事故所产生的损失，同时也包括预期利益损失、给第三人的人身或财产造成的损害、人民法院裁定或达成和解中所涉支付内容损失等。

9.违约金以现金或转账方式支付或从合同应付款项中扣除。甲方开具收款收据、不提供发票，乙方不得因此冲减增值税专用发票金额。

11  技术成果归属

11.1 在履行本合同过程中，乙方为履行本合同所交付甲方的研究成果，阶段性文件，测试资料，以及甲方利用乙方提供的相关文件等，均归甲方所有，任何单位及个人，未经甲方允许，不得作为其他用途。

11.2 如任何第三方声称乙方提供给甲方的项目成果侵犯该方的专利、著作权、商标权和商业秘密，甲方会把该等权利主张立即书面通知乙方，乙方将负责自费就上述权利主张进行抗辩或应诉，并在辩护及有关的和解谈判中具有控制权，甲方同意与乙方合作。乙方应最终负责支付法院生效裁判的或经乙方同意的和解中包括的由甲方承担的损害赔偿金、财产保全费、公证费、诉讼费和律师费一切费用。

12.  不可抗力

如发生不可抗力事件（如战争、自然灾荒等），致使本合同不能如期履行时，本合同应自动顺延履行，且各方不被视为违约，但各方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，各方应立即采取措施继续履行本合同。受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后 10天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

13  争议解决

13.1 在合同履行过程中出现任何争议，双方应协商解决。

13.2 若双方协商在一方向另一方发出要求协商解决的书面通知后的30日内不能达成一致，向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

13.3 诉讼进行期间，除必须在诉讼过程中进行解决的部分问题外，合同其余部分应继续履行，即双方将继续履行诉讼部分以外的合同义务。

14.  合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

- 乙方完成本合同约定的全部工作；

- 甲方与乙方结清并支付服务费用；

- 乙方将将甲方提供的资料归还。

15.  双方约定的其他事项

。

第三部分  用户需求书/技术规格书

第四部分  合同附件

## 附件一 签约合同价清单

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |
| 2 | 签约合同价 |  |

附件二 中选通知书

附件三 答疑及澄清

## 附件四 项目关键岗位人员表

附件五 廉政协议

廉政协议

甲方：

乙方：

根据国家法律、法规以及有关廉政建设的规定，为做好合同执行过程中党风廉政建设，保证建设及运营资金的安全和有效使用以及投资效益，甲、乙双方特订立如下廉政协议：

第一条 共同责任

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及湖南省、长沙市的相关规定。

（二）严格执行                       （以下称主合同）的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违纪违法行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

第二条 共同权利

发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品。

（二）甲方及其工作人员不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（三）甲方及其工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动。

（四）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（六）甲方及其工作人员不得有违反法律、法规、廉洁从业规定的其他行为。

第四条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请、健身及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方不得为甲方及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（六）乙方不得有违反法律、法规、廉洁从业规定的其他行为。

第五条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议，视情节轻重按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本协议，视情节轻重按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方解除与乙方的合同，并给予乙方三年内不得对甲方组织建设的工程项目进行投标的处罚。

第六条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同约定范围内的裁定意见。

第七条 本协议有效期为甲乙双方签署之日起至主合同完全履行完毕之日止。

第八条 本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第九条发现有违反相关要求的，可通过以下途径举报：

（1）监督举报电话（限短信方式）：15367896029，15367896120。

（2）举报邮箱：yygsjbyx2015@163.com。

甲方： （盖章）                         乙方： （盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人： （签字）

或授权代理人：（签字）                   或授权代理人：（签字）

电话：                                  电话：

年       月       日                      年        月      日

## 甲方监督单位：（盖章）                   乙方监督单位：（盖章）        
合同附录

## 附录一 授权委托书（格式）

授权委托书

本授权书声明：注册于              （国家名称）的              （乙方全称）在下面签字的          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表，就合同编号为  的               项目《长沙市轨道交通运营有限公司运营施工管理系统采购项目合同》的签约、执行和质量保证期服务、售后服务期服务等，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表（被授权人，即授权代理人）签字：

乙方全称（公章）：

乙方地址：

电     话：

传     真：

附：授权人的法定代表人证明材料复印件（加盖单位公章）、授权人和被授权人的身份证彩色影印件（加盖单位公章）

附录二 履约保函（格式）

保函编号：

银行履约保函

甲方（全称）：

鉴于甲方（以下简称“你方”）与           （乙方全称，以下简称“乙方”）于    年  月  日协商一致共同签订合同编号为          的《            合同》（以下简称“合同”）。 我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方签订的合同，向你方提供以下见索即付担保：

1、担保金额为人民币（大写）        元（小写：¥       ）。

2、担保期限为自本保函生效之日起至           之日止。

3、在本担保有效期内，因乙方违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 个工作日内无条件支付。

4、你方和乙方按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请在你方所在地人民法院起诉。

本保函自我方加盖公章之日起生效。

担保人（盖公章）：

签字：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

时间：

正本/副本

响应文件组成

自主竞争性谈判

响应文件

谈判项目名称：

谈判单位名称：      （加盖单位公章）

谈判项目编号：

日  期：   年   月   日

目   录

一、谈判承诺书

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、谈判单位资格条件证明文件

五、报价一览表

六、分项价格表

七、其他资料（如有）

## 一、谈判承诺书

致            (采购单位)：

我方已仔细研究了     (项目名称)        的竞争性谈判文件（谈判项目编号：         ）的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。

一、参与本项目竞争性谈判活动系本公司自愿行为。

二、我方同意在谈判文件中规定的提交响应文件截止时间起180日历天内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

三、我方提交的响应文件均为正本   份和副本   份，电子文件（包括响应文件全部内容）   份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的，均无复制、粘贴之情形，且无低于成本的恶意报价行为。否则，愿承担由此引起的一切法律责任。

四、遵守贵司各项管理制度和谈判现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护贵司谈判活动秩序。

五、保证没有组织、参与围标、串标行为。

六、不与采购单位或采购代理机构或谈判评审小组成员私下联络和串通以牟取中选；不以他人名义参与谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中选；不在谈判结束后进行虚假、恶意质疑和投诉。

七、我方承诺，若贵方需要，我方愿意提供任何与本次谈判有关的数据、情况和技术资料。

八、我方承诺遵守相关法律法规及贵司的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

九、我方承诺在参与本次竞争性谈判过程中，若出现本文件第26条规定之情形，我方无条件接受条款规定作出的处罚。

十、我方承诺完全响应本文件第四章“用户需求书”及第五章“合同格式条款”内的全部内容。

十一、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

谈判单位名称：    （盖单位章）

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

## 二、法定代表人身份证明书

谈判单位名称：

注册号：

注册地址：

成立日期：   年   月   日

经营期限：

经营范围：

姓名：       性别：   年龄：   系（谈判单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：

法定代表人身份证（反面）复印件

附：

法定代表人身份证（正面）复印件

附：

营业执照/事业单位法人证书复印件

备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。

谈判单位名称（盖单位章）：    （盖单位章）

日期：   年   月   日

## 三、授权委托书

本人（姓名、职务）系（谈判单位名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、项目编号）响应文件及与本谈判项目的有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

附：

法定代表人身份证（正面）复印件

附：

法定代表人身份证（反面）复印件

附：

委托代理人身份证（反面）复印件

附：

委托代理人身份证（正面）复印件

附：

营业执照/事业单位法人证书复印件

备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。

谈判单位名称（盖单位章）：    （盖单位章）

法定代表人（亲笔签字）：

委托代理人（亲笔签字）：

日期：   年   月   日

## 四、谈判单位资格条件证明文件

根据本谈判文件前附表内的资格要求，本章节须附下列证明文件复印件：

1.谈判单位营业执照。

2.谈判单位须为省级及以上质量技术监督行政部门授权的检定机构或技术机构，且提供省级及以上计量主管部门核发的CMA认证证书。

3.谈判单位认为与本项目资格条件有关的其它证明文件（如有，格式自拟）。

备注：上述证明文件复印件均须加盖谈判单位公章。

## 五、报价一览表

| 项目名称 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 服务期限 |  |  |
| ①2号线报价 | 大写： 元 | 小写： 元 |
| ②3号线报价 | 大写： 元 | 小写： 元 |
| 5号线报价 | 大写： 元 | 小写： 元 |
| 总报价①+②+ | 大写： 元 | 小写： 元 |
| 备 注 |  |  |

注：

1.所有报价保留小数点后2位，小数点后第3位“四舍五入”。

2.本表内“谈判总报价”是包含了所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用的报价。

谈判单位名称：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

## 六、分项价格表

① 2号线水质检测服务项目清单

项目名称：长沙市轨道交通2号线及3、5号线一期工程运营期2020-2021年水质检测服务项目

| 序号 | 服务名称 | 计量单位 | 检测站点 | 综合单价 （元） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2号线污水处理水质检测 | 站 | 1 |  |  |  |
| 2 | 污水检测超标复检暂列费用 | 站 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

②3号线水质检测服务项目清单

项目名称：长沙市轨道交通2号线及3、5号线一期工程运营期2020-2021年水质检测服务项目

| 序号 | 服务名称 | 计量单位 | 检测站点 | 综合单价 （元） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3号线空调水质检测(冷却水) | 站 | 23 |  |  |  |
| 2 | 3号线空调水质检测(冷冻水) | 站 | 23 |  |  |  |
| 3 | 3号线污水处理水质检测 | 站 | 2 |  |  |  |
| 4 | 污水检测超标复检暂列费用 | 站 | 2 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

5号线水质检测服务项目清单

项目名称：长沙市轨道交通2号线及3、5号线一期工程运营期2020-2021年水质检测服务项目

| 序号 | 服务名称 | 计量单位 | 检测站点 | 综合单价 （元） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5号线空调水质检测(冷却水) | 站 | 19 |  |  |  |
| 2 | 5号线空调水质检测(冷冻水) | 站 | 19 |  |  |  |
| 3 | 5号线污水处理水质检测 | 站 | 1 |  |  |  |
| 4 | 污水检测超标复检暂列费用 | 站 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.所有报价保留小数点后2位，小数点后第3位“四舍五入”。

2.本表包含谈判文件“用户需求书”或其他部分对该项目所有要求的详细报价。“合计”金额应与《报价一览表》内“谈判总报价”金额一致。栏目中综合单价应包含所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用。

3.“服务名称”是指本项目分项服务的内容。

谈判单位名称：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

## 七、其他资料（如有）

谈判单位认为需要提供的其他报价资料，格式自拟。