## E7招标控制价扉页
E.7 招标控制价扉页
| 长沙市轨道交通3号线工程遗留问题整改项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）： |  | 3574560.47
（大写）： |  | 叁佰伍拾柒万肆仟伍佰陆拾元肆角柒分
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人 ：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人 ：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## E12建设项目汇总表
E.12 建设项目 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通3号线工程遗留问题整改项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价
1 | 长沙市轨道交通3号线工程遗留问题整改项目 | 3574560.47
合 计 |  | 3574560.47
注：本表适用于建设项目招标控制价的汇总。

## E13单项工程汇总表
E.13 单项工程 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通3号线工程遗留问题整改项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) |  | 分部分项 | 单价措施 | 总价措施 | 冬雨季 |  | 绿色施工 |  | 安全责任险 |  | 税金 |  | 总系数
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价 |  |  |  | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价
1 | 长沙市轨道交通3号线工程遗留问题整改项目 | 3574560.47 |  |  | 3574560.47 |  |  | 0.16 | 5179.87 | 0.0625 |  | 1 | 30698.4 | 9 | 294627.24
合 计 |  | 3574560.47
注：本表适用于单项工程招标控制价的汇总。

## E14单位工程汇总表
E.14 单位工程 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通3号线工程遗留问题整改项目 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率% | 金额 | 其中:暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 | 分部分项工程费合计 |  | 3574560.47
1 | 直接费 |  |  | 2805911.08
1.1 | 人工费 |  |  | 2231571.5
1.2 | 材料费 |  |  | 492652.84
1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | (详见附录C说明第2条规定计算)
1.3 | 机械费 |  |  | 75386.74
1.4 | 其他费 |  |  | 6300
2 | 管理费
3 | 其他管理费 | (按附录C说明第2条规定计算)
4 | 利润
二 | 措施项目费 | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费
1.3 | 利润
2 | 总价措施项目费 | (按E.20总价措施项目计价表计算)
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) | 0.0625
3.1 | 其中安全生产费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) | 3.29 | 92106.36
三 | 其他项目费 | (按E.23其他项目计价汇总表计算)
四 | 税前造价 | 一+二+三
五 | 销项税额 | 四 | 9 | 294627.24
单位工程建安造价 |  | 四+五 |  | 3574560.47
取费模板名称:[2020]56号文预算全费用

## E18工程量清单计价表全清单
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线工程遗留问题整改项目 | [6 empty] | 标段: | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1 | 长沙市轨道交通3号线工程遗留问题整改项目 | [5 empty] | 3574560.47 |  |  |  |  | 9.65 | 270160.1 | 2 |  | 6 | 167980.28
1 | 011505004001 | 安装拉环 | 1.拆除原有拉环 2.安装伪装门拉环 | 个 | 20 | 20 | 38.44 | 768.8 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 58.2 | 2 |  | 6 | 36.2
2 | 070205001001 | 安装铁篦子 | 1.安装铁篦子300*300 | 块 | 3 | 3 | 35.52 | 106.56 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 8.07 | 2 |  | 6 | 5.02
3 | 011104004001 | 防静电地板加固 | 1.支架加固 2.静电地板调整 3.人工降效及夜间施工降效 | m2 | 10 | 10 | 115.68 | 1156.8 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 87.59 | 2 |  | 6 | 54.46
4 | 011502001001 | 不锈钢包边整改 | 1.304不锈钢包边整改(地台处、出入口踢脚线、门扇及盖板包边、不同材料交接处等) | m | 19 | 19 | 14.94 | 283.86 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 21.49 | 2 |  | 6 | 13.36
5 | 010902001001 | 屋面防水 | 1.拆除地面瓷砖装饰面，不能利旧 2.破损面混凝土凿除、凿缝 3.重新涂刷防水层，铺设3mm厚SBS防水卷材 4.封管闭浆，待浆液凝固后切除并恢复装饰面（规格综合考虑） 5.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m2 | 80 | 80 | 267.64 | 21411.2 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 1621.12 | 2 |  | 6 | 1007.92
6 | 020509023001 | 更换合页 | 1.拆除防火门合页 2.安装防火门合页 3.门体加固，进行调试 | 个 | 8 | 8 | 73.38 | 587.04 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 44.44 | 2 |  | 6 | 27.64
7 | 650101008001 | 地漏管整改 | 1.安装Φ100铸铁管，使用卡箍固定牢固（铸铁管大小可根据现场实际情况调整） 2.安装地漏及防水处理 3.脚手架搭设 | m | 136 | 136 | 205.85 | 27995.6 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 2119.64 | 2 |  | 6 | 1317.91
8 | FD0205014001 | 地漏整改 | 1.DN50mm不锈钢地漏 2.地漏孔卫生清理、堵漏防水胶3遍 3.地漏安装、调整 | 个 | 31 | 31 | 322.51 | 9997.81 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 756.96 | 2 |  | 6 | 470.64
9 | B01051801001 | 顶棚打胶 | 1.顶棚打胶固定（结构胶） 2.含脚手架搭设费用 | m | 80 | 80 | 65.62 | 5249.6 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 397.47 | 2 |  | 6 | 247.13
本页小计 | [7 empty] | 67557.27
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线工程遗留问题整改项目 | [6 empty] | 标段: | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
10 | 011302001001 | 天花整改 | 1.原有天花拆除 2.吊顶形式:不上人 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600*1铝扣板（带孔，尺寸可根据现场实际情况调整） 4.龙骨材料种类、规格、间距:Φ12深灰色钢筋吊杆，50*1.2轻钢主龙骨@≤1200深灰色，40*1.2镀锌钢副龙骨深灰色，吊杆、龙骨等防霉防潮涂料喷涂 5.含收边线条 6.脚手架搭设 7.建筑垃圾外运：运距综合考虑 9.地铁运行时间段施工降效费及夜间施工费 | m2 | 4 | 4 | 290.38 | 1161.52 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 87.94 | 2 |  | 6 | 54.68
11 | 011102001001 | 瓷砖更换 | 1.更换地砖，600*600、300*300、600*300通体砖（颜色与既有色系一致或相近，质量不低于原材料质量），含原地砖破除、基层清理及新地砖铺贴等 2.材料二次搬运[运距100m] 3.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m2 | 189 | 189 | 239.7 | 45303.3 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 3429.93 | 2 |  | 6 | 2132.69
12 | B04130300001 | 排水管疏通 | 1.地漏及排水管疏通 2.排水管道需满足封堵后孔洞不漏水 3.单处按4m包干记取 | 处 | 46 | 46 | 169.59 | 7801.14 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 590.64 | 2 |  | 6 | 367.26
13 | 010904003002 | 基坑积水治理 | 1.基坑底面采用防水砂浆找坡,设置2‰～4‰坡度便于排水 2.基坑底面最低处开孔，孔径5cm 3.垂梯基坑单处按2㎡计 4.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | 处 | 18 | 18 | 101.5 | 1827 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 138.33 | 2 |  | 6 | 86.01
本页小计 | [7 empty] | 56092.96
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线工程遗留问题整改项目 | [6 empty] | 标段: | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
14 | 020509023003 | 更换五金配件 | 1.拆除原防火门及损坏五金配件（包含门锁，防火门利旧） 2.安装防火门及五金配件 （包含门锁，质量不低于原配件质量） 3.门体加固，进行调试 | 付 | 212 | 212 | 189.2 | 40110.4 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 3036.68 | 2 |  | 6 | 1888.07
15 | 650101008002 | 安装地漏管（含开孔） | 1.取芯打孔Φ110 2.安装Φ100铸铁管，使用卡箍固定牢固 3.安装地漏及防水处理 4.含脚手架搭设及原孔洞封堵等 5.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m | 249 | 249 | 331.8 | 82618.2 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 6254.91 | 2 |  | 6 | 3890.28
16 | 080807013001 | 孔洞封堵 | 1.C30微膨胀防水混凝土封堵 2.排水管道需满足封堵后孔洞不漏水 | 处 | 328 | 328 | 65.98 | 21641.44 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 1636.72 | 2 |  | 6 | 1020.08
17 | MH01023001 | 开设排水沟 | 1.混凝土地面上开凿排水沟 2.沟宽100mm，沟深50mm 3.沟底坡度：2‰ 地面砂浆或细石砼找坡 4.涂抹2mm厚聚氨酯涂料，沟底两侧全覆盖，1米按0.2平方米综合考虑 5.水沟设置整治必须满足基本排水要求 6.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m | 1555 | 1555 | 60.12 | 93486.6 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 7078.32 | 2 |  | 6 | 4401.13
18 | 010801006002 | 闭门器更换 | 1.拆除原闭门器 2.安装闭门器 3.门体进行调试 | 套 | 122 | 122 | 176.64 | 21550.08 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 1631.51 | 2 |  | 6 | 1014.43
19 | 650103007001 | 防护网安装 | 1.各项参数：网孔距离：50*100mm 2.质量要求：金属材质，采用高温静电PVC喷涂技术，自洁净才能，防紫外线、不龟裂老化，不生锈氧化、免保护 | m2 | 52 | 52 | 246.72 | 12829.44 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 971.33 | 2 |  | 6 | 603.94
本页小计 | [7 empty] | 272236.16
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线工程遗留问题整改项目 | [6 empty] | 标段: | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
20 | FA1003004001 | 渗漏水治理 | 1.凿除渗水区域析钙、清理淤泥，确定渗水位置 2.对渗水区域进行开槽，设置注浆孔 3.采用改性环氧浆材进行注浆，对其吸浆量大的孔洞适当加入水泥浆进行堵漏，水灰比0.8:1 4.基面涂刷界面剂，用水泥基材料封堵 5.装饰面修整 6.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m | 3316.5 | 3316.5 | 522.05 | 1731378.83 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 131087.14 | 2 |  | 6 | 81505.53
21 | 040402016001 | 盖板安装 | 1.重新定制检修盖板，安装；3mm厚压花铁板（需定制） | ㎡ | 9 | 9 | 271.22 | 2440.98 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 184.82 | 2 |  | 6 | 114.91
22 | 011104004002 | 加装防静电地板 | 1.支架高度、材料种类:做到无错台、松动、下陷、支撑及面板完好 2.面层材料品种、规格、颜色:防静电复合架空活动地板（含支撑），尺寸为600*600*30mm。质量不低于原材料质量。刷三道绝缘漆。 3.拆除原地面 4.材料二次搬运[运距100m] 5.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m2 | 5 | 5 | 331.56 | 1657.8 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 125.52 | 2 |  | 6 | 78.04
本页小计 | [7 empty] | 1735477.61
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线工程遗留问题整改项目 | [6 empty] | 标段: | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
23 | 650101001001 | 水沟、离壁沟整改 | 1.对存在问题的水沟、离壁沟重制（含挡水坎拆除和找坡砂浆层凿除及重制） 2.离壁沟宽不小于100mm，深不小于100mm，挡水坎宽度不小于100mm 3.设置2‰～4‰纵坡便于排水（砂浆或细石砼进行找坡） 4.涂抹2mm厚聚氨酯涂料，靠墙一侧上翻200mm，靠坎一侧全覆盖，1米按0.6平方米综合考虑 5.水沟设置、离壁沟整治必须满足基本排水要求 6.含装饰板拆除及恢复，1米按1.5平方米综合考虑。 7.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m | 2806 | 2806 | 409.26 | 1148383.56 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 86947.24 | 2 |  | 6 | 54061.15
24 | 011503001001 | 护栏加固 | 1.不锈钢护栏加固。（主材利旧） 2.栏杆扶手、立柱、玻璃爪件等材质为304#拉丝不锈钢 | m | 12 | 12 | 196.14 | 2353.68 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 178.2 | 2 |  | 6 | 110.8
25 | 010801006001 | 更换防火门损坏配件（轨行区） | 1.拆除损坏配件 2.安装防火门配件，质量不低于原配件质量 3.门体调试 | 个 | 61 | 61 | 138.08 | 8422.88 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 637.69 | 2 |  | 6 | 396.5
26 | 080601027001 | 爬梯整改 | 1.爬梯宽度900mm，横杆间距500mm 2.材料要求：角钢60*60*5、Q235-φ30钢筋与角钢焊牢，每米用钢量0.03吨，包干计取 3.要求基础安全牢固，梯身稳定可靠 4.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m | 107 | 107 | 486.01 | 52003.07 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 3937.29 | 2 |  | 6 | 2448.04
27 | 010801006003 | 安装闭门器、顺序器 | 1.安装闭门器、顺序器 2.门体进行调试 | 个 | 4 | 4 | 153.14 | 612.56 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 46.38 | 2 |  | 6 | 28.84
28 | 010803001002 | 防盗卷帘门维修 | 1.防盗卷帘门故障修复（不需更换主要部件） | 樘 | 14 | 14 | 89.68 | 1255.52 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 95.05 | 2 |  | 6 | 59.1
本页小计 | [7 empty] | 1213031.27
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线工程遗留问题整改项目 | [6 empty] | 标段: | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
29 | 011210003001 | 玻璃更换 | 玻璃更换（单块玻璃尺寸不同） 1.拆除原玻璃及配件. 2.安装损坏连接配件，质量不低于原材料质量 3.安装损坏玻璃，双层钢化夹胶玻璃4+9A+5质量不低于原材料质量 5.施工高度超过2m，搭设脚手架 6.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m2 | 45 | 45 | 354.38 | 15947.1 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 1207.43 | 2 |  | 6 | 750.73
30 | 010803001001 | 卷帘门整改（电机） | 1.拆除原损坏电机、电控设备 2.安装新电机、电控设备，质量不低于原配件质量 3.门体进行运行调试 | 樘 | 2 | 2 | 7308.7 | 14617.4 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 1106.73 | 2 |  | 6 | 688.12
31 | 031004006001 | 大便器更换 | 1.混凝土种类:炉渣回填 2.破除并拆除原蹲位面层及基层 3.拆除大便器 4.回填炉渣 5.安装大便器[更换]、铺贴面层、排水防水改造 ，破除及恢复地砖并做好防水按1㎡计。 6.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | 组 | 5 | 5 | 904.26 | 4521.3 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 342.32 | 2 |  | 6 | 212.86
32 | 010801006004 | 推杆锁修复（车站） | 1.修复损坏配件（推杆锁） 2.门体进行调试 | 个 | 14 | 14 | 613.41 | 8587.74 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 650.16 | 2 |  | 6 | 404.32
33 | FC0102001001 | 花岗岩石材更换 | 1.30mm厚1:3水泥砂浆结合层{拆除原大理石面层及基层} 2.800*800*20mm厚中花白青花岗岩 3.石材通体刷保护液 4.材料二次搬运[运距100m] 5.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m2 | 162.9 | 162.9 | 416.24 | 67805.5 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 5133.76 | 2 |  | 6 | 3191.87
本页小计 | [7 empty] | 111479.04
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通3号线工程遗留问题整改项目 | [6 empty] | 标段: | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
34 | FC0402007001 | 更换门体 | 1.拆除损坏门体 2.更换900*2100甲级防火门（按实际情况适当调整，质量不低于原材料质量） 3.门体加固，进行调试 4.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | 樘 | 28 | 28 | 1727.37 | 48366.36 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 3661.96 | 2 |  | 6 | 2276.86
35 | FA1002014001 | 开设检修口 | 1.在装饰板上开设切口800*800 mm（具体尺寸可根据现场实际情况确定），安装检修门 2.门体材质：304不锈钢厚度不低于3mm，门体外侧与原装饰风格一致 | 樘 | 63 | 63 | 544.71 | 34316.73 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 2121.21 | 2 |  | 6 | 1318.91
36 | 011204001001 | 搪瓷钢板整改 | 搪瓷钢板整改（需定制） 1.墙体材料:砼 2.挂贴方式:干挂 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:面层1.5mm搪瓷钢板，中间背衬板，底0.5mm镀锌封板 4.拆除原面层，地铁运行工作间断停工引起的人工降效及夜间施工降效 5.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m2 | 50 | 50 | 694.94 | 34747 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 2630.81 | 2 |  | 6 | 1635.72
37 | 010803001003 | 卷帘门整改（更换轴承） | 1.拆除卷帘门损坏轴承及链条。 2.更换断裂卷轴 2.更换损坏门体链条 3.门体进行运行调试 | 樘 | 1 | 1 | 1256.07 | 1256.07 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 95.1 | 2 |  | 6 | 59.13
本页小计 | [7 empty] | 118686.16
合 计 | [7 empty] | 3574560.47
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E20总价措施项目清单计费表自由结构
E.20 总价措施项目清单计费表
工程名称:长沙市轨道交通3号线工程遗留问题整改项目 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
|  | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 | 5179.87
注：施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## E21绿色施工安全防护计价表
E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表(招投标)
工程名称:长沙市轨道交通3号线工程遗留问题整改项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 0.0625 |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中: | 安全生产费 | 其中:安全生产费 | 3.29 | 92106.36
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费(不含其他管理费的计费基数。详附录C说明)计算。

## E23其他项目清单与计价汇总表
E.23 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：长沙市轨道交通3号线工程遗留问题整改项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定或合同约定
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表
5 | 其他项目 |  |  |  | 类别为其他项目
6 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表
7 | 安全责任险、环境保护税 |  | 1 | 30698.4 | 明细详见E.29表
8 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表
9 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表
10 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8+9
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## E29部分其他项目费计价表
E.29 部分其他项目费计价表
工程名称：长沙市轨道交通3号线工程遗留问题整改项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 优质工程增加费 | (分部分项工程费+措施项目费) |  |  | 详附录D说明
2 | 安全责任险、环境保护税 | (分部分项工程费+措施项目费) | 1 | 30698.4 | 详见附录C表6
3 | 提前竣工措施增加费 | (按合同约定)
| 合计 |  |  | 30698.4
注：环境保护税费、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按时调整。