## E7招标控制价扉页
E.7 招标控制价扉页
| 长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）： |  | 2620300.17
（大写）： |  | 贰佰陆拾贰万零叁佰元壹角柒分
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人 ：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人 ：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## E12建设项目汇总表
E.12 建设项目 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价
1 | 长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 | 2620300.17
合 计 |  | 2620300.17
注：本表适用于建设项目招标控制价的汇总。

## E13单项工程汇总表
E.13 单项工程 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) |  | 分部分项 | 单价措施 | 总价措施 | 冬雨季 |  | 绿色施工 |  | 安全责任险 |  | 税金 |  | 总系数
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价 |  |  |  | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价
1 | 长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 | 2620300.17 |  |  | 2620300.17 |  |  | 0.16 | 3795.81 | 0.0625 |  | 1 | 22482.5 | 9 | 215784.34
合 计 |  | 2620300.17
注：本表适用于单项工程招标控制价的汇总。

## E14单位工程汇总表
E.14 单位工程 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率% | 金额 | 其中:暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 | 分部分项工程费合计 |  | 2620300.17
1 | 直接费 |  |  | 2057341.42
1.1 | 人工费 |  |  | 1322192.48
1.2 | 材料费 |  |  | 670042.82
1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | (详见附录C说明第2条规定计算)
1.3 | 机械费 |  |  | 58206.12
1.4 | 其他费 |  |  | 6900
2 | 管理费
3 | 其他管理费 | (按附录C说明第2条规定计算)
4 | 利润
二 | 措施项目费 | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费
1.3 | 利润
2 | 总价措施项目费 | (按E.20总价措施项目计价表计算)
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) | 0.0625
3.1 | 其中安全生产费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) | 3.29 | 67457.59
三 | 其他项目费 | (按E.23其他项目计价汇总表计算)
四 | 税前造价 | 一+二+三
五 | 销项税额 | 四 | 9 | 215784.34
单位工程建安造价 |  | 四+五 |  | 2620300.17
取费模板名称:[2020]56号文预算全费用

## E18工程量清单计价表全清单
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 | [6 empty] | 标段: | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1 | 长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 | [5 empty] | 2620300.17 |  |  |  |  | 9.65 | 197866.21 | 2 |  | 6 | 123026.36
1 | 011104004001 | 防静电地板加固 | 1.支架加固 2.静电地板调整 3.人工降效及夜间施工降效 | m2 | 46.2 | 46.2 | 115.68 | 5344.42 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 404.66 | 2 |  | 6 | 251.6
2 | 011104004002 | 加装防静电地板 | 1.支架高度、材料种类:做到无错台、松动、下陷、支撑及面板完好 2.面层材料品种、规格、颜色:防静电复合架空活动地板（含支撑），尺寸为600*600*30mm。质量不低于原材料质量。刷三道绝缘漆。 3.拆除原地面 4.材料二次搬运[运距100m] 5.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m2 | 5.98 | 5.98 | 331.56 | 1982.73 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 150.12 | 2 |  | 6 | 93.34
3 | 011502001001 | 不锈钢包边整改 | 1.304不锈钢包边整改(地台处、出入口踢脚线、门扇及盖板包边、不同材料交接处等) | m | 14 | 14 | 14.94 | 209.16 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 15.84 | 2 |  | 6 | 9.85
4 | 020509023001 | 更换合页 | 1.拆除防火门合页 2.安装防火门合页 3.门体加固，进行调试 | 个 | 7 | 7 | 73.38 | 513.66 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 38.89 | 2 |  | 6 | 24.18
5 | 650101008002 | 安装地漏管（含开孔） | 1.取芯打孔Φ110 2.安装Φ100铸铁管，使用卡箍固定牢固 3.安装地漏及防水处理 4.含脚手架搭设及原孔洞封堵等 5.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m | 248 | 248 | 331.93 | 82318.64 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 6232.22 | 2 |  | 6 | 3876.17
6 | 650101008001 | 地漏管整改 | 1.安装Φ100铸铁管，使用卡箍固定牢固（铸铁管大小可根据现场实际情况调整） 2.安装地漏及防水处理 3.脚手架搭设 | m | 6 | 6 | 205.85 | 1235.1 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 93.51 | 2 |  | 6 | 58.14
本页小计 | [7 empty] | 91603.71
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 | [6 empty] | 标段: | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
7 | FD0205014001 | 地漏整改 | 1.DN50mm不锈钢地漏 2.地漏孔卫生清理、堵漏防水胶3遍 3.地漏安装、调整 | 个 | 18 | 18 | 322.51 | 5805.18 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 439.52 | 2 |  | 6 | 273.28
8 | 080807013001 | 孔洞封堵 | 1.C30微膨胀防水混凝土封堵 2.排水管道需满足封堵后孔洞不漏水 | 处 | 62 | 62 | 65.98 | 4090.76 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 309.38 | 2 |  | 6 | 192.82
9 | B04130300001 | 排水管疏通 | 1.地漏及排水管疏通 2.排水管道需满足封堵后孔洞不漏水 3.单处按4m包干记取 | 处 | 73 | 73 | 169.59 | 12380.07 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 937.32 | 2 |  | 6 | 582.83
10 | 011302001001 | 天花整改 | 1.原有天花拆除 2.吊顶形式:不上人 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600*1铝扣板（带孔，尺寸可根据现场实际情况调整） 4.龙骨材料种类、规格、间距:Φ12深灰色钢筋吊杆，50*1.2轻钢主龙骨@≤1200深灰色，40*1.2镀锌钢副龙骨深灰色，吊杆、龙骨等防霉防潮涂料喷涂 5.含收边线条 6.脚手架搭设 7.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m2 | 50.94 | 50.94 | 290.38 | 14791.96 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 1119.94 | 2 |  | 6 | 696.32
11 | 011102001001 | 瓷砖更换 | 1.更换地砖，600*600、300*300、600*300通体砖（颜色与既有色系一致或相近，质量不低于原材料质量），含原地砖破除、基层清理及新地砖铺贴等 2.材料二次搬运[运距100m] 3.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m2 | 163 | 163 | 239.7 | 39071.1 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 2958.1 | 2 |  | 6 | 1839.3
12 | 010904003002 | 基坑积水治理 | 1.基坑底面采用防水砂浆找坡,设置2‰～4‰坡度便于排水 2.基坑底面最低处开孔，孔径5cm 3.垂梯基坑单处按2㎡计 4.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | 处 | 3 | 3 | 101.5 | 304.5 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 23.05 | 2 |  | 6 | 14.33
本页小计 | [7 empty] | 76443.57
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 | [6 empty] | 标段: | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
13 | 020509023003 | 更换五金配件 | 1.拆除原防火门及损坏五金配件（包含门锁，防火门利旧） 2.安装防火门及五金配件（包含门锁，质量不低于原配件质量） 3.门体加固，进行调试 | 付 | 138 | 138 | 189.2 | 26109.6 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 1976.72 | 2 |  | 6 | 1229.03
14 | 010801006001 | 更换防火门损坏配件（轨行区） | 1.拆除损坏配件 2.安装防火门配件，质量不低于原配件质量 3.门体调试 | 个 | 23 | 23 | 138.08 | 3175.84 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 240.44 | 2 |  | 6 | 149.5
15 | MH01023001 | 开设排水沟 | 1.混凝土地面上开凿排水沟 2.沟宽100mm，沟深50mm 3.沟底坡度：2‰ 地面砂浆或细石砼找坡 4.涂抹2mm厚聚氨酯涂料，沟底两侧全覆盖，1米按0.2平方米综合考虑 5.水沟设置整治必须满足基本排水要求 6.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m | 668 | 668 | 60.12 | 40160.16 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 3040.72 | 2 |  | 6 | 1890.65
16 | 010801006002 | 闭门器更换 | 1.拆除原闭门器 2.安装闭门器 3.门体进行调试 | 套 | 49 | 49 | 176.63 | 8654.87 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 655.28 | 2 |  | 6 | 407.43
17 | 650103007001 | 防护网安装 | 1.各项参数：网孔距离：50*100mm 2.质量要求：金属材质，采用高温静电PVC喷涂技术，自洁净才能，防紫外线、不龟裂老化，不生锈氧化、免保护 | m2 | 39 | 39 | 246.72 | 9622.08 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 728.5 | 2 |  | 6 | 452.95
本页小计 | [7 empty] | 87722.55
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 | [6 empty] | 标段: | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
18 | FA1003004001 | 渗漏水治理 | 1.凿除渗水区域析钙、清理淤泥，确定渗水位置 2.对渗水区域进行开槽，设置注浆孔 3.采用改性环氧浆材进行注浆，对其吸浆量大的孔洞适当加入水泥浆进行堵漏，水灰比0.8:1 4.基面涂刷界面剂，用水泥基材料封堵 5.装饰面修整 6建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m | 1094.5 | 1094.5 | 522.05 | 571383.73 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 43260.93 | 2 |  | 6 | 26898.17
19 | 040402016001 | 盖板安装 | 1.重新定制检修盖板，安装；3mm厚压花铁板（需定制） | ㎡ | 231 | 231 | 271.22 | 62651.82 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 4743.59 | 2 |  | 6 | 2949.41
20 | 650101001001 | 水沟、离壁沟整改 | 1.对存在问题的水沟、离壁沟重制（含挡水坎拆除和找坡砂浆层凿除及重制） 2.离壁沟宽不小于100mm，深不小于100mm，挡水坎宽度不小于100mm 3.设置2‰～4‰纵坡便于排水（砂浆或细石砼进行找坡） 4.涂抹2mm厚聚氨酯涂料，靠墙一侧上翻200mm，靠坎一侧全覆盖，1米按0.6平方米综合考虑 5.水沟设置、离壁沟整治必须满足基本排水要求 6.含装饰板拆除及恢复，1米按1.5平方米综合考虑。 7.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m | 2014 | 2014 | 409.26 | 824249.64 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 62406.18 | 2 |  | 6 | 38802.27
本页小计 | [7 empty] | 1458285.19
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 | [6 empty] | 标段: | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
21 | 011503001001 | 护栏整改 | 1.每米需凿除地面瓷砖约0.64平方米包干计取 2.拆除松动栏杆（立柱、横杆、玻璃等） 3.栏杆基础固定在混凝土结构面（膨胀螺丝固定铁板在结构面，焊接栏杆立柱） 4.重新安装栏杆（氩弧焊）、玻璃，主材利旧 5.每米恢复地面瓷砖约0.64平方米包干计取 6.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m | 85 | 85 | 340.3 | 28925.5 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 2190.08 | 2 |  | 6 | 1361.64
22 | 080601027001 | 爬梯整改 | 1.爬梯宽度900mm，横杆间距500mm 2.材料要求：角钢60*60*5、Q235-φ30钢筋与角钢焊牢，每米用钢量约0.03吨，包干计取 3.要求基础安全牢固，梯身稳定可靠 4.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m | 44 | 44 | 486.01 | 21384.44 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 1619.07 | 2 |  | 6 | 1006.67
23 | 010803001002 | 卷帘门故障修复（不需更换主要部件） | 1.防盗卷帘门故障修复（不需更换主要部件） | 樘 | 6 | 6 | 89.68 | 538.08 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 40.74 | 2 |  | 6 | 25.33
24 | 011210003001 | 玻璃更换（单块玻璃尺寸不同） | 1.拆除原玻璃及配件. 2.安装损坏连接配件，质量不低于原材料质量 3.安装损坏玻璃，双层钢化夹胶玻璃5+9A+5质量不低于原材料质量 4.施工高度超过2m，搭设脚手架 5.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m2 | 10 | 10 | 354.38 | 3543.8 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 268.31 | 2 |  | 6 | 166.83
25 | 010801006004 | 推杆锁修复 | 1.修复损坏配件（推杆锁） 2.门体进行调试 | 个 | 12 | 12 | 613.41 | 7360.92 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 557.28 | 2 |  | 6 | 346.56
本页小计 | [7 empty] | 61752.74
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 | [6 empty] | 标段: | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
26 | FC0102001001 | 花岗岩石材更换 | 1.30mm厚1:3水泥砂浆结合层{拆除原大理石面层及基层} 2.800*800*20mm厚中花白青花岗岩 3.石材通体刷保护液 4.材料二次搬运[运距100m] 5.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m2 | 55.9 | 55.9 | 416.24 | 23267.82 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 1761.68 | 2 |  | 6 | 1095.31
27 | FC0402007001 | 更换门体 | 1.拆除损坏门体 2.更换900*2100甲级防火门（按实际情况适当调整，质量不低于原材料质量，含锁具及闭门器等配件） 3.门体加固，进行调试 4.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | 樘 | 40 | 40 | 1727.37 | 69094.8 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 5231.37 | 2 |  | 6 | 3252.66
28 | FA1002014001 | 开设检修口 | 1.在装饰板上开设切口800*800 mm（具体尺寸可根据现场实际情况确定），安装检修门 2.门体材质：304不锈钢厚度不低于3mm，门体外侧与原装饰风格一致。 | 樘 | 69 | 69 | 544.71 | 37584.99 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 2323.23 | 2 |  | 6 | 1444.51
29 | 060212013002 | 墙面开裂修复 | 1.凿除开裂部位部分结构 2.水泥砂浆修补开裂部分，耐碱玻纤网格布（2mm厚）防开裂 3.防水处理：聚合物水泥基防水涂料 4.表面油漆恢复（外墙漆两遍，与周围墙体颜色一致） 5.搭设脚手架 6.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m | 353 | 353 | 91.23 | 32204.19 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 2438.3 | 2 |  | 6 | 1516.03
30 | 081004002001 | 人防门槛盖板更换 | 1.拆除现有盖板 2.对空鼓位置进行修复（水泥砂浆），安装橡胶缓冲垫 3.重新安装人防门盖板（2mm厚304不锈钢花纹板盖板） 4.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m2 | 185 | 185 | 427.65 | 79115.25 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 5989.96 | 2 |  | 6 | 3724.47
本页小计 | [7 empty] | 241267.05
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 | [6 empty] | 标段: | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
31 | B01051801001 | 顶棚漏水整改 | 1.拆除顶棚外层铝单板 2.更换破损的铝镁锰板（1.0-1.5mm厚） 3.恢复安装顶棚 4.顶棚防水打胶（黑色耐候胶） 5.脚手架搭设 6.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m2 | 330 | 330 | 418.64 | 138151.2 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 10459.88 | 2 |  | 6 | 6503.34
32 | 011503001002 | 不锈钢栏杆安装 | 1.每米需凿除地面瓷砖约0.64平方米包干计取，预埋栏杆基础至混凝土结构面 2.Φ60*2.0扶手，2.6+1.52PVB+6双钢化夹胶玻璃，50*40*2拉丝不锈钢方管横撑，60*30*2mm厚拉丝不锈钢立杆，栏杆高1100mm 3.玻璃需定制（6+1.52PVB+6双层钢化夹胶玻璃） 4.每米需恢复地面瓷砖约0.64平方米包干计取 5.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m | 243 | 243 | 449.54 | 109238.22 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 8270.82 | 2 |  | 6 | 5142.46
33 | 010802001001 | 伪装门改造 | 1.拆除既有伪装门 2.对伪装门、合页、龙骨改造，满足全开角度120° 3.安装伪装门 4.调试 | 樘 | 86 | 86 | 233.46 | 20077.56 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 1520.14 | 2 |  | 6 | 945.14
34 | 011105003001 | 踢脚线更换 | 1.拆除原有踢脚线 2.踢脚线材质：瓷质黑色、高度：120高5～10厚地砖踢脚，白水泥沟逢 3.粘贴层厚度、材料种类：10厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4.底层处理：刷素水泥浆一道（内掺水重3~5%白乳胶）或专用界面剂甩毛 5.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m | 30 | 30 | 30.76 | 922.8 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 69.88 | 2 |  | 6 | 43.44
35 | 031201009001 | 喷涂防腐防霉漆 | 1.喷涂防腐防霉漆 2.脚手架搭设 | m2 | 460 | 460 | 71.34 | 32816.4 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 2484.74 | 2 |  | 6 | 1544.86
本页小计 | [7 empty] | 301206.18
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 | [6 empty] | 标段: | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
36 | 060212013001 | 墙面粉刷 | 1.清理发霉墙面 2.重新粉刷墙面（一遍底漆，两遍乳胶漆） | m2 | 286 | 286 | 30.63 | 8760.18 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 663.09 | 2 |  | 6 | 412.47
37 | 020509023002 | 边门、伪装门五金件更换 | 1.更换门体损坏五金配件 （合页三个，滚轮两个），电焊或氩弧焊 2.门体加固，进行调试 | 樘 | 16 | 16 | 164.81 | 2636.96 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 199.63 | 2 |  | 6 | 124.08
38 | 040602038001 | 接水槽安装 | 1.安装不锈钢接水槽（300mm宽，翼缘5mm宽，厚度1.5-2mm） 2.接水槽四周缝隙防水胶封堵 3.脚手架搭设 | m | 76 | 76 | 248.91 | 18917.16 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 1432.29 | 2 |  | 6 | 890.54
39 | MH010415001 | 拖把池安装 | 1.安装瓷质拖把池，含管道安装 | 个 | 1 | 1 | 539.43 | 539.43 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 40.84 | 2 |  | 6 | 25.39
40 | 010503005001 | 过梁施工 | 1.拆除部分现有砌筑墙体（每处约0.2m³） 2.植筋主筋φ12热轧带肋钢筋，箍筋φ8@150光圆钢筋，植入深度200mm，支模 3.C30混凝土浇筑过梁 4.拆模，墙面粉刷修复，每处按1平方米包干 5.搭设脚手架 6.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | 处 | 5 | 5 | 697.15 | 3485.75 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 263.92 | 2 |  | 6 | 164.08
41 | 010807003001 | 金属百叶窗安装 | 1.框、扇材质：铝合金通风百叶窗 2.含五金配件 | m2 | 73 | 73 | 286.87 | 20941.51 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 1585.52 | 2 |  | 6 | 985.81
42 | 011101003001 | 冷却塔地面硬化 | 1.铺设50mm厚砂浆垫层 2.铺设100*200*50深灰色透水砖 | m2 | 340 | 340 | 126.48 | 43003.2 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 3255.86 | 2 |  | 6 | 2024.39
本页小计 | [7 empty] | 98284.19
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 | [6 empty] | 标段: | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
43 | FC0207001001 | 离壁墙安装 | 1.安装角钢龙骨架：龙骨材料种类、规格、中距：50×50×6镀锌角钢龙骨，竖向龙骨间距600mm 2.面层材料品种、规格、颜色：9厚石英硅钙板与龙骨固定 3.后置件品种、规格：镀锌铁件、膨胀螺栓与结构墙连接，每平方米不少于8个后置件 4.墙面粉刷（底漆一遍，乳胶漆两遍） 5.搭设脚手架 | m2 | 100.5 | 100.5 | 542.39 | 54510.2 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 4126.58 | 2 |  | 6 | 2563.95
44 | 011107002001 | 混凝土台阶施工 | 1.支模 2.C20混凝土浇筑 3.铺设地面砖（300*300防滑瓷砖） | m2 | 6 | 6 | 403.17 | 2419.02 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 183.16 | 2 |  | 6 | 113.87
45 | FC0504006002 | 穿孔吸音板安装 | 1.安装穿孔预涂板（板材为纤维增强硅酸钙板，表面喷白色防霉乳胶漆) 2.玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 3.40厚吸音矿棉，建筑胶粘贴于龙骨档内 4.75×50×0.7轻钢龙骨用膨胀螺拴与墙面固定 5.8～10厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分层抹平 6.搭设脚手架 | m2 | 400 | 400 | 260.54 | 104216 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 7890.32 | 2 |  | 6 | 4906
46 | Q04140200001 | 临轨行区运输门洞墙加固 | 1.按设计要求使用M12对拉螺杆两端水平固定等边角钢L45x45x3，角钢上下间距500mm 2.墙面铺设φ3钢丝网，间距@50x50mm 3.脚手架搭设 | m2 | 125 | 125 | 151.95 | 18993.75 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 1438.09 | 2 |  | 6 | 894.17
47 | FA1002020001 | 环氧地坪漆修复 | 1.凿除破损、开裂地坪漆 2.修补地坪漆，基层铺设环氧砂浆，表面喷涂两遍环氧地坪漆（颜色与周围地坪漆一致） | m2 | 10 | 10 | 114.09 | 1140.9 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 86.38 | 2 |  | 6 | 53.71
本页小计 | [7 empty] | 181279.87
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 | [6 empty] | 标段: | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
48 | FA0413005001 | 铸铁井盖安装 | 1.球墨铸铁井盖Φ800，C30混凝土井圈（约0.2m³混凝土） | 套 | 1 | 1 | 798.35 | 798.35 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 60.44 | 2 |  | 6 | 37.58
49 | MH050212001 | 台面大理石更换 | 1.人造大理石更换，客服中心、洗手台、婴儿护理台（需定制），实际长度X厚度25mm，与原颜色一致 2.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m2 | 6.5 | 6.5 | 1162.21 | 7554.37 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 571.96 | 2 |  | 6 | 355.62
50 | 011505010001 | 双层钢化夹胶防火玻璃更换 | 1.拆除原有玻璃 2.框、扇材质:角钢骨架内塞防火岩棉外包不锈钢板 3.玻璃品种、厚度:6厚防火隔热玻璃+18厚防火胶层+6厚防火隔热玻璃 4.玻璃需定制并安装 5.建筑垃圾外运：运距综合考虑 | m2 | 8 | 8 | 1762.8 | 14102.4 |  | 分部分项 |  |  | 9.65 | 1067.74 | 2 |  | 6 | 663.88
本页小计 | [7 empty] | 22455.12
合 计 | [7 empty] | 2620300.17
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E20总价措施项目清单计费表自由结构
E.20 总价措施项目清单计费表
工程名称:长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
|  | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 | 3795.81
注：施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## E21绿色施工安全防护计价表
E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表(招投标)
工程名称:长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 0.0625 |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中: | 安全生产费 | 其中:安全生产费 | 3.29 | 67457.59
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费(不含其他管理费的计费基数。详附录C说明)计算。

## E23其他项目清单与计价汇总表
E.23 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定或合同约定
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表
5 | 其他项目 |  |  |  | 类别为其他项目
6 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表
7 | 安全责任险、环境保护税 |  | 1 | 22482.5 | 明细详见E.29表
8 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表
9 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表
10 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8+9
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## E29部分其他项目费计价表
E.29 部分其他项目费计价表
工程名称：长沙市轨道交通4号线工程遗留问题整改项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 优质工程增加费 | (分部分项工程费+措施项目费) |  |  | 详附录D说明
2 | 安全责任险、环境保护税 | (分部分项工程费+措施项目费) | 1 | 22482.5 | 详见附录C表6
3 | 提前竣工措施增加费 | (按合同约定)
| 合计 |  |  | 22482.5
注：环境保护税费、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按时调整。