## E7招标控制价扉页
E.7 招标控制价扉页
| 长沙市轨道交通2号线运营期黄兴车辆段综合楼、运用库、检修库及大客流车站卫生间提质改造项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）： |  | 1631546.52
（大写）： |  | 壹佰陆拾叁万壹仟伍佰肆拾陆元伍角贰分
招 标 人： | / |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人 ： | /
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： | / |  | 复 核 人 ： | /
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2021年11月25日 |  | 复 核 时 间： | 2021年11月25日

## E12建设项目汇总表
E.12 建设项目 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通2号线运营期黄兴车辆段综合楼、运用库、检修库及大客流车站卫生间提质改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价
1 | 长沙市轨道交通2号线运营期黄兴车辆段综合楼、运用库、检修库及大客流车站卫生间提质改造项目 | 1631546.52 | 40370.58
合 计 |  | 1631546.52 | 40370.58
注：本表适用于建设项目招标控制价的汇总。

## E13单项工程汇总表
E.13 单项工程 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通2号线运营期黄兴车辆段综合楼、运用库、检修库及大客流车站卫生间提质改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) |  | 冬雨季 |  | 绿色施工 |  | 安全责任险 |  | 税金
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价
1 | 长沙市轨道交通2号线运营期黄兴车辆段综合楼、运用库、检修库及大客流车站卫生间提质改造项目 | 1631546.52 | 40370.58 |  | 0.16 | 0.16 |  | 40370.58 | 1 | 12665.79 | 9 | 125030.27
1.1 | 一、卫生间地面改造升级工程 | 180732.36 | 4740.51 |  | 0.16 | 0.16 | 3.59 | 4740.51 | 1 | 1410.24 | 9 | 13980.15
1.2 | 二、卫生间墙面改造升级工程 | 559361.24 | 15660.85 |  | 0.16 | 0.16 | 3.59 | 15660.85 | 1 | 4658.65 | 9 | 46184.25
1.3 | 三、卫生间天花及设施拆装工程 | 142304.94 | 3984.01 |  | 0.16 | 0.16 | 3.59 | 3984.01 | 1 | 1185.34 | 9 | 11749.51
1.4 | 四、卫生间洁具设备设施改造升级工程 | 561739.13 | 12911.63 |  | 0.16 | 0.16 | 3.59 | 12911.63 | 1 | 3841.01 | 9 | 38079.13
1.5 | 五、排水照明改造升级工程 | 106285.62 | 2206.55 |  | 0.16 | 0.16 | 11.5 | 2206.55 | 1 | 903.9 | 9 | 8776.26
1.6 | 六、通风系统改造升级工程 | 62796.41 | 501.58 |  | 0.16 | 0.16 | 11.5 | 501.58 | 1 | 558.12 | 9 | 5183.77
1.7 | 七、零星包干工程 | 18326.82 | 365.45 |  | 0.16 | 0.16 | 3.59 | 365.45 | 1 | 108.53 | 9 | 1077.2
合 计 |  | 1631546.52 | 40370.58
注：本表适用于单项工程招标控制价的汇总。

## E18工程量清单计价表全清单
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线运营期黄兴车辆段综合楼、运用库、检修库及大客流车站卫生间提质改造项目 | [6 empty] | 标段: | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
| 1 | 长沙市轨道交通2号线运营期黄兴车辆段综合楼、运用库、检修库及大客流车站卫生间提质改造项目 | [5 empty] | 1631546.52
| 1.1 | 一、卫生间地面改造升级工程 | [5 empty] | 180732.36
1 | 011602001001 | 原地面拆除 | 1.结构形式:拆除原有300*300mm地面瓷砖砂浆层，防水层，拆除厚度约100mm包干计取，须及时清理外运 2.卫生间回填层开挖及回填厚度约300mm包干计取，回填层须开挖清理至结构层，原材料回填 3.详见用户需求书等 | ㎡ | 522.84 | 522.84 | 52.08 | 27229.51 |  | 分部分项
2 | 011102003001 | 地面瓷砖更换 | 1.防水、粘结层厚度、材料种类:涂刷JS柔性防水涂料两遍,采用砂浆层对基层地面进行找平处理 2.面层材料品种、规格、颜色:采购安装300*300mm防滑地面通体砖 3.品牌要求：马可波罗、诺贝儿、蒙娜丽莎、东鹏 4．地面瓷砖进行美缝处理（宽约2mm），美缝剂采用德高、雨虹、东鹏 | m2 | 487.74 | 487.74 | 269.19 | 131294.73 |  | 分部分项
3 | MH050504001 | 地面瓷砖防滑处理 | 地面瓷砖进行防滑处理，处理后达到国家技术指标GB COF≥0.5，并出具防滑处理后检查报告 | m2 | 142.7 | 142.7 | 80 | 11416 |  | 分部分项
4 | 011102003001 | 地面瓷砖更换(仅安装) | 1.安装300*300釉面瓷砖(瓷砖采购单位提供) 2.防水、粘结层厚度、材料种类:涂刷JS柔性防水涂料两遍,采用100mm厚砂浆层对基层地面进行找平处理 3．地面瓷砖进行美缝处理（宽约2mm），美缝剂采用德高、雨虹、东鹏 | m2 | 35.1 | 35.1 | 205.2 | 7202.52 |  | 分部分项
| 本页小计 | [6 empty] | 177142.76
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线运营期黄兴车辆段综合楼、运用库、检修库及大客流车站卫生间提质改造项目 | [6 empty] | 标段: | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
5 | 040501017001 | 定制排水沟（含304不锈钢盖板） | 1.规格：宽约15cm,高约8~10cm（可根据现场实际适当调整），坡度采用0.5%，排水沟上采用304不锈钢材质的盖板（厚度不少于2mm，含支座），要求盖板平整美观。 2.详见用户需求书等。 | m | 40 | 40 | 89.74 | 3589.6 |  | 分部分项
| 1.2 | 二、卫生间墙面改造升级工程 | [5 empty] | 559361.24
6 | 011602001001 | 原墙面拆除 | 1.结构形式:拆除原有300*600*10mm通体墙面瓷砖及30mm厚结合层，总计拆除厚度约40mm 2.及时清理外运 3.详见用户需求书 | m3 | 76 | 76 | 644.69 | 48996.44 |  | 分部分项
7 | 011102003001 | 墙面瓷砖更换 | 1．品种、规格、颜色：采用300*600mm墙面瓷砖，颜色根据现场确定 2．要求水泥砂浆抹面(含增强网),采用约20mm厚瓷砖水泥胶（要求德高、立邦等一线品牌）重新铺贴新的300*600mm墙面瓷砖 3.品牌要求：马可波罗、诺贝儿、蒙娜丽莎、东鹏 4．墙面瓷砖进行美缝处理（宽约2mm），美缝剂采用采用德高、雨虹、东鹏 | m2 | 1900 | 1900 | 238.32 | 452808 |  | 分部分项
8 | 010903002001 | 墙面防水 | 1.防护材料种类:对卫生间墙面约1米高范围内进行防水处理，采购涂刷JS柔性防水涂料涂刷二遍 | m2 | 720 | 720 | 79.94 | 57556.8 |  | 分部分项
| 1.3 | 三、卫生间天花及设施拆装工程 | [5 empty] | 142304.94
| 本页小计 | [6 empty] | 562950.84
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线运营期黄兴车辆段综合楼、运用库、检修库及大客流车站卫生间提质改造项目 | [6 empty] | 标段: | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
9 | 011606003001 | 天花龙骨拆装(含材料采购) | 1.墙面瓷砖铺贴前拆除全部现有天花龙骨 2.墙面瓷砖铺贴完成后采购安装新天花龙骨，天花面板采用约600*600*0.5mm铝扣板，天花龙骨采用轻钢龙骨（不上人）面层规格600*600mm，天花收边角线安装，保证天花收边角线紧贴、美观 3.品牌要求：欧普、奥普、宝兰、友邦 | m2 | 600.73 | 600.73 | 232.52 | 139681.74 |  | 分部分项
10 | 011606003001 | 天花龙骨拆装(仅拆装,不含材料采购) | 1、拆装天花龙骨（天花龙骨采购单位提供） | m2 | 30 | 30 | 87.44 | 2623.2 |  | 分部分项
| 1.4 | 四、卫生间洁具设备设施改造升级工程 | [5 empty] | 561739.13
11 | 031004006001 | 蹲便器（带水箱式） | 1.品牌要求：九牧、惠达、箭牌、恒洁、东鹏 2.材质:蹲便器为陶瓷材，配套所有五金配件 3.附属内容：含管道、角阀（带金属软管）等安装 | 套 | 77 | 77 | 659.95 | 50816.15 |  | 分部分项
12 | 031004006001 | 蹲便器（带卧式脚踏冲洗阀） | 1.蹲便器（带卧式脚踏冲洗阀） 2.品牌要求：九牧、惠达、箭牌、恒洁、东鹏 3.材质:蹲便器为陶瓷材质；脚踏阀为地面式，本体铜铸，表面镀铬，冲洗为延时自闭式，配套所有五金配件 4.附属内容：含管道安装 | 套 | 25 | 25 | 588.95 | 14723.75 |  | 分部分项
13 | MH011029001 | 手按式蹲便器冲水阀更换 | DN32大阀体1寸管 | 个 | 20 | 20 | 110.87 | 2217.4 |  | 分部分项
14 | 031004007001 | 1.壁挂式带感应器小便器 | 2.品牌要求：九牧、惠达、箭牌、恒洁、东鹏 3.材质:陶瓷 4.类型:约390*360*770mm长方型，配套所有五金配件 5.附属内容：含管道、角阀等安装 6.其他:详见用户需求书等 | 套 | 46 | 46 | 1235 | 56810 |  | 分部分项
| 本页小计 | [6 empty] | 266872.24
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线运营期黄兴车辆段综合楼、运用库、检修库及大客流车站卫生间提质改造项目 | [6 empty] | 标段: | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
15 | FD0205013001 | 自动感应水龙头 | 1.品牌、材质、规格：拆安及更换成一线品牌（品牌要求：九牧、惠达、箭牌、恒洁、东鹏）自动感应水龙头(直径约DN15) ，主体黄铜材质，PVD电镀、水管口径G1/2,单冷感应水龙头，前端配缓冲过滤网（含配套进水管、控制盒等） | 个 | 44 | 44 | 565.07 | 24863.08 |  | 分部分项
16 | MH01102001 | 角阀 | 1.品牌要求:九牧、惠达、箭牌、恒洁、东鹏 2.材质及规格:不锈钢DN15 | 个 | 70 | 70 | 84.28 | 5899.6 |  | 分部分项
17 | 031004004001 | 拖布池 | 1.拖布池成套含水龙头 2.材质:陶瓷 3.品牌要求：九牧、惠达、箭牌、恒洁、东鹏 4.规格:拖布池约470*440*680mm,水龙头采用单把单孔，配套所有五金配件、管道等 | 组 | 32 | 32 | 555.3 | 17769.6 |  | 分部分项
18 | 031004006002 | 坐便器 | 1.落地式坐便器 2.品牌要求：九牧、惠达、箭牌、恒洁、东鹏 3.规格:约705*385*770mm 4.材质:陶瓷，配套所有五金配件 5.附属内容:含水箱、管道安装 | 组 | 10 | 10 | 1036.3 | 10363 |  | 分部分项
19 | 010809004001 | 人造石英石台板 | 1.材质:人造石英石 2.厚度:厚度不少于1cm 3.形式:洗手台、小便器隔板上安装宽100mm大理石板，需安装牢固 | m2 | 48 | 48 | 866.24 | 41579.52 |  | 分部分项
| 本页小计 | [6 empty] | 100474.8
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线运营期黄兴车辆段综合楼、运用库、检修库及大客流车站卫生间提质改造项目 | [6 empty] | 标段: | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
20 | 031004003001 | 瓷质洗手盆（台下盘） | 1.材质:陶瓷制品 2.品牌要求：九牧、惠达、箭牌、恒洁、东鹏 3.规格、类型:约475*395*210mm 4.组装形式:台下盆 5.含配套不锈钢下水管材料等，颜色根据现场确定 | 组 | 48 | 48 | 1141.33 | 54783.84 |  | 分部分项
21 | 031004003001 | 洗手台板及台下盆（仅安装，采购单位提供洗手台板及台下盆等材料） | 1.组装形式:洗手台及台下盆 2.含配套下水管材料等 | 组 | 4 | 4 | 341.82 | 1367.28 |  | 分部分项
22 | 011404011001 | 储物柜（定制） | 1.材质及规格：铝合金，厚度不少于2mm，尺寸需根据现场定制 2.含相关配件 3.形式：洗手台下柜、储物柜、装饰给水设施 | m2 | 130 | 130 | 750 | 97500 |  | 分部分项
23 | 011505010001 | 除雾镜（定制） | 1.防雾镜面玻璃、镜面带灯光及开关 2.尺寸：厚度不少于4mm，尺寸需根据现场定制 | m2 | 42 | 42 | 473.14 | 19871.88 |  | 分部分项
24 | FD0205014001 | 地漏 | 1.不锈钢成品地漏 2.材质:304#不锈钢 3.型号、规格:100*100*75mm（含开孔孔径不少于75mm） 4.附属内容：含管道等安装 | 个 | 85 | 85 | 104.41 | 8874.85 |  | 分部分项
25 | 010802001001 | 卫生间检修门更换（定制） | 1.材质：304不锈钢 2.规格：取约600*500*20mm（根据现场尺寸确定） | 樘 | 10 | 10 | 305.89 | 3058.9 |  | 分部分项
26 | FD0205004001 | 1.立柱洗手盆 | 2.品牌要求：九牧、惠达、箭牌、恒洁、东鹏 | 套 | 3 | 3 | 1201.02 | 3603.06 |  | 分部分项
27 | FC0209002001 | 隔断拆装（含小便器、蹲便隔断) | 1.骨架、边框材料种类、规格:抗倍特12mm，需定制 2.详见用户需求书 | m2 | 320 | 320 | 357.47 | 114390.4 |  | 分部分项
| 本页小计 | [6 empty] | 303450.21
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线运营期黄兴车辆段综合楼、运用库、检修库及大客流车站卫生间提质改造项目 | [6 empty] | 标段: | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
28 | FC0209002001 | 隔断(仅拆装）1.PVC磨砂材质，防潮耐用 | 2.小便器、蹲便等隔断 | m2 | 57 | 57 | 96.88 | 5522.16 |  | 分部分项
29 | FC0603007001 | 防水纸盒安装 | 1.材质：不锈钢 2.防水免打孔取纸盒，美观、具备防水功能（颜色现场确定） 3.详见用户需求书 | 个 | 30 | 30 | 77.13 | 2313.9 |  | 分部分项
30 | 030113013001 | 立式翻盖圆形不锈钢垃圾桶 | 1.材质：不锈钢 2.尺寸：约62*30mm（含内筒） | 个 | 5 | 5 | 127.15 | 635.75 |  | 分部分项
31 | FD0205013001 | 花洒 | 1、材质：铝合金，表面电镀 2、出水控制方式：单把双控 3、花洒淋雨套装，配套五金等 4、品牌要求：九牧、惠达、箭牌、恒洁、东鹏 | 个 | 5 | 5 | 355.29 | 1776.45 |  | 分部分项
32 | 010808007001 | 木门（含门套） | 1、尺寸：约900*2100mm 2、含门套、五金及门锁等，颜色、样式现场确定 | 樘 | 26 | 26 | 884.56 | 22998.56 |  | 分部分项
| 1.5 | 五、排水照明改造升级工程 | [5 empty] | 106285.62
33 | 031001006001 | PVC DN 150 | PVC材质，规格DN150含弯头、辅材 | m | 30 | 30 | 76.98 | 2309.4 |  | 分部分项
34 | 031001006001 | PVC DN 110 | PVC材质、DN110含弯头、辅材 | m | 500 | 500 | 68.77 | 34385 |  | 分部分项
35 | 031001006002 | PVC DN 75 | PVC材质，规格DN75含弯头、辅材 | m | 390 | 390 | 50.01 | 19503.9 |  | 分部分项
36 | 031001006003 | PVC DN50 | PVC材质，规格DN50含弯头、辅材 | m | 155 | 155 | 30.64 | 4749.2 |  | 分部分项
37 | 031001001001 | DN15金属软管（含辅材） |  | m | 120 | 120 | 88.74 | 10648.8 |  | 分部分项
38 | 031001001001 | 镀锌钢管 | DN25镀锌钢管（含辅材）安装方式:暗埋 | m | 220 | 220 | 35.58 | 7827.6 |  | 分部分项
| 本页小计 | [6 empty] | 112670.72
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线运营期黄兴车辆段综合楼、运用库、检修库及大客流车站卫生间提质改造项目 | [6 empty] | 标段: | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
39 | 080806003001 | LED集成吊顶灯 | 1.品牌：三雄极光、欧普、雷士、华艺 2.LED集成吊顶灯600*600mm，功率不低于32W | 套 | 120 | 120 | 138.84 | 16660.8 |  | 分部分项
40 | MH02050001 | 低烟无卤阻燃三芯2.5mm²电缆 |  | m | 560 | 560 | 12.32 | 6899.2 |  | 分部分项
41 | 030404034001 | 1开单控开关盒 | 1.一线品牌（公牛、罗格朗、飞雕）86型开关盒 2.安装方式:暗装 | 个 | 15 | 15 | 7.81 | 117.15 |  | 分部分项
42 | 030404034001 | 1开双控开关盒 | 1.一线品牌（公牛、罗格朗、飞雕）86型开关盒 2.安装方式:暗装 | 个 | 18 | 18 | 12.79 | 230.22 |  | 分部分项
43 | 030404034001 | 2开单控开关盒 | 1.一线品牌（公牛、罗格朗、飞雕）86型开关盒 2.安装方式:暗装 | 个 | 13 | 13 | 17.77 | 231.01 |  | 分部分项
44 | 030404034001 | 4开单控开关盒 | 1.一线品牌（公牛、罗格朗、飞雕）86型开关盒 2.安装方式:暗装 | 个 | 8 | 8 | 22.75 | 182 |  | 分部分项
45 | 030404035001 | 五孔防溅水插座盒 | 一线品牌（公牛、罗格朗、飞雕）五孔防溅水插座盒 | 个 | 50 | 50 | 40.38 | 2019 |  | 分部分项
46 | 030404034001 | 空气开关 | 一线品牌（ABB、西门子、施耐德）16A两级带漏保 | 个 | 7 | 7 | 74.62 | 522.34 |  | 分部分项
| 1.6 | 六、通风系统改造升级工程 | [5 empty] | 62796.41
47 | 030701004001 | 排风扇 | 1.品牌要求：美的、奥普、艾美特、普力捷、绿岛风 2.排风扇风量约：400m³/h，出风口径约：150mm，安装尺寸：600mm*600mm | 台 | 65 | 65 | 208.41 | 13546.65 |  | 分部分项
48 | 030701004001 | 排风扇安装（不含主材采购） | 1、排风扇尺寸：300*300mm 2、排风扇安装 | 台 | 4 | 4 | 57.66 | 230.64 |  | 分部分项
| 本页小计 | [6 empty] | 40639.01
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线运营期黄兴车辆段综合楼、运用库、检修库及大客流车站卫生间提质改造项目 | [6 empty] | 标段: | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
49 | 030702008003 | 加厚铝箔烟管（φ150mm） | 1.品牌要求：卓炫、潜水艇、家韵、绿岛风 2.规格：φ150mm*10m,加厚铝箔烟管须与排风扇配套 | m | 500 | 500 | 82.39 | 41195 |  | 分部分项
50 | 030702008003 | 铝箔伸缩排烟软管(仅安装,采购单位提供主材) | 1.规格：φ150mm*10m | m | 24 | 24 | 9.17 | 220.08 |  | 分部分项
51 | 030701004001 | 换气扇 | 1.品牌要求：美的、奥普、艾美特、普力捷、绿岛风 2.换气扇风量：不小于100m³/h，出风口径：约100mm，风压：不小于120pa，风速可调，含开关 3、详见用户需求书 | 台 | 6 | 6 | 368.18 | 2209.08 |  | 分部分项
52 | 030702008003 | 加厚铝箔烟管（φ100mm） | 1.品牌要求：卓炫、潜水艇、家韵、绿岛风 2.规格：φ100mm*10m,加厚铝箔烟管须与换气扇(一拖二）配套 | m | 60 | 60 | 62.86 | 3771.6 |  | 分部分项
53 | 011304002001 | 百叶出风口 | 1.材质、规格：铝合金材质，尺寸约600*200mm 2.详见用户需求书 | 个 | 12 | 12 | 135.28 | 1623.36 |  | 分部分项
| 1.7 | 七、零星包干工程 | [5 empty] | 18326.82
54 | FC0203001001 | 零星包干 | 包含：电源线开槽（开槽深度约20~50mm,长度按约230m包干计取）、措施项（搭拆作业平台）（按约100㎡包干计取）、钢筋混凝土开孔（开孔直径75mm,深度400mm,按约48个包干计取），约30*30mm不锈钢阳角线包边（按约300m包干计取），不锈钢挂钩（每组挂钩不少于5个钩子，按约20组包干计取）,成品保护（按约500㎡包干计取）等零星工程均采用包干形式。 | 项 |  | 1 | 18326.82 | 18326.82 |  | 分部分项
| 本页小计 | [6 empty] | 67345.94
| 合 计 | [6 empty] | 1631546.52
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏；3.综合单价已包含按相关法律政策应征收的一切税费、管理费、保险费、绿色施工安全防护措施项目费以及其他一切与该项目实施有关的费用。