## 1、2、3、4、5号线2020年-2021年计量器具委外检测清
长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线运营期2021年-2022年计量器具及化验委外检测服务项目检测清单
1号线2021年-2022年计量器具委外检测清单
序号 | 器具名称 | 数量 | 参考型号规格 | 备注
1 | 车辆车钩中心高度尺 | 2 | GF206、GF206-KH等
2 | 车辆车轮第四种检查器 | 8 | JLJ-4C、LLJ-4C、JLJ-4D、LLJ-4D、LLJ-4B等
3 | 机车车辆轮对内距尺 | 5 | GF218、GF218-ZD、JF982S、GF982S、LLJ-NJ-A、LLJ-NJ-B等
4 | 机车车辆轮径测量器 | 7 | GF922系列、GF982系列等
5 | 电子式波形磨耗测量仪 | 1 | BMC-01、Jk-3、JTBMC-B等
6 | 钢轨磨耗测量仪 | 4 | GMC-50、GMC-60、CMC-50/60、GMC-50/60、GMC-P50、GMC-P60、GF2740-60、GF2740-P60、GF2740-P50/P60等
7 | 钢轨直度测量尺 | 2 | GF2821
8 | 铁路方尺 | 1 | /、ROG-5、HTFC-1、TFC-I、TFC-1、T型等
9 | 铁路支距尺 | 13 | ROG-2、ROG-3、TZC-I、TZC-II、TZC-IIA、HTZJC-2、JTZC-1等
10 | 辙叉磨耗测量仪 | 3 | CMZ、P60、TZTS-C、ZCY-A、ZCY-B、TZTS-通用、GF2905等
11 | 百分表 | 1 | ≤10mm
12 | 卡尺（含表盘式、机械、数显、深度等卡尺） | 29 | ≤300mm
13 | 宽座角尺 | 1 | H125*L80mm、H160*L100mm、H250*L160mm等
14 | 内径千分尺 | 1 | ≤600mm
15 | 外径千分尺 | 14 | ≤300mm
16 | 万能角度尺 | 2 | （0～50）°、（0～320）°、（0～360）°等
17 | CT/PT特性测试仪 | 1 | TG2911、TE5670等
18 | 避雷器特性测试仪 | 1 | TG2410、HYG-IV、CT2411、SY-2、ALT2930等
19 | 变压器变比测试仪 | 1 | TG2310、TE2020、CT2310等
20 | 变压器有载分接开关测试仪 | 1 | TG2331、JYK-I、CT2330等
21 | 便携式高压测试仪 | 1 | TG3320、CT3610等
22 | 便携式交流耐压测试装置 | 1 | TG3212-5/100、TG3312-5/100、YDJ-5/100、CT3310等
23 | 高压开关特性测试仪 | 1 | TG2220、CT2221、TG2221等
24 | 工频耐压测试系统 | 1 | TG3213-5/100、YD-6/100、YDJ-10/100、TE-OAT-5/100等
25 | 回路电阻测试仪 | 2 | TG2210-100A、TG2210-200A、HLY型、HTHL-100A、WDHL-100A、TG2210-100、HLY-200A、TE-HL200、MOT-300、PSHLY-A(100A)等
26 | 继电保护测试仪 | 1 | ISADRTS-64、K1030、MC-2000、TG2616、CT2216、AD431H、DRTS-33、ZS-740、TEST6630A、TEST6630B、SVERKER 780、AH461、ONLLY-AT743等
27 | 接地电阻表 | 1 | ZC29B-2、ZC-8等
28 | 接地电阻测试仪 | 3 | 1621、1623、1625、1630、AR4105A+、MI2124、MS2301、ST1520、VC6412+、LGH-C、ECRT2000、ETCR2000G、HT5600、ETCR2000+、CS5801A、DER2571、TG2123、UT275、VG2678A等
29 | 介损测试仪 | 1 | TG2510、FS3001、JSY-03等
30 | 介质损耗及电容量测试仪 | 1 | JD2618E、TE8080等
31 | 绝缘电阻测试仪 | 19 | 1508、1550C、1535、3121A、3121B、3125、3125A、BM3548、BM3549、F5000、IR4056、IR4057、KD2676G、MI2123、MI3200、MI3121H、MIT1025、MIT525、MS5215、S1-552、S1-568、SI-552/2、HX2000、HX5100、3007A 、VC60+、VC60B+、VICTOR3123、CA6550、TE8674、VC60D+、AR3125、DMG2671P、KZC30、UT512、UT502A、TH2683、31898、VG2679等
32 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | 1 | TG3510、CT3510等
33 | 绝缘油介电强度测试仪 | 1 | TG2710B、TG2710A、TG2710、TE6080等
34 | 数字微欧计 | 2 | DLRO600、MOM690、MOM690A、MOT600、MM600、DL700等
35 | 相位测试仪 | 1 | VC850、850A、TG3000等
36 | 蓄电池负载测试仪 | 1 | fZY-220/60、IDCE-2206CT、ZN220-40等
37 | 蓄电池内阻测试仪 | 2 | FBR5000CT、BT6100、、FBR-5000、CRM-2000、ZHT-DC02、BT3555、SBM-2000D、SBM-3000D、HK3560、3555、NZY-A、FLUKE508、HKNZ-B、BT508等
38 | 兆欧表 | 12 | ZC25-3、ZC25B-3、ZC25-4、ZC25B-4、ZC-7、PDM1529S、AR907A+等
39 | 直流标准电阻 | 1 | ZX74A、ZX74P、279301等
40 | 直流高压发生器 | 1 | TG3221、DHV-200kV/5mA、ZGF-200/2、ZGF-200/3、CT3211等
41 | 自动LCR测量仪 | 1 | LCR-819、RLC131、UT603、LCR-8101G等
42 | 光功率计 | 1 | 33-927、APM80T、EPM-50、EPM-53X-PMA-22-RB、N3970A、OPM-15、OPM-15B、OPM-4C、OPM-50、OPM-50A、OLP-38、TLD6070、WF3216、MT-7601、OLP-603、HX3200、JW3208、FPM-300、MT7601-C2、MT7602-C等
43 | 激光测量仪 | 2 | DJJ-8、TYJJ-2A、CTJJ-2等
44 | 照度计 | 1 | UA1010BS、ST-80C、AS823、LX1010BS、TA8120、TES1339、941、TES1332A、TES1334、TES1334A、TES1330A、TES1335、1010C、1010D、UT383BT等
45 | 酒精测试仪 | 3 | 各型号
46 | 检漏仪 | 4 | EEPV509/（0～0.7）MPa、LF-JD、LF-ID、LS790B、Q200、TIF5750A、XP-1A、H-10PRO、LD-100、LD300、EST-10、LF-ID、D-TEK、TEK-Mate、CPU-1G、CPU-C、HLD-100+、WJL-6000等
47 | 丙烷减压器 | 3 | <250MPa
48 | 二氧化碳减压器 | 2 | <250MPa
49 | 氩气气体调节器 | 2 | YX-25AJ
50 | 氧气减压器 | 4 | <250MPa
51 | 乙炔减压器 | 2 | <250MPa
52 | 管形测力计 | 8 | 200N、LTZ-20、LTZ-30等
53 | 测力计 | 1 | BIA Class 1、BIA Class 2等
54 | 电子天平 | 2 | AWH-30-SA、ACS-JZ-30AW、TC30K-H、TJ30KY-I等
55 | 冷媒压力表 | 2 | 双表，<250MPa
56 | 膜盒压力真空表 | 2 | （-100～100）kPa
57 | 安全阀 | 93 | 公称通径＜80mm
58 | 扭力扳手 | 36 | ≤3000Nm
59 | 数显式推拉力计 | 1 | FA-500、HP-200、HP-500、SH-500、AY3 T等
60 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | 1 | ZXZD-30、ZXZD-30B、ZXZD-S100、ZXZD-30S、KXZD-42、KXZD-42WF、KXZD-43、KXZD-3Y、ZXZD-30SIII等
61 | 温湿度计 | 6 | AR847+、Ar837、EXTECH445815、HTC-1、JR913、AS847、VC230等
62 | 红外测温仪 | 19 | AR872、AR872+、AR872D+、AR872D+、F62MAX、FLUKE-561、FLUKE-59、FLUKE-62、FLUKE-63、FT3700-20、HCW-VA、HCW－VAI、RAYMT4U、Raynger ST、RAYST20、RAYST21、RAYST60、Raytek、ST Pro、ST20、ST20B、ST60+、ST20XBAP、VICTOR-303B、VICTOR-308C、ST60XB、AS852B、MSY800、MT4MAX、VC305B、3031、FLUKE VT04、WDF400、AR550、IRT424-2L、MT4 MAX、FLUKE 59 PRO、UT301C、03031等
63 | TETRA综合测试仪 | 1 | 3920、3920B、IFS3920等
64 | 任意波形发生器 | 1 | DG1032Z、AFG3021C、AFG3102C、SPF120等
65 | 便携式波形记录仪 | 1 | DL850E、8860-50等
66 | 示波器（含数字、数字存储、高级数字万用、单踪10MHz、8通道等示波器） | 1 | MDO3054、TBS1102、TBS1104、TDS1001C-SC、TDS2002B、TDS2012C、TDS2024C、GDS-3504、TDS3052C、TDS3052B、WS24MXS-B、MDO3012、MEDS8508、TDS3012C、SDS1102DL+、FLK123、ST16C、24MXS-B、DLM4058、DL850、DL850E、DLM2022、DLM2024、DLM2054、DS1102E、LT4600、4135A、双通道100M、YB4328、UT2025B、UTD2102CEX等
67 | 钢轨探伤仪 | 1 | GCT-8C、CTS-9008HT、JGT-6M、JGT-10、GCT-11、GT-3、GTC-8C等
68 | 数字超声波探伤仪 | 2 | CTS-22A、CTS-2020、CTS-9006、CTS-9009、KQ-A2000KDE等
69 | 噪声频谱分析仪 | 1 | HS6288B
70 | 声级计 | 1 | MS6701、AZ8922、ND10、HS5633、TES1350A、TES1351B、TES1359、TESTO 815、DT-8850、SL-4001、SL-4001N、MS6708、AWA5636、AWA6228+、GM1358等
71 | 排相器 | 1 | ≤220kV
72 | 验电器 | 2 | ≤220kV
73 | 接地棒 | 1 | ≤220kV
74 | 变压器油化验 | 6 | 取样
|  | 6 | 溶解气体色谱分析
|  | 6 | 介损耐压
|  | 6 | 含水量
|  | 6 | 酸值
|  | 6 | 糠醛
总计 |  | 397
2号线2021年-2022年计量器具委外检测清单
序号 | 器具名称 | 数量 | 参考型号规格 | 备注
1 | 车辆车轮第四种检查器 | 9 | JLJ-4C、LLJ-4C、JLJ-4D、LLJ-4D、LLJ-4B等
2 | 机车车辆轮对内距尺 | 8 | GF218、GF218-ZD、JF982S、GF982S、LLJ-NJ-A、LLJ-NJ-B等
3 | 机车车辆轮径测量器 | 7 | GF922系列、GF982系列等
4 | 钢轨磨耗测量仪 | 4 | GMC-50、GMC-60、CMC-50/60、GMC-50/60、GMC-P50、GMC-P60、GF2740-60、GF2740-P60、GF2740-P50/P60等
5 | 钢轨辙岔磨耗测量仪 | 2 | TZ、GF2905、CW40、C42等
6 | 钢轨直度测量尺 | 1 | GF2821
7 | 铁路轨距尺 | 1 | JTGC-GW、JTGC-1A、TGC-1A、TGC-W-I、TGC-W-II、GJC-HT2W-A、GJG-HTS1W等
8 | 铁路轨距尺检定器 | 1 | Ⅰ级
9 | 铁路支距尺检定器 | 1 | ZJQ-2-IIS
10 | 铁路支距尺 | 21 | ROG-2、ROG-3、TZC-I、TZC-II、TZC-IIA、HTZJC-2、JTZC-1等
11 | 辙叉磨耗测量仪 | 2 | CMZ、P60、TZTS-C、ZCY-A、ZCY-B、TZTS-通用、GF2905等
12 | 粗糙度仪（光泽度仪） | 1 | E224-S
13 | 焊接检验尺 | 2 | HJC60、HJC40等
14 | 卡尺（含表盘式、机械、数显、深度等卡尺） | 45 | ≤300mm
15 | 宽座角尺 | 1 | H125*L80mm、H160*L100mm、H250*L160mm等
16 | 量块 | 6 | ≤100mm（三等）
17 | 量块 | 14 | 100mm＜L≤500mm（三等）
18 | 内径千分尺 | 1 | ≤600mm
19 | 水准仪 | 1 | AL332-B、DNA03、DINI03、LS10等
20 | 外径千分尺 | 29 | ≤300mm
21 | 万能角度尺 | 3 | （0～50）°、（0～320）°、（0～360）°等
22 | 游标高度尺 | 5 | ≤1000mm
23 | CT/PT特性测试仪 | 1 | TG2911、TE5670等
24 | 避雷器特性测试仪 | 1 | TG2410、HYG-IV、CT2411、SY-2、ALT2930等
25 | 变压器有载分接开关测试仪 | 1 | TG2331、JYK-I、CT2330等
26 | 便携式交流耐压测试装置 | 1 | TG3212-5/100、TG3312-5/100、YDJ-5/100、CT3310等
27 | 磁粉探伤仪 | 1 | QCJ-Ⅱ
28 | 电磁式探伤仪 | 1 | cae-2A
29 | 工频耐压测试系统 | 1 | TG3213-5/100、YD-6/100、YDJ-10/100、TE-OAT-5/100等
30 | 回路电阻测试仪 | 1 | TG2210-100A、TG2210-200A、HLY型、HTHL-100A、WDHL-100A、TG2210-100、HLY-200A、TE-HL200、MOT-300、PSHLY-A(100A)等
31 | 继电保护测试仪 | 1 | ISADRTS-64、K1030、MC-2000、TG2616、CT2216、AD431H、DRTS-33、ZS-740、TEST6630A、TEST6630B、SVERKER 780、AH461、ONLLY-AT743等
32 | 接地电阻表 | 2 | ZC29B-2、ZC-8等
33 | 接地电阻测试仪 | 4 | 1621、1623、1625、1630、AR4105A+、MI2124、MS2301、ST1520、VC6412+、LGH-C、ECRT2000、ETCR2000G、HT5600、ETCR2000+、CS5801A、DER2571、TG2123、UT275、VG2678A等
34 | 绝缘电阻测试仪 | 8 | 1508、1550C、1535、3121A、3121B、3125、3125A、BM3548、BM3549、F5000、IR4056、IR4057、KD2676G、MI2123、MI3200、MI3121H、MIT1025、MIT525、MS5215、S1-552、S1-568、SI-552/2、HX2000、HX5100、3007A 、VC60+、VC60B+、VICTOR3123、CA6550、TE8674、VC60D+、AR3125、DMG2671P、KZC30、UT512、UT502A、TH2683、31898、VG2679等
35 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | 1 | TG3510、CT3510等
36 | 绝缘油介电强度测试仪 | 1 | TG2710B、TG2710A、TG2710、TE6080等
37 | 漏电流测试仪 | 1 | TH2686N、FLUKE369等
38 | 耐压测试仪 | 2 | RK2670AM
39 | 三用表校验仪 | 1 | D030-J、DO30等
40 | 数字电容表 | 2 | 6013、6243等
41 | 数字钳形表 | 7 | 2009R、302+、312、317、319、324、355、362、365、376、3283、3285、3290、324、LH41A、ETCR6300、M240、ETCR6600、MS2138、VC6056B、VC6018、6016C+、DM6015F、EM201、UT203、UT205、UT209A、MT-3109、 LA812201等
42 | 数字万用表 | 1 | 3位半
43 | 数字多用表 | 1 | 6位半
44 | 蓄电池测试仪 | 3 | 3554、BDCT-5000、BT3554、2014等
45 | 兆欧表 | 10 | ZC25-3、ZC25B-3、ZC25-4、ZC25B-4、ZC-7、PDM1529S、AR907A+等
46 | 直流电阻测量仪 | 1 | PC57、JK2512A、TH2512等
47 | 直流电阻器 | 1 | ZX21、ZX21A、ZX25a等
48 | 光功率计 | 6 | 33-927、APM80T、EPM-50、EPM-53X-PMA-22-RB、N3970A、OPM-15、OPM-15B、OPM-4C、OPM-50、OPM-50A、OLP-38、TLD6070、WF3216、MT-7601、OLP-603、HX3200、JW3208、FPM-300、MT7601-C2、MT7602-C等
49 | 光可变衰减器 | 1 | HX3301B、OLA-55、EVA 50、OLA-54等
50 | 光时域反射仪 | 2 | MTP-1000、MTS-6000、OPtiFiber-Pro-QUAD、AOR500、AQ-1200、MT9082A9、MTP-200-20VD、HX6000、AE2300、OT-950R、OT-600等
51 | 激光测量仪 | 1 | DJJ-8、TYJJ-2A、CTJJ-2等
52 | 照度计 | 3 | UA1010BS、ST-80C、AS823、LX1010BS、TA8120、TES1339、941、TES1332A、TES1334、TES1334A、TES1330A、TES1335、1010C、1010D、UT383BT等
53 | 可燃气体检测仪 | 1 | HL-90
54 | 酒精测试仪 | 3 | 各型号
55 | 检漏仪 | 9 | EEPV509/（0～0.7）MPa、LF-JD、LF-ID、LS790B、Q200、TIF5750A、XP-1A、H-10PRO、LD-100、LD300、EST-10、LF-ID、D-TEK、TEK-Mate、CPU-1G、CPU-C、HLD-100+、WJL-6000等
56 | 丙烷减压器 | 3 | <250MPa
57 | 二氧化碳减压器 | 2 | <250MPa
58 | 氩气减压器 | 2 | <250MPa
59 | 氧气减压器 | 4 | <250MPa
60 | 乙炔减压器 | 3 | <250MPa
61 | 管形测力计 | 3 | 200N、LTZ-20、LTZ-30等
62 | 测力计 | 1 | BIA Class 1、BIA Class 2等
63 | 测速仪 | 1 | 10-1911
64 | 电子平台秤（地磅） | 1 | ≤3000kg
65 | 电接点压力表 | 1 | （-0.1～0.3）MPa
66 | 数字压力表 | 2 | <250MPa
67 | 智能数字压力校验仪 | 1 | ConST273
68 | 精密压力表 | 2 | <5MPa
69 | 精密压力表 | 2 | ≥5MPa
70 | 压力表 | 3 | <250MPa
71 | 烟烙尽测压表 | 8 | ≥5MPa
72 | 双头压力表 | 1 | 双表，<250MPa
73 | 冷媒压力表 | 5 | 双表，<250MPa
74 | 安全阀 | 156 | 公称通径＜80mm
75 | 扭矩校准仪 | 2 | Pr0～Test60/(0～60)Nm、Pr0-Test400/（0～400）Nm等
76 | 扭力扳手 | 30 | ≤3000Nm
77 | 数显式推拉力计 | 2 | FA-500、HP-200、HP-500、SH-500、AY3 T等
78 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | 1 | ZXZD-30、ZXZD-30B、ZXZD-S100、ZXZD-30S、KXZD-42、KXZD-42WF、KXZD-43、KXZD-3Y、ZXZD-30SIII等
79 | 温湿度计 | 16 | AR847+、Ar837、EXTECH445815、HTC-1、JR913、AS847、VC230等
80 | 红外测温仪 | 13 | AR872、AR872+、AR872D+、AR872D+、F62MAX、FLUKE-561、FLUKE-59、FLUKE-62、FLUKE-63、FT3700-20、HCW-VA、HCW－VAI、RAYMT4U、Raynger ST、RAYST20、RAYST21、RAYST60、Raytek、ST Pro、ST20、ST20B、ST60+、ST20XBAP、VICTOR-303B、VICTOR-308C、ST60XB、AS852B、MSY800、MT4MAX、VC305B、3031、FLUKE VT04、WDF400、AR550、IRT424-2L、MT4 MAX、FLUKE 59 PRO、UT301C、03031等
81 | 红外热像仪 | 3 | FLIR T600、Ti110、E60、Ti25、Ti400等
82 | 电子秒表 | 1 | 各型号
83 | 机械秒表 | 1 | 各型号
84 | 频率计 | 2 | GFC-8010H、GFC-8270H、VC3165、TFC-2700L等
85 | TETRA综合测试仪 | 1 | 3920、3920B、IFS3920等
86 | 便携式场强分析仪 | 2 | Protek3201N、Protek9290、AV3942等
87 | 场强仪 | 1 | S508
88 | 便携式网络分析仪 | 1 | SmartClass E1、LRAT-1000、AV5211、NT955、OPVXG、Neworks 1T-1000、LINKRUNNER、FTB-1-Pro-870v2、Networks 1T-3000-ACK-LRAT2、 NC950等
89 | 交流毫伏表 | 1 | GVE-427B、GVT-427B等
90 | 示波器（含数字、数字存储、高级数字万用、单踪10MHz、8通道等示波器） | 1 | MDO3054、TBS1102、TBS1104、TDS1001C-SC、TDS2002B、TDS2012C、TDS2024C、GDS-3504、TDS3052C、TDS3052B、WS24MXS-B、MDO3012、MEDS8508、TDS3012C、SDS1102DL+、FLK123、ST16C、24MXS-B、DLM4058、DL850、DL850E、DLM2022、DLM2024、DLM2054、DS1102E、LT4600、4135A、双通道100M、YB4328、UT2025B、UTD2102CEX等
91 | 天馈线分析仪 | 1 | S331L、S331D、S311D、E7000L、SA-6000EX等
92 | 无线驻波仪 | 2 | S33IL
93 | 钢轨探伤仪 | 1 | GCT-8C、CTS-9008HT、JGT-6M、JGT-10、GCT-11、GT-3、GTC-8C等
94 | 数字超声波探伤仪 | 2 | CTS-22A、CTS-2020、CTS-9006、CTS-9009、KQ-A2000KDE等
95 | 噪声频谱分析仪 | 2 | HS6288B
96 | 声级计 | 3 | MS6701、AZ8922、ND10、HS5633、TES1350A、TES1351B、TES1359、TESTO 815、DT-8850、SL-4001、SL-4001N、MS6708、AWA5636、AWA6228+、GM1358等
97 | 验电器 | 8 | ≤220kV
98 | 接地棒 | 2 | ≤220kV
99 | 变压器油化验 | 4 | 取样
|  | 4 | 溶解气体色谱分析
|  | 4 | 介损耐压
|  | 4 | 含水量
|  | 4 | 酸值
|  | 4 | 糠醛
总计 |  | 570
3号线2021年-2022年计量器具委外检测清单
序号 | 器具名称 | 数量 | 参考型号规格 | 备注
1 | 车辆车轮第四种检查器 | 6 | JLJ-4C、LLJ-4C、JLJ-4D、LLJ-4D、LLJ-4B等
2 | 机车车辆轮对内距尺 | 6 | GF218、GF218-ZD、JF982S、GF982S、LLJ-NJ-A、LLJ-NJ-B等
3 | 机车车辆轮径测量器 | 2 | GF922系列、GF982系列等
4 | 电子式波形磨耗测量仪 | 6 | BMC-01、Jk-3、JTBMC-B等
5 | 钢轨磨耗测量仪 | 3 | GMC-50、GMC-60、CMC-50/60、GMC-50/60、GMC-P50、GMC-P60、GF2740-60、GF2740-P60、GF2740-P50/P60等
6 | 钢轨辙岔磨耗测量仪 | 3 | TZ、GF2905、CW40、C42等
7 | 钢轨直度测量尺 | 1 | GF2821
8 | 铁路方尺 | 2 | /、ROG-5、HTFC-1、TFC-I、TFC-1、T型等
9 | 铁路支距尺 | 14 | ROG-2、ROG-3、TZC-I、TZC-II、TZC-IIA、HTZJC-2、JTZC-1等
10 | 辙叉磨耗测量仪 | 6 | CMZ、P60、TZTS-C、ZCY-A、ZCY-B、TZTS-通用、GF2905等
11 | 卡尺（含表盘式、机械、数显、深度等卡尺） | 50 | ≤300mm
12 | 内径千分尺 | 1 | ≤600mm
13 | 全站仪 | 1 | TS60、TS05、TS30等
14 | 水准仪 | 1 | AL332-B、DNA03、DINI03、LS10等
15 | 外径千分尺 | 6 | ≤300mm
16 | 万能角度尺 | 2 | （0～50）°、（0～320）°、（0～360）°等
17 | 游标高度尺 | 1 | ≤1000mm
18 | CT/PT特性测试仪 | 1 | TG2911、TE5670等
19 | CT流互特性测试仪 | 1 | TG2910、CT2360等
20 | 避雷器特性测试仪 | 1 | TG2410、HYG-IV、CT2411、SY-2、ALT2930等
21 | 变压器变比测试仪 | 1 | TG2310、TE2020、CT2310等
22 | 变压器线圈直流电阻测试仪 | 1 | TG2340-100A、TG2340-10A、TG2340-40A、TE2120、MLZY-II等
23 | 便携式高压测试仪 | 1 | TG3320、CT3610等
24 | 便携式交流耐压测试装置 | 1 | TG3212-5/100、TG3312-5/100、YDJ-5/100、CT3310等
25 | 电能质量分析仪 | 4 | 43B、HIOKI3196、SFDZ-4Ⅱ、SRDZ-4E、F435-II、PW3198、CA8336、FLUKE1760TR、DEWE-5000等
26 | 断路器参数测试仪 | 1 | KC-94H5、TE3036、TG2220等
27 | 高压开关特性测试仪 | 1 | TG2220、CT2221、TG2221等
28 | 高压直流泄漏测试仪 | 1 | TG3221-200/3、ZGF-200/3、TE-DHG-200/3等
29 | 工频耐压测试系统 | 1 | TG3213-5/100、YD-6/100、YDJ-10/100、TE-OAT-5/100等
30 | 回路电阻测试仪 | 1 | TG2210-100A、TG2210-200A、HLY型、HTHL-100A、WDHL-100A、TG2210-100、HLY-200A、TE-HL200、MOT-300、PSHLY-A(100A)等
31 | 继电保护测试仪 | 1 | ISADRTS-64、K1030、MC-2000、TG2616、CT2216、AD431H、DRTS-33、ZS-740、TEST6630A、TEST6630B、SVERKER 780、AH461、ONLLY-AT743等
32 | 交流电量测试仪 | 1 | DJC-3、CDZ8等
33 | 接地电阻表 | 1 | ZC29B-2、ZC-8等
34 | 接地电阻测试仪 | 7 | 1621、1623、1625、1630、AR4105A+、MI2124、MS2301、ST1520、VC6412+、LGH-C、ECRT2000、ETCR2000G、HT5600、ETCR2000+、CS5801A、DER2571、TG2123、UT275、VG2678A等
35 | 介质损耗及电容量测试仪 | 1 | JD2618E、TE8080等
36 | 绝缘电阻测试仪 | 2 | 1508、1550C、1535、3121A、3121B、3125、3125A、BM3548、BM3549、F5000、IR4056、IR4057、KD2676G、MI2123、MI3200、MI3121H、MIT1025、MIT525、MS5215、S1-552、S1-568、SI-552/2、HX2000、HX5100、3007A 、VC60+、VC60B+、VICTOR3123、CA6550、TE8674、VC60D+、AR3125、DMG2671P、KZC30、UT512、UT502A、TH2683、31898、VG2679等
37 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | 1 | TG3510、CT3510等
38 | 绝缘油介电强度测试仪 | 1 | TG2710B、TG2710A、TG2710、TE6080等
39 | 三用表校验仪 | 1 | D030-J、DO30等
40 | 数字钳形表 | 2 | 2009R、302+、312、317、319、324、355、362、365、376、3283、3285、3290、324、LH41A、ETCR6300、M240、ETCR6600、MS2138、VC6056B、VC6018、6016C+、DM6015F、EM201、UT203、UT205、UT209A、MT-3109、 LA812201等
41 | 数字微欧计 | 1 | DLRO600、MOM690、MOM690A、MOT600、MM600、DL700等
42 | 蓄电池测试仪 | 1 | 3554、BDCT-5000、BT3554、2014等
43 | 蓄电池内阻测试仪 | 3 | FBR5000CT、BT6100、、FBR-5000、CRM-2000、ZHT-DC02、BT3555、SBM-2000D、SBM-3000D、HK3560、3555、NZY-A、FLUKE508、HKNZ-B、BT508等
44 | 兆欧表 | 5 | ZC25-3、ZC25B-3、ZC25-4、ZC25B-4、ZC-7、PDM1529S、AR907A+等
45 | 直流高压发生器 | 1 | TG3221、DHV-200kV/5mA、ZGF-200/2、ZGF-200/3、CT3211等
46 | 电子经纬仪 | 1 | DJD2-C、DJD2-CL、J2-2、DJD2-JCL、FDT2XC、DT22L等
47 | 光功率计 | 1 | 33-927、APM80T、EPM-50、EPM-53X-PMA-22-RB、N3970A、OPM-15、OPM-15B、OPM-4C、OPM-50、OPM-50A、OLP-38、TLD6070、WF3216、MT-7601、OLP-603、HX3200、JW3208、FPM-300、MT7601-C2、MT7602-C等
48 | 光可变衰减器 | 1 | HX3301B、OLA-55、EVA 50、OLA-54等
49 | 光时域反射仪 | 1 | MTP-1000、MTS-6000、OPtiFiber-Pro-QUAD、AOR500、AQ-1200、MT9082A9、MTP-200-20VD、HX6000、AE2300、OT-950R、OT-600等
50 | 激光测量仪 | 4 | DJJ-8、TYJJ-2A、CTJJ-2等
51 | 照度计 | 3 | UA1010BS、ST-80C、AS823、LX1010BS、TA8120、TES1339、941、TES1332A、TES1334、TES1334A、TES1330A、TES1335、1010C、1010D、UT383BT等
52 | 二氧化碳浓度测试仪 | 2 | HCX-800、AR8200等
53 | 酒精测试仪 | 4 | 各型号
54 | 检漏仪 | 2 | EEPV509/（0～0.7）MPa、LF-JD、LF-ID、LS790B、Q200、TIF5750A、XP-1A、H-10PRO、LD-100、LD300、EST-10、LF-ID、D-TEK、TEK-Mate、CPU-1G、CPU-C、HLD-100+、WJL-6000等
55 | 丙烷减压器 | 3 | <250MPa
56 | 二氧化碳减压器 | 2 | <250MPa
57 | 氩气减压器 | 2 | <250MPa
58 | 氧气减压器 | 4 | <250MPa
59 | 乙炔减压器 | 2 | <250MPa
60 | 管形测力计 | 5 | 200N、LTZ-20、LTZ-30等
61 | 测力计 | 1 | BIA Class 1、BIA Class 2等
62 | 电子秤 | 2 | ≤60kg
63 | 冷媒压力表 | 1 | 双表，<250MPa
64 | 安全阀 | 140 | 公称通径＜80mm
65 | 扭力扳手 | 48 | ≤3000Nm
66 | 数显式推拉力计 | 1 | FA-500、HP-200、HP-500、SH-500、AY3 T等
67 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | 1 | ZXZD-30、ZXZD-30B、ZXZD-S100、ZXZD-30S、KXZD-42、KXZD-42WF、KXZD-43、KXZD-3Y、ZXZD-30SIII等
68 | 温湿度计 | 8 | AR847+、Ar837、EXTECH445815、HTC-1、JR913、AS847、VC230等
69 | 红外测温仪 | 17 | AR872、AR872+、AR872D+、AR872D+、F62MAX、FLUKE-561、FLUKE-59、FLUKE-62、FLUKE-63、FT3700-20、HCW-VA、HCW－VAI、RAYMT4U、Raynger ST、RAYST20、RAYST21、RAYST60、Raytek、ST Pro、ST20、ST20B、ST60+、ST20XBAP、VICTOR-303B、VICTOR-308C、ST60XB、AS852B、MSY800、MT4MAX、VC305B、3031、FLUKE VT04、WDF400、AR550、IRT424-2L、MT4 MAX、FLUKE 59 PRO、UT301C、03031等
70 | 红外热像仪 | 1 | FLIR T600、Ti110、E60、Ti25、Ti400等
71 | 示波表 | 2 | GDS-1102A-U、TD4321、210、F199C、F190-202、F190-204、F190-204/S、123B、124B等
72 | 示波器（含数字、数字存储、高级数字万用、单踪10MHz、8通道等示波器） | 1 | MDO3054、TBS1102、TBS1104、TDS1001C-SC、TDS2002B、TDS2012C、TDS2024C、GDS-3504、TDS3052C、TDS3052B、WS24MXS-B、MDO3012、MEDS8508、TDS3012C、SDS1102DL+、FLK123、ST16C、24MXS-B、DLM4058、DL850、DL850E、DLM2022、DLM2024、DLM2054、DS1102E、LT4600、4135A、双通道100M、YB4328、UT2025B、UTD2102CEX等
73 | 钢轨探伤仪 | 8 | GCT-8C、CTS-9008HT、JGT-6M、JGT-10、GCT-11、GT-3、GTC-8C等
74 | 数字超声波探伤仪 | 1 | CTS-22A、CTS-2020、CTS-9006、CTS-9009、KQ-A2000KDE等
75 | 声级计 | 2 | MS6701、AZ8922、ND10、HS5633、TES1350A、TES1351B、TES1359、TESTO 815、DT-8850、SL-4001、SL-4001N、MS6708、AWA5636、AWA6228+、GM1358等
76 | 噪音计 | 1 | TES1357、TES1353、TES1353S、AR824、VICTOR824、LB-Z550等
77 | 验电器 | 4 | ≤220kV
78 | 接地棒 | 2 | ≤220kV
79 | 变压器油化验 | 6 | 取样
|  | 6 | 溶解气体色谱分析
|  | 6 | 介损耐压
|  | 6 | 含水量
|  | 6 | 酸值
|  | 6 | 糠醛
总计 |  | 470
4号线2021年-2022年计量器具委外检测清单
序号 | 器具名称 | 数量 | 参考型号规格 | 备注
1 | 车辆车轮第四种检查器 | 7 | JLJ-4C、LLJ-4C、JLJ-4D、LLJ-4D、LLJ-4B等
2 | 机车车辆轮对内距尺 | 2 | GF218、GF218-ZD、JF982S、GF982S、LLJ-NJ-A、LLJ-NJ-B等
3 | 机车车辆轮径测量器 | 7 | GF922系列、GF982系列等
4 | 钢轨磨耗测量仪 | 3 | GMC-50、GMC-60、CMC-50/60、GMC-50/60、GMC-P50、GMC-P60、GF2740-60、GF2740-P60、GF2740-P50/P60等
5 | 钢轨辙岔磨耗测量仪 | 1 | TZ、GF2905、CW40、C42等
6 | 钢轨直度测量尺 | 1 | GF2821
7 | 铁路方尺 | 1 | /、ROG-5、HTFC-1、TFC-I、TFC-1、T型等
8 | 铁路支距尺 | 10 | ROG-2、ROG-3、TZC-I、TZC-II、TZC-IIA、HTZJC-2、JTZC-1等
9 | 辙叉磨耗测量仪 | 2 | CMZ、P60、TZTS-C、ZCY-A、ZCY-B、TZTS-通用、GF2905等
10 | 测厚仪 | 1 | EC770、TT210、CM8820等
11 | 卡尺（含表盘式、机械、数显、深度等卡尺） | 1 | ＞500mm
12 | 卡尺（含表盘式、机械、数显、深度等卡尺） | 46 | ≤300mm
13 | 宽座角尺 | 1 | H125*L80mm、H160*L100mm、H250*L160mm等
14 | 内径千分尺 | 2 | ≤600mm
15 | 水准仪 | 1 | AL332-B、DNA03、DINI03、LS10等
16 | 外径千分尺 | 4 | ≤300mm
17 | 万能角度尺 | 4 | （0～50）°、（0～320）°、（0～360）°等
18 | 游标高度尺 | 1 | ≤1000mm
19 | 多功能校准源 | 1 | 5502A/6
20 | LCR数字电桥 | 1 | TH2811D、TH2822A、E4980A、YD2810HB、UT612等
21 | 避雷器特性测试仪 | 2 | TG2410、HYG-IV、CT2411、SY-2、ALT2930等
22 | 变频谐振耐压成套装置 | 1 | TG3230-132/66、BPXZ-132kVA/66kV、YD-2000、CT3400等
23 | 变压器变比测试仪 | 2 | TG2310、TE2020、CT2310等
24 | 变压器线圈直流电阻测试仪 | 2 | TG2340-100A、TG2340-10A、TG2340-40A、TE2120、MLZY-II等
25 | 变压器有载分接开关测试仪 | 1 | TG2331、JYK-I、CT2330等
26 | 便携式高压测试仪 | 1 | TG3320、CT3610等
27 | 便携式交流耐压测试装置 | 1 | TG3212-5/100、TG3312-5/100、YDJ-5/100、CT3310等
28 | 断路器参数测试仪 | 1 | KC-94H5、TE3036、TG2220等
29 | 高压开关特性测试仪 | 1 | TG2220、CT2221、TG2221等
30 | 高压直流泄漏测试仪 | 1 | TG3221-200/3、ZGF-200/3、TE-DHG-200/3等
31 | 工频耐压测试系统 | 1 | TG3213-5/100、YD-6/100、YDJ-10/100、TE-OAT-5/100等
32 | 过程校验仪 | 1 | YHS-302A、Fluke725、VICTOR 25、MS7221等
33 | 回路电阻测试仪 | 3 | TG2210-100A、TG2210-200A、HLY型、HTHL-100A、WDHL-100A、TG2210-100、HLY-200A、TE-HL200、MOT-300、PSHLY-A(100A)等
34 | 继电保护测试仪 | 3 | ISADRTS-64、K1030、MC-2000、TG2616、CT2216、AD431H、DRTS-33、ZS-740、TEST6630A、TEST6630B、SVERKER 780、AH461、ONLLY-AT743等
35 | 接地电阻表 | 1 | ZC29B-2、ZC-8等
36 | 接地电阻测试仪 | 3 | 1621、1623、1625、1630、AR4105A+、MI2124、MS2301、ST1520、VC6412+、LGH-C、ECRT2000、ETCR2000G、HT5600、ETCR2000+、CS5801A、DER2571、TG2123、UT275、VG2678A等
37 | 介损测试仪 | 1 | TG2510、FS3001、JSY-03等
38 | 介质损耗及电容量测试仪 | 1 | JD2618E、TE8080等
39 | 绝缘电阻测试仪 | 10 | 1508、1550C、1535、3121A、3121B、3125、3125A、BM3548、BM3549、F5000、IR4056、IR4057、KD2676G、MI2123、MI3200、MI3121H、MIT1025、MIT525、MS5215、S1-552、S1-568、SI-552/2、HX2000、HX5100、3007A 、VC60+、VC60B+、VICTOR3123、CA6550、TE8674、VC60D+、AR3125、DMG2671P、KZC30、UT512、UT502A、TH2683、31898、VG2679等
40 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | 1 | TG3510、CT3510等
41 | 绝缘油介电强度测试仪 | 1 | TG2710B、TG2710A、TG2710、TE6080等
42 | 钳形表检定装置 | 1 | TD1050-21、HG1000A等
43 | 数字钳形表 | 2 | 2009R、302+、312、317、319、324、355、362、365、376、3283、3285、3290、324、LH41A、ETCR6300、M240、ETCR6600、MS2138、VC6056B、VC6018、6016C+、DM6015F、EM201、UT203、UT205、UT209A、MT-3109、 LA812201等
44 | 数字微欧计 | 2 | DLRO600、MOM690、MOM690A、MOT600、MM600、DL700等
45 | 蓄电池测试仪 | 1 | 3554、BDCT-5000、BT3554、2014等
46 | 蓄电池内阻测试仪 | 6 | FBR5000CT、BT6100、、FBR-5000、CRM-2000、ZHT-DC02、BT3555、SBM-2000D、SBM-3000D、HK3560、3555、NZY-A、FLUKE508、HKNZ-B、BT508等
47 | 蓄电池容量测试仪及智能负载 | 2 | ZNF220/110-200、CTS-2000DA、IDCE-1110CT、WDCX等
48 | 兆欧表 | 11 | ZC25-3、ZC25B-3、ZC25-4、ZC25B-4、ZC-7、PDM1529S、AR907A+等
49 | 直流高压发生器 | 1 | TG3221、DHV-200kV/5mA、ZGF-200/2、ZGF-200/3、CT3211等
50 | 自动化综合测试仪 | 1 | SIGMA2000
51 | 光功率计 | 9 | 33-927、APM80T、EPM-50、EPM-53X-PMA-22-RB、N3970A、OPM-15、OPM-15B、OPM-4C、OPM-50、OPM-50A、OLP-38、TLD6070、WF3216、MT-7601、OLP-603、HX3200、JW3208、FPM-300、MT7601-C2、MT7602-C等
52 | 光时域反射仪 | 3 | MTP-1000、MTS-6000、OPtiFiber-Pro-QUAD、AOR500、AQ-1200、MT9082A9、MTP-200-20VD、HX6000、AE2300、OT-950R、OT-600等
53 | 激光测量仪 | 4 | DJJ-8、TYJJ-2A、CTJJ-2等
54 | 照度计 | 2 | UA1010BS、ST-80C、AS823、LX1010BS、TA8120、TES1339、941、TES1332A、TES1334、TES1334A、TES1330A、TES1335、1010C、1010D、UT383BT等
55 | 二氧化碳浓度测试仪 | 1 | HCX-800、AR8200等
56 | 酒精测试仪 | 4 | 各型号
57 | 超声波测漏仪 | 2 | S530
58 | 检漏仪 | 2 | EEPV509/（0～0.7）MPa、LF-JD、LF-ID、LS790B、Q200、TIF5750A、XP-1A、H-10PRO、LD-100、LD300、EST-10、LF-ID、D-TEK、TEK-Mate、CPU-1G、CPU-C、HLD-100+、WJL-6000等
59 | 丙烷减压器 | 3 | <250MPa
60 | 二氧化碳减压器 | 2 | <250MPa
61 | 氩气减压器 | 2 | <250MPa
62 | 氧气减压器 | 4 | <250MPa
63 | 乙炔减压器 | 2 | <250MPa
64 | 管形测力计 | 2 | 200N、LTZ-20、LTZ-30等
65 | 测力计 | 2 | BIA Class 1、BIA Class 2等
66 | 电子秤 | 1 | ≤60kg
67 | 数字压力表 | 1 | <250MPa
68 | 冷媒压力表 | 1 | 双表，<250MPa
69 | 安全阀 | 13 | 公称通径＜80mm
70 | 扭力扳手 | 30 | ≤3000Nm
71 | 扭力扳手检测仪 | 1 | DOTE100N4-G
72 | 扭力扳手检测仪 | 1 | DOTE1000N4-G
73 | 数显式推拉力计 | 1 | FA-500、HP-200、HP-500、SH-500、AY3 T等
74 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | 2 | ZXZD-30、ZXZD-30B、ZXZD-S100、ZXZD-30S、KXZD-42、KXZD-42WF、KXZD-43、KXZD-3Y、ZXZD-30SIII等
75 | 温湿度计 | 10 | AR847+、Ar837、EXTECH445815、HTC-1、JR913、AS847、VC230等
76 | 红外测温仪 | 26 | AR872、AR872+、AR872D+、AR872D+、F62MAX、FLUKE-561、FLUKE-59、FLUKE-62、FLUKE-63、FT3700-20、HCW-VA、HCW－VAI、RAYMT4U、Raynger ST、RAYST20、RAYST21、RAYST60、Raytek、ST Pro、ST20、ST20B、ST60+、ST20XBAP、VICTOR-303B、VICTOR-308C、ST60XB、AS852B、MSY800、MT4MAX、VC305B、3031、FLUKE VT04、WDF400、AR550、IRT424-2L、MT4 MAX、FLUKE 59 PRO、UT301C、03031等
77 | 红外热像仪 | 1 | FLIR T600、Ti110、E60、Ti25、Ti400等
78 | TETRA综合测试仪 | 1 | 3920、3920B、IFS3920等
79 | 场强仪 | 1 | S508
80 | 示波器（含数字、数字存储、高级数字万用、单踪10MHz、8通道等示波器） | 1 | MDO3054、TBS1102、TBS1104、TDS1001C-SC、TDS2002B、TDS2012C、TDS2024C、GDS-3504、TDS3052C、TDS3052B、WS24MXS-B、MDO3012、MEDS8508、TDS3012C、SDS1102DL+、FLK123、ST16C、24MXS-B、DLM4058、DL850、DL850E、DLM2022、DLM2024、DLM2054、DS1102E、LT4600、4135A、双通道100M、YB4328、UT2025B、UTD2102CEX等
81 | 天馈线分析仪 | 1 | S331L、S331D、S311D、E7000L、SA-6000EX等
82 | 钢轨探伤仪 | 6 | GCT-8C、CTS-9008HT、JGT-6M、JGT-10、GCT-11、GT-3、GTC-8C等
83 | 数字超声波探伤仪 | 5 | CTS-22A、CTS-2020、CTS-9006、CTS-9009、KQ-A2000KDE等
84 | 声级计 | 1 | MS6701、AZ8922、ND10、HS5633、TES1350A、TES1351B、TES1359、TESTO 815、DT-8850、SL-4001、SL-4001N、MS6708、AWA5636、AWA6228+、GM1358等
85 | 噪音计 | 1 | TES1357、TES1353、TES1353S、AR824、VICTOR824、LB-Z550等
86 | 验电器 | 4 | ≤220kV
87 | 接地棒 | 2 | ≤220kV
88 | 变压器油化验 | 4 | 取样
|  | 4 | 溶解气体色谱分析
|  | 4 | 介损耐压
|  | 4 | 含水量
|  | 4 | 酸值
|  | 4 | 糠醛
总计 |  | 342
5号线2021年-2022年计量器具委外检测清单
序号 | 器具名称 | 数量 | 参考型号规格 | 备注
1 | 车辆车轮第四种检查器 | 6 | JLJ-4C、LLJ-4C、JLJ-4D、LLJ-4D、LLJ-4B等
2 | 机车车辆轮对内距尺 | 5 | GF218、GF218-ZD、JF982S、GF982S、LLJ-NJ-A、LLJ-NJ-B等
3 | 机车车辆轮径测量器 | 2 | GF922系列、GF982系列等
4 | 电子式波形磨耗测量仪 | 1 | BMC-01、Jk-3、JTBMC-B等
5 | 钢轨磨耗测量仪 | 2 | GMC-50、GMC-60、CMC-50/60、GMC-50/60、GMC-P50、GMC-P60、GF2740-60、GF2740-P60、GF2740-P50/P60等
6 | 钢轨辙岔磨耗测量仪 | 1 | TZ、GF2905、CW40、C42等
7 | 钢轨直度测量尺 | 4 | GF2821
8 | 铁路方尺 | 10 | /、ROG-5、HTFC-1、TFC-I、TFC-1、T型等
9 | 铁路轨距尺检定器 | 1 | Ⅰ级
10 | 铁路支距尺 | 26 | ROG-2、ROG-3、TZC-I、TZC-II、TZC-IIA、HTZJC-2、JTZC-1等
11 | 辙叉磨耗测量仪 | 2 | CMZ、P60、TZTS-C、ZCY-A、ZCY-B、TZTS-通用、GF2905等
12 | 卡尺（含表盘式、机械、数显、深度等卡尺） | 31 | ≤300mm
13 | 宽座角尺 | 1 | H125*L80mm、H160*L100mm、H250*L160mm等
14 | 水准仪 | 1 | AL332-B、DNA03、DINI03、LS10等
15 | 外径千分尺 | 1 | ≤300mm
16 | 万能角度尺 | 1 | （0～50）°、（0～320）°、（0～360）°等
17 | 游标高度尺 | 1 | ≤1000mm
18 | CT流互特性测试仪 | 1 | TG2910、CT2360等
19 | 避雷器特性测试仪 | 1 | TG2410、HYG-IV、CT2411、SY-2、ALT2930等
20 | 变压器变比测试仪 | 1 | TG2310、TE2020、CT2310等
21 | 变压器线圈直流电阻测试仪 | 1 | TG2340-100A、TG2340-10A、TG2340-40A、TE2120、MLZY-II等
22 | 便携式交流耐压测试装置 | 1 | TG3212-5/100、TG3312-5/100、YDJ-5/100、CT3310等
23 | 断路器参数测试仪 | 1 | KC-94H5、TE3036、TG2220等
24 | 高压开关特性测试仪 | 1 | TG2220、CT2221、TG2221等
25 | 工频耐压测试系统 | 1 | TG3213-5/100、YD-6/100、YDJ-10/100、TE-OAT-5/100等
26 | 过程校验仪 | 1 | YHS-302A、Fluke725、VICTOR 25、MS7221等
27 | 回路电阻测试仪 | 1 | TG2210-100A、TG2210-200A、HLY型、HTHL-100A、WDHL-100A、TG2210-100、HLY-200A、TE-HL200、MOT-300、PSHLY-A(100A)等
28 | 继电保护测试仪 | 2 | ISADRTS-64、K1030、MC-2000、TG2616、CT2216、AD431H、DRTS-33、ZS-740、TEST6630A、TEST6630B、SVERKER 780、AH461、ONLLY-AT743等
29 | 接地电阻表 | 1 | ZC29B-2、ZC-8等
30 | 接地电阻测试仪 | 1 | 1621、1623、1625、1630、AR4105A+、MI2124、MS2301、ST1520、VC6412+、LGH-C、ECRT2000、ETCR2000G、HT5600、ETCR2000+、CS5801A、DER2571、TG2123、UT275、VG2678A等
31 | 介损测试仪 | 1 | TG2510、FS3001、JSY-03等
32 | 绝缘电阻测试仪 | 8 | 1508、1550C、1535、3121A、3121B、3125、3125A、BM3548、BM3549、F5000、IR4056、IR4057、KD2676G、MI2123、MI3200、MI3121H、MIT1025、MIT525、MS5215、S1-552、S1-568、SI-552/2、HX2000、HX5100、3007A 、VC60+、VC60B+、VICTOR3123、CA6550、TE8674、VC60D+、AR3125、DMG2671P、KZC30、UT512、UT502A、TH2683、31898、VG2679等
33 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | 1 | TG3510、CT3510等
34 | 数字微欧计 | 1 | DLRO600、MOM690、MOM690A、MOT600、MM600、DL700等
35 | 相位测试仪 | 1 | VC850、850A、TG3000等
36 | 蓄电池测试仪 | 1 | 3554、BDCT-5000、BT3554、2014等
37 | 蓄电池负载测试仪 | 1 | fZY-220/60、IDCE-2206CT、ZN220-40等
38 | 蓄电池内阻测试仪 | 2 | FBR5000CT、BT6100、、FBR-5000、CRM-2000、ZHT-DC02、BT3555、SBM-2000D、SBM-3000D、HK3560、3555、NZY-A、FLUKE508、HKNZ-B、BT508等
39 | 兆欧表 | 5 | ZC25-3、ZC25B-3、ZC25-4、ZC25B-4、ZC-7、PDM1529S、AR907A+等
40 | 电子经纬仪 | 1 | DJD2-C、DJD2-CL、J2-2、DJD2-JCL、FDT2XC、DT22L等
41 | 光功率计 | 1 | 33-927、APM80T、EPM-50、EPM-53X-PMA-22-RB、N3970A、OPM-15、OPM-15B、OPM-4C、OPM-50、OPM-50A、OLP-38、TLD6070、WF3216、MT-7601、OLP-603、HX3200、JW3208、FPM-300、MT7601-C2、MT7602-C等
42 | 光可变衰减器 | 1 | HX3301B、OLA-55、EVA 50、OLA-54等
43 | 光时域反射仪 | 1 | MTP-1000、MTS-6000、OPtiFiber-Pro-QUAD、AOR500、AQ-1200、MT9082A9、MTP-200-20VD、HX6000、AE2300、OT-950R、OT-600等
44 | 激光测量仪 | 2 | DJJ-8、TYJJ-2A、CTJJ-2等
45 | 照度计 | 2 | UA1010BS、ST-80C、AS823、LX1010BS、TA8120、TES1339、941、TES1332A、TES1334、TES1334A、TES1330A、TES1335、1010C、1010D、UT383BT等
46 | 酒精测试仪 | 3 | 各型号
47 | 检漏仪 | 1 | EEPV509/（0～0.7）MPa、LF-JD、LF-ID、LS790B、Q200、TIF5750A、XP-1A、H-10PRO、LD-100、LD300、EST-10、LF-ID、D-TEK、TEK-Mate、CPU-1G、CPU-C、HLD-100+、WJL-6000等
48 | 丙烷减压器 | 3 | <250MPa
49 | 二氧化碳减压器 | 2 | <250MPa
50 | 氩气减压器 | 2 | <250MPa
51 | 氧气减压器 | 4 | <250MPa
52 | 乙炔减压器 | 2 | <250MPa
53 | 管形测力计 | 5 | 200N、LTZ-20、LTZ-30等
54 | 测力计 | 1 | BIA Class 1、BIA Class 2等
55 | 电子秤 | 1 | ≤60kg
56 | 冷媒压力表 | 1 | 双表，<250MPa
57 | 安全阀 | 119 | 公称通径＜80mm
58 | 扭力扳手 | 30 | ≤3000Nm
59 | 数显式推拉力计 | 1 | FA-500、HP-200、HP-500、SH-500、AY3 T等
60 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | 1 | ZXZD-30、ZXZD-30B、ZXZD-S100、ZXZD-30S、KXZD-42、KXZD-42WF、KXZD-43、KXZD-3Y、ZXZD-30SIII等
61 | 温湿度计 | 6 | AR847+、Ar837、EXTECH445815、HTC-1、JR913、AS847、VC230等
62 | 红外测温仪 | 15 | AR872、AR872+、AR872D+、AR872D+、F62MAX、FLUKE-561、FLUKE-59、FLUKE-62、FLUKE-63、FT3700-20、HCW-VA、HCW－VAI、RAYMT4U、Raynger ST、RAYST20、RAYST21、RAYST60、Raytek、ST Pro、ST20、ST20B、ST60+、ST20XBAP、VICTOR-303B、VICTOR-308C、ST60XB、AS852B、MSY800、MT4MAX、VC305B、3031、FLUKE VT04、WDF400、AR550、IRT424-2L、MT4 MAX、FLUKE 59 PRO、UT301C、03031等
63 | 红外热像仪 | 1 | FLIR T600、Ti110、E60、Ti25、Ti400等
64 | 便携式场强分析仪 | 1 | Protek3201N、Protek9290、AV3942等
65 | 示波器（含数字、数字存储、高级数字万用、单踪10MHz、8通道等示波器） | 1 | MDO3054、TBS1102、TBS1104、TDS1001C-SC、TDS2002B、TDS2012C、TDS2024C、GDS-3504、TDS3052C、TDS3052B、WS24MXS-B、MDO3012、MEDS8508、TDS3012C、SDS1102DL+、FLK123、ST16C、24MXS-B、DLM4058、DL850、DL850E、DLM2022、DLM2024、DLM2054、DS1102E、LT4600、4135A、双通道100M、YB4328、UT2025B、UTD2102CEX等
66 | 天馈线分析仪 | 1 | S331L、S331D、S311D、E7000L、SA-6000EX等
67 | 钢轨探伤仪 | 8 | GCT-8C、CTS-9008HT、JGT-6M、JGT-10、GCT-11、GT-3、GTC-8C等
68 | 数字超声波探伤仪 | 1 | CTS-22A、CTS-2020、CTS-9006、CTS-9009、KQ-A2000KDE等
69 | 声级计 | 4 | MS6701、AZ8922、ND10、HS5633、TES1350A、TES1351B、TES1359、TESTO 815、DT-8850、SL-4001、SL-4001N、MS6708、AWA5636、AWA6228+、GM1358等
70 | 噪音计 | 1 | TES1357、TES1353、TES1353S、AR824、VICTOR824、LB-Z550等
71 | 验电器 | 4 | ≤220kV
72 | 接地棒 | 2 | ≤220kV
73 | 变压器油化验 | 6 | 取样
|  | 6 | 溶解气体色谱分析
|  | 6 | 介损耐压
|  | 6 | 含水量
|  | 6 | 酸值
|  | 6 | 糠醛
总计 |  | 396
备注：检测清单中的各项计量器具数量为暂估工程量，具体以项目执行期间实际委外检测的数量为准，检测清单中的各项器具名称对应的型号规格包括但不限于参考型号规格，具体以项目执行期间实际委外检测的型号规格为准。