## 汇总
长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线运营期2021年-2022年 计量器具及化验委外检测项目最高限价汇总表
序号 | 线路 | 最高限价 (元)
1 | 1号线 | 63621.5745
2 | 2号线 | 80158.5245
3 | 3号线 | 76713.707
4 | 4号线 | 69085.516
5 | 5号线 | 63447.2685
合计 |  | 353026.5905

## 1号线
长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线运营期2021年-2022年 计量器具及化验委外检测项目最高限价明细表（之1号线）
序号 | 器具名称 | 参考型号规格 | 数量 | 综合单价 （元） | 金额（元）
1 | 车辆车钩中心高度尺 | GF206、GF206-KH等 | 2 | 226.935 | 453.87
2 | 车辆车轮第四种检查器 | JLJ-4C、LLJ-4C、JLJ-4D、LLJ-4D、LLJ-4B等 | 8 | 209.223 | 1673.784
3 | 机车车辆轮对内距尺 | GF218、GF218-ZD、JF982S、GF982S、LLJ-NJ-A、LLJ-NJ-B等 | 5 | 209.223 | 1046.115
4 | 机车车辆轮径测量器 | GF922系列、GF982系列等 | 7 | 214.758 | 1503.306
5 | 电子式波形磨耗测量仪 | BMC-01、Jk-3、JTBMC-B等 | 1 | 167.157 | 167.157
6 | 钢轨磨耗测量仪 | GMC-50、GMC-60、CMC-50/60、GMC-50/60、GMC-P50、GMC-P60、GF2740-60、GF2740-P60、GF2740-P50/P60等 | 4 | 283.392 | 1133.568
7 | 钢轨直度测量尺 | GF2821 | 2 | 209.223 | 418.446
8 | 铁路方尺 | /、ROG-5、HTFC-1、TFC-I、TFC-1、T型等 | 1 | 69.741 | 69.741
9 | 铁路支距尺 | ROG-2、ROG-3、TZC-I、TZC-II、TZC-IIA、HTZJC-2、JTZC-1等 | 13 | 145.5705 | 1892.4165
10 | 辙叉磨耗测量仪 | CMZ、P60、TZTS-C、ZCY-A、ZCY-B、TZTS-通用、GF2905等 | 3 | 283.392 | 850.176
11 | 百分表 | ≤10mm | 1 | 16.0515 | 16.0515
12 | 卡尺（含表盘式、机械、数显、深度等卡尺） | ≤300mm | 29 | 21.033 | 609.957
13 | 宽座角尺 | H125*L80mm、H160*L100mm、H250*L160mm等 | 1 | 32.103 | 32.103
14 | 内径千分尺 | ≤600mm | 1 | 48.1545 | 48.1545
15 | 外径千分尺 | ≤300mm | 14 | 10.5165 | 147.231
16 | 万能角度尺 | （0～50）°、（0～320）°、（0～360）°等 | 2 | 66.42 | 132.84
17 | CT/PT特性测试仪 | TG2911、TE5670等 | 1 | 418.446 | 418.446
18 | 避雷器特性测试仪 | TG2410、HYG-IV、CT2411、SY-2、ALT2930等 | 1 | 348.705 | 348.705
19 | 变压器变比测试仪 | TG2310、TE2020、CT2310等 | 1 | 278.964 | 278.964
20 | 变压器有载分接开关测试仪 | TG2331、JYK-I、CT2330等 | 1 | 348.705 | 348.705
21 | 便携式高压测试仪 | TG3320、CT3610等 | 1 | 326.565 | 326.565
22 | 便携式交流耐压测试装置 | TG3212-5/100、TG3312-5/100、YDJ-5/100、CT3310等 | 1 | 193.725 | 193.725
23 | 高压开关特性测试仪 | TG2220、CT2221、TG2221等 | 1 | 251.289 | 251.289
24 | 工频耐压测试系统 | TG3213-5/100、YD-6/100、YDJ-10/100、TE-OAT-5/100等 | 1 | 397.413 | 397.413
25 | 回路电阻测试仪 | TG2210-100A、TG2210-200A、HLY型、HTHL-100A、WDHL-100A、TG2210-100、HLY-200A、TE-HL200、MOT-300、PSHLY-A(100A)等 | 2 | 209.223 | 418.446
26 | 继电保护测试仪 | ISADRTS-64、K1030、MC-2000、TG2616、CT2216、AD431H、DRTS-33、ZS-740、TEST6630A、TEST6630B、SVERKER 780、AH461、ONLLY-AT743等 | 1 | 195.3855 | 195.3855
27 | 接地电阻表 | ZC29B-2、ZC-8等 | 1 | 19.3725 | 19.3725
28 | 接地电阻测试仪 | 1621、1623、1625、1630、AR4105A+、MI2124、MS2301、ST1520、VC6412+、LGH-C、ECRT2000、ETCR2000G、HT5600、ETCR2000+、CS5801A、DER2571、TG2123、UT275、VG2678A等 | 3 | 107.9325 | 323.7975
29 | 介损测试仪 | TG2510、FS3001、JSY-03等 | 1 | 407.9295 | 407.9295
30 | 介质损耗及电容量测试仪 | JD2618E、TE8080等 | 1 | 407.9295 | 407.9295
31 | 绝缘电阻测试仪 | 1508、1550C、1535、3121A、3121B、3125、3125A、BM3548、BM3549、F5000、IR4056、IR4057、KD2676G、MI2123、MI3200、MI3121H、MIT1025、MIT525、MS5215、S1-552、S1-568、SI-552/2、HX2000、HX5100、3007A 、VC60+、VC60B+、VICTOR3123、CA6550、TE8674、VC60D+、AR3125、DMG2671P、KZC30、UT512、UT502A、TH2683、31898、VG2679等 | 19 | 157.194 | 2986.686
32 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | TG3510、CT3510等 | 1 | 397.413 | 397.413
33 | 绝缘油介电强度测试仪 | TG2710B、TG2710A、TG2710、TE6080等 | 1 | 397.413 | 397.413
34 | 数字微欧计 | DLRO600、MOM690、MOM690A、MOT600、MM600、DL700等 | 2 | 348.705 | 697.41
35 | 相位测试仪 | VC850、850A、TG3000等 | 1 | 75.8295 | 75.8295
36 | 蓄电池负载测试仪 | fZY-220/60、IDCE-2206CT、ZN220-40等 | 1 | 348.705 | 348.705
37 | 蓄电池内阻测试仪 | FBR5000CT、BT6100、、FBR-5000、CRM-2000、ZHT-DC02、BT3555、SBM-2000D、SBM-3000D、HK3560、3555、NZY-A、FLUKE508、HKNZ-B、BT508等 | 2 | 348.705 | 697.41
38 | 兆欧表 | ZC25-3、ZC25B-3、ZC25-4、ZC25B-4、ZC-7、PDM1529S、AR907A+等 | 12 | 29.889 | 358.668
39 | 直流标准电阻 | ZX74A、ZX74P、279301等 | 1 | 241.8795 | 241.8795
40 | 直流高压发生器 | TG3221、DHV-200kV/5mA、ZGF-200/2、ZGF-200/3、CT3211等 | 1 | 397.413 | 397.413
41 | 自动LCR测量仪 | LCR-819、RLC131、UT603、LCR-8101G等 | 1 | 378.594 | 378.594
42 | 光功率计 | 33-927、APM80T、EPM-50、EPM-53X-PMA-22-RB、N3970A、OPM-15、OPM-15B、OPM-4C、OPM-50、OPM-50A、OLP-38、TLD6070、WF3216、MT-7601、OLP-603、HX3200、JW3208、FPM-300、MT7601-C2、MT7602-C等 | 1 | 307.1925 | 307.1925
43 | 激光测量仪 | DJJ-8、TYJJ-2A、CTJJ-2等 | 2 | 200.9205 | 401.841
44 | 照度计 | UA1010BS、ST-80C、AS823、LX1010BS、TA8120、TES1339、941、TES1332A、TES1334、TES1334A、TES1330A、TES1335、1010C、1010D、UT383BT等 | 1 | 207.5625 | 207.5625
45 | 酒精测试仪 | 各型号 | 3 | 492 | 1476
46 | 检漏仪 | EEPV509/（0～0.7）MPa、LF-JD、LF-ID、LS790B、Q200、TIF5750A、XP-1A、H-10PRO、LD-100、LD300、EST-10、LF-ID、D-TEK、TEK-Mate、CPU-1G、CPU-C、HLD-100+、WJL-6000等 | 4 | 287.2665 | 1149.066
47 | 丙烷减压器 | <250MPa | 3 | 55.9035 | 167.7105
48 | 二氧化碳减压器 | <250MPa | 2 | 55.9035 | 111.807
49 | 氩气气体调节器 | YX-25AJ | 2 | 55.9035 | 111.807
50 | 氧气减压器 | <250MPa | 4 | 55.9035 | 223.614
51 | 乙炔减压器 | <250MPa | 2 | 55.9035 | 111.807
52 | 管形测力计 | 200N、LTZ-20、LTZ-30等 | 8 | 102.951 | 823.608
53 | 测力计 | BIA Class 1、BIA Class 2等 | 1 | 102.951 | 102.951
54 | 电子天平 | AWH-30-SA、ACS-JZ-30AW、TC30K-H、TJ30KY-I等 | 2 | 107.9325 | 215.865
55 | 冷媒压力表 | 双表，<250MPa | 2 | 55.9035 | 111.807
56 | 膜盒压力真空表 | （-100～100）kPa | 2 | 64.7595 | 129.519
57 | 安全阀 | 公称通径＜80mm | 93 | 82 | 7626
58 | 扭力扳手 | ≤3000Nm | 36 | 220.5 | 7938
59 | 数显式推拉力计 | FA-500、HP-200、HP-500、SH-500、AY3 T等 | 1 | 143.91 | 143.91
60 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | ZXZD-30、ZXZD-30B、ZXZD-S100、ZXZD-30S、KXZD-42、KXZD-42WF、KXZD-43、KXZD-3Y、ZXZD-30SIII等 | 1 | 453.87 | 453.87
61 | 温湿度计 | AR847+、Ar837、EXTECH445815、HTC-1、JR913、AS847、VC230等 | 6 | 52.5825 | 315.495
62 | 红外测温仪 | AR872、AR872+、AR872D+、AR872D+、F62MAX、FLUKE-561、FLUKE-59、FLUKE-62、FLUKE-63、FT3700-20、HCW-VA、HCW－VAI、RAYMT4U、Raynger ST、RAYST20、RAYST21、RAYST60、Raytek、ST Pro、ST20、ST20B、ST60+、ST20XBAP、VICTOR-303B、VICTOR-308C、ST60XB、AS852B、MSY800、MT4MAX、VC305B、3031、FLUKE VT04、WDF400、AR550、IRT424-2L、MT4 MAX、FLUKE 59 PRO、UT301C、03031等 | 19 | 177.6735 | 3375.7965
63 | TETRA综合测试仪 | 3920、3920B、IFS3920等 | 1 | 529.6995 | 529.6995
64 | 任意波形发生器 | DG1032Z、AFG3021C、AFG3102C、SPF120等 | 1 | 423.4275 | 423.4275
65 | 便携式波形记录仪 | DL850E、8860-50等 | 1 | 418.446 | 418.446
66 | 示波器（含数字、数字存储、高级数字万用、单踪10MHz、8通道等示波器） | MDO3054、TBS1102、TBS1104、TDS1001C-SC、TDS2002B、TDS2012C、TDS2024C、GDS-3504、TDS3052C、TDS3052B、WS24MXS-B、MDO3012、MEDS8508、TDS3012C、SDS1102DL+、FLK123、ST16C、24MXS-B、DLM4058、DL850、DL850E、DLM2022、DLM2024、DLM2054、DS1102E、LT4600、4135A、双通道100M、YB4328、UT2025B、UTD2102CEX等 | 1 | 332.6535 | 332.6535
67 | 钢轨探伤仪 | GCT-8C、CTS-9008HT、JGT-6M、JGT-10、GCT-11、GT-3、GTC-8C等 | 1 | 278.964 | 278.964
68 | 数字超声波探伤仪 | CTS-22A、CTS-2020、CTS-9006、CTS-9009、KQ-A2000KDE等 | 2 | 278.964 | 557.928
69 | 噪声频谱分析仪 | HS6288B | 1 | 112.3605 | 112.3605
70 | 声级计 | MS6701、AZ8922、ND10、HS5633、TES1350A、TES1351B、TES1359、TESTO 815、DT-8850、SL-4001、SL-4001N、MS6708、AWA5636、AWA6228+、GM1358等 | 1 | 112.3605 | 112.3605
71 | 排相器 | ≤220kV | 1 | 252 | 252
72 | 验电器 | ≤220kV | 2 | 139.482 | 278.964
73 | 接地棒 | ≤220kV | 1 | 139.482 | 139.482
74 | 变压器油化验 | 取样 | 6 | 309.55 | 1857.3
75 |  | 溶解气体色谱分析 | 6 | 512.5 | 3075
76 |  | 介损耐压 | 6 | 451 | 2706
77 |  | 含水量 | 6 | 117.875 | 707.25
78 |  | 酸值 | 6 | 174.25 | 1045.5
79 |  | 糠醛 | 6 | 630 | 3780
合计金额（元） |  |  |  |  | 63621.5745

## 2号线
长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线运营期2021年-2022年 计量器具及化验委外检测项目最高限价明细表（之2号线）
序号 | 器具名称 | 参考型号规格 | 数量 | 综合单价 （元） | 金额（元）
1 | 车辆车轮第四种检查器 | JLJ-4C、LLJ-4C、JLJ-4D、LLJ-4D、LLJ-4B等 | 9 | 209.223 | 1883.007
2 | 机车车辆轮对内距尺 | GF218、GF218-ZD、JF982S、GF982S、LLJ-NJ-A、LLJ-NJ-B等 | 8 | 209.223 | 1673.784
3 | 机车车辆轮径测量器 | GF922系列、GF982系列等 | 7 | 214.758 | 1503.306
4 | 钢轨磨耗测量仪 | GMC-50、GMC-60、CMC-50/60、GMC-50/60、GMC-P50、GMC-P60、GF2740-60、GF2740-P60、GF2740-P50/P60等 | 4 | 283.392 | 1133.568
5 | 钢轨辙岔磨耗测量仪 | TZ、GF2905、CW40、C42等 | 2 | 283.392 | 566.784
6 | 钢轨直度测量尺 | GF2821 | 1 | 209.223 | 209.223
7 | 铁路轨距尺 | JTGC-GW、JTGC-1A、TGC-1A、TGC-W-I、TGC-W-II、GJC-HT2W-A、GJG-HTS1W等 | 1 | 139.482 | 139.482
8 | 铁路轨距尺检定器 | Ⅰ级 | 1 | 772 | 772
9 | 铁路支距尺检定器 | ZJQ-2-IIS | 1 | 772 | 772
10 | 铁路支距尺 | ROG-2、ROG-3、TZC-I、TZC-II、TZC-IIA、HTZJC-2、JTZC-1等 | 21 | 145.5705 | 3056.9805
11 | 辙叉磨耗测量仪 | CMZ、P60、TZTS-C、ZCY-A、ZCY-B、TZTS-通用、GF2905等 | 2 | 283.392 | 566.784
12 | 粗糙度仪（光泽度仪） | E224-S | 1 | 97.416 | 97.416
13 | 焊接检验尺 | HJC60、HJC40等 | 2 | 69.741 | 139.482
14 | 卡尺（含表盘式、机械、数显、深度等卡尺） | ≤300mm | 45 | 21.033 | 946.485
15 | 宽座角尺 | H125*L80mm、H160*L100mm、H250*L160mm等 | 1 | 32.103 | 32.103
16 | 量块 | ≤100mm（三等） | 6 | 61.11 | 366.66
17 | 量块 | 100mm＜L≤500mm（三等） | 14 | 154.35 | 2160.9
18 | 内径千分尺 | ≤600mm | 1 | 48.1545 | 48.1545
19 | 水准仪 | AL332-B、DNA03、DINI03、LS10等 | 1 | 278.964 | 278.964
20 | 外径千分尺 | ≤300mm | 29 | 10.5165 | 304.9785
21 | 万能角度尺 | （0～50）°、（0～320）°、（0～360）°等 | 3 | 66.42 | 199.26
22 | 游标高度尺 | ≤1000mm | 5 | 113.4675 | 567.3375
23 | CT/PT特性测试仪 | TG2911、TE5670等 | 1 | 418.446 | 418.446
24 | 避雷器特性测试仪 | TG2410、HYG-IV、CT2411、SY-2、ALT2930等 | 1 | 348.705 | 348.705
25 | 变压器有载分接开关测试仪 | TG2331、JYK-I、CT2330等 | 1 | 348.705 | 348.705
26 | 便携式交流耐压测试装置 | TG3212-5/100、TG3312-5/100、YDJ-5/100、CT3310等 | 1 | 193.725 | 193.725
27 | 磁粉探伤仪 | QCJ-Ⅱ | 1 | 128.412 | 128.412
28 | 电磁式探伤仪 | cae-2A | 1 | 504 | 504
29 | 工频耐压测试系统 | TG3213-5/100、YD-6/100、YDJ-10/100、TE-OAT-5/100等 | 1 | 397.413 | 397.413
30 | 回路电阻测试仪 | TG2210-100A、TG2210-200A、HLY型、HTHL-100A、WDHL-100A、TG2210-100、HLY-200A、TE-HL200、MOT-300、PSHLY-A(100A)等 | 1 | 209.223 | 209.223
31 | 继电保护测试仪 | ISADRTS-64、K1030、MC-2000、TG2616、CT2216、AD431H、DRTS-33、ZS-740、TEST6630A、TEST6630B、SVERKER 780、AH461、ONLLY-AT743等 | 1 | 195.3855 | 195.3855
32 | 接地电阻表 | ZC29B-2、ZC-8等 | 2 | 19.3725 | 38.745
33 | 接地电阻测试仪 | 1621、1623、1625、1630、AR4105A+、MI2124、MS2301、ST1520、VC6412+、LGH-C、ECRT2000、ETCR2000G、HT5600、ETCR2000+、CS5801A、DER2571、TG2123、UT275、VG2678A等 | 4 | 107.9325 | 431.73
34 | 绝缘电阻测试仪 | 1508、1550C、1535、3121A、3121B、3125、3125A、BM3548、BM3549、F5000、IR4056、IR4057、KD2676G、MI2123、MI3200、MI3121H、MIT1025、MIT525、MS5215、S1-552、S1-568、SI-552/2、HX2000、HX5100、3007A 、VC60+、VC60B+、VICTOR3123、CA6550、TE8674、VC60D+、AR3125、DMG2671P、KZC30、UT512、UT502A、TH2683、31898、VG2679等 | 8 | 157.194 | 1257.552
35 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | TG3510、CT3510等 | 1 | 397.413 | 397.413
36 | 绝缘油介电强度测试仪 | TG2710B、TG2710A、TG2710、TE6080等 | 1 | 397.413 | 397.413
37 | 漏电流测试仪 | TH2686N、FLUKE369等 | 1 | 157.194 | 157.194
38 | 耐压测试仪 | RK2670AM | 2 | 174.3525 | 348.705
39 | 三用表校验仪 | D030-J、DO30等 | 1 | 598.5 | 598.5
40 | 数字电容表 | 6013、6243等 | 2 | 121.2165 | 242.433
41 | 数字钳形表 | 2009R、302+、312、317、319、324、355、362、365、376、3283、3285、3290、324、LH41A、ETCR6300、M240、ETCR6600、MS2138、VC6056B、VC6018、6016C+、DM6015F、EM201、UT203、UT205、UT209A、MT-3109、 LA812201等 | 7 | 42.066 | 294.462
42 | 数字万用表 | 3位半 | 1 | 52.5825 | 52.5825
43 | 数字多用表 | 6位半 | 1 | 418.446 | 418.446
44 | 蓄电池测试仪 | 3554、BDCT-5000、BT3554、2014等 | 3 | 348.705 | 1046.115
45 | 兆欧表 | ZC25-3、ZC25B-3、ZC25-4、ZC25B-4、ZC-7、PDM1529S、AR907A+等 | 10 | 29.889 | 298.89
46 | 直流电阻测量仪 | PC57、JK2512A、TH2512等 | 1 | 226.935 | 226.935
47 | 直流电阻器 | ZX21、ZX21A、ZX25a等 | 1 | 62.5455 | 62.5455
48 | 光功率计 | 33-927、APM80T、EPM-50、EPM-53X-PMA-22-RB、N3970A、OPM-15、OPM-15B、OPM-4C、OPM-50、OPM-50A、OLP-38、TLD6070、WF3216、MT-7601、OLP-603、HX3200、JW3208、FPM-300、MT7601-C2、MT7602-C等 | 6 | 307.1925 | 1843.155
49 | 光可变衰减器 | HX3301B、OLA-55、EVA 50、OLA-54等 | 1 | 307.1925 | 307.1925
50 | 光时域反射仪 | MTP-1000、MTS-6000、OPtiFiber-Pro-QUAD、AOR500、AQ-1200、MT9082A9、MTP-200-20VD、HX6000、AE2300、OT-950R、OT-600等 | 2 | 854.604 | 1709.208
51 | 激光测量仪 | DJJ-8、TYJJ-2A、CTJJ-2等 | 1 | 200.9205 | 200.9205
52 | 照度计 | UA1010BS、ST-80C、AS823、LX1010BS、TA8120、TES1339、941、TES1332A、TES1334、TES1334A、TES1330A、TES1335、1010C、1010D、UT383BT等 | 3 | 207.5625 | 622.6875
53 | 可燃气体检测仪 | HL-90 | 1 | 355.32 | 355.32
54 | 酒精测试仪 | 各型号 | 3 | 492 | 1476
55 | 检漏仪 | EEPV509/（0～0.7）MPa、LF-JD、LF-ID、LS790B、Q200、TIF5750A、XP-1A、H-10PRO、LD-100、LD300、EST-10、LF-ID、D-TEK、TEK-Mate、CPU-1G、CPU-C、HLD-100+、WJL-6000等 | 9 | 287.2665 | 2585.3985
56 | 丙烷减压器 | <250MPa | 3 | 55.9035 | 167.7105
57 | 二氧化碳减压器 | <250MPa | 2 | 55.9035 | 111.807
58 | 氩气减压器 | <250MPa | 2 | 55.9035 | 111.807
59 | 氧气减压器 | <250MPa | 4 | 55.9035 | 223.614
60 | 乙炔减压器 | <250MPa | 3 | 55.9035 | 167.7105
61 | 管形测力计 | 200N、LTZ-20、LTZ-30等 | 3 | 102.951 | 308.853
62 | 测力计 | BIA Class 1、BIA Class 2等 | 1 | 102.951 | 102.951
63 | 测速仪 | 10-1911 | 1 | 346.5 | 346.5
64 | 电子平台秤（地磅） | ≤3000kg | 1 | 302.7645 | 302.7645
65 | 电接点压力表 | （-0.1～0.3）MPa | 1 | 27.675 | 27.675
66 | 数字压力表 | <250MPa | 2 | 226.935 | 453.87
67 | 智能数字压力校验仪 | ConST273 | 1 | 272.322 | 272.322
68 | 精密压力表 | <5MPa | 2 | 43.173 | 86.346
69 | 精密压力表 | ≥5MPa | 2 | 54.243 | 108.486
70 | 压力表 | <250MPa | 3 | 50.4 | 151.2
71 | 烟烙尽测压表 | ≥5MPa | 8 | 54.243 | 433.944
72 | 双头压力表 | 双表，<250MPa | 1 | 55.9035 | 55.9035
73 | 冷媒压力表 | 双表，<250MPa | 5 | 55.9035 | 279.5175
74 | 安全阀 | 公称通径＜80mm | 156 | 82 | 12792
75 | 扭矩校准仪 | Pr0～Test60/(0～60)Nm、Pr0-Test400/（0～400）Nm等 | 2 | 819 | 1638
76 | 扭力扳手 | ≤3000Nm | 30 | 220.5 | 6615
77 | 数显式推拉力计 | FA-500、HP-200、HP-500、SH-500、AY3 T等 | 2 | 143.91 | 287.82
78 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | ZXZD-30、ZXZD-30B、ZXZD-S100、ZXZD-30S、KXZD-42、KXZD-42WF、KXZD-43、KXZD-3Y、ZXZD-30SIII等 | 1 | 453.87 | 453.87
79 | 温湿度计 | AR847+、Ar837、EXTECH445815、HTC-1、JR913、AS847、VC230等 | 16 | 52.5825 | 841.32
80 | 红外测温仪 | AR872、AR872+、AR872D+、AR872D+、F62MAX、FLUKE-561、FLUKE-59、FLUKE-62、FLUKE-63、FT3700-20、HCW-VA、HCW－VAI、RAYMT4U、Raynger ST、RAYST20、RAYST21、RAYST60、Raytek、ST Pro、ST20、ST20B、ST60+、ST20XBAP、VICTOR-303B、VICTOR-308C、ST60XB、AS852B、MSY800、MT4MAX、VC305B、3031、FLUKE VT04、WDF400、AR550、IRT424-2L、MT4 MAX、FLUKE 59 PRO、UT301C、03031等 | 13 | 177.6735 | 2309.7555
81 | 红外热像仪 | FLIR T600、Ti110、E60、Ti25、Ti400等 | 3 | 177.6735 | 533.0205
82 | 电子秒表 | 各型号 | 1 | 117.18 | 117.18
83 | 机械秒表 | 各型号 | 1 | 78.12 | 78.12
84 | 频率计 | GFC-8010H、GFC-8270H、VC3165、TFC-2700L等 | 2 | 389.1105 | 778.221
85 | TETRA综合测试仪 | 3920、3920B、IFS3920等 | 1 | 529.6995 | 529.6995
86 | 便携式场强分析仪 | Protek3201N、Protek9290、AV3942等 | 2 | 326.565 | 653.13
87 | 场强仪 | S508 | 1 | 226.935 | 226.935
88 | 便携式网络分析仪 | SmartClass E1、LRAT-1000、AV5211、NT955、OPVXG、Neworks 1T-1000、LINKRUNNER、FTB-1-Pro-870v2、Networks 1T-3000-ACK-LRAT2、 NC950等 | 1 | 488.187 | 488.187
89 | 交流毫伏表 | GVE-427B、GVT-427B等 | 1 | 197.046 | 197.046
90 | 示波器（含数字、数字存储、高级数字万用、单踪10MHz、8通道等示波器） | MDO3054、TBS1102、TBS1104、TDS1001C-SC、TDS2002B、TDS2012C、TDS2024C、GDS-3504、TDS3052C、TDS3052B、WS24MXS-B、MDO3012、MEDS8508、TDS3012C、SDS1102DL+、FLK123、ST16C、24MXS-B、DLM4058、DL850、DL850E、DLM2022、DLM2024、DLM2054、DS1102E、LT4600、4135A、双通道100M、YB4328、UT2025B、UTD2102CEX等 | 1 | 332.6535 | 332.6535
91 | 天馈线分析仪 | S331L、S331D、S311D、E7000L、SA-6000EX等 | 1 | 215.865 | 215.865
92 | 无线驻波仪 | S33IL | 2 | 125.6445 | 251.289
93 | 钢轨探伤仪 | GCT-8C、CTS-9008HT、JGT-6M、JGT-10、GCT-11、GT-3、GTC-8C等 | 1 | 278.964 | 278.964
94 | 数字超声波探伤仪 | CTS-22A、CTS-2020、CTS-9006、CTS-9009、KQ-A2000KDE等 | 2 | 278.964 | 557.928
95 | 噪声频谱分析仪 | HS6288B | 2 | 112.3605 | 224.721
96 | 声级计 | MS6701、AZ8922、ND10、HS5633、TES1350A、TES1351B、TES1359、TESTO 815、DT-8850、SL-4001、SL-4001N、MS6708、AWA5636、AWA6228+、GM1358等 | 3 | 112.3605 | 337.0815
97 | 验电器 | ≤220kV | 8 | 139.482 | 1115.856
98 | 接地棒 | ≤220kV | 2 | 139.482 | 278.964
99 | 变压器油化验 | 取样 | 4 | 309.55 | 1238.2
|  | 溶解气体色谱分析 | 4 | 512.5 | 2050
|  | 介损耐压 | 4 | 451 | 1804
|  | 含水量 | 4 | 117.875 | 471.5
|  | 酸值 | 4 | 174.25 | 697
|  | 糠醛 | 4 | 630 | 2520
合计金额（元） |  |  |  |  | 80158.5245

## 3号线
长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线运营期2021年-2022年 计量器具及化验委外检测项目最高限价明细表（之3号线）
序号 | 器具名称 | 参考型号规格 | 数量 | 综合单价 （元） | 金额（元）
1 | 车辆车轮第四种检查器 | JLJ-4C、LLJ-4C、JLJ-4D、LLJ-4D、LLJ-4B等 | 6 | 209.223 | 1255.338
2 | 机车车辆轮对内距尺 | GF218、GF218-ZD、JF982S、GF982S、LLJ-NJ-A、LLJ-NJ-B等 | 6 | 209.223 | 1255.338
3 | 机车车辆轮径测量器 | GF922系列、GF982系列等 | 2 | 214.758 | 429.516
4 | 电子式波形磨耗测量仪 | BMC-01、Jk-3、JTBMC-B等 | 6 | 167.157 | 1002.942
5 | 钢轨磨耗测量仪 | GMC-50、GMC-60、CMC-50/60、GMC-50/60、GMC-P50、GMC-P60、GF2740-60、GF2740-P60、GF2740-P50/P60等 | 3 | 283.392 | 850.176
6 | 钢轨辙岔磨耗测量仪 | TZ、GF2905、CW40、C42等 | 3 | 283.392 | 850.176
7 | 钢轨直度测量尺 | GF2821 | 1 | 209.223 | 209.223
8 | 铁路方尺 | /、ROG-5、HTFC-1、TFC-I、TFC-1、T型等 | 2 | 69.741 | 139.482
9 | 铁路支距尺 | ROG-2、ROG-3、TZC-I、TZC-II、TZC-IIA、HTZJC-2、JTZC-1等 | 14 | 145.5705 | 2037.987
10 | 辙叉磨耗测量仪 | CMZ、P60、TZTS-C、ZCY-A、ZCY-B、TZTS-通用、GF2905等 | 6 | 283.392 | 1700.352
11 | 卡尺（含表盘式、机械、数显、深度等卡尺） | ≤300mm | 50 | 21.033 | 1051.65
12 | 内径千分尺 | ≤600mm | 1 | 48.1545 | 48.1545
13 | 全站仪 | TS60、TS05、TS30等 | 1 | 523.0575 | 523.0575
14 | 水准仪 | AL332-B、DNA03、DINI03、LS10等 | 1 | 278.964 | 278.964
15 | 外径千分尺 | ≤300mm | 6 | 10.5165 | 63.099
16 | 万能角度尺 | （0～50）°、（0～320）°、（0～360）°等 | 2 | 66.42 | 132.84
17 | 游标高度尺 | ≤1000mm | 1 | 113.4675 | 113.4675
18 | CT/PT特性测试仪 | TG2911、TE5670等 | 1 | 418.446 | 418.446
19 | CT流互特性测试仪 | TG2910、CT2360等 | 1 | 418.446 | 418.446
20 | 避雷器特性测试仪 | TG2410、HYG-IV、CT2411、SY-2、ALT2930等 | 1 | 348.705 | 348.705
21 | 变压器变比测试仪 | TG2310、TE2020、CT2310等 | 1 | 278.964 | 278.964
22 | 变压器线圈直流电阻测试仪 | TG2340-100A、TG2340-10A、TG2340-40A、TE2120、MLZY-II等 | 1 | 226.935 | 226.935
23 | 便携式高压测试仪 | TG3320、CT3610等 | 1 | 326.565 | 326.565
24 | 便携式交流耐压测试装置 | TG3212-5/100、TG3312-5/100、YDJ-5/100、CT3310等 | 1 | 193.725 | 193.725
25 | 电能质量分析仪 | 43B、HIOKI3196、SFDZ-4Ⅱ、SRDZ-4E、F435-II、PW3198、CA8336、FLUKE1760TR、DEWE-5000等 | 4 | 756.6345 | 3026.538
26 | 断路器参数测试仪 | KC-94H5、TE3036、TG2220等 | 1 | 348.705 | 348.705
27 | 高压开关特性测试仪 | TG2220、CT2221、TG2221等 | 1 | 251.289 | 251.289
28 | 高压直流泄漏测试仪 | TG3221-200/3、ZGF-200/3、TE-DHG-200/3等 | 1 | 397.413 | 397.413
29 | 工频耐压测试系统 | TG3213-5/100、YD-6/100、YDJ-10/100、TE-OAT-5/100等 | 1 | 397.413 | 397.413
30 | 回路电阻测试仪 | TG2210-100A、TG2210-200A、HLY型、HTHL-100A、WDHL-100A、TG2210-100、HLY-200A、TE-HL200、MOT-300、PSHLY-A(100A)等 | 1 | 209.223 | 209.223
31 | 继电保护测试仪 | ISADRTS-64、K1030、MC-2000、TG2616、CT2216、AD431H、DRTS-33、ZS-740、TEST6630A、TEST6630B、SVERKER 780、AH461、ONLLY-AT743等 | 1 | 195.3855 | 195.3855
32 | 交流电量测试仪 | DJC-3、CDZ8等 | 1 | 756.6345 | 756.6345
33 | 接地电阻表 | ZC29B-2、ZC-8等 | 1 | 19.3725 | 19.3725
34 | 接地电阻测试仪 | 1621、1623、1625、1630、AR4105A+、MI2124、MS2301、ST1520、VC6412+、LGH-C、ECRT2000、ETCR2000G、HT5600、ETCR2000+、CS5801A、DER2571、TG2123、UT275、VG2678A等 | 7 | 107.9325 | 755.5275
35 | 介质损耗及电容量测试仪 | JD2618E、TE8080等 | 1 | 407.9295 | 407.9295
36 | 绝缘电阻测试仪 | 1508、1550C、1535、3121A、3121B、3125、3125A、BM3548、BM3549、F5000、IR4056、IR4057、KD2676G、MI2123、MI3200、MI3121H、MIT1025、MIT525、MS5215、S1-552、S1-568、SI-552/2、HX2000、HX5100、3007A 、VC60+、VC60B+、VICTOR3123、CA6550、TE8674、VC60D+、AR3125、DMG2671P、KZC30、UT512、UT502A、TH2683、31898、VG2679等 | 2 | 157.194 | 314.388
37 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | TG3510、CT3510等 | 1 | 397.413 | 397.413
38 | 绝缘油介电强度测试仪 | TG2710B、TG2710A、TG2710、TE6080等 | 1 | 397.413 | 397.413
39 | 三用表校验仪 | D030-J、DO30等 | 1 | 598.5 | 598.5
40 | 数字钳形表 | 2009R、302+、312、317、319、324、355、362、365、376、3283、3285、3290、324、LH41A、ETCR6300、M240、ETCR6600、MS2138、VC6056B、VC6018、6016C+、DM6015F、EM201、UT203、UT205、UT209A、MT-3109、 LA812201等 | 2 | 42.066 | 84.132
41 | 数字微欧计 | DLRO600、MOM690、MOM690A、MOT600、MM600、DL700等 | 1 | 348.705 | 348.705
42 | 蓄电池测试仪 | 3554、BDCT-5000、BT3554、2014等 | 1 | 348.705 | 348.705
43 | 蓄电池内阻测试仪 | FBR5000CT、BT6100、、FBR-5000、CRM-2000、ZHT-DC02、BT3555、SBM-2000D、SBM-3000D、HK3560、3555、NZY-A、FLUKE508、HKNZ-B、BT508等 | 3 | 348.705 | 1046.115
44 | 兆欧表 | ZC25-3、ZC25B-3、ZC25-4、ZC25B-4、ZC-7、PDM1529S、AR907A+等 | 5 | 29.889 | 149.445
45 | 直流高压发生器 | TG3221、DHV-200kV/5mA、ZGF-200/2、ZGF-200/3、CT3211等 | 1 | 397.413 | 397.413
46 | 电子经纬仪 | DJD2-C、DJD2-CL、J2-2、DJD2-JCL、FDT2XC、DT22L等 | 1 | 216.4185 | 216.4185
47 | 光功率计 | 33-927、APM80T、EPM-50、EPM-53X-PMA-22-RB、N3970A、OPM-15、OPM-15B、OPM-4C、OPM-50、OPM-50A、OLP-38、TLD6070、WF3216、MT-7601、OLP-603、HX3200、JW3208、FPM-300、MT7601-C2、MT7602-C等 | 1 | 307.1925 | 307.1925
48 | 光可变衰减器 | HX3301B、OLA-55、EVA 50、OLA-54等 | 1 | 307.1925 | 307.1925
49 | 光时域反射仪 | MTP-1000、MTS-6000、OPtiFiber-Pro-QUAD、AOR500、AQ-1200、MT9082A9、MTP-200-20VD、HX6000、AE2300、OT-950R、OT-600等 | 1 | 854.604 | 854.604
50 | 激光测量仪 | DJJ-8、TYJJ-2A、CTJJ-2等 | 4 | 200.9205 | 803.682
51 | 照度计 | UA1010BS、ST-80C、AS823、LX1010BS、TA8120、TES1339、941、TES1332A、TES1334、TES1334A、TES1330A、TES1335、1010C、1010D、UT383BT等 | 3 | 207.5625 | 622.6875
52 | 二氧化碳浓度测试仪 | HCX-800、AR8200等 | 2 | 226.935 | 453.87
53 | 酒精测试仪 | 各型号 | 4 | 492 | 1968
54 | 检漏仪 | EEPV509/（0～0.7）MPa、LF-JD、LF-ID、LS790B、Q200、TIF5750A、XP-1A、H-10PRO、LD-100、LD300、EST-10、LF-ID、D-TEK、TEK-Mate、CPU-1G、CPU-C、HLD-100+、WJL-6000等 | 2 | 287.2665 | 574.533
55 | 丙烷减压器 | <250MPa | 3 | 55.9035 | 167.7105
56 | 二氧化碳减压器 | <250MPa | 2 | 55.9035 | 111.807
57 | 氩气减压器 | <250MPa | 2 | 55.9035 | 111.807
58 | 氧气减压器 | <250MPa | 4 | 55.9035 | 223.614
59 | 乙炔减压器 | <250MPa | 2 | 55.9035 | 111.807
60 | 管形测力计 | 200N、LTZ-20、LTZ-30等 | 5 | 102.951 | 514.755
61 | 测力计 | BIA Class 1、BIA Class 2等 | 1 | 102.951 | 102.951
62 | 电子秤 | ≤60kg | 2 | 34.8705 | 69.741
63 | 冷媒压力表 | 双表，<250MPa | 1 | 55.9035 | 55.9035
64 | 安全阀 | 公称通径＜80mm | 140 | 82 | 11480
65 | 扭力扳手 | ≤3000Nm | 48 | 220.5 | 10584
66 | 数显式推拉力计 | FA-500、HP-200、HP-500、SH-500、AY3 T等 | 1 | 143.91 | 143.91
67 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | ZXZD-30、ZXZD-30B、ZXZD-S100、ZXZD-30S、KXZD-42、KXZD-42WF、KXZD-43、KXZD-3Y、ZXZD-30SIII等 | 1 | 453.87 | 453.87
68 | 温湿度计 | AR847+、Ar837、EXTECH445815、HTC-1、JR913、AS847、VC230等 | 8 | 52.5825 | 420.66
69 | 红外测温仪 | AR872、AR872+、AR872D+、AR872D+、F62MAX、FLUKE-561、FLUKE-59、FLUKE-62、FLUKE-63、FT3700-20、HCW-VA、HCW－VAI、RAYMT4U、Raynger ST、RAYST20、RAYST21、RAYST60、Raytek、ST Pro、ST20、ST20B、ST60+、ST20XBAP、VICTOR-303B、VICTOR-308C、ST60XB、AS852B、MSY800、MT4MAX、VC305B、3031、FLUKE VT04、WDF400、AR550、IRT424-2L、MT4 MAX、FLUKE 59 PRO、UT301C、03031等 | 17 | 177.6735 | 3020.4495
70 | 红外热像仪 | FLIR T600、Ti110、E60、Ti25、Ti400等 | 1 | 177.6735 | 177.6735
71 | 示波表 | GDS-1102A-U、TD4321、210、F199C、F190-202、F190-204、F190-204/S、123B、124B等 | 2 | 332.6535 | 665.307
72 | 示波器（含数字、数字存储、高级数字万用、单踪10MHz、8通道等示波器） | MDO3054、TBS1102、TBS1104、TDS1001C-SC、TDS2002B、TDS2012C、TDS2024C、GDS-3504、TDS3052C、TDS3052B、WS24MXS-B、MDO3012、MEDS8508、TDS3012C、SDS1102DL+、FLK123、ST16C、24MXS-B、DLM4058、DL850、DL850E、DLM2022、DLM2024、DLM2054、DS1102E、LT4600、4135A、双通道100M、YB4328、UT2025B、UTD2102CEX等 | 1 | 332.6535 | 332.6535
73 | 钢轨探伤仪 | GCT-8C、CTS-9008HT、JGT-6M、JGT-10、GCT-11、GT-3、GTC-8C等 | 8 | 278.964 | 2231.712
74 | 数字超声波探伤仪 | CTS-22A、CTS-2020、CTS-9006、CTS-9009、KQ-A2000KDE等 | 1 | 278.964 | 278.964
75 | 声级计 | MS6701、AZ8922、ND10、HS5633、TES1350A、TES1351B、TES1359、TESTO 815、DT-8850、SL-4001、SL-4001N、MS6708、AWA5636、AWA6228+、GM1358等 | 2 | 112.3605 | 224.721
76 | 噪音计 | TES1357、TES1353、TES1353S、AR824、VICTOR824、LB-Z550等 | 1 | 112.3605 | 112.3605
77 | 验电器 | ≤220kV | 4 | 139.482 | 557.928
78 | 接地棒 | ≤220kV | 2 | 139.482 | 278.964
79 | 变压器油化验 | 取样 | 6 | 309.55 | 1857.3
| 变压器油化验 | 溶解气体色谱分析 | 6 | 512.5 | 3075
| 变压器油化验 | 介损耐压 | 6 | 451 | 2706
| 变压器油化验 | 含水量 | 6 | 117.875 | 707.25
| 变压器油化验 | 酸值 | 6 | 174.25 | 1045.5
| 变压器油化验 | 糠醛 | 6 | 630 | 3780
合计金额（元） |  |  |  |  | 76713.707

## 4号线
长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线运营期2021年-2022年 计量器具及化验委外检测项目最高限价明细表（之4号线）
序号 | 器具名称 | 参考型号规格 | 数量 | 综合单价 （元） | 金额（元）
1 | 车辆车轮第四种检查器 | JLJ-4C、LLJ-4C、JLJ-4D、LLJ-4D、LLJ-4B等 | 7 | 209.223 | 1464.561
2 | 机车车辆轮对内距尺 | GF218、GF218-ZD、JF982S、GF982S、LLJ-NJ-A、LLJ-NJ-B等 | 2 | 209.223 | 418.446
3 | 机车车辆轮径测量器 | GF922系列、GF982系列等 | 7 | 214.758 | 1503.306
4 | 钢轨磨耗测量仪 | GMC-50、GMC-60、CMC-50/60、GMC-50/60、GMC-P50、GMC-P60、GF2740-60、GF2740-P60、GF2740-P50/P60等 | 3 | 283.392 | 850.176
5 | 钢轨辙岔磨耗测量仪 | TZ、GF2905、CW40、C42等 | 1 | 283.392 | 283.392
6 | 钢轨直度测量尺 | GF2821 | 1 | 209.223 | 209.223
7 | 铁路方尺 | /、ROG-5、HTFC-1、TFC-I、TFC-1、T型等 | 1 | 69.741 | 69.741
8 | 铁路支距尺 | ROG-2、ROG-3、TZC-I、TZC-II、TZC-IIA、HTZJC-2、JTZC-1等 | 10 | 145.5705 | 1455.705
9 | 辙叉磨耗测量仪 | CMZ、P60、TZTS-C、ZCY-A、ZCY-B、TZTS-通用、GF2905等 | 2 | 283.392 | 566.784
10 | 测厚仪 | EC770、TT210、CM8820等 | 1 | 242.55 | 242.55
11 | 卡尺（含表盘式、机械、数显、深度等卡尺） | ＞500mm | 1 | 107.9325 | 107.9325
12 | 卡尺（含表盘式、机械、数显、深度等卡尺） | ≤300mm | 46 | 21.033 | 967.518
13 | 宽座角尺 | H125*L80mm、H160*L100mm、H250*L160mm等 | 1 | 32.103 | 32.103
14 | 内径千分尺 | ≤600mm | 2 | 48.1545 | 96.309
15 | 水准仪 | AL332-B、DNA03、DINI03、LS10等 | 1 | 278.964 | 278.964
16 | 外径千分尺 | ≤300mm | 4 | 10.5165 | 42.066
17 | 万能角度尺 | （0～50）°、（0～320）°、（0～360）°等 | 4 | 66.42 | 265.68
18 | 游标高度尺 | ≤1000mm | 1 | 113.4675 | 113.4675
19 | 多功能校准源 | 5502A/6 | 1 | 1786.1445 | 1786.1445
20 | LCR数字电桥 | TH2811D、TH2822A、E4980A、YD2810HB、UT612等 | 1 | 378.594 | 378.594
21 | 避雷器特性测试仪 | TG2410、HYG-IV、CT2411、SY-2、ALT2930等 | 2 | 348.705 | 697.41
22 | 变频谐振耐压成套装置 | TG3230-132/66、BPXZ-132kVA/66kV、YD-2000、CT3400等 | 1 | 662.5395 | 662.5395
23 | 变压器变比测试仪 | TG2310、TE2020、CT2310等 | 2 | 278.964 | 557.928
24 | 变压器线圈直流电阻测试仪 | TG2340-100A、TG2340-10A、TG2340-40A、TE2120、MLZY-II等 | 2 | 226.935 | 453.87
25 | 变压器有载分接开关测试仪 | TG2331、JYK-I、CT2330等 | 1 | 348.705 | 348.705
26 | 便携式高压测试仪 | TG3320、CT3610等 | 1 | 326.565 | 326.565
27 | 便携式交流耐压测试装置 | TG3212-5/100、TG3312-5/100、YDJ-5/100、CT3310等 | 1 | 193.725 | 193.725
28 | 断路器参数测试仪 | KC-94H5、TE3036、TG2220等 | 1 | 348.705 | 348.705
29 | 高压开关特性测试仪 | TG2220、CT2221、TG2221等 | 1 | 251.289 | 251.289
30 | 高压直流泄漏测试仪 | TG3221-200/3、ZGF-200/3、TE-DHG-200/3等 | 1 | 397.413 | 397.413
31 | 工频耐压测试系统 | TG3213-5/100、YD-6/100、YDJ-10/100、TE-OAT-5/100等 | 1 | 397.413 | 397.413
32 | 过程校验仪 | YHS-302A、Fluke725、VICTOR 25、MS7221等 | 1 | 878.958 | 878.958
33 | 回路电阻测试仪 | TG2210-100A、TG2210-200A、HLY型、HTHL-100A、WDHL-100A、TG2210-100、HLY-200A、TE-HL200、MOT-300、PSHLY-A(100A)等 | 3 | 209.223 | 627.669
34 | 继电保护测试仪 | ISADRTS-64、K1030、MC-2000、TG2616、CT2216、AD431H、DRTS-33、ZS-740、TEST6630A、TEST6630B、SVERKER 780、AH461、ONLLY-AT743等 | 3 | 195.3855 | 586.1565
35 | 接地电阻表 | ZC29B-2、ZC-8等 | 1 | 19.3725 | 19.3725
36 | 接地电阻测试仪 | 1621、1623、1625、1630、AR4105A+、MI2124、MS2301、ST1520、VC6412+、LGH-C、ECRT2000、ETCR2000G、HT5600、ETCR2000+、CS5801A、DER2571、TG2123、UT275、VG2678A等 | 3 | 107.9325 | 323.7975
37 | 介损测试仪 | TG2510、FS3001、JSY-03等 | 1 | 407.9295 | 407.9295
38 | 介质损耗及电容量测试仪 | JD2618E、TE8080等 | 1 | 407.9295 | 407.9295
39 | 绝缘电阻测试仪 | 1508、1550C、1535、3121A、3121B、3125、3125A、BM3548、BM3549、F5000、IR4056、IR4057、KD2676G、MI2123、MI3200、MI3121H、MIT1025、MIT525、MS5215、S1-552、S1-568、SI-552/2、HX2000、HX5100、3007A 、VC60+、VC60B+、VICTOR3123、CA6550、TE8674、VC60D+、AR3125、DMG2671P、KZC30、UT512、UT502A、TH2683、31898、VG2679等 | 10 | 157.194 | 1571.94
40 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | TG3510、CT3510等 | 1 | 397.413 | 397.413
41 | 绝缘油介电强度测试仪 | TG2710B、TG2710A、TG2710、TE6080等 | 1 | 397.413 | 397.413
42 | 钳形表检定装置 | TD1050-21、HG1000A等 | 1 | 348.705 | 348.705
43 | 数字钳形表 | 2009R、302+、312、317、319、324、355、362、365、376、3283、3285、3290、324、LH41A、ETCR6300、M240、ETCR6600、MS2138、VC6056B、VC6018、6016C+、DM6015F、EM201、UT203、UT205、UT209A、MT-3109、 LA812201等 | 2 | 42.066 | 84.132
44 | 数字微欧计 | DLRO600、MOM690、MOM690A、MOT600、MM600、DL700等 | 2 | 348.705 | 697.41
45 | 蓄电池测试仪 | 3554、BDCT-5000、BT3554、2014等 | 1 | 348.705 | 348.705
46 | 蓄电池内阻测试仪 | FBR5000CT、BT6100、、FBR-5000、CRM-2000、ZHT-DC02、BT3555、SBM-2000D、SBM-3000D、HK3560、3555、NZY-A、FLUKE508、HKNZ-B、BT508等 | 6 | 348.705 | 2092.23
47 | 蓄电池容量测试仪及智能负载 | ZNF220/110-200、CTS-2000DA、IDCE-1110CT、WDCX等 | 2 | 630 | 1260
48 | 兆欧表 | ZC25-3、ZC25B-3、ZC25-4、ZC25B-4、ZC-7、PDM1529S、AR907A+等 | 11 | 29.889 | 328.779
49 | 直流高压发生器 | TG3221、DHV-200kV/5mA、ZGF-200/2、ZGF-200/3、CT3211等 | 1 | 397.413 | 397.413
50 | 自动化综合测试仪 | SIGMA2000 | 1 | 585.603 | 585.603
51 | 光功率计 | 33-927、APM80T、EPM-50、EPM-53X-PMA-22-RB、N3970A、OPM-15、OPM-15B、OPM-4C、OPM-50、OPM-50A、OLP-38、TLD6070、WF3216、MT-7601、OLP-603、HX3200、JW3208、FPM-300、MT7601-C2、MT7602-C等 | 9 | 307.1925 | 2764.7325
52 | 光时域反射仪 | MTP-1000、MTS-6000、OPtiFiber-Pro-QUAD、AOR500、AQ-1200、MT9082A9、MTP-200-20VD、HX6000、AE2300、OT-950R、OT-600等 | 3 | 854.604 | 2563.812
53 | 激光测量仪 | DJJ-8、TYJJ-2A、CTJJ-2等 | 4 | 200.9205 | 803.682
54 | 照度计 | UA1010BS、ST-80C、AS823、LX1010BS、TA8120、TES1339、941、TES1332A、TES1334、TES1334A、TES1330A、TES1335、1010C、1010D、UT383BT等 | 2 | 207.5625 | 415.125
55 | 二氧化碳浓度测试仪 | HCX-800、AR8200等 | 1 | 226.935 | 226.935
56 | 酒精测试仪 | 各型号 | 4 | 492 | 1968
57 | 超声波测漏仪 | S530 | 2 | 278.964 | 557.928
58 | 检漏仪 | EEPV509/（0～0.7）MPa、LF-JD、LF-ID、LS790B、Q200、TIF5750A、XP-1A、H-10PRO、LD-100、LD300、EST-10、LF-ID、D-TEK、TEK-Mate、CPU-1G、CPU-C、HLD-100+、WJL-6000等 | 2 | 287.2665 | 574.533
59 | 丙烷减压器 | <250MPa | 3 | 55.9035 | 167.7105
60 | 二氧化碳减压器 | <250MPa | 2 | 55.9035 | 111.807
61 | 氩气减压器 | <250MPa | 2 | 55.9035 | 111.807
62 | 氧气减压器 | <250MPa | 4 | 55.9035 | 223.614
63 | 乙炔减压器 | <250MPa | 2 | 55.9035 | 111.807
64 | 管形测力计 | 200N、LTZ-20、LTZ-30等 | 2 | 102.951 | 205.902
65 | 测力计 | BIA Class 1、BIA Class 2等 | 2 | 102.951 | 205.902
66 | 电子秤 | ≤60kg | 1 | 34.8705 | 34.8705
67 | 数字压力表 | <250MPa | 1 | 226.935 | 226.935
68 | 冷媒压力表 | 双表，<250MPa | 1 | 55.9035 | 55.9035
69 | 安全阀 | 公称通径＜80mm | 13 | 82 | 1066
70 | 扭力扳手 | ≤3000Nm | 30 | 220.5 | 6615
71 | 扭力扳手检测仪 | DOTE100N4-G | 1 | 819 | 819
72 | 扭力扳手检测仪 | DOTE1000N4-G | 1 | 1134 | 1134
73 | 数显式推拉力计 | FA-500、HP-200、HP-500、SH-500、AY3 T等 | 1 | 143.91 | 143.91
74 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | ZXZD-30、ZXZD-30B、ZXZD-S100、ZXZD-30S、KXZD-42、KXZD-42WF、KXZD-43、KXZD-3Y、ZXZD-30SIII等 | 2 | 453.87 | 907.74
75 | 温湿度计 | AR847+、Ar837、EXTECH445815、HTC-1、JR913、AS847、VC230等 | 10 | 52.5825 | 525.825
76 | 红外测温仪 | AR872、AR872+、AR872D+、AR872D+、F62MAX、FLUKE-561、FLUKE-59、FLUKE-62、FLUKE-63、FT3700-20、HCW-VA、HCW－VAI、RAYMT4U、Raynger ST、RAYST20、RAYST21、RAYST60、Raytek、ST Pro、ST20、ST20B、ST60+、ST20XBAP、VICTOR-303B、VICTOR-308C、ST60XB、AS852B、MSY800、MT4MAX、VC305B、3031、FLUKE VT04、WDF400、AR550、IRT424-2L、MT4 MAX、FLUKE 59 PRO、UT301C、03031等 | 26 | 177.6735 | 4619.511
77 | 红外热像仪 | FLIR T600、Ti110、E60、Ti25、Ti400等 | 1 | 177.6735 | 177.6735
78 | TETRA综合测试仪 | 3920、3920B、IFS3920等 | 1 | 529.6995 | 529.6995
79 | 场强仪 | S508 | 1 | 226.935 | 226.935
80 | 示波器（含数字、数字存储、高级数字万用、单踪10MHz、8通道等示波器） | MDO3054、TBS1102、TBS1104、TDS1001C-SC、TDS2002B、TDS2012C、TDS2024C、GDS-3504、TDS3052C、TDS3052B、WS24MXS-B、MDO3012、MEDS8508、TDS3012C、SDS1102DL+、FLK123、ST16C、24MXS-B、DLM4058、DL850、DL850E、DLM2022、DLM2024、DLM2054、DS1102E、LT4600、4135A、双通道100M、YB4328、UT2025B、UTD2102CEX等 | 1 | 332.6535 | 332.6535
81 | 天馈线分析仪 | S331L、S331D、S311D、E7000L、SA-6000EX等 | 1 | 215.865 | 215.865
82 | 钢轨探伤仪 | GCT-8C、CTS-9008HT、JGT-6M、JGT-10、GCT-11、GT-3、GTC-8C等 | 6 | 278.964 | 1673.784
83 | 数字超声波探伤仪 | CTS-22A、CTS-2020、CTS-9006、CTS-9009、KQ-A2000KDE等 | 5 | 278.964 | 1394.82
84 | 声级计 | MS6701、AZ8922、ND10、HS5633、TES1350A、TES1351B、TES1359、TESTO 815、DT-8850、SL-4001、SL-4001N、MS6708、AWA5636、AWA6228+、GM1358等 | 1 | 112.3605 | 112.3605
85 | 噪音计 | TES1357、TES1353、TES1353S、AR824、VICTOR824、LB-Z550等 | 1 | 112.3605 | 112.3605
86 | 验电器 | ≤220kV | 4 | 139.482 | 557.928
87 | 接地棒 | ≤220kV | 2 | 139.482 | 278.964
88 | 变压器油化验 | 取样 | 4 | 309.55 | 1238.2
|  | 溶解气体色谱分析 | 4 | 512.5 | 2050
|  | 介损耐压 | 4 | 451 | 1804
|  | 含水量 | 4 | 117.875 | 471.5
|  | 酸值 | 4 | 174.25 | 697
|  | 糠醛 | 4 | 630 | 2520
合计金额（元） |  |  |  |  | 69085.516

## 5号线
长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线运营期2021年-2022年 计量器具及化验委外检测项目最高限价（之5号线）
序号 | 器具名称 | 参考型号规格 | 数量 | 综合单价 （元） | 金额（元）
1 | 车辆车轮第四种检查器 | JLJ-4C、LLJ-4C、JLJ-4D、LLJ-4D、LLJ-4B等 | 6 | 209.223 | 1255.338
2 | 机车车辆轮对内距尺 | GF218、GF218-ZD、JF982S、GF982S、LLJ-NJ-A、LLJ-NJ-B等 | 5 | 209.223 | 1046.115
3 | 机车车辆轮径测量器 | GF922系列、GF982系列等 | 2 | 214.758 | 429.516
4 | 电子式波形磨耗测量仪 | BMC-01、Jk-3、JTBMC-B等 | 1 | 167.157 | 167.157
5 | 钢轨磨耗测量仪 | GMC-50、GMC-60、CMC-50/60、GMC-50/60、GMC-P50、GMC-P60、GF2740-60、GF2740-P60、GF2740-P50/P60等 | 2 | 283.392 | 566.784
6 | 钢轨辙岔磨耗测量仪 | TZ、GF2905、CW40、C42等 | 1 | 283.392 | 283.392
7 | 钢轨直度测量尺 | GF2821 | 4 | 209.223 | 836.892
8 | 铁路方尺 | /、ROG-5、HTFC-1、TFC-I、TFC-1、T型等 | 10 | 69.741 | 697.41
9 | 铁路轨距尺检定器 | Ⅰ级 | 1 | 772 | 772
10 | 铁路支距尺 | ROG-2、ROG-3、TZC-I、TZC-II、TZC-IIA、HTZJC-2、JTZC-1等 | 26 | 145.5705 | 3784.833
11 | 辙叉磨耗测量仪 | CMZ、P60、TZTS-C、ZCY-A、ZCY-B、TZTS-通用、GF2905等 | 2 | 283.392 | 566.784
12 | 卡尺（含表盘式、机械、数显、深度等卡尺） | ≤300mm | 31 | 21.033 | 652.023
13 | 宽座角尺 | H125*L80mm、H160*L100mm、H250*L160mm等 | 1 | 32.103 | 32.103
14 | 水准仪 | AL332-B、DNA03、DINI03、LS10等 | 1 | 278.964 | 278.964
15 | 外径千分尺 | ≤300mm | 1 | 10.5165 | 10.5165
16 | 万能角度尺 | （0～50）°、（0～320）°、（0～360）°等 | 1 | 66.42 | 66.42
17 | 游标高度尺 | ≤1000mm | 1 | 113.4675 | 113.4675
18 | CT流互特性测试仪 | TG2910、CT2360等 | 1 | 418.446 | 418.446
19 | 避雷器特性测试仪 | TG2410、HYG-IV、CT2411、SY-2、ALT2930等 | 1 | 348.705 | 348.705
20 | 变压器变比测试仪 | TG2310、TE2020、CT2310等 | 1 | 278.964 | 278.964
21 | 变压器线圈直流电阻测试仪 | TG2340-100A、TG2340-10A、TG2340-40A、TE2120、MLZY-II等 | 1 | 226.935 | 226.935
22 | 便携式交流耐压测试装置 | TG3212-5/100、TG3312-5/100、YDJ-5/100、CT3310等 | 1 | 193.725 | 193.725
23 | 断路器参数测试仪 | KC-94H5、TE3036、TG2220等 | 1 | 348.705 | 348.705
24 | 高压开关特性测试仪 | TG2220、CT2221、TG2221等 | 1 | 251.289 | 251.289
25 | 工频耐压测试系统 | TG3213-5/100、YD-6/100、YDJ-10/100、TE-OAT-5/100等 | 1 | 397.413 | 397.413
26 | 过程校验仪 | YHS-302A、Fluke725、VICTOR 25、MS7221等 | 1 | 878.958 | 878.958
27 | 回路电阻测试仪 | TG2210-100A、TG2210-200A、HLY型、HTHL-100A、WDHL-100A、TG2210-100、HLY-200A、TE-HL200、MOT-300、PSHLY-A(100A)等 | 1 | 209.223 | 209.223
28 | 继电保护测试仪 | ISADRTS-64、K1030、MC-2000、TG2616、CT2216、AD431H、DRTS-33、ZS-740、TEST6630A、TEST6630B、SVERKER 780、AH461、ONLLY-AT743等 | 2 | 195.3855 | 390.771
29 | 接地电阻表 | ZC29B-2、ZC-8等 | 1 | 19.3725 | 19.3725
30 | 接地电阻测试仪 | 1621、1623、1625、1630、AR4105A+、MI2124、MS2301、ST1520、VC6412+、LGH-C、ECRT2000、ETCR2000G、HT5600、ETCR2000+、CS5801A、DER2571、TG2123、UT275、VG2678A等 | 1 | 107.9325 | 107.9325
31 | 介损测试仪 | TG2510、FS3001、JSY-03等 | 1 | 407.9295 | 407.9295
32 | 绝缘电阻测试仪 | 1508、1550C、1535、3121A、3121B、3125、3125A、BM3548、BM3549、F5000、IR4056、IR4057、KD2676G、MI2123、MI3200、MI3121H、MIT1025、MIT525、MS5215、S1-552、S1-568、SI-552/2、HX2000、HX5100、3007A 、VC60+、VC60B+、VICTOR3123、CA6550、TE8674、VC60D+、AR3125、DMG2671P、KZC30、UT512、UT502A、TH2683、31898、VG2679等 | 8 | 157.194 | 1257.552
33 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | TG3510、CT3510等 | 1 | 397.413 | 397.413
34 | 数字微欧计 | DLRO600、MOM690、MOM690A、MOT600、MM600、DL700等 | 1 | 348.705 | 348.705
35 | 相位测试仪 | VC850、850A、TG3000等 | 1 | 75.8295 | 75.8295
36 | 蓄电池测试仪 | 3554、BDCT-5000、BT3554、2014等 | 1 | 348.705 | 348.705
37 | 蓄电池负载测试仪 | fZY-220/60、IDCE-2206CT、ZN220-40等 | 1 | 348.705 | 348.705
38 | 蓄电池内阻测试仪 | FBR5000CT、BT6100、、FBR-5000、CRM-2000、ZHT-DC02、BT3555、SBM-2000D、SBM-3000D、HK3560、3555、NZY-A、FLUKE508、HKNZ-B、BT508等 | 2 | 348.705 | 697.41
39 | 兆欧表 | ZC25-3、ZC25B-3、ZC25-4、ZC25B-4、ZC-7、PDM1529S、AR907A+等 | 5 | 29.889 | 149.445
40 | 电子经纬仪 | DJD2-C、DJD2-CL、J2-2、DJD2-JCL、FDT2XC、DT22L等 | 1 | 216.4185 | 216.4185
41 | 光功率计 | 33-927、APM80T、EPM-50、EPM-53X-PMA-22-RB、N3970A、OPM-15、OPM-15B、OPM-4C、OPM-50、OPM-50A、OLP-38、TLD6070、WF3216、MT-7601、OLP-603、HX3200、JW3208、FPM-300、MT7601-C2、MT7602-C等 | 1 | 307.1925 | 307.1925
42 | 光可变衰减器 | HX3301B、OLA-55、EVA 50、OLA-54等 | 1 | 307.1925 | 307.1925
43 | 光时域反射仪 | MTP-1000、MTS-6000、OPtiFiber-Pro-QUAD、AOR500、AQ-1200、MT9082A9、MTP-200-20VD、HX6000、AE2300、OT-950R、OT-600等 | 1 | 854.604 | 854.604
44 | 激光测量仪 | DJJ-8、TYJJ-2A、CTJJ-2等 | 2 | 200.9205 | 401.841
45 | 照度计 | UA1010BS、ST-80C、AS823、LX1010BS、TA8120、TES1339、941、TES1332A、TES1334、TES1334A、TES1330A、TES1335、1010C、1010D、UT383BT等 | 2 | 207.5625 | 415.125
46 | 酒精测试仪 | 各型号 | 3 | 492 | 1476
47 | 检漏仪 | EEPV509/（0～0.7）MPa、LF-JD、LF-ID、LS790B、Q200、TIF5750A、XP-1A、H-10PRO、LD-100、LD300、EST-10、LF-ID、D-TEK、TEK-Mate、CPU-1G、CPU-C、HLD-100+、WJL-6000等 | 1 | 287.2665 | 287.2665
48 | 丙烷减压器 | <250MPa | 3 | 55.9035 | 167.7105
49 | 二氧化碳减压器 | <250MPa | 2 | 55.9035 | 111.807
50 | 氩气减压器 | <250MPa | 2 | 55.9035 | 111.807
51 | 氧气减压器 | <250MPa | 4 | 55.9035 | 223.614
52 | 乙炔减压器 | <250MPa | 2 | 55.9035 | 111.807
53 | 管形测力计 | 200N、LTZ-20、LTZ-30等 | 5 | 102.951 | 514.755
54 | 测力计 | BIA Class 1、BIA Class 2等 | 1 | 102.951 | 102.951
55 | 电子秤 | ≤60kg | 1 | 34.8705 | 34.8705
56 | 冷媒压力表 | 双表，<250MPa | 1 | 55.9035 | 55.9035
57 | 安全阀 | 公称通径＜80mm | 119 | 82 | 9758
58 | 扭力扳手 | ≤3000Nm | 30 | 220.5 | 6615
59 | 数显式推拉力计 | FA-500、HP-200、HP-500、SH-500、AY3 T等 | 1 | 143.91 | 143.91
60 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | ZXZD-30、ZXZD-30B、ZXZD-S100、ZXZD-30S、KXZD-42、KXZD-42WF、KXZD-43、KXZD-3Y、ZXZD-30SIII等 | 1 | 453.87 | 453.87
61 | 温湿度计 | AR847+、Ar837、EXTECH445815、HTC-1、JR913、AS847、VC230等 | 6 | 52.5825 | 315.495
62 | 红外测温仪 | AR872、AR872+、AR872D+、AR872D+、F62MAX、FLUKE-561、FLUKE-59、FLUKE-62、FLUKE-63、FT3700-20、HCW-VA、HCW－VAI、RAYMT4U、Raynger ST、RAYST20、RAYST21、RAYST60、Raytek、ST Pro、ST20、ST20B、ST60+、ST20XBAP、VICTOR-303B、VICTOR-308C、ST60XB、AS852B、MSY800、MT4MAX、VC305B、3031、FLUKE VT04、WDF400、AR550、IRT424-2L、MT4 MAX、FLUKE 59 PRO、UT301C、03031等 | 15 | 177.6735 | 2665.1025
63 | 红外热像仪 | FLIR T600、Ti110、E60、Ti25、Ti400等 | 1 | 177.6735 | 177.6735
64 | 便携式场强分析仪 | Protek3201N、Protek9290、AV3942等 | 1 | 326.565 | 326.565
65 | 示波器（含数字、数字存储、高级数字万用、单踪10MHz、8通道等示波器） | MDO3054、TBS1102、TBS1104、TDS1001C-SC、TDS2002B、TDS2012C、TDS2024C、GDS-3504、TDS3052C、TDS3052B、WS24MXS-B、MDO3012、MEDS8508、TDS3012C、SDS1102DL+、FLK123、ST16C、24MXS-B、DLM4058、DL850、DL850E、DLM2022、DLM2024、DLM2054、DS1102E、LT4600、4135A、双通道100M、YB4328、UT2025B、UTD2102CEX等 | 1 | 332.6535 | 332.6535
66 | 天馈线分析仪 | S331L、S331D、S311D、E7000L、SA-6000EX等 | 1 | 215.865 | 215.865
67 | 钢轨探伤仪 | GCT-8C、CTS-9008HT、JGT-6M、JGT-10、GCT-11、GT-3、GTC-8C等 | 8 | 278.964 | 2231.712
68 | 数字超声波探伤仪 | CTS-22A、CTS-2020、CTS-9006、CTS-9009、KQ-A2000KDE等 | 1 | 278.964 | 278.964
69 | 声级计 | MS6701、AZ8922、ND10、HS5633、TES1350A、TES1351B、TES1359、TESTO 815、DT-8850、SL-4001、SL-4001N、MS6708、AWA5636、AWA6228+、GM1358等 | 4 | 112.3605 | 449.442
70 | 噪音计 | TES1357、TES1353、TES1353S、AR824、VICTOR824、LB-Z550等 | 1 | 112.3605 | 112.3605
71 | 验电器 | ≤220kV | 4 | 139.482 | 557.928
72 | 接地棒 | ≤220kV | 2 | 139.482 | 278.964
73 | 变压器油化验 | 取样 | 6 | 309.55 | 1857.3
|  | 溶解气体色谱分析 | 6 | 512.5 | 3075
|  | 介损耐压 | 6 | 451 | 2706
|  | 含水量 | 6 | 117.875 | 707.25
|  | 酸值 | 6 | 174.25 | 1045.5
|  | 糠醛 | 6 | 630 | 3780
合计金额（元） |  |  |  |  | 63447.2685