| 附表1：1、2、3、4、5号线2021年-2022年计量器具及化验委外检测清单评审表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器具名称 | 参考型号规格 | 自检（代送检） | 资质证书附件中页码/序号/名称 | 备注 |
| 1 | 车辆车钩中心高度尺 | GF206、GF206-KH等 |  |  |  |
| 2 | 车辆车轮第四种检查器 | JLJ-4C、LLJ-4C、JLJ-4D、LLJ-4D、LLJ-4B等 |  |  |  |
| 3 | 机车车辆轮对内距尺 | GF218、GF218-ZD、JF982S、GF982S、LLJ-NJ-A、LLJ-NJ-B等 |  |  |  |
| 4 | 机车车辆轮径测量器 | GF922系列、GF982系列等 |  |  |  |
| 5 | 电子式波形磨耗测量仪 | BMC-01、Jk-3、JTBMC-B等 |  |  |  |
| 6 | 钢轨磨耗测量仪 | GMC-50、GMC-60、CMC-50/60、GMC-50/60、GMC-P50、GMC-P60、GF2740-60、GF2740-P60、GF2740-P50/P60等 |  |  |  |
| 7 | 钢轨辙岔磨耗测量仪 | TZ、GF2905、CW40、C42等 |  |  |  |
| 8 | 钢轨直度测量尺 | GF2821 |  |  |  |
| 9 | 铁路方尺 | /、ROG-5、HTFC-1、TFC-I、TFC-1、T型等 |  |  |  |
| 10 | 铁路轨距尺 | JTGC-GW、JTGC-1A、TGC-1A、TGC-W-I、TGC-W-II、GJC-HT2W-A、GJG-HTS1W等 |  |  |  |
| 11 | 铁路轨距尺检定器 | Ⅰ级 |  |  |  |
| 12 | 铁路支距尺检定器 | ZJQ-2-IIS |  |  |  |
| 13 | 铁路支距尺 | ROG-2、ROG-3、TZC-I、TZC-II、TZC-IIA、HTZJC-2、JTZC-1等 |  |  |  |
| 14 | 辙叉磨耗测量仪 | CMZ、P60、TZTS-C、ZCY-A、ZCY-B、TZTS-通用、GF2905等 |  |  |  |
| 15 | 百分表 | ≤10mm |  |  |  |
| 16 | 测厚仪 | EC770、TT210、CM8820等 |  |  |  |
| 17 | 粗糙度仪（光泽度仪） | E224-S |  |  |  |
| 18 | 焊接检验尺 | HJC60、HJC40等 |  |  |  |
| 19 | 卡尺（含表盘式、机械、数显、深度等卡尺） | ＞500mm |  |  |  |
| 20 | 卡尺（含表盘式、机械、数显、深度等卡尺） | ≤300mm |  |  |  |
| 21 | 宽座角尺 | H125*L80mm、H160*L100mm、H250*L160mm等 |  |  |  |
| 22 | 量块 | ≤100mm（三等） |  |  |  |
| 23 | 量块 | 100mm＜L≤500mm（三等） |  |  |  |
| 24 | 内径千分尺 | ≤600mm |  |  |  |
| 25 | 全站仪 | TS60、TS05、TS30等 |  |  |  |
| 26 | 水准仪 | AL332-B、DNA03、DINI03、LS10等 |  |  |  |
| 27 | 外径千分尺 | ≤300mm |  |  |  |
| 28 | 万能角度尺 | （0～50）°、（0～320）°、（0～360）°等 |  |  |  |
| 29 | 游标高度尺 | ≤1000mm |  |  |  |
| 30 | 多功能校准源 | 5502A/6 |  |  |  |
| 31 | CT/PT特性测试仪 | TG2911、TE5670等 |  |  |  |
| 32 | CT流互特性测试仪 | TG2910、CT2360等 |  |  |  |
| 33 | LCR数字电桥 | TH2811D、TH2822A、E4980A、YD2810HB、UT612等 |  |  |  |
| 34 | 避雷器特性测试仪 | TG2410、HYG-IV、CT2411、SY-2、ALT2930等 |  |  |  |
| 35 | 变频谐振耐压成套装置 | TG3230-132/66、BPXZ-132kVA/66kV、YD-2000、CT3400等 |  |  |  |
| 36 | 变压器变比测试仪 | TG2310、TE2020、CT2310等 |  |  |  |
| 37 | 变压器线圈直流电阻测试仪 | TG2340-100A、TG2340-10A、TG2340-40A、TE2120、MLZY-II等 |  |  |  |
| 38 | 变压器有载分接开关测试仪 | TG2331、JYK-I、CT2330等 |  |  |  |
| 39 | 便携式高压测试仪 | TG3320、CT3610等 |  |  |  |
| 40 | 便携式交流耐压测试装置 | TG3212-5/100、TG3312-5/100、YDJ-5/100、CT3310等 |  |  |  |
| 41 | 磁粉探伤仪 | QCJ-Ⅱ |  |  |  |
| 42 | 电磁式探伤仪 | cae-2A |  |  |  |
| 43 | 电能质量分析仪 | 43B、HIOKI3196、SFDZ-4Ⅱ、SRDZ-4E、F435-II、PW3198、CA8336、FLUKE1760TR、DEWE-5000等 |  |  |  |
| 44 | 断路器参数测试仪 | KC-94H5、TE3036、TG2220等 |  |  |  |
| 45 | 高压开关特性测试仪 | TG2220、CT2221、TG2221等 |  |  |  |
| 46 | 高压直流泄漏测试仪 | TG3221-200/3、ZGF-200/3、TE-DHG-200/3等 |  |  |  |
| 47 | 工频耐压测试系统 | TG3213-5/100、YD-6/100、YDJ-10/100、TE-OAT-5/100等 |  |  |  |
| 48 | 过程校验仪 | YHS-302A、Fluke725、VICTOR 25、MS7221等 |  |  |  |
| 49 | 回路电阻测试仪 | TG2210-100A、TG2210-200A、HLY型、HTHL-100A、WDHL-100A、TG2210-100、HLY-200A、TE-HL200、MOT-300、PSHLY-A(100A)等 |  |  |  |
| 50 | 继电保护测试仪 | ISADRTS-64、K1030、MC-2000、TG2616、CT2216、AD431H、DRTS-33、ZS-740、TEST6630A、TEST6630B、SVERKER 780、AH461、ONLLY-AT743等 |  |  |  |
| 51 | 交流电量测试仪 | DJC-3、CDZ8等 |  |  |  |
| 52 | 接地电阻表 | ZC29B-2、ZC-8等 |  |  |  |
| 53 | 接地电阻测试仪 | 1621、1623、1625、1630、AR4105A+、MI2124、MS2301、ST1520、VC6412+、LGH-C、ECRT2000、ETCR2000G、HT5600、ETCR2000+、CS5801A、DER2571、TG2123、UT275、VG2678A等 |  |  |  |
| 54 | 介损测试仪 | TG2510、FS3001、JSY-03等 |  |  |  |
| 55 | 介质损耗及电容量测试仪 | JD2618E、TE8080等 |  |  |  |
| 56 | 绝缘电阻测试仪 | 1508、1550C、1535、3121A、3121B、3125、3125A、BM3548、BM3549、F5000、IR4056、IR4057、KD2676G、MI2123、MI3200、MI3121H、MIT1025、MIT525、MS5215、S1-552、S1-568、SI-552/2、HX2000、HX5100、3007A 、VC60+、VC60B+、VICTOR3123、CA6550、TE8674、VC60D+、AR3125、DMG2671P、KZC30、UT512、UT502A、TH2683、31898、VG2679等 |  |  |  |
| 57 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | TG3510、CT3510等 |  |  |  |
| 58 | 绝缘油介电强度测试仪 | TG2710B、TG2710A、TG2710、TE6080等 |  |  |  |
| 59 | 漏电流测试仪 | TH2686N、FLUKE369等 |  |  |  |
| 60 | 耐压测试仪 | RK2670AM |  |  |  |
| 61 | 钳形表检定装置 | TD1050-21、HG1000A等 |  |  |  |
| 62 | 三用表校验仪 | D030-J、DO30等 |  |  |  |
| 63 | 数字电容表 | 6013、6243等 |  |  |  |
| 64 | 数字钳形表 | 2009R、302+、312、317、319、324、355、362、365、376、3283、3285、3290、324、LH41A、ETCR6300、M240、ETCR6600、MS2138、VC6056B、VC6018、6016C+、DM6015F、EM201、UT203、UT205、UT209A、MT-3109、 LA812201等 |  |  |  |
| 65 | 数字万用表 | 3位半 |  |  |  |
| 66 | 数字多用表 | 6位半 |  |  |  |
| 67 | 数字微欧计 | DLRO600、MOM690、MOM690A、MOT600、MM600、DL700等 |  |  |  |
| 68 | 相位测试仪 | VC850、850A、TG3000等 |  |  |  |
| 69 | 蓄电池测试仪 | 3554、BDCT-5000、BT3554、2014等 |  |  |  |
| 70 | 蓄电池负载测试仪 | fZY-220/60、IDCE-2206CT、ZN220-40等 |  |  |  |
| 71 | 蓄电池内阻测试仪 | FBR5000CT、BT6100、、FBR-5000、CRM-2000、ZHT-DC02、BT3555、SBM-2000D、SBM-3000D、HK3560、3555、NZY-A、FLUKE508、HKNZ-B、BT508等 |  |  |  |
| 72 | 蓄电池容量测试仪及智能负载 | ZNF220/110-200、CTS-2000DA、IDCE-1110CT、WDCX等 |  |  |  |
| 73 | 兆欧表 | ZC25-3、ZC25B-3、ZC25-4、ZC25B-4、ZC-7、PDM1529S、AR907A+等 |  |  |  |
| 74 | 直流标准电阻 | ZX74A、ZX74P、279301等 |  |  |  |
| 75 | 直流电阻测量仪 | PC57、JK2512A、TH2512等 |  |  |  |
| 76 | 直流电阻器 | ZX21、ZX21A、ZX25a等 |  |  |  |
| 77 | 直流高压发生器 | TG3221、DHV-200kV/5mA、ZGF-200/2、ZGF-200/3、CT3211等 |  |  |  |
| 78 | 自动LCR测量仪 | LCR-819、RLC131、UT603、LCR-8101G等 |  |  |  |
| 79 | 自动化综合测试仪 | SIGMA2000 |  |  |  |
| 80 | 电子经纬仪 | DJD2-C、DJD2-CL、J2-2、DJD2-JCL、FDT2XC、DT22L等 |  |  |  |
| 81 | 光功率计 | 33-927、APM80T、EPM-50、EPM-53X-PMA-22-RB、N3970A、OPM-15、OPM-15B、OPM-4C、OPM-50、OPM-50A、OLP-38、TLD6070、WF3216、MT-7601、OLP-603、HX3200、JW3208、FPM-300、MT7601-C2、MT7602-C等 |  |  |  |
| 82 | 光可变衰减器 | HX3301B、OLA-55、EVA 50、OLA-54等 |  |  |  |
| 83 | 光时域反射仪 | MTP-1000、MTS-6000、OPtiFiber-Pro-QUAD、AOR500、AQ-1200、MT9082A9、MTP-200-20VD、HX6000、AE2300、OT-950R、OT-600等 |  |  |  |
| 84 | 激光测量仪 | DJJ-8、TYJJ-2A、CTJJ-2等 |  |  |  |
| 85 | 照度计 | UA1010BS、ST-80C、AS823、LX1010BS、TA8120、TES1339、941、TES1332A、TES1334、TES1334A、TES1330A、TES1335、1010C、1010D、UT383BT等 |  |  |  |
| 86 | 二氧化碳浓度测试仪 | HCX-800、AR8200等 |  |  |  |
| 87 | 可燃气体检测仪 | HL-90 |  |  |  |
| 88 | 酒精测试仪 | 各型号 |  |  |  |
| 89 | 超声波测漏仪 | S530 |  |  |  |
| 90 | 检漏仪 | EEPV509/（0～0.7）MPa、LF-JD、LF-ID、LS790B、Q200、TIF5750A、XP-1A、H-10PRO、LD-100、LD300、EST-10、LF-ID、D-TEK、TEK-Mate、CPU-1G、CPU-C、HLD-100+、WJL-6000等 |  |  |  |
| 91 | 丙烷减压器 | <250MPa |  |  |  |
| 92 | 二氧化碳减压器 | <250MPa |  |  |  |
| 93 | 氩气减压器 | <250MPa |  |  |  |
| 94 | 氩气气体调节器 | YX-25AJ |  |  |  |
| 95 | 氧气减压器 | <250MPa |  |  |  |
| 96 | 乙炔减压器 | <250MPa |  |  |  |
| 97 | 管形测力计 | 200N、LTZ-20、LTZ-30等 |  |  |  |
| 98 | 测力计 | BIA Class 1、BIA Class 2等 |  |  |  |
| 99 | 测速仪 | 10-1911 |  |  |  |
| 100 | 电子秤 | ≤60kg |  |  |  |
| 101 | 电子平台秤（地磅） | ≤3000kg |  |  |  |
| 102 | 电子天平 | AWH-30-SA、ACS-JZ-30AW、TC30K-H、TJ30KY-I等 |  |  |  |
| 103 | 电接点压力表 | （-0.1～0.3）MPa |  |  |  |
| 104 | 数字压力表 | <250MPa |  |  |  |
| 105 | 智能数字压力校验仪 | ConST273 |  |  |  |
| 106 | 精密压力表 | <5MPa |  |  |  |
| 107 | 精密压力表 | ≥5MPa |  |  |  |
| 108 | 压力表 | <250MPa |  |  |  |
| 109 | 烟烙尽测压表 | ≥5MPa |  |  |  |
| 110 | 双头压力表 | 双表，<250MPa |  |  |  |
| 111 | 冷媒压力表 | 双表，<250MPa |  |  |  |
| 112 | 膜盒压力真空表 | （-100～100）kPa |  |  |  |
| 113 | 安全阀 | 公称通径＜80mm |  |  |  |
| 114 | 扭矩校准仪 | Pr0～Test60/(0～60)Nm、Pr0-Test400/（0～400）Nm等 |  |  |  |
| 115 | 扭力扳手 | ≤3000Nm |  |  |  |
| 116 | 扭力扳手检测仪 | DOTE100N4-G |  |  |  |
| 117 | 扭力扳手检测仪 | DOTE1000N4-G |  |  |  |
| 118 | 数显式推拉力计 | FA-500、HP-200、HP-500、SH-500、AY3 T等 |  |  |  |
| 119 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | ZXZD-30、ZXZD-30B、ZXZD-S100、ZXZD-30S、KXZD-42、KXZD-42WF、KXZD-43、KXZD-3Y、ZXZD-30SIII等 |  |  |  |
| 120 | 温湿度计 | AR847+、Ar837、EXTECH445815、HTC-1、JR913、AS847、VC230等 |  |  |  |
| 121 | 红外测温仪 | AR872、AR872+、AR872D+、AR872D+、F62MAX、FLUKE-561、FLUKE-59、FLUKE-62、FLUKE-63、FT3700-20、HCW-VA、HCW－VAI、RAYMT4U、Raynger ST、RAYST20、RAYST21、RAYST60、Raytek、ST Pro、ST20、ST20B、ST60+、ST20XBAP、VICTOR-303B、VICTOR-308C、ST60XB、AS852B、MSY800、MT4MAX、VC305B、3031、FLUKE VT04、WDF400、AR550、IRT424-2L、MT4 MAX、FLUKE 59 PRO、UT301C、03031等 |  |  |  |
| 122 | 红外热像仪 | FLIR T600、Ti110、E60、Ti25、Ti400等 |  |  |  |
| 123 | 电子秒表 | 各型号 |  |  |  |
| 124 | 机械秒表 | 各型号 |  |  |  |
| 125 | 频率计 | GFC-8010H、GFC-8270H、VC3165、TFC-2700L等 |  |  |  |
| 126 | TETRA综合测试仪 | 3920、3920B、IFS3920等 |  |  |  |
| 127 | 便携式场强分析仪 | Protek3201N、Protek9290、AV3942等 |  |  |  |
| 128 | 场强仪 | S508 |  |  |  |
| 129 | 便携式网络分析仪 | SmartClass E1、LRAT-1000、AV5211、NT955、OPVXG、Neworks 1T-1000、LINKRUNNER、FTB-1-Pro-870v2、Networks 1T-3000-ACK-LRAT2、 NC950等 |  |  |  |
| 130 | 交流毫伏表 | GVE-427B、GVT-427B等 |  |  |  |
| 131 | 任意波形发生器 | DG1032Z、AFG3021C、AFG3102C、SPF120等 |  |  |  |
| 132 | 便携式波形记录仪 | DL850E、8860-50等 |  |  |  |
| 133 | 示波表 | GDS-1102A-U、TD4321、210、F199C、F190-202、F190-204、F190-204/S、123B、124B等 |  |  |  |
| 134 | 示波器（含数字、数字存储、高级数字万用、单踪10MHz、8通道等示波器） | MDO3054、TBS1102、TBS1104、TDS1001C-SC、TDS2002B、TDS2012C、TDS2024C、GDS-3504、TDS3052C、TDS3052B、WS24MXS-B、MDO3012、MEDS8508、TDS3012C、SDS1102DL+、FLK123、ST16C、24MXS-B、DLM4058、DL850、DL850E、DLM2022、DLM2024、DLM2054、DS1102E、LT4600、4135A、双通道100M、YB4328、UT2025B、UTD2102CEX等 |  |  |  |
| 135 | 天馈线分析仪 | S331L、S331D、S311D、E7000L、SA-6000EX等 |  |  |  |
| 136 | 无线驻波仪 | S33IL |  |  |  |
| 137 | 钢轨探伤仪 | GCT-8C、CTS-9008HT、JGT-6M、JGT-10、GCT-11、GT-3、GTC-8C等 |  |  |  |
| 138 | 数字超声波探伤仪 | CTS-22A、CTS-2020、CTS-9006、CTS-9009、KQ-A2000KDE等 |  |  |  |
| 139 | 噪声频谱分析仪 | HS6288B |  |  |  |
| 140 | 声级计 | MS6701、AZ8922、ND10、HS5633、TES1350A、TES1351B、TES1359、TESTO 815、DT-8850、SL-4001、SL-4001N、MS6708、AWA5636、AWA6228+、GM1358等 |  |  |  |
| 141 | 噪音计 | TES1357、TES1353、TES1353S、AR824、VICTOR824、LB-Z550等 |  |  |  |
| 142 | 排相器 | ≤220kV |  |  |  |
| 143 | 验电器 | ≤220kV |  |  |  |
| 144 | 接地棒 | ≤220kV |  |  |  |
| 145 | 变压器油化验 | 取样 |  |  |  |
|  |  | 溶解气体色谱分析 |  |  |  |
|  |  | 介损耐压 |  |  |  |
|  |  | 含水量 |  |  |  |
|  |  | 酸值 |  |  |  |
|  |  | 糠醛 |  |  |  |
| 1、2、3、4、5号线计量器具及化验委外检测清单中可自检项目占检测清单总项目比重：自检数量 项，代送检数量 项，检测清单总项数145项，自检率： % （四舍五入，取整数）。 |  |  |  |  |  |