附件2

采购清单

| 物资编码 | *物资描述 | *单位 | *数量 | 行控制价 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60200062001 | 物资名称:控制电缆; 规格型号:12*1mm²; 技术参数:RVVP-T 铜芯屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 米 | 2,100 |  | 3号线 所报物资的型号须与所报品牌对应的型号一致 |
| 64020620001 | 物资名称:时控开关; 规格型号:AC220V; 技术参数:功耗≦3W，控制时间：1min≦t≦168h | 个 | 6 |  | 3号线 所报物资的型号须与所报品牌对应的型号一致 |
| 70020036011 | 物资名称:光纤熔纤盒; 规格型号:8口8芯; 技术参数:单模LC光纤盒 | 个 | 4 |  | 3号线 所报物资的型号须与所报品牌对应的型号一致 |
| 70020036021 | 物资名称:光纤转换器; 规格型号:单模SC接口; 技术参数:光电转换器 RS232/422/485转光纤转换器 | 个 | 2 |  | 3号线 所报物资的型号须与所报品牌对应的型号一致 |
| 70020036041 | 物资名称:视频切换器; 规格型号:五进一出; 技术参数:5进一出 4K高清视频切屏器 笔记本电脑机顶盒接电视显示器投影仪 | 个 | 2 |  | 3号线 所报物资的型号须与所报品牌对应的型号一致 |
| 70020036071 | 物资名称:以太网光电收发器; 规格型号:单模双纤双芯; 技术参数:工业级千兆单模双纤双芯光纤收发器20公里SC模块光电转换器 | 个 | 4 |  | 3号线 所报物资的型号须与所报品牌对应的型号一致 |
| 75010109501 | 物资名称:千兆交换机; 技术参数:SG1210P 传输速度：1000Mbps 接口数目：10个 工艺：带调试 | 台 | 2 |  | 3号线 所报物资的型号须与所报品牌对应的型号一致 |
| 94020003100 | 物资名称:光纤线; 规格型号:6芯; 技术参数:GYXTW万兆单模光纤光缆 室外单模铠装 | 米 | 2,100 |  | 3号线 所报物资的型号须与所报品牌对应的型号一致 |
| 94020003200 | 物资名称:尾纤; 规格型号:LC-SC; 技术参数:单模万兆光纤跳线SC/ST/FC/LC尾纤电信级 | 根 | 16 |  | 3号线 所报物资的型号须与所报品牌对应的型号一致 |
| 70020000050 | 物资名称:智能PDU; 技术参数:额定电流：10A 额定电压：220-250V 额定功率：2200W 8位国标插孔 IP网络控制 电流、电压监控 | 个 | 1 |  | 5号线 所报物资的型号须与所报品牌对应的型号一致 |
| 70020000101 | 物资名称:光电转换器; 技术参数:千兆一光八电 单模双纤 网线RJ45接口转光纤SC接口 防雷 25公里外置电源 | 个 | 3 |  | 5号线 所报物资的型号须与所报品牌对应的型号一致 |
| 70020036011 | 物资名称:光纤熔纤盒; 规格型号:8口8芯; 技术参数:单模LC光纤盒 | 个 | 2 |  | 5号线 所报物资的型号须与所报品牌对应的型号一致 |
| 70020036051 | 物资名称:常开型电磁阀; 规格型号:AC220V; 技术参数:2WK常开型电磁阀水阀气阀纯铜电磁阀开关阀，DN15 | 个 | 1 |  | 5号线 所报物资的型号须与所报品牌对应的型号一致 |
| 70020036081 | 物资名称:电动操作机构; 技术参数:塑壳断路器附件 控制回路电压：208-277 V AC 60 Hz 220-240V AC 50/60 Hz 额定电流：250 A 最大操作频率： 每分钟4次 | 个 | 1 |  | 5号线 所报物资的型号须与所报品牌对应的型号一致 |
| 94020003001 | 物资名称:光纤跳线; 规格型号: 单模双芯 LC-SC 2米; 技术参数:电信级光纤跳线尾纤 LC-SC 单模双芯 2米 | 根 | 2 |  | 5号线 所报物资的型号须与所报品牌对应的型号一致 |
| 94020003002 | 物资名称:光纤跳线; 规格型号:单模双芯 LC-SC 10米; 技术参数:电信级光纤跳线尾纤 LC-SC 单模双芯 10米 | 根 | 4 |  | 5号线 所报物资的型号须与所报品牌对应的型号一致 |