长沙市轨道交通1、2、4号线运营期2022年度给排水系统排水排污泵采购项目拟采购的需求汇总计划清单

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 拟采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41050600001 | 无堵塞转子泵 | WZB65；WZB65 流量28m³/h；杨程30m；转速430r/min；重量120kg；汽蚀余量2m 配连接管件 | 个 | 1 | 4号线 |
| 2 | 41050600001 | 无堵塞转子泵 | WZB65 流量28m³/h；杨程30m；转速430r/min；重量120kg；汽蚀余量2m 配连接管件 | 个 | 4 | 1号线 |
| 3 | 41050600001 | 无堵塞转子泵 | WZB65 流量28m³/h；杨程30m；转速430r/min；重量120kg；汽蚀余量2m 配连接管件 | 个 | 5 | 2号线 |
| 4 | 41050700001 | 真空泵 | 2BV2-070；2BV2-070 真空压力3300pa；转速2800r/min；抽气量1.33m³；功率2.35kw；配连接管件 | 个 | 1 | 1号线 |
| 5 | 41050700001 | 真空泵 | 2BV2-070；2BV2-070 真空压力3300pa；转速2800r/min；抽气量1.33m³；功率2.35kw；配连接管件 | 个 | 1 | 2号线 |
| 6 | 41040104501 | 潜污泵 | KP1310.180SH264；KP1310.180SH264，2.4KW 出水连接、握持器 | 台 | 7 | 2号线 |
| 7 | 41040104601 | 潜污泵 | KP1315.180SH274；KP1315.180SH274，4.4KW 出水连接、握持器 | 台 | 7 | 2号线 |
| 8 | 41040104701 | 潜污泵 | KP1320.180SH270；KP1320.180SH270，7.5KW 出水连接、握持器 | 台 | 2 | 2号线 |
| 9 | 41081001302 | 消防稳压泵 | 25LG3-10X11；25LG3-10X11；11级泵；3（m3/h）；扬程110m | 台 | 2 | 1号线 |
| 10 | 41050710002 | 真空泵 | 2.35KW；极限真空 3300Pa 转速 2880r/min 最大吸气量 1.33m³/min 功率2.35，带配套电机 | 个 | 1 | 4号线 |
| 11 | 41040102601 | 潜污泵 | 65QW（I）40-22-5.5FM；流量40m^3/h；扬程22m；功率5.5KW；效率68%；工作压力0.2MPa；转速2900rpm；电压交流380V | 台 | 1 | 4号线 |
| 12 | 41040105201 | 自动抽水泵 | 带电子液位控制开关可调液位，可自动启停，功率380W，扬程大于7M，流量9.9m³/h，管径DN32，供电AC220V/50Hz | 台 | 55 | 4号线 |