长沙市轨道交通1、2、3、5号线运营期2022年度环控专业物资采购项目拟采购的需求汇总计划清单

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 拟采购数量 | 备注 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40130110002 | 排风扇 | 12寸；材质：金属；功率：70W；转速：2300r/min；风量：1140m³/h；面板尺寸：352mm*352mm | 台 | 22 | 1号线 |  |
| 2 | 40992000016 | 排风扇 | 材质：金属；吊顶安装；风轮直径：230mm；功率：210W；风量：960m³/h；静压：350Pa；噪音：58dB；开孔尺寸：391mm*391mm；接管尺寸：200mm | 台 | 75 | 1号线 |  |
| 3 | 40130110002 | 排风扇 | 12寸；材质：金属；功率：70W；转速：2300r/min；风量：1140m³/h；面板尺寸：352mm*352mm | 台 | 16 | 2号线 |  |
| 4 | 40992000016 | 排风扇 | 材质：金属；吊顶安装；风轮直径：230mm；功率：210W；风量：960m³/h；静压：350Pa；噪音：58dB；开孔尺寸：391mm*391mm；接管尺寸：200mm | 台 | 113 | 2号线 |  |
| 5 | 62009920011 | 架子管 | 材质：Q235钢；外径：48mm；壁厚：3.0mm；长度：≤6m（根据需求定制） | 吨 | 1 | 2号线 |  |
| 6 | 62009920012 | 十字扣件 | 材质：玛钢；尺寸：国标48mm；重量：1.6斤 | 个 | 160 | 2号线 |  |
| 7 | 62009920013 | 直接扣件 | 材质：玛钢；尺寸：国标48mm；重量：1.6斤 | 个 | 20 | 2号线 |  |
| 8 | 62009920014 | 旋转扣件 | 材质：玛钢；尺寸：国标48mm；重量：1.6斤 | 个 | 20 | 2号线 |  |
| 9 | 62009920015 | 脚手板 | 材质：钢质镀锌；尺寸：钩子中心距离1800mm，宽度400mm，厚度50mm | 块 | 20 | 2号线 |  |
| 10 | 40000403202 | 轴承 | 6202；标准件；滚动轴承座材质：轴承钢；铁盖密封；尺寸：内径15mm、外径35mm、宽度11mm | 个 | 7 | 2号线 |  |
| 11 | 40050300003 | 轴承 | 6209；标准件；滚动轴承座材质：轴承钢；铁盖密封 | 套 | 12 | 2号线 |  |
| 12 | 40090000185 | 皮带 | SPB1272La；传动带类型：三角带，材质：橡胶SPB1272La | 条 | 14 | 2号线 |  |
| 13 | 40090000196 | 皮带 | SPA1982Lw；传动带类型：三角带，材质：橡胶SPA1982Lw | 条 | 24 | 2号线 |  |
| 14 | 40090000210 | 皮带 | SPA1207Lw；传动带类型：三角带，材质：橡胶SPA1207Lw | 条 | 10 | 2号线 |  |
| 15 | 40090000119 | 皮带 | SPB-2120LW 三角带； | 条 | 20 | 2号线 |  |
| 16 | 40090000034 | 皮带 | SPA2300LW 三角带；SPA(2300mm)传动带类型:三角带，材质:橡胶，型号:SPA2300LW | 条 | 15 | 2号线 |  |
| 17 | 40090000044 | 皮带 | SPB2240Lw 三角带；SPB(2240mm)传动带类型:三角带，材质:橡胶，型号:SPB2240LW | 条 | 30 | 2号线 |  |
| 18 | 40090000047 | 皮带 | SPB2410LW 三角带；SPB(2410mm)传动带类型:三角带，材质:橡胶，型号:SPB2410LW | 条 | 30 | 2号线 |  |
| 19 | 40090000056 | 皮带 | SPA1357 三角带；SPA1357 传动带类型:三角带，材质:橡胶 | 条 | 10 | 2号线 |  |
| 20 | 40090000102 | 皮带 | SPA 1120 三角带；SPA 1120传动带类型:三角带，材质:橡胶 | 条 | 18 | 2号线 |  |
| 21 | 40090000108 | 皮带 | SPB-1367Lw 三角带； | 条 | 9 | 2号线 |  |
| 22 | 40090000138 | 皮带 | SPB1807LW 三角带； | 条 | 10 | 2号线 |  |
| 23 | 40090000113 | 皮带 | SPA-2182LW 三角带； | 条 | 20 | 2号线 |  |
| 24 | 40090000116 | 皮带 | SPB-1950Lw 三角带； | 条 | 25 | 2号线 |  |
| 25 | 40090000146 | 皮带 | SPB-2530 三角带； | 条 | 28 | 2号线 |  |
| 26 | 40090000124 | 皮带 | SPB-2680Lw 三角带； | 条 | 19 | 2号线 |  |
| 27 | 40090000127 | 皮带 | SPB-2840 三角带； | 条 | 23 | 2号线 |  |
| 28 | 40090000128 | 皮带 | SPB-2860Lw 三角带； | 条 | 27 | 2号线 |  |
| 29 | 40090000131 | 皮带 | SPA-823Lw 三角带； | 条 | 30 | 2号线 |  |
| 30 | 40090000132 | 皮带 | B-1084Lw 三角带； | 条 | 30 | 2号线 |  |
| 31 | 40999921812 | 通信协议转换单元 | 电源：AC160-240V、50Hz/60Hz ，通讯方式：异步双工RS-485网络，通讯协议：MCNP1.0，通讯波特率：57.6kbit/s，含安装调试 | 台 | 1 | 2号线 |  |
| 32 | 40999921813 | 看门狗保护单元 | 电源：AC160-240V、50Hz/60Hz ，通讯方式：异步双工RS-485网络，通讯协议：MCNP1.0，通讯波特率：57.6kbit/s，含安装调试 | 台 | 1 | 2号线 |  |
| 33 | 40999921814 | 铂电阻接口单元 | 电源：AC160-240V、50Hz/60Hz ，通讯方式：异步双工RS-485网络，通讯协议：MCNP1.0，通讯波特率：57.6kbit/s，含安装调试 | 台 | 5 | 2号线 |  |
| 34 | 40992200001 | 智能控制单元 | 电源：AC160-240V、50Hz/60Hz、0.5A ，通讯方式：异步双工RS-485网络，通讯协议：MCNP over TCP，通讯波特率：57.6kbit/s，含安装调试 | 个 | 2 | 2号线 |  |
| 35 | 40992300001 | 数字量接口单元 | 电源：AC160-240V、50Hz/60Hz ，通讯方式：异步双工RS-485网络，通讯协议：MCNP1.0，通讯波特率：57.6kbit/s，含安装调试 | 个 | 9 | 2号线 |  |
| 36 | 40992301001 | 模拟量接口单元 | 电源：AC160-240V、50Hz/60Hz ，通讯方式：异步双工RS-485网络，通讯协议：MCNP1.0，通讯波特率：57.6kbit/s，含安装调试 | 个 | 8 | 2号线 |  |
| 37 | 40091500032 | 离心风轮 | 出风口方向：右旋；风轮尺寸：432mm*518mm*421mm，轴长：555mm，轴径：25mm，出风口尺寸：361mm*361mm，键销尺寸：40mm*8mm*7mm，排风量：5300m³/h | 个 | 2 | 2号线 |  |
| 38 | 40060405001 | 端盖 | 适用于型号1LE0001-1DB4 3-3AA4西门子电机的前端盖，材料为球墨铸铁，带配套油封。 | 个 | 3 | 1号线 |  |
| 39 | 40060405101 | 端盖 | 适用于型号1LE0001-1DB4 3-3AA4西门子电机的后端盖，材料为球墨铸铁，带配套油封。 | 个 | 3 | 1号线 |  |
| 40 | 40060405201 | 端盖 | 适用于型号1LE0001-1DA3 3-3AA4西门子电机的前端盖，材料为球墨铸铁，带配套油封。 | 个 | 3 | 1号线 |  |
| 41 | 40060405301 | 端盖 | 适用于型号1LE0001-1DA3 3-3AA4西门子电机的后端盖，材料为球墨铸铁，带配套油封。 | 个 | 3 | 1号线 |  |
| 42 | 40060405401 | 端盖 | 适用于型号1LE0001-1DA4 3-3AA4西门子电机的前端盖，材料为球墨铸铁，带配套油封。 | 个 | 3 | 1号线 |  |
| 43 | 40060300001 | Y型过滤器不锈钢滤网 | DN100；304不锈钢滤网 DN100；通水网为18-30目/cm2 | 个 | 3 | 1号线 |  |
| 44 | 40060300102 | Y型过滤器不锈钢滤网 | DN150；304不锈钢滤网 DN150；通水网为18-30目/cm2 | 个 | 3 | 1号线 |  |
| 45 | 40060300203 | Y型过滤器不锈钢滤网 | DN200；304不锈钢滤网 DN200；通水网为18-30目/cm2 | 个 | 3 | 1号线 |  |
| 46 | 40060300304 | Y型过滤器不锈钢滤网 | DN250；304不锈钢滤网 DN250；通水网为18-30目/cm2 | 个 | 3 | 1号线 |  |
| 47 | 40060300405 | Y型过滤器不锈钢滤网 | DN300；304不锈钢滤网 DN300；通水网为18-30目/cm2 | 个 | 3 | 1号线 |  |
| 48 | 41020100501 | 手动蝶阀 | DN150；DN150；对夹式；铸铁；耐压1.6mPa；法兰接口 | 个 | 10 | 1号线 |  |
| 49 | 40110000401 | 主板 | 厂家编号：30228000010；厂家编号：30228000010 | 个 | 30 | 1号线 |  |
| 50 | 40040103101 | 交流接触器 | 约定发热电流（Ith）：125A，绝缘电压（Ui）：690V，额定工作电流（Ie）：95A，额定工作电压（Ue）：380V | 个 | 5 | 1号线 |  |
| 51 | 40040800101 | 开关电源 | 额定功率150W，输入电压：AC200-240，输出24VDC， 6.5A. | 个 | 5 | 1号线 |  |
| 52 | 40042400301 | 电流互感器 | 电流比：400/5A，绝缘水平：0.5/3/-KV，输出：3.75VA-5VA，0.2级，穿心1匝，绝缘耐热等级：E，50HZ. | 个 | 5 | 1号线 |  |
| 53 | 40043300001 | 相序保护器 | 99.5*22.5*83.5（导轨安装）功能：过/欠电压相序，缺相监控继电器，3相+N（自供电源），2独立调节点，延时调节，N型无相序功能，W型通过L-N供电测量范围：380-480VAC（M48），最大负载能力：1*SPDT，5A/250VAC最大负载能力：5A/24VDCCONG1A-A2 | 台 | 5 | 1号线 |  |
| 54 | 40043600102 | 滤波器 | 电源：220VAC，50/60HZ，10A@40℃25/085/21 | 个 | 5 | 1号线 |  |
| 55 | 40044600001 | 连锁断路器 | 额定电流：6A；1P；6kA | 个 | 5 | 1号线 |  |
| 56 | 40050800002 | 减速器 | BSC4#；型号：BSC4#，含轴承及油封 | 台 | 2 | 2号线 |  |
| 57 | 40993700250 | 防火卷帘门体 | 定制；材质：防辐射铝箔布、陶纤针织毯、耐高温防火布及彩色装饰布，需带产品合格等相关质量证明文件；需包安装和调试并合格 | 平方米 | 54.79 | 2号线 |  |
| 58 | 40091211702 | 风柜检修门 | 尺寸：外框945*650，内门875*567；名称：组合式空调机检修门（负压门）材料：塑钢；尺寸：外框945*650，内门875*567（具体尺寸以现场实际为准）；要求进行现场制作安装合格并测试 | 台 | 3 | 2号线 |  |
| 59 | 40110200004 | 电子膨胀阀线圈 | 电压：DC12V；孔径：17mm；线数：5线 | 个 | 5 | 2号线 |  |
| 60 | 40050205011 | 电机 | IE2-132S-4；频率：50HZ，功率5.5KW， 电压380V，电流：11.6A cosΦ0.82 转数：1450r/min IP 55 | 台 | 1 | 3号线 |  |
| 61 | 40100900001 | 风机盘管金属软管 | DN20；金属软管；DN20，60cm/条 | 条 | 3 | 5号线 |  |
| 62 | 40110012201 | 室外机主板 | 格力GMV系列多联空调使用，厂家编号：30220054 | 块 | 3 | 2号线 | 格力 |