长沙市轨道交通1、2、4、5号线运营期2022年度给排水专业物资采购项目拟采购的需求汇总计划清单

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 拟采购数量 | 备注 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41050900002 | 气水分离罐 | VAC-FLQ；600*600*300mm；不锈钢材质；带玻璃条形法兰视镜 | 个 | 5 | 1号线 |  |
| 2 | 41080600001 | 湿式报警阀组 | ZSFZ150；含湿式报警阀；水力警铃；压力开关；延迟器；旋启式止回阀；自动排水阀及连接管件；DN150；额定压力1.2mPa；延时5-90S； | 个 | 1 | 1号线 |  |
| 3 | 40991102002 | 多气体检测仪 | CD4；LED显示屏 高精准检测空气中甲烷、氧气、硫化氢、一氧化碳 尺寸130*67*30mm 电池容量2000mAh | 台 | 2 | 1号线 |  |
| 4 | 67040111002 | 手提式轴流风机 | 转速：2800r/min风量：1300m³/h风压：200Pa功率：130W最大外径：315mm电压：220V重量：6.8KG纯铜电机风叶材质：铸铝材质 | 卷 | 2 | 1号线 |  |
| 5 | 40999928010 | 手提式轴流风机配套软管 | PVT-20配套风管；德通 PVT-20手提式轴流风机风管5米便携式轴流管道风机配套软管 | 个 | 4 | 1号线 |  |
| 6 | 41040236001 | 智能水位控制器 | CL-1100；CL-1100；额定电压380；额定电流10 | 个 | 15 | 2号线 |  |
| 7 | 41081325500 | 消防水炮控制箱屏幕主板 | 主板尺寸：198×140mm，主板上有时间设置、记录查询、消声、自检、复位、手自动按钮，有上下左右调节功能，可自锁、启阀、启泵、定位消防水炮； | 块 | 4 | 2号线 |  |
| 8 | 41081325550 | 消防水炮控制箱接线板 | 接线板尺寸：120×72mm，接线板上有24V输入、继电器、急停开关、阀电源检测、声光、报警、启泵、RS485、24V输出接线端子排； | 块 | 4 | 2号线 |  |
| 9 | 41081325600 | 消防水炮配线板 | 配线板尺寸：80×52mm，配线板上正面有8根线束，背面有两插线端口； | 块 | 4 | 2号线 |  |
| 10 | 41081325650 | 消防水炮电机 | 步进电机：步距角：0.9°/1.8° 步距角精度：±5.4’ 轴向间隙： 0.1~0.3mm径向跳动：0.02mm Max 温升：75K Max 绝缘电阻：500VDC 100MQ Min 绝缘强度：500V AC 50Hz 1mA/Min 环境温度：-25℃~+55℃ 绝缘等级：B | 个 | 4 | 2号线 |  |
| 11 | 41050509001 | 半开排污阀 | ZCTF01-8；ZCTF01-8 | 个 | 2 | 2号线 |  |
| 12 | 41081300002 | 视频光端机 | HB-16V接收机，16路视频，供电电压：单纤单模FC/传输0-20（3）KM/电源DC-5V | 套 | 3 | 2号线 |  |
| 13 | 41050302001 | 电极棒 | ￠5*850mm；￠5*850mm；带接线柱；DN20密封螺纹；钛涂层 | 根 | 10 | 4号线 |  |
| 14 | 41081323501 | 压力传感器 | MBS1900-1.6MPA；MBS1900-1.6MPA | 个 | 2 | 4号线 |  |
| 15 | 41040237001 | 保护模块 | 符合DIN 44081/082标准；具有不同的感应温度；最高可达到9个PTC感应器 | 个 | 5 | 4号线 |  |
| 16 | 41090000001 | 交流接触器 | CJX2910；CJX2910；额定电流9A；带1个常开辅助触头；额定电压380V；线圈220V | 个 | 2 | 5号线 |  |
| 17 | 41090000102 | 交流接触器 | CJX21810；CJX21810；额定电流18A；带1个常开辅助触头；额定电压380V；线圈220V | 个 | 1 | 5号线 |  |
| 18 | 45011110002 | 接触器 | CJX2-32 32A；真空灭弧；额定电压：380V；额定电流32A;主触头级数：二级 CJX2-32 32A | 个 | 4 | 5号线 |  |
| 19 | 41090010002 | 热继电器 | JR36-20；JR36-20；额定电压380V；1组常开常闭点；电流20-32A | 个 | 4 | 5号线 |  |
| 20 | 45000109703 | 微型漏电开关 | 3P D10 ；额定电流：10A；三级；瞬时脱扣类型：D型；壳架电流63A；额定电压：AC400V；额定短路分段能力：6000A；额定剩余动作电流：100mA；可安装在TS-35/7.5导轨上；外形尺寸：高90mm、宽103.5mm；可搭配SD报警触头等使用 | 个 | 1 | 5号线 |  |
| 21 | 45000109704 | 微型漏电开关 | 3P D16；额定电流：16A；三级；瞬时脱扣类型：D型；壳架电流63A；额定电压：AC400V；额定短路分段能力：6000A；额定剩余动作电流：100mA；可安装在TS-35/7.5导轨上；外形尺寸：高90mm、宽103.5mm；可搭配SD报警触头等使用 | 个 | 1 | 5号线 |  |
| 22 | 45000109705 | 微型漏电开关 | 3P D20；额定电流：20A；三级；瞬时脱扣类型：D型；壳架电流63A；额定电压：AC400V；额定短路分段能力：6000A；额定剩余动作电流：100mA；可安装在TS-35/7.5导轨上；外形尺寸：高90mm、宽103.5mm；可搭配SD报警触头等使用 | 个 | 1 | 5号线 |  |
| 23 | 45000109706 | 微型漏电开关 | 3P D32；额定电流：32A；三级；瞬时脱扣类型：D型；壳架电流63A；额定电压：AC400V；额定短路分段能力：6000A；额定剩余动作电流：100mA；可安装在TS-35/7.5导轨上；外形尺寸：高90mm、宽103.5mm；可搭配SD报警触头等使用 | 个 | 1 | 5号线 |  |
| 24 | 45000109707 | 微型漏电开关 | 3P D40；额定电流：40A；三级；瞬时脱扣类型：D型；壳架电流63A；额定电压：AC400V，额定短路分段能力：6000A；额定剩余动作电流：100mA；可安装在TS-35/7.5导轨上；外形尺寸：高90mm、宽103.5mm，可搭配SD报警触头等使用 | 个 | 1 | 5号线 |  |
| 25 | 45000109708 | 微型漏电开关 | 3P D63；额定电流：63A；三级；瞬时脱扣类型：D型；壳架电流63A；额定电压：AC400V；额定短路分段能力：6000A；额定剩余动作电流：100mA；可安装在TS-35/7.5导轨上；外形尺寸：高90mm、宽103.5mm；可搭配SD报警触头等使用 | 个 | 1 | 5号线 |  |
| 26 | 41040231101 | SD报警辅助触头 | 额定电压：AC415；交流50/60HZ；可与壳架额定电流为63A剩余动作电流断路器拼装使用；可安装在TS-35/7.5导轨上；外形尺寸：高81.5mm、宽9mm | 个 | 2 | 5号线 |  |
| 27 | 41081316002 | 相序保护继电器 | 额定控制电源电压：AC220V~AC500V；动作时间：相序、断相≤0.1S；安装方式：导轨式、装置式；功耗：≤3VA工作正常时，继电器常开触点闭合，动作指示灯亮；安装方式：可安装在TS-35/7.5或TS-35/15导轨上；产品尺寸：高91.5±0.50mm，宽22.2±0.22，厚102mm | 个 | 3 | 5号线 |  |
| 28 | 41051000003 | 电磁阀 | 规格：三口二位；标准电压：DC24V；接线方式：出线式；接管口径：1/4“；牙型代码：PT牙；电控方式：常闭型；出线式线长0.5m | 个 | 5 | 5号线 |  |
| 29 | 41050502501 | 隔膜阀阀瓣 | 材质：橡胶，规格11.5cm*8.5cm*4.1cm 配套公称通径φ50mm 隔膜阀，需现场取样 | 个 | 20 | 1号线 | 杭州聚川环保科技股份有限公司 |
| 30 | 41050514601 | 隔膜阀膜瓣 | φ63mm；适用于公称通径63mm隔膜阀 | 个 | 30 | 1号线 | 杭州聚川环保科技股份有限公司 |
| 31 | 66020008003 | 自动喷漆 | 颜色：黑色 规格：400ml/瓶 | 瓶 | 40 | 1号线 |  |
| 32 | 41020705101 | 球阀 | φ63；PVC给水球阀；De63；耐压1.6mPa | 个 | 20 | 1号线 |  |
| 33 | 41050504202 | 电磁阀 | 2WA160-15型；DC24v ；流量孔径1/2"（常闭）；2WA160-15型；螺纹连接 | 个 | 15 | 1号线 |  |