长沙市轨道交通5号线运营期2022年度电客车控制、辅助系统备品备件采购项目拟采购的需求汇总计划清单

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 拟采购数量 | 备注 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72000022007 | 接触器 | 3RT2017-2KF41主触头电路额定工作电压（Ue）：AC690V额定控制电源电压（Us）：DC110V范围：DC77V～DC137.5V主触头额定工作电流（Ie）：12A辅助触头约定发热电流（Ith）：DC10A西门子 | 个 | 2 | 5号线 | 西门子 |
| 2 | 72000022008 | 接触器 | 3RT2035-3XF44-0LA2额定电流：185A线圈电压：220V主触头极数：3P灭弧介质：空气式西门子 | 个 | 2 | 5号线 | 西门子 |
| 3 | 72000043653 | 微型断路器 | S201M-C6DC额定电流：6AABB | 个 | 2 | 5号线 | ABB |
| 4 | 72030023405 | 火灾报警控制器 | JMFC-CU22-102工作电压：110VDC（76~137），工作电流：0.1 A，功率：10w，工作温度：-25°C ~ +70°C，储存温度：-30°C ~ +80°C，工作湿度：0 ~ 95% RH，外壳材料：铝合金，防护等级：IP20诺和君目（北京）科技有限公司 | 个 | 3 | 5号线 | 诺和君目（北京）科技有限公司 |
| 5 | 72030023454 | 感烟探测器 | JMFC-SD1-102工作电压：17-28 VDC，静态工作电流：0.5 mA，报警工作电流：3.4 mA，工作温度：-40°C ~ +70°C，储存温度：-40°C ~ +80°C，工作湿度：0 ~ 95% RH，材料：PC/ABS，火灾安全：UL94-V0，防护等级：IP20诺和君目（北京）科技有限公司 | 个 | 5 | 5号线 | 诺和君目（北京）科技有限公司 |
| 6 | 72030023455 | 温烟复合探测器 | JMFC-MD1-102工作电压：17-28 VDC，静态工作电流：0.5 mA，报警工作电流：3.4 mA，工作温度：-20°C ~ +60°C，储存温度：-30°C ~ +80°C，工作湿度：0 ~ 95% RH，材料：PC/ABS，火灾安全：UL94-V0，防护等级：IP20诺和君目（北京）科技有限公司 | 个 | 5 | 5号线 | 诺和君目（北京）科技有限公司 |