## E7招标控制价扉页
E.7 招标控制价扉页
长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目
招标控制价
招标控制价（小写）： |  | 348154.86
（大写）： |  | 叁拾肆万捌仟壹佰伍拾肆元捌角陆分
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人 ：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人 ：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号:2020JJ-03

## E12建设项目汇总表
E.12 建设项目 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价
1 | 长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目 | 348154.86 | 3473.51
合 计 |  | 348154.86 | 3473.51
注：本表适用于建设项目招标控制价的汇总。

## E13单项工程汇总表
E.13 单项工程 招标控制价 汇总表
工程名称:长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) |  | 分部分项 | 单价措施 | 总价措施 | 冬雨季 |  | 绿色施工 |  | 安全责任险 |  | 税金 |  | 总系数
|  |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | 暂估价 |  |  |  | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价 | 系数 | 合价
1 | 长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目 | 348154.86 | 3473.51 |  | 348154.86 |  |  | 0.16 | 174.79 | 3.59 | 3473.51 | 1 | 1127.81 |  | 10252.24
合 计 |  | 348154.86 | 3473.51
注：本表适用于单项工程招标控制价的汇总。

## E18工程量清单计价表全清单
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
| 1 | 长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所改造工程项目 | [5 empty] | 348154.86 |  |  |  |  | 6.8 | 6579.24 | 2 |  | 6 | 5805.17
1 | 011602001001 | 原地面拆除 | 1.结构形式:拆除原有300*300mm地面瓷砖砂浆层，防水层，拆除厚度约100mm包干计取，须及时清理外运 2.卫生间回填层开挖及回填厚度约300mm包干计取，回填层须开挖清理至结构层，底部涂刷防水，闭水试验后原材料回填 3.详见用户需求书等 | ㎡ | 50 | 50 | 105.54 | 5277 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 279.63 | 2 |  | 6 | 246.71
2 | 011102003001 | 地面瓷砖更换 | 1.防水、粘结层厚度、材料种类:涂刷JS柔性防水涂料两遍2mm,采用10mm~20mm厚砂浆层对基层地面进行找平处理。 2.面层材料品种、规格、颜色:采购安装600*600mm防滑地面通体砖，厚度≥10mm，颜色根据现场确定。 3.品牌要求：马可波罗、诺贝儿、蒙娜丽莎、东鹏。 4．地面瓷砖进行美缝处理（宽约2mm），美缝剂采用德高、雨虹、东鹏。 | m2 | 50 | 50 | 266.54 | 13327 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 706.18 | 2 |  | 6 | 623.09
3 | 011602001002 | 原墙面拆除 | 1.结构形式:拆除原有300*600*10mm通体墙面瓷砖及30mm厚结合层，总计拆除厚度约40mm 2.及时清理外运 3.详见用户需求书等 | m3 | 6.6 | 6.6 | 599.77 | 3958.48 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 209.75 | 2 |  | 6 | 185.02
本页小计 | [7 empty] | 22562.48
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
4 | 011102003003 | 墙面瓷砖更换 | 1．品种、规格、颜色：采用300*600mm墙面瓷砖，颜色根据现场确定 2．要求水泥砂浆抹面(含增强网),采用约20mm厚瓷砖水泥胶（要求德高、立邦等一线品牌）重新铺贴新的300*600mm墙面瓷砖 3.品牌要求：马可波罗、诺贝儿、蒙娜丽莎、东鹏 4．墙面瓷砖进行美缝处理（宽约2mm），美缝剂采用采用德高、雨虹、东鹏 | m2 | 165 | 165 | 215.4 | 35541 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 1883.2 | 2 |  | 6 | 1661.65
5 | 010903002001 | 墙面防水 | 1.防护材料种类:对卫生间墙面约1米高范围内进行防水处理，采用涂刷JS柔性防水涂料涂刷二遍2mm | m2 | 70 | 70 | 80 | 5600 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 296.74 | 2 |  | 6 | 261.83
6 | 011606003001 | 天花龙骨拆装(含材料采购) | 1.墙面瓷砖铺贴前拆除全部现有天花龙骨 2.墙面瓷砖铺贴完成后采购安装新天花龙骨，天花面板采用约600*600*0.5mm铝扣板，天花龙骨采用轻钢龙骨（不上人）面层规格600*600mm，天花收边角线安装，保证天花收边角线紧贴、美观 3.品牌要求：欧普、奥普、宝兰、友邦 | m2 | 50 | 50 | 224.82 | 11241 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 595.63 | 2 |  | 6 | 525.59
7 | 031004006001 | 蹲便器 | 1.名称：蹲式大便器带卧式脚踏冲洗阀 2.品牌要求：九牧、箭牌、恒洁、东鹏 3.材质:蹲便器为陶瓷材质，自带存水弯，脚踏阀为地面式，本体铜铸，表面镀铬，冲洗为延时自闭式，配套所有五金配件 4.附属内容：含管道安装 5.含蹲便器拆装 | 套 | 7 | 7 | 659.37 | 4615.59 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 244.56 | 2 |  | 6 | 215.8
本页小计 | [7 empty] | 56997.59
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
8 | 031004007001 | 壁挂式带感应器小便器 | 1.壁挂式带感应器小便器 2.品牌要求：九牧、箭牌、恒洁、东鹏 3.材质:陶瓷 4.类型:约390*360*770mm长方型，后排水，配套所有五金配件 5.附属内容：含管道、角阀等安装 6.含小便器拆装 7.其他:详见用户需求书等 | 套 | 5 | 5 | 1203.5 | 6017.5 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 318.85 | 2 |  | 6 | 281.35
9 | FD0205013001 | 自动感应水龙头 | 1.品牌、材质、规格：拆安及更换成一线品牌（品牌要求：九牧、箭牌、恒洁、东鹏）自动感应水龙头(直径约DN15) ，主体黄铜材质，PVD电镀、水管口径G1/2,单冷感应水龙头，前端配缓冲过滤网（含配套进水管、控制盒等） | 个 | 3 | 3 | 572.7 | 1718.1 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 91.05 | 2 |  | 6 | 80.34
10 | MH0110200001 | 角阀 | 1.品牌要求:九牧、箭牌、恒洁、东鹏 2.材质及规格:不锈钢DN15 3.含角阀拆装 | 个 | 6 | 6 | 50.51 | 303.06 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 16.05 | 2 |  | 6 | 14.17
11 | 031004003001 | 两人位成套洗手台（含洗手盆、储物柜、配套辅材） | 1.洗手盆材质及规格：304不锈钢整体洗手盆，厚度不少于2mm，尺寸约为1.8m*0.6m*0.21m，实际尺寸、样式根据现场定制 2.储物柜材质及规格：铝合金落地柜，厚度不少于2mm，展开面积为约3.8㎡，尺寸、颜色、样式根据现场定制，含柜门、不锈钢柜脚等相关配件 3.形式：洗手盆下柜、储物柜、装饰给水设施 4.含洗手台拆装（储物柜为新增） | 组 | 1 | 1 | 4163 | 4163 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
本页小计 | [7 empty] | 12201.66
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
12 | 031004003002 | 一人位成套洗手台（含洗手盆、储物柜、配套辅材） | 1.洗手盆材质及规格：304不锈钢整体洗手盆，厚度不少于2mm，尺寸约为1m*0.6m*0.21m，实际尺寸、样式根据现场定制 2.储物柜材质及规格：铝合金落地柜，厚度不少于2mm，展开面积为约2.6㎡，尺寸、颜色、样式根据现场定制，含柜门、不锈钢柜脚等相关配件 3.形式：洗手盆下柜、储物柜、装饰给水设施 4.含洗手台拆装（储物柜为新增） | 组 | 1 | 1 | 2504 | 2504 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
13 | 011505010001 | 除雾镜（定制） | 1.防雾镜面玻璃、镜面带灯光及开关 2.尺寸：厚度不少于4mm，尺寸需根据现场定制 3.含镜面拆装 | m2 | 4 | 4 | 456.21 | 1824.84 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 96.69 | 2 |  | 6 | 85.32
14 | FD0205004001 | 立柱洗手盆 | 1.立柱洗手盆 2.品牌要求：九牧、箭牌、恒洁、东鹏 3.附属内容：含配套不锈钢下水管材料等 4.含立柱洗手盆拆装 | 套 | 2 | 2 | 496.82 | 993.64 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 52.65 | 2 |  | 6 | 46.45
15 | 011501018001 | 立柱洗手盆扶手 | 1.型号、规格：304不锈钢材质，双U有腿带支撑杆扶手，尺寸约为700*650*820 mm 2.含立柱洗手盆扶手拆装 | 个 | 1 | 1 | 245.65 | 245.65 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 13.02 | 2 |  | 6 | 11.48
16 | 031004004001 | 拖布池 | 1.拖布池成套含水龙头 2.材质:陶瓷 3.品牌要求：九牧、箭牌、恒洁、东鹏 4.规格:拖布池约470*440*680mm,水龙头采用单把单孔，配套所有五金配件、管道等 5.含拖布池拆装 | 组 | 4 | 4 | 642.37 | 2569.48 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 136.15 | 2 |  | 6 | 120.13
本页小计 | [7 empty] | 8137.61
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
17 | 031004006003 | 坐便器 | 1.落地式坐便器 2.品牌要求：九牧、箭牌、恒洁、东鹏 3.规格:约705*385*770mm 4.材质:陶瓷，配套所有五金配件 5.附属内容:含水箱、管道安装 6.含坐便器拆装 | 组 | 1 | 1 | 1153.01 | 1153.01 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 61.1 | 2 |  | 6 | 53.91
18 | FD0205014001 | 地漏 | 1.不锈钢成品地漏 2.材质:304#不锈钢 3.型号、规格:100*100*50mm（含开孔孔径不少于50mm） 4.附属内容：含管道等安装 5.含地漏拆装 | 个 | 6 | 6 | 73.74 | 442.44 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 23.45 | 2 |  | 6 | 20.69
19 | FC0209002001 | 隔断拆装（含小便器、蹲便隔断) | 1.骨架、边框材料种类、规格:抗倍特12mm，需定制，含附件 2.详见用户需求书 | m2 | 35 | 35 | 252.1 | 8823.5 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 467.53 | 2 |  | 6 | 412.54
20 | FB0101013001 | 站台三角站机房检修孔扩孔 | 1.结构形式:站台板三角机房内检修孔扩孔至约1.0m*1.0m的孔洞（检修孔现有尺寸约为0.7m*0.7m，厚度约400mm ） 2.站台板采用无损破除方法不破坏既有结构，夜间作业，切割垃圾人工运输 | m3 | 0.204 | 0.204 | 13038.28 | 2659.81 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 140.94 | 2 |  | 6 | 124.35
21 | 010808007001 | 防火门拆装(仅拆装) | 1.防火门（含门套）拆装（仅拆装） 2.尺寸：约900*2100mm | 樘 | 1 | 1 | 230.86 | 230.86 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 12.23 | 2 |  | 6 | 10.79
22 | 080202002001 | C25混凝土基础 | 1.C25混凝土浇筑(尺寸根据设备具体尺寸和现场实际情况确定) | m3 | 2 | 2 | 1086.45 | 2172.9 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 115.14 | 2 |  | 6 | 101.58
23 | 031001006002 | PVC DN 110 | 1.PVC 材质，规格DN110含弯头、辅材 2.含PVC DN110管拆装 | m | 12 | 12 | 77.54 | 930.48 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 49.31 | 2 |  | 6 | 43.5
24 | 031001006003 | PVC DN 75 | 1.PVC 材质，规格DN75含弯头、辅材 2.含PVC DN50管拆除，PVC DN75管安装 | m | 20 | 20 | 55.03 | 1100.6 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 58.32 | 2 |  | 6 | 51.44
本页小计 | [7 empty] | 17513.6
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
25 | 031001006004 | PVC DN50 | 1.PVC 材质，规格DN50含弯头、辅材 2.含PVC DN50管拆装 | m | 20 | 20 | 41.05 | 821 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 43.5 | 2 |  | 6 | 38.38
26 | 031001001001 | DN25金属软管（含辅材） | 1.DN25金属软管（含辅材） 2.含管拆装 | m | 58 | 58 | 75.9 | 4402.2 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 233.27 | 2 |  | 6 | 205.84
27 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.DN25镀锌钢管（含辅材）安装方式:暗埋 2.含管拆装 | m | 23 | 23 | 35.43 | 814.89 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 43.17 | 2 |  | 6 | 38.1
28 | 080806003001 | LED集成吊顶灯 | 1 .品牌：三雄极光、欧普、雷士、华艺 2.LED集成吊顶灯600*600mm，功率不低于32W 3.含灯具拆装 | 套 | 8 | 8 | 160.84 | 1286.72 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 68.18 | 2 |  | 6 | 60.16
29 | MH0205000001 | 低烟无卤阻燃三芯2.5mm²电缆 | 1.低烟无卤阻燃三芯2.5mm²电缆 2.含电缆拆装 | m | 60 | 60 | 9.83 | 589.8 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 31.24 | 2 |  | 6 | 27.57
30 | 030404034001 | 1开单控开关盒 | 1.一线品牌（公牛、罗格朗、飞雕）86型开关盒 2.安装方式:暗装 3.含开关拆装 | 个 | 3 | 3 | 22.6 | 67.8 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 3.59 | 2 |  | 6 | 3.17
31 | 030404034002 | 1开双控开关盒 | 1.一线品牌（公牛、罗格朗、飞雕）86型开关盒 2.安装方式:暗装 3.含开关拆装 | 个 | 3 | 3 | 24.91 | 74.73 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 3.96 | 2 |  | 6 | 3.5
32 | 030404034003 | 2开单控开关盒 | 1.一线品牌（公牛、罗格朗、飞雕）86型开关盒 2.安装方式:暗装 3.含开关拆装 | 个 | 2 | 2 | 27.7 | 55.4 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 2.94 | 2 |  | 6 | 2.59
33 | 030404035001 | 五孔防溅水插座盒 | 1.一线品牌（公牛、罗格朗、飞雕）五孔防溅水插座盒 2.含开关拆装 | 个 | 6 | 6 | 52.9 | 317.4 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 16.81 | 2 |  | 6 | 14.84
本页小计 | [7 empty] | 8429.94
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
34 | 031301004001 | 污水密闭提升装置（含深化设计、供货（附件）、安装、调试） | 1.1.含密闭式304不锈钢2mm厚集水箱*2（总容积不小于1m³）、自动粉碎装置一套（粉碎机合金钢刀片，电机功率不小于3kW）、铸铁大通道排污泵1台（外置式，含反冲洗装置，电机防护等级IP68，流量不小于25m³/h；扬程不小于26m；电机功率不小于5.5KW）、铸铁切割型排污泵1台（含反冲洗装置，电机防护等级IP68，流量不小于25m³/h；扬程不小于26m；电机功率不小于5.5KW）、 DN150铸铁水箱连接阀门1个、 DN200铸铁设备进水阀门2个、 DN100铸铁设备出水阀门4个、液位传感器1个、槽钢底座1个、不锈钢智能控制箱1个，智能控制箱具有手动控制模式、自动控制模式、手自动切换模式、保护和报警功能、自动运行功能、远程监控功能且能兼容我司监控系统（双层门，箱体采用304不锈钢材质（厚度不小于1.5mm），箱门密封条采用热注塑工艺成型，箱体防护等级不低于IP54，主要元器件选用知名品牌如：正泰、西门子、施耐德等。） 2.具体详见深化设计 3.安装后进行系统调试 4.详见用户需求书 | 套 | 1 | 1 | 217000 | 217000 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 |  | 2 |  | 6
本页小计 | [7 empty] | 217000
E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:长沙市轨道交通2号线运营期金星路站厕所设备改造及提质工程项目 | [6 empty] | 标段: | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 计算式 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 清单类型 | 备注 | 系数 | 管理 |  | 其他管理 |  | 利润
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |  |  |  | 系数 | 费用 | 系数 | 费用 | 系数 | 费用
35 | FC0203001001 | 零星包干 | 包含：电源线开槽（开槽深度约20~50mm,长度约30m）、措施项（搭拆作业平台）约5*5=25m²、钢筋混凝土开孔（开孔直径约80mm、深度约400mm，总计约10个）、拆除原真空排污系统设备设施并运送至黄兴车辆段指定地点（含运送车辆费用，运距约21km，设备重约800kg）、约30*30mm不锈钢阳角线包边（约100m）、不锈钢挂钩（每组挂钩不少于5个钩子，总计约2组）、成品保护（约200m²）等零星工程均采用包干形式 | 项 |  | 1 | 5311.98 | 5311.98 |  | 分部分项 |  |  | 6.8 | 264.41 | 2 |  | 6 | 233.29
本页小计 | [7 empty] | 5311.98
合 计 | [7 empty] | 348154.86
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。