长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线运营期2022年-2024年车站卫生间管道疏通服务项目
用户需求书
编制时间：2022年3月

目录

1

一、项目概况及招标范围

1

（一）项目概况

1

（二）招标范围

1

二、项目计划

1

三、相关技术标准及规范

2

四、项目管控要求

2

（一） 人员要求

2

（二）设备配备要求

3

（三）安全管理规定

3

五、项目实施要求

3

（一）工作时间和范围

4

（二）服务标准、流程及操作要求

5

六、项目验收

5

（一）验收周期

5

（二）验收标准

5

（三）验收资料

5

（四）验收结算

5

七、考核标准

5

（一）质量考核标准

7

（二）考核结果应用

7

八、 违约处理

8

九、 其他




一、项目概况及招标范围

项目概况
本项目主要为采购长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线运营期2022年-2024年车站卫生间管道疏通服务。

招标范围

项目服务范围主要包括普通堵塞（蹲坑、马桶、小便池、拖把池、洗手池等利用疏通工具就能疏通的简单堵塞）、排污总出口管道堵塞（排污泵出口到消能井、消能井至市政污水检查井管道堵塞）、中间连接管道堵塞（疏通过程涉及地面破除及恢复、拆装蹲便器、小便池、马桶等洁具的管道堵塞，含拆除恢复费用）。

因2021年全年故障次数在760次左右，故此次项目按往年故障次数为基数，以实际发生的疏通次数及合同单价结算，最终结算金额不超过合同总价，超出合同总价的部分由谈判单位负责且服务期必须达到24个月。

二、项目计划

本项目服务期限暂定为2022年6月1日至2024年6月1日，总计24个月(实际服务时间以采购单位发出的进场通知起算,总计24个月)。

三、相关技术标准及规范

谈判单位须严格按照下列规定、技术标准及规范等相关标准执行，以下规定、标准如有更新，须按最新标准、公司规定及要求执行。内容包括但不限于：

《运营公司承包商安全管理办法》（CGY／G-105-005-A／0 ）

《给排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）

《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）

四、项目管控要求

谈判单位应遵守采购单位的工作制度和管理规定，接受采购单位开展本项目相关工作安排、业务指导、检查，并负责组织该项目的各项相关工作和项目实施全过程的安全工作。

人员要求

谈判单位须为本项目配备的项目负责人1名。项目负责人负责项目实施全过程的技术、安全和实施管理，全面协调指导该项目各项工作的开展，中途更换项目负责人需征得采购单位同意。

项目参与人员应符合国家法定用工年龄。

谈判单位应确保项目参与人员思想品德良好、无犯罪记录、身体健康、无重大疾病。

谈判单位应遵守中国的法律、法规和运营公司的工作制度和管理规定，接受采购单位对本项目相关工作安排、业务指导、检查和评估，不干预采购单位内部事务。

设备配备要求
项目实施所需的各项设备、仪器及工器具均由谈判单位自行配备。

项目实施所需物料（包含地面破除及恢复等）由谈判单位自行配备。
安全管理规定
谈判单位须严格按照《运营公司承包商安全管理办法》等公司相关规定执行。

谈判单位应服从采购单位的管理，严格遵守采购单位制定的各项安全管理规定按要求正确穿戴安全帽等劳动防护用品，作业区域应做好防护措施如铁马或警示牌等。谈判单位不得携带和使用易燃、易爆物品，地铁车站范围内严禁吸烟，未经允许不得私自触碰设备，严禁乱拉乱接电线。

进入车站区域疏通卫生间管道时，采购单位根据实际情况办理请销点后，谈判单位在采购单位的带领下进入现场，未经允许，不得私自进入车站设备用房区域。

谈判单位不得对采购单位正常运营造成影响，否则按照采购单位规章制度承担相应的责任。

疏通过程中，谈判单位必须做好设备防护措施，不得损坏设备，如有损坏，需对损坏设备负全部责任，并及时修复。

五、项目实施要求

工作时间和范围
谈判单位项目实施时间，以采购单位通知为准，谈判单位不得随意变更或延期。

谈判单位项目响应时间：

非紧急情况下：运营时间段以90分钟为准，非运营时间段以3个小时为准，采购单位发出指令后，谈判单位必须按照规定时间赶到故障现场。24小时谈判单位不能做出有效的响应，采购单位有权根据实际情况予以处罚，地铁运营时间为（6：30～23：00）非运营时间（23：00～06：30）。

紧急情况下：采购单位发出指令后，谈判单位必须60分钟内赶到故障现场。
工作范围：长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线运营期所有车站卫生间。
服务标准、流程及操作要求
谈判单位收到采购单位疏通需求后应在要求响应时间内到达现场。

谈判单位在服务前由采购单位人员配合请销点，同时谈判单位在服务过程中必须按照采购单位相关法规做好安全防护。
谈判单位应根据采购单位需求对长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线运营期所有车站卫生间提供管道疏通服务，包含普通堵塞（蹲坑、马桶、小便池、拖把池、洗手池等利用疏通工具就能疏通的简单堵塞）、排污总出口管道堵塞（排污泵出口到消能井、消能井至市政污水检查井管道堵塞）、中间连接管道堵塞（疏通过程涉及地面破除及恢复、拆装蹲便器、小便池、马桶等洁具的管道堵塞含拆除恢复费用）。

谈判单位疏通服务经采购单位现场人员确定排水正常，未对周边设备设施造成损坏，破除及拆装的设备已恢复后双方签署卫生间管道疏通服务项目服务派工单，才能算一次有效服务，如管道未疏通，则为一次无效服务。（卫生间管道疏通服务项目服务派工单一式两份谈判单位与采购单位各持一份，双方在完成修复的当天完成派工单的确认。）
谈判单位疏通服务涉及破除地面和拆装设备时，需要按照采购单位要求恢复原样。

六、项目验收
验收周期

采购单位自开工之日起每半年对谈判单位阶段性服务工作进行验收、考核，考核标准应参照合同内相关考核条款。

谈判单位完成每半年服务后的5个工作日内提供采购单位所需资料进行验收，最后一次验收在所有项目资料提供给采购单位后进行验收。

验收标准

谈判单位按要求完成本项目用户需求书所列内容，获得采购单位认可。

谈判单位提供完整齐全的《卫生间管道疏通服务项目服务派工单》和其他相关验收资料。

验收资料

包括但不限于以下内容：

卫生间管道疏通服务项目服务派工单。
验收结算

每半年办理一次验收付款，共计验收付款四次。
七、考核标准

质量考核标准

根据用户需求书中的相关条款，每半年由采购单位对谈判单位进行一次评分，并按分值等级进行考核。当有考核项目发生重复时以最高程度考核项为考核标准。因谈判单位原因造成设备故障、客伤、采购单位或第三方财产或人身损害的，除负责赔偿责任外，还需向采购单位赔付由采购单位依据安全事故的性质、受伤人员数量、受伤害的程度、采购单位的名誉、形象受损的范围和程度等确定的金额，并承担采购单位因此发生的诉讼费、律师费等一切费用，具体考核项目详见表1。

表1 质量考核标准表
	序号
	考核内容
	处罚结果
	备注

	1
	谈判单位响应时间超时。
	超过响应时间每次扣2分，超过响应时间24小时每次扣10分
	

	2
	谈判单位在采购单位作业范围内吸烟。
	每次扣5分
	

	3
	携带或使用易燃、易爆物品进行车站或其他作业场所。
	每次扣5分
	

	4
	谈判单位未经允许私自触碰采购单位设备、乱拉乱接电线。
	每次扣5分
	

	5
	未经允许私自进入车站各设备房等作业场所。
	每次扣5分
	

	6
	谈判单位在采购单位作业范围未按要求正确穿戴安全帽等劳动防护用品。
	每次扣3分
	

	7
	现场疏通过程出现其他违反采购单位制度的情况。
	每次扣3分
	

	8
	谈判单位项目负责人不配合采购单位。
	每次扣5分
	

	9
	作业区域未做好防护措施
	每次扣3分
	

	10
	紧急情况下谈判单位响应时间超时
	超过响应时间每次扣5分，超过响应时间2小时每次扣10分
	


考核结果应用

本项目考核每半年进行一次，根据采购单位相关管理办法，采购单位每半年对谈判单位进行一次综合评分，考核原则如下：

表2 考核支付表
	考评等级
	考评标准（基础分100分）
	对应扣款

	A级
	综合考评分≥90分,支付比例100%。
	0（元）

	B级
	80分≤综合考评分<90分，支付比例95%。
	当期进度款*5%（元）

	C级
	70分≤综合考评分<80分，支付比例90%。
	当期进度款*10%（元）

	D级
	综合考评分<70分，支付比例80%。
	当期进度款*20%（元），赔偿全部损失，采购单位有权解除合同。

	备注：

当综合考评分90分以上（含90分）时，按照《运营公司承包商安全管理办法》进行考核。

当综合考评分数在90分以下时，按照此表扣除相对应的费用；
原则上，考核项目发生重复时以最高考核条款执行。


八、违约处理

谈判单位有下列违约情况，应当采取补救措施，若拒不采取补救措施或采取的补救措施未能达到相应效果的，采购单位有权向谈判单位发出书面通知书，提出终止合同：
    （一）合同未约定的事项经双方协商同意后，谈判单位拒不配合执行的；
    （二）未按承诺的时间维修，拒不改进的。
 

九、其他

（一）谈判单位必须严格遵守国家及相关管理规定，如发生违规情况，采购单位有权对谈判单位进行考核。

（二）本文件提出的是最低限度的用户需求，并未对一切用户需求细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，谈判单位应保证提供符合本文件和符合国家、地方相关标准和规范、国家有关信息安全、保密等强制性标准的要求，并保证系统的完整性和提供优质的服务。
   （三）如果谈判单位没有以书面形式对本文件内有关条文提出异议，那么视为谈判单位提供的货物和服务完全满足本文件的要求。
   （四）谈判单位在执行合同时必须根据此需求书各项条款提供服务。
   （五）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。


