## 1、2、3、4、5号线计量器具及化验委外检测清单评审表
长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线运营期2022年-2023年计量器具及化验委外检测清单评审表
序号 | 器具名称 | 型号规格 | 自检（代送检） | 资质证书附件中页码/序号/名称（代送检不填） | 备注
1 | 车辆车钩中心高度尺 | 各型号
2 | 车辆车轮第四种检查器 | 各型号
3 | 机车车辆轮对内距尺 | 各型号
4 | 机车车辆轮径测量器 | 各型号
5 | 电子式波形磨耗测量仪 | 各型号
6 | 钢轨磨耗测量仪 | 各型号
7 | 钢轨直度测量尺 | 各型号
8 | 铁路方尺 | 各型号
9 | 铁路轨距尺 | 各型号
10 | 铁路轨距尺检定器 | 各型号 |  |  | 需市级及以上法定计量检定机构检测
11 | 铁路支距尺检定器 | 各型号 |  |  | 需市级及以上法定计量检定机构检测
12 | 铁路支距尺 | 各型号
13 | 辙叉磨耗测量仪 | 各型号
14 | 百分表 | 各型号
15 | 表面粗糙度比较样块 | 各型号
16 | 测厚仪 | 各型号
17 | 焊接检验尺 | 各型号
18 | 卡尺（含表盘式、机械、游标、数显、深度等卡尺） | 各型号
19 | 宽座角尺 | 各型号
20 | 量块 | 各型号
21 | 内径百分表 | 各型号
22 | 内径千分尺 | 各型号
23 | 全站仪 | 各型号
24 | 塞尺 | 各型号
25 | 水准仪 | 各型号
26 | 外径千分尺 | 各型号
27 | 万能角度尺 | 各型号
28 | 游标高度尺 | 各型号
29 | 多功能校准源 | 各型号 |  |  | 含600M示波器校准仪和多功能标准源两个功能模块
30 | CT/PT特性测试仪 | 各型号
31 | CT流互特性测试仪 | 各型号
32 | LCR数字电桥 | 各型号
33 | 避雷器计数测试仪 | 各型号
34 | 避雷器特性测试仪 | 各型号
35 | 变频谐振耐压成套装置 | 各型号
36 | 变压器变比测试仪 | 各型号
37 | 变压器线圈直流电阻测试仪 | 各型号
38 | 变压器有载分接开关测试仪 | 各型号
39 | 便携式高压测试仪 | 各型号
40 | 便携式交流耐压测试装置 | 各型号
41 | 磁粉探伤仪 | 各型号
42 | 电能质量分析仪 | 各型号
43 | 断路器参数测试仪 | 各型号
44 | 防雷元件测试仪 | 各型号
45 | 高压成套试验装置 | 各型号
46 | 高压开关特性测试仪 | 各型号
47 | 高压直流泄漏测试仪 | 各型号
48 | 工频耐压测试系统 | 各型号
49 | 工频耐压测试仪 | 各型号
50 | 过程校验仪 | 各型号
51 | 回路电阻测试仪 | 各型号
52 | 继电保护测试仪 | 各型号
53 | 交流电量测试仪 | 各型号
54 | 接地电阻表 | 各型号
55 | 接地电阻测试仪 | 各型号
56 | 介损测试仪 | 各型号
57 | 绝缘电阻测试仪 | 各型号
58 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | 各型号
59 | 绝缘油介电强度测试仪 | 各型号
60 | 钳形表检定装置 | 各型号
61 | 三用表校验仪 | 各型号
62 | 数字电容表 | 各型号
63 | 数字钳形表 | 各型号
64 | 数字万用表 | 各型号
65 | 数字多用表 | 各型号
66 | 数字微欧计 | 各型号
67 | 相位测试仪 | 各型号
68 | 蓄电池测试仪 | 各型号
69 | 蓄电池放电测试仪 | 各型号
70 | 蓄电池内阻测试仪 | 各型号
71 | 蓄电池容量测试仪及智能负载 | 各型号
72 | 蓄电池维护测试仪 | 各型号
73 | 蓄电池性能测试仪 | 各型号
74 | 兆欧表 | 各型号
75 | 直流标准电阻 | 各型号
76 | 直流电压表 | 各型号
77 | 直流电阻测量仪 | 各型号
78 | 直流电阻电桥 | 各型号
79 | 直流电阻器 | 各型号
80 | 直流高压发生器 | 各型号
81 | LCR测量仪 | 各型号
82 | 自动化综合测试仪 | 各型号
83 | 阻抗仪 | 各型号
84 | 电子经纬仪 | 各型号
85 | 光功率计/光万用表 | 各型号
86 | 光可变衰减器 | 各型号
87 | 光时域反射仪 | 各型号
88 | 激光测量仪 | 各型号
89 | 照度计 | 各型号
90 | 二氧化碳浓度测试仪 | 各型号
91 | 可燃气体检测仪 | 各型号
92 | 酒精测试仪 | 各型号 |  |  | 需市级及以上法定计量检定机构检测
93 | 超声波测漏仪 | 各型号
94 | 检漏仪 | 各型号
95 | 丙烷减压器 | 各型号
96 | 二氧化碳减压器 | 各型号
97 | 氩气减压器 | 各型号
98 | 氧气减压器 | 各型号
99 | 乙炔减压器 | 各型号
100 | 回弹仪 | 各型号
101 | 管形测力计 | 各型号
102 | 测力计 | 各型号
103 | 测速仪 | 各型号
104 | 电子秤/电子台秤 | 各型号
105 | 电子平台秤（地磅） | 各型号
106 | 电子天平 | 各型号
107 | 电接点压力表 | 各型号
108 | 高精度数字压力计 | 各型号
109 | 数字压力表 | 各型号
110 | 智能数字压力校验仪 | 各型号
111 | 精密压力表 | 各型号
112 | 压力表 | 各型号
113 | 烟烙尽测压表 | 各型号
114 | 双头压力表 | 各型号
115 | 冷媒压力表 | 各型号
116 | 膜盒压力真空表 | 各型号
117 | 安全阀 | 各型号
118 | 扭力扳手 | 各型号
119 | 扭力扳手检测仪 | 各型号
120 | 推拉力计（含数显式、指针式等推拉力计） | 各型号
121 | 道岔测力仪 | 各型号
122 | 转辙机测试仪 | 各型号
123 | 热电偶校准仪 | 各型号
124 | 温湿度计 | 各型号
125 | 红外测温仪 | 各型号
126 | 红外热像仪 | 各型号
127 | 微水测量仪 | 各型号
128 | 温度模拟器 | 各型号
129 | 电子秒表 | 各型号
130 | 机械秒表 | 各型号
131 | TETRA综合测试仪 | 各型号
132 | 便携式场强分析仪 | 各型号
133 | 便携式网络分析仪 | 各型号
134 | 交流毫伏表 | 各型号
135 | 逻辑分析仪 | 各型号
136 | 多功能信号发生器 | 各型号
137 | 任意波形发生器 | 各型号
138 | 模拟示波器 | 各型号
139 | 便携式波形记录仪 | 各型号
140 | 示波表 | 各型号
141 | 示波器（含数字、数字存储、高级数字万用、单踪10MHz、8通道等示波器） | 各型号
142 | 天馈线分析仪 | 各型号
143 | 钢轨探伤仪 | 各型号
144 | 数字超声波探伤仪 | 各型号
145 | 噪声频谱分析仪 | 各型号
146 | 声级计 | 各型号
147 | 噪音计 | 各型号
148 | 排相器 | 各型号
149 | 验电器 | 各型号
150 | 接地棒 | 各型号
151 | 除冰器 | 各型号
152 | 变压器油 | 取样
溶解气体色谱分析
介损耐压
含水量
酸值
色度
1、2、3、4、5号线计量器具及化验委外检测清单中可自检项目占检测清单总项目比重：自检数量 项，代送检数量 项，检测清单总项数152项，自检率： % （四舍五入，取整数）。