长沙市轨道交通2号线运营期胶体蓄电池及相关服务采购项目拟采购的需求汇总计划清单

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 拟采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49080000001 | 阀控式全密封免维护胶体蓄电池 | 12V;8Ah(C10)；尺寸(长*宽*高)151*65*100mm | 个 | 80 |  |
| 2 | 20060052001 | 阀控式全密封免维护胶体蓄电池 | 12V;100Ah(C10)；尺寸(长*宽*高)329*172*214mm | 个 | 9.00 |  |
| 3 | 20060052101 | 阀控式全密封免维护胶体蓄电池 | 12V;80Ah(C10)；尺寸(长*宽*高)259*168*209mm | 个 | 9.00 |  |
| 4 | 43010200101 | 阀控式全密封免维护胶体蓄电池 | 12V;32Ah(C10)；尺寸(长*宽*高)259*168*209mm | 个 | 16.00 |  |
| 5 | 43010200105 | 阀控式全密封免维护胶体蓄电池 | 12V;33Ah(C10)；尺寸(长*宽*高)200*125*150mm | 个 | 1.00 |  |
| 6 | 45010800201 | 阀控式全密封免维护胶体蓄电池 | 12V;80Ah(C10)；尺寸(长*宽*高)259*168*214mm | 个 | 60.00 |  |
| 7 | 45010800202 | 阀控式全密封免维护胶体蓄电池 | 12V;100Ah(C10)；尺寸(长*宽*高)406*175*238mm | 个 | 47.00 |  |
| 8 | 45010800203 | 阀控式全密封免维护胶体蓄电池 | 12V;120Ah(C10)；尺寸(长*宽*高)407*173*225mm | 个 | 123.00 |  |
| 9 | 45010800207 | 阀控式全密封免维护胶体蓄电池 | 12V;55Ah(C10)；尺寸(长*宽*高)255*130*200mm | 个 | 18.00 |  |
| 10 |  | 阀控式全密封免维护胶体蓄电池 | 12V;110Ah(C10)；尺寸(长*宽*高)177*489*230mm | 个 | 128 |  |
| 11 |  | 阀控式全密封免维护胶体蓄电池 | 2V;300Ah(C10)；尺寸(长*宽*高)147*208*420mm | 个 | 96 |  |
| 12 |  | 阀控式全密封免维护胶体蓄电池 | 12V;7Ah(C10)；尺寸(长*宽*高)150*65*95mm | 个 | 48 |  |
| 13 |  | 阀控式全密封免维护胶体蓄电池 | 12V;28Ah(C10)；尺寸(长*宽*高)175*165*125mm | 个 | 8 |  |
| 14 |  | 阀控式全密封免维护胶体蓄电池 | 12V;12Ah(C10)；尺寸(长*宽*高)150*95*95mm | 个 | 8 |  |
| 15 |  | 阀控式全密封免维护胶体蓄电池 | 12V;18Ah(C10)尺寸(长*宽*高)170*100*150mm | 个 | 4 |  |