长沙市轨道交通3、5号线运营期洗车机改造物资采购项目拟采购的需求汇总计划清单

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 拟采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60200062001 | 控制电缆 | 12*1mm²RVVP-T 铜芯屏蔽聚氯乙烯护套软电线 | 米 | 2,100.00 | 3号线 |
| 2 | 64020620001 | 时控开关 | AC220V功耗≦3W，控制时间：1min≦t≦168h | 个 | 6 | 3号线 |
| 3 | 94020003001 | 光纤跳线 | 单模双芯 LC-SC 2米电信级光纤跳线尾纤 LC-SC 单模双芯 2米 | 根 | 2 | 5号线 |
| 4 | 94020003002 | 光纤跳线 | 单模双芯 LC-SC 10米电信级光纤跳线尾纤 LC-SC 单模双芯 10米 | 根 | 4 | 5号线 |
| 5 | 94020003100 | 光纤线 | 6芯GYXTW万兆单模光纤光缆 室外单模铠装 | 米 | 2,100.00 | 3号线 |
| 6 | 94020003200 | 尾纤 | LC-SC单模万兆光纤跳线SC/ST/FC/LC尾纤电信级 | 根 | 16 | 3号线 |
| 7 | 70020000050 | 智能PDU | 额定电流：10A 额定电压：220-250V 额定功率：2200W 8位国标插孔 IP网络控制 电流、电压监控 | 个 | 1 | 5号线 |
| 8 | 70020000101 | 光电转换器 | 千兆一光八电 单模双纤 网线RJ45接口转光纤SC接口 防雷 25公里外置电源 | 个 | 3 | 5号线 |
| 9 | 70020036011 | 光纤熔纤盒 | 8口8芯单模LC光纤盒 | 个 | 4 | 3号线 |
| 10 | 70020036011 | 光纤熔纤盒 | 8口8芯单模LC光纤盒 | 个 | 2 | 5号线 |
| 11 | 70020036021 | 光纤转换器 | 单模SC接口光电转换器 RS232/422/485转光纤转换器 | 个 | 2 | 3号线 |
| 12 | 70020036041 | 视频切换器 | 五进一出5进一出 4K高清视频切屏器 笔记本电脑机顶盒接电视显示器投影仪 | 个 | 2 | 3号线 |
| 13 | 70020036051 | 常开型电磁阀 | AC220V2WK常开型电磁阀水阀气阀纯铜电磁阀开关阀，DN15 | 个 | 1 | 5号线 |
| 14 | 70020036071 | 以太网光电收发器 | 单模双纤双芯工业级千兆单模双纤双芯光纤收发器20公里SC模块光电转换器 | 个 | 4 | 3号线 |
| 15 | 70020036081 | 电动操作机构 | 塑壳断路器附件 控制回路电压：208-277 V AC 60 Hz 220-240V AC 50/60 Hz 额定电流：250 A 最大操作频率： 每分钟4次 | 个 | 1 | 5号线 |
| 16 | 75010109501 | 千兆交换机 | SG1210P 传输速度：1000Mbps 接口数目：10个 工艺：带调试 | 台 | 2 | 3号线 |