	序号
	物资编码
	物资描述
	单位
	数量
	单价

(含税:元)
	品牌
	规格型号
	货期(天)
	税率

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	例如：40110800004
	物资名称:*变制冷剂流量多联式空调系统（VRV）；品牌：格力，海尔，美的；型号：MDV-680W/D2SN1-8V2；技术规格：直流变频室外机1台，制冷量不小于68KW，电源：380V/3N-50Hz；风管式室内机8台：4台制冷量7.1KW、4台制冷量9.0KW；含现场安装、管道连接、电机接线、调试、基础、防水、隔振垫
	套
	1
	114815.6000
	美的
	型号：MDV-680W/D2SN1-8V2

技术规格：
直流变频室外机1台，制冷量不小于68KW，电源：380V/3N-50Hz；风管式室内机8台：4台制冷量7.1KW、4台制冷量9.0KW；含现场安装、管道连接、电机接线、调试、基础、防水、隔振垫
	15
	13

	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4
XX项目报价清单填写要求


填写说明：

1.品牌项：属采购单位指定品牌的，应完全响应该品牌；未指定品牌的，则由报价单位据实填写，不允许为空。

2.规格型号项：填写内容包括但不限于“型号、技术规格、参数”等。若所报物资“规格型号”项响应内容优于“物资描述”项需求内容时，

可在规格型号项内增加填写“优于”；若为完全响应无修改，则可为空。

