附件4
XX项目报价清单填写要求
	物料

编码
	物料名称
	品牌
	型号
	技术规格
	采购量
	计量

单位
	报价

品牌
	报价型号
	未税价
	含税价
	税率

（%）
	是否

含税
	是否含

运费
	单项

总价
	单项含

税总价
	交货期

（天）
	备注

	例如：40110800004
	*变制冷剂流量多联式空调系统（VRV）
	格力，海尔，美的
	
	直流变频室外机1台，制冷量不小于68KW，电源：380V/3N-50Hz；风管式室内机8台：4台制冷量7.1KW、4台制冷量9.0KW；含现场安装、管道连接、电机接线、调试、基础、防水、隔振垫
	1
	套
	美的
	型号：MDV-680W/D2SN1-8V2

技术规格：
直流变频室外机1台，制冷量不小于68KW，电源：380V/3N-50Hz；风管式室内机8台：4台制冷量7.1KW、4台制冷量9.0KW；含现场安装、管道连接、电机接线、调试、基础、防水、隔振垫
	101606.7257
	114815.6000
	13
	是
	是
	101606.73
	114815.60
	15
	

	............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

1.报价品牌项：属采购单位指定品牌的，应完全响应该品牌；未指定品牌的，则由报价单位据实填写，不允许为空。

2.报价型号项：填写内容包括但不限于“型号、技术规格、参数”等。

3.备注项：若所报物资“报价型号”项响应内容优于“技术规格”项需求内容时，可在备注项内填写“优于”；若为完全响应无修改，则可为空。


