| 长沙市轨道交通4号线运营期2023年-2024年电客车首轮架修空调备品备件采购项目拟采购的需求汇总计划清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 拟采购数量 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 72040094138 | 空调机组 | KGR37A | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 72040094140 | 离心风机 | C045B1000 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 72040094141 | 轴流风机 | AKSD 500-4N E60-500032 | 台 | 6 |  |  |
| 4 | 72040094158 | 空调控制器 | KPC-1T2-P96 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 72040094302 | 离心风机 | DWF-1.5SA/G | 台 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 14 |  |  |