附件2
采购清单
	序号
	*物资编码
	*物资名称
	*技术参数
	*单位
	*计划数量
	*线路
	备注

	1
	30000900017
	电容器
	额定电压：AC450V；容量：100.0μF±5%；参考尺寸：ф63.5*130mm；频率：50/60Hz；工作温度：-25摄氏度—70摄氏度；片针式；CBB65 C65R
	个
	12
	1号线
	

	2
	30000900018
	电容器
	额定电压：AC400V；容量：30.0μF±5%；参考尺寸：ф50*80mm；频率：50/60Hz；工作温度：-25摄氏度—70摄氏度；片针式； CBB65 C65R
	个
	42
	1号线
	

	3
	30000900019
	电容器
	额定电压：AC300V；容量：200.0μF；工作温度：-25摄氏度—70摄氏度；参考尺寸：ф76*176mm；螺孔式
	个
	234
	1号线
	

	4
	30000900020
	电容器
	额定电压：AC400V；容量：45.0μF±5%；参考尺寸：ф55*90mm；频率：50/60Hz；工作温度：-25摄氏度—70摄氏度；片针式；CBB65 C65R
	个
	6
	1号线
	

	5
	32040000004
	电容器
	额定电压：AC500V  额定容量：17.6/21.2kvar  额定频率：50/60Hz  额定电流：20.4/24.5A*3  额定电容量：75μF（3个为1套）  螺栓出线  长*宽约210mm*70mm
	个
	8
	1号线
	

	6
	32040000005
	电容器
	额定电压：AC400V 额定容量：20μF -5%-+10% 额定频率：50/60Hz 压线端子出线 尺寸：约ф50*75mm
	个
	33
	1号线
	

	7
	32040000006
	电容器
	额定电压：AC500V  额定容量：15.5/18.7kvar  额定频率：50/6OHz  额定电流：17.9/21.5A*3  额定电容量：66μF（3个为1套）  螺栓出线  长*宽约210mm*70mm
	个
	3
	1号线
	

	8
	32040000007
	电容器
	额定电压：AC500V  额定容量：11.7/14.1kvar  额定频率：50/6OHz  额定电流：13.6/16.2A*3  额定电容量：50μF（3个为1套）  螺栓出线  长*宽约210mm*70mm
	个
	3
	1号线
	

	9
	35060100004
	离心风机
	额定电压：AC220-240V； 
额定电流：0.12A； 
额定功率：15-21W； 
频率：50/60Hz； 
转 速：2500~2900RPM； 
参考尺寸：120*120*38mm
	个
	12
	1号线
	

	10
	35060100006
	电容器
	额定电压：AC350V； 
容量：200μF±5%； 
参考尺寸：ф76*170mm； 
频率：50/60Hz； 
工作温度：-25摄氏度—70摄氏度； 螺孔式
	个
	15
	1号线
	

	11
	39010900001
	离心风机
	电压：AC200-240V ；频率：50/60Hz；电流：0.30/0.49A （AW）；参考尺寸：约205*205*72mm
	台
	80
	1号线
	

	12
	39010900002
	离心风机
	电压：AC220-240V；频率：50/60Hz；功率：55/50W；参考尺寸：约172*152*51mm
	台
	13
	1号线
	

	13
	39010900003
	离心风机
	电压：AC 220-240V；输入功率：25/26W；输出功率：9.5/13.5W；频率：50/60Hz；参考尺寸：约171*151*51mm
	台
	457
	1号线
	

	14
	39109900008
	离心风机
	额定电压：AC230V 频率：50/60Hz 功率：15/14W 参考尺寸：长*宽约120mm*120mm 
电机输出功率：1.10/1.38W 转速：2600/2900r/min 绝缘等级：E级
	台
	85
	1号线
	

	15
	39109900009
	离心风机
	额定电压：AC230V 频率：50/60Hz 功率：45/39W 参考尺寸：约172*150*55mm 
电机输出功率：8/11W 电流：0.31/0.25A 转速2800/3250r/min 绝缘等级：B级 橄榄型
	台
	11
	1号线
	

	16
	35060100005
	离心风机
	额定电压：AC220-240V； 
额定电流：0.12A； 
额定功率：29W； 
频率：50/60Hz； 
转 速：2850~3400RPM； 
参考尺寸：约172*150*51mm
	个
	5
	2号线
	

	17
	35060100007
	电容器
	额定电压：AC300V； 
容量：100μF±5%； 
参考尺寸：ф55*125mm； 
频率：50/60Hz； 
工作温度：-25摄氏度—70摄氏度； 
片针式
	个
	3
	2号线
	




