长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线运营期2024年-2025年铁路轨距尺等计量器具及变压器油化验委外检测服务项目

用户需求书
编制时间：2023年9月

目录

1

一、项目概况及招标范围

1

(一) 项目概况

1

(二) 招标范围

1

二、项目计划

1

三、相关技术标准及规范

2

四、项目管控要求

2

(一) 人员配备要求

2

(二) 设备配备要求

3

(三) 安全管理规定

3

(四) 其他

4

五、项目实施要求

4

(一) 工作时间和范围

4

(二) 服务标准、流程及操作要求

7

(三) 其他

7

六、项目验收

7

(一) 验收小组

7

(二) 验收周期及标准

9

(三) 验收资料

9

七、质保期

9

（一）检测质量保障

9

（二）检测结果质保期

10

八、考核标准

10

（一）质量管理考核标准

10

（二）考核支付表

11

九、其他



一、项目概况及招标范围
项目概况

本项目是对长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线运营期所属铁路轨距尺等计量器具及变压器油提供委外检测相关服务，项目将确保计量器具的量值准确可靠和计量单位制的统一，为地铁设备的检修维护、检修人员的安全防护提供准确可靠的检测数据，确保检修维护计量器具和运行中变压器油的质量，保障长沙地铁的安全运营。

招标范围
工作量清单详见《长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线运营期2024年-2025年铁路轨距尺等计量器具及变压器油化验委外检测清单》。清单中的各项计量器具及变压器油化验数量为暂估工作量，具体以项目执行期间实际委外检测的数量为准，清单中的各项计量器具的型号规格以项目执行期间实际委外检测的型号规格为准。

二、项目计划
本项目服务期限暂定为2024年1月至2025年1月，总计12个月（实际服务时间以采购人发出的进场通知起算，总计12个月)。

三、相关技术标准及规范

供应商应严格按照下列法律法规、技术标准及规范等（包括以下法律法规、技术标准及规范，但不限于以下内容）执行，以下法律法规、技术标准及规范如有更新，须按最新版本执行，具体详见表一：

	表一  标准汇总表

	序号
	标准代号
	标准名称

	1
	2018年中华人民共和国主席令第十六号
	中华人民共和国计量法

	2
	2022年国务院令第752号
	中华人民共和国计量法实施细则

	3
	GB/T 14542-2017
	运行中变压器油维护管理导则


四、项目管控要求

人员配备要求

1.供应商需指定本项目的技术负责人1名，技术负责人负责组织解决计量检测过程中的技术问题和提供技术业务指导。

2.供应商需指定本项目的项目负责人1名，项目负责人负责组织完成在项目执行期间的计量器具及化验检测相关服务：取送服务、检测服务（现场检测、代送检、加急、催检、退检等）、培训服务（如有）、出具检测报告、出具不合格情况说明、取样服务、提供取样所需工具、检测费报价、月度检测完工验收清单统计核对、进度验收清单统计核对、进度验收、完工验收以及计量器具及化验检测过程中的相关事宜。

设备配备要求
供应商检测时所使用的测量仪器及测量标准必须经有效溯源并合格有效。

安全管理规定
1.供应商负责组织该项目的各项相关工作，负责项目实施全过程的安全工作。
2.供应商应遵守采购人的工作制度和管理规定，接受采购人开展本项目相关工作安排、业务指导、检查和评估。
3.供应商相关人员参与项目相关工作的所有安全责任由供应商负责，供应商相关人员包括供应商人员、供应商授权或邀请人员等。

4.供应商相关人员违反安全及相关管理规定，影响行车、计量器具、人身、消防、道路交通等安全，其产生的后果由供应商承担。

其他

1.供应商需认真核查确认本项目计量器具及化验检测清单项，对于供应商无法自行开展检测服务的清单项，允许送往其他具有相关检测资质的检测单位检测（简称代送检），同时满足本项目执行期间检测服务质量及检测时效要求。由于代送检发生的委外检测费用由供应商承担，采购人仅根据合同约定支付检测费用。
2.供应商在项目执行过程中应严格执行《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国计量法实施细则》等计量法律法规。

3.供应商对计量器具进行计量检定必须按照国家计量检定系统表进行，且必须执行计量检定规程；校准需执行相应的校准规范，有CNAS校准资质的项目校准证书封面需有CNAS字样标志。
4.供应商所提供的检测报告内容、数据必须真实有效，不得虚构、伪造测量结果，保证计量器具检定、校准、测试数据的真实性。

5.因供应商提供计量器具及化验检测相关服务的原因造成采购人设备故障、客伤、采购人或第三方财产或人身损害的，除负责赔偿责任外，应承担相应的法律责任，并且需向采购人赔付由采购人依据安全事故的性质、受伤乘客的人数、受伤害的程度、采购人的名誉、形象受损的范围和程度等确定的金额，并承担采购人因此发生的诉讼费、律师费等一切费用。

五、项目实施要求

工作时间和范围

1.在项目执行期间供应商若发现本单位无法检测的计量器具，严禁直接办理退回手续，须指派专人在3个工作日之内安排代送检服务。

2.采购人检测报告如有遗失，供应商应在双方沟通后3个工作日内免费为采购人提供检测报告原件或副本。

3.采购人提出需查看计量器具检测报告的原始记录时，供应商应在双方沟通后3个工作日内免费为采购人提供原始记录的复印件。

服务标准、流程及操作要求

1.采购人根据生产需求合理安排委外送检，提出委外检测需求时，供应商须在2个工作日内（加急计量器具须在1个工作日内），安排专人按照采购人指定地点（包括但不限于各线路车辆段,7个取件点左右）提供上门取送服务，原则上每个指定地点须每周至少提供一次上门取送服务。

2.供应商须在上门取样后10个工作日内（代送检服务为20个工作日内，加急服务为5个工作日内）检测完取样所有计量器具并送回采购人指定地点，检测报告须与计量器具同时送回。
3.采购人根据生产需求合理安排下现场检测，下现场检测人员及标准器由供应商自行准备，根据双方约定的时间、地点开展下现场检测。
4. 如遇不可抗力因素，供应商无法按约定时间提供上门取送或现场检测服务时，先由供应商出具相关证明，经采购人确认后，供应商委托符合“可上门取送或现场检测服务”条件且有相关检测资质的第三方校准机构开展，并提供上门取送服务或现场检测服务，其中，委托单位的资质须经采购人确认同意。因此发生的一切费用由供应商承担，采购人仅根据合同约定支付检测费用。供应商在投标时应合理考虑不可抗力产生的费用，不得因此拒绝或延缓提供上门取送或现场检测服务。
5.计量器具经供应商检测后，判定为合格的，清除已过期或即将过期的合格证标签，并出具检测报告。

6.计量器具经供应商检测后，发现检测数据超差或结构部件异常影响使用的，由供应商免费负责校准或调修，无法校准或调修的，供应商须及时告知采购人且办理退检服务（不收取任何费用），并开具加盖单位公章的不合格情况说明（详细描述不合格原因或附检测数据），连同计量器具一起送回。
7.供应商出具的检测报告中内容应完整准确：规程规范引用准确，检测参数完整，允许误差符合仪器说明书或者规程规范要求；器具名称、型号规格、出厂编号等基本信息须与被检计量器具保持一致。

8.供应商每月26号（含）之前须将当月的检测完工验收清单以电子邮件或QQ等方式发送给采购人，检测完工验收清单须按采购人要求，标注合同单价和对应合同清单序号，双方核对确认无误后，作为项目付款和验收的参考依据。

9.供应商取样后至采购人样品验收完毕前（包括检测后采购人的首次使用），被检测计量器具风险由供应商承担。供应商应保证被检测计量器具在检测、运输、装卸过程中外观及功能的完好无损，在初步验收和功能验收时发现计量器具损坏或有质量问题或遗失的，由供应商负责修理或者更换或者赔偿，周期为31天。

10.经供应商检测的计量器具，采购人对检测的数据结果存在异议时，供应商须再次提供免费检测服务，并保证数据准确可靠。

11.供应商发现计量器具有质量问题时应及时通知采购人，若发现存在使用安全问题时应专项通知采购人。
12.供应商需在服务期内向采购人提供单位资质证书及其附件的复印件1次，并加盖单位公章。

其他

1. 培训服务

在本项目合同执行期间采购人有计量方面相关培训需求时，供应商应免费为采购人提供相关培训，培训内容包括但不限于计量法律法规、计量基础知识、计量器具理论知识及实际操作、计量器具检测与维修知识等。

六、项目验收
验收小组

验收小组由采购人相关人员组成。
验收周期及标准

1.日常验收

1.1验收条件

1.1.1供应商应在规定的时间内将已检测完毕的计量器具送回采购人指定验收地点，并同时提交检测报告作为当次检测结果的验收依据。

1.1.2供应商须严格遵照国家规程、规范、标准，国际标准、行业标准以及技术说明书要求对需检测的计量器具进行校准、分析和合理溯源，检测报告须有相应的检测数据，并确保数据准确可靠有效。

1.2验收地点：按采购人指定地点。

1.3验收方法

1.3.1采取目测和简易测量的方法对计量器具的数量和外观完好性进行初步验收。如发现计量器具有数量短缺、外观损坏等情况，双方应共同在委外送检收发单中详细记录。委外送检收发单对双方具有同等法律效力，并作为采购人向供应商提出修理、更换及索赔之有效证明。

1.3.2采取使用的方法对计量器具的功能进行验收。计量器具的功能验收时间为委外检测回来以后采购人的首次使用，首次使用时如发现功能异常，供应商应无偿进行修理或者更换或者赔偿，周期为31天。

1.3.3对供应商提供的检测报告进行审查：检测报告内容中计量器具的名称、型号规格、出厂编号、制造单位是否正确；引用的标准或规程规范是否正确且是否为现行有效版本；检测参数是否完整；数据是否准确可靠有效等。
2.进度验收和完工验收

每半年开展一次进度验收，项目履行完毕后开展完工验收。进度验收和完工验收均由供应商主动发起，供应商须仔细核对确认进度验收和完工验收时间段内的检测完工验收清单，确保验收清单内容的准确无误，并按采购人要求提供进度验收和完工验收所需的相关资料，采购人将组织相关人员成立项目验收小组进行验收。

验收资料
包括但不限于检测报告、检测完工验收清单、项目验收报告相关资料等。

七、质保期

（一）检测质量保障

1.供应商须保证检测完毕后的计量器具完全符合项目验收中日常验收的要求，如有虚构、伪造检测报告中检测数据的，一经发现，采购人有权解除本项目合同，因此而产生的一切费用和责任由供应商承担。

2.计量器具在委外检测过程中因供应商原因或过失而导致数据的失准，由供应商在2个工作日内安排重新免费检测。

3.采购人如对供应商或代送检单位出具的检测报告内容提出合理的质疑时或经核实检测报告内容确实存在问题时，有权派人员到供应商（或代送检单位）办公和实验室等场所对计量器具的检测过程进行监督检测，监督检测的时间和次数由采购人根据项目执行期间的实际情况决定。供应商须承担采购人在计量器具监督检测时所需的食宿、交通等费用。如双方对计量器具监督检测的结果有争议时，可委托双方均认可的第三方进行检测，若第三方检测结果与供应商提供的检测结果不一致，所产生的一切费用由供应商承担。

（二）检测结果质保期

本项目计量器具检测结果质保期为31天（自接收之日起计）,质保期内如采购人发现检测数据失准的，供应商须在5个工作日内完成重新免费检测并送回采购人指定地点。

八、考核标准

本项目考核按照半年度进行，每半年度由采购人对供应商按以下标准进行质量管理考核评分。

（一）质量管理考核标准

质量管理考核标准包括但不限于以下内容：（详见表二）

	 表二  质量管理考核标准表

	序号
	考核内容
	处罚结果
	备注

	1
	因供应商原因造成采购人设备故障、客伤、采购人或第三方财产或人身损害的。
	50分/次
	

	2
	拒绝或不配合进行计量器具监督检测。
	15分/次
	

	3
	造成计量器具损坏或质量问题或遗失未在31天内完成修理或者更换或者赔偿。
	15分/次
	

	4
	变压器油化验项目（溶解气体色谱分析、介损耐压、含水量、酸值、色度）存在缺项的。
	10分/项
	

	5
	出具的检测报告或检测过程中有违反CNAS资质等相关要求的。
	5分/次
	

	6
	同批次检测报告中存在引用的规程规范错误或检测的参数不完整等问题，或同批次送回的检测报告中10份以上存在器具名称、型号规格、出厂编号等基本信息错误。
	2分/次
	

	7
	未按采购人要求提供上门取送服务或现场检测服务。
	2分/次
	

	8
	未按采购人要求将当月的检测完工验收清单发送给采购人。
	1分/次
	

	9
	自检及代送检计量器具未在规定的时间内检测完工送回或检测报告未随计量器具同时送回。
	0.1分/件
	

	10
	检测不合格的计量器具未开具或未按要求开具不合格情况说明。
	0.1分/份
	

	备注：考核周期内可根据实际发生情况累计计算；因不可抗力原因所引发上述考核内容时（不含序号6），经双方协商一致后，可免于处罚；按线路进行质量管理考核。


（二）考核支付表

考核支付表详见表三

	表三  考核支付表

	考核等级
	考核标准及应用（基础分100分）
	备注

	A级
	综合考评分≥90分,支付比例100%。
	

	B级
	80分≤综合考评分<90分，支付比例95%。
	扣半年度进度款金额的5%

	C级
	70分≤综合考评分<80分，支付比例90%。
	扣半年度进度款金额的10%

	D级
	60分≤综合考评分<70分，支付比例80%。
	扣半年度进度款金额的20%

	E级
	综合考评分<60分，支付比例70%。
	扣半年度进度款金额的30%，采购人有权解除合同。


九、其他

附件《长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线运营期2024年-2025年铁路轨距尺等计量器具及变压器油化验委外检测清单》

