关于长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线运营期2024年-2025年铁路轨距尺等计量器具及变压器油化验委外检测服务项目最高限价的公示说明

- 一、长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线运营期2024年-2025年铁路轨距尺等计量器具及变压器油化验委外检测服务项目最高限价（含税）为784304.45元，其中不含税价739909.86元，税费44394.59元。含税总报价不得高于公示的最高限价。

二、最高限价（含税）包含项目实施过程按相关法律政策征收的一切税费、管理费、保险费、利润以及其他一切与该项目实施有关的所有费用。

三、本项目具体工作内容以用户需求书为准，合同价格不随政府政策及市场物价上涨或回落等因素调整（税金除外）。请谈判单位依据用户需求书并充分考虑各项上涨因素后自行报价。

## 长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线运营期2024年-2025年铁路轨距尺等计量器具及变压器油化验委外检测服务项目最高限价表

| 项目 名称 | 长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线运营期2024年-2025年铁路轨距尺等计量器具及变压器油化验委外检测服务项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 编号 | 长轨运服采【2023】050号 |  |  |  |  |
| 序号 | 线路名称 | 不含增值税 （元） | 增值税 税率 | 增值税税费 （元） | 含增值税报价 （元） |
| 1 | 1号线 | 120047.70 | 6% | 7202.86 | 127250.56 |
| 2 | 2号线 | 182988.88 |  | 10979.33 | 193968.21 |
| 3 | 3号线 | 145729.00 |  | 8743.74 | 154472.74 |
| 4 | 4号线 | 117826.92 |  | 7069.62 | 124896.54 |
| 5 | 5号线 | 117815.46 |  | 7068.93 | 124884.39 |
| 6 | 西环线 | 55501.90 |  | 3330.11 | 58832.01 |
| 总计金额（元） |  | 739909.86 | / | 44394.59 | 784304.45 |

| 长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线运营期2024年-2025年铁路轨距尺等计量器具及变压器油化验委外检测服务项目（1号线部分）最高限价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器具名称 | 型号 规格 | 单位 | 数量 | 不含增值税 单价(元) | 不含增值税 合价（元） |
| 1 | 车辆车钩中心高度尺 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 2 | 车辆车轮第四种检查器 | 各型号 | 件 | 5 | 157.07 | 785.35 |
| 3 | 机车车辆轮对内距尺 | 各型号 | 件 | 3 | 157.07 | 471.21 |
| 4 | 机车车辆轮径测量器 | 各型号 | 件 | 5 | 157.07 | 785.35 |
| 5 | 电子式波形磨耗测量仪 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 6 | 钢轨磨耗测量仪 | 各型号 | 件 | 2 | 209.41 | 418.82 |
| 7 | 钢轨直度测量尺 | 各型号 | 件 | 2 | 157.07 | 314.14 |
| 8 | 铁路方尺 | 各型号 | 件 | 5 | 52.36 | 261.8 |
| 9 | 铁路轨距尺 | 各型号 | 件 | 64 | 237.74 | 15215.36 |
| 10 | 铁路支距尺 | 各型号 | 件 | 11 | 104.71 | 1151.81 |
| 11 | 辙叉磨耗测量仪 | 各型号 | 件 | 2 | 209.41 | 418.82 |
| 12 | 百分表 | 各型号 | 件 | 2 | 15.71 | 31.42 |
| 13 | 卡尺（含表盘式、机械、游标、数显、深度等卡尺） | 各型号 | 件 | 6 | 20.94 | 125.64 |
| 14 | 塞尺 | 各型号 | 件 | 50 | 28.02 | 1401 |
| 15 | 外径千分尺 | 各型号 | 件 | 4 | 10.47 | 41.88 |
| 16 | 避雷器特性测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 17 | 变压器变比测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 272.24 | 272.24 |
| 18 | 变压器线圈直流电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 19 | 便携式高压测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 261.77 | 261.77 |
| 20 | 回路电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 2 | 157.07 | 314.14 |
| 21 | 继电保护测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 22 | 介质损耗及电容量测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 384.84 | 384.84 |
| 23 | 绝缘电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 9 | 104.71 | 942.39 |
| 24 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | 各型号 | 件 | 1 | 261.77 | 261.77 |
| 25 | 数字钳形表 | 各型号 | 件 | 53 | 64.15 | 3399.95 |
| 26 | 数字万用表 | 各型号 | 件 | 192 | 89.62 | 17207.04 |
| 27 | 速度表 | 各型号 | 件 | 45 | 43.40 | 1953 |
| 28 | 网压表 | 各型号 | 件 | 49 | 43.40 | 2126.6 |
| 29 | 相位测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 62.82 | 62.82 |
| 30 | 蓄电池负载测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 328.97 | 328.97 |
| 31 | 蓄电池内阻测试仪 | 各型号 | 件 | 3 | 272.24 | 816.72 |
| 32 | 蓄电池容量测试仪及智能负载 | 各型号 | 件 | 1 | 523.54 | 523.54 |
| 33 | 蓄电池维护测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 353.04 | 353.04 |
| 34 | 兆欧表 | 各型号 | 件 | 1 | 20.94 | 20.94 |
| 35 | 直流电压表 | 各型号 | 件 | 42 | 43.40 | 1822.8 |
| 36 | 直流电阻电桥 | 各型号 | 件 | 1 | 204.54 | 204.54 |
| 37 | LCR测量仪 | 各型号 | 件 | 1 | 261.77 | 261.77 |
| 38 | 光功率计/光万用表 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 39 | 激光测量仪 | 各型号 | 件 | 2 | 157.07 | 314.14 |
| 40 | 酒精测试仪 | 各型号 | 件 | 4 | 809.43 | 3237.72 |
| 41 | 可燃气体报警器 | 各型号 | 件 | 1 | 285.57 | 285.57 |
| 42 | 检漏仪 | 各型号 | 件 | 1 | 209.42 | 209.42 |
| 43 | 丙烷减压器 | 各型号 | 件 | 1 | 52.36 | 52.36 |
| 44 | 二氧化碳减压器 | 各型号 | 件 | 2 | 52.36 | 104.72 |
| 45 | 氩气减压器 | 各型号 | 件 | 2 | 52.36 | 104.72 |
| 46 | 氧气减压器 | 各型号 | 件 | 1 | 52.36 | 52.36 |
| 47 | 乙炔减压器 | 各型号 | 件 | 1 | 52.36 | 52.36 |
| 48 | 管形测力计 | 各型号 | 件 | 4 | 83.76 | 335.04 |
| 49 | 电子平台秤（地磅） | 各型号 | 件 | 1 | 209.42 | 209.42 |
| 50 | 数字压力表 | 各型号 | 件 | 5 | 157.07 | 785.35 |
| 51 | 压力表（含压力表、升弓压力表、耐震压力表、抗磨液压表、电接点压力表等） | 各型号 | 件 | 110 | 34.29 | 3771.9 |
| 52 | 双针压力表 | 各型号 | 件 | 74 | 68.57 | 5074.18 |
| 53 | 冷媒压力表 | 各型号 | 件 | 1 | 41.89 | 41.89 |
| 54 | 膜盒压力真空表 | 各型号 | 件 | 1 | 52.36 | 52.36 |
| 55 | 安全阀 | 各型号 | 件 | 15 | 52.36 | 785.4 |
| 56 | 扭力扳手 | 各型号 | 件 | 59 | 157.07 | 9267.13 |
| 57 | 推拉力计（含数显式、指针式等推拉力计） | 各型号 | 件 | 1 | 149.34 | 149.34 |
| 58 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 59 | 毫伏发生器 | 各型号 | 件 | 2 | 386.79 | 773.58 |
| 60 | 温湿度计 | 各型号 | 件 | 146 | 52.36 | 7644.56 |
| 61 | 红外测温仪 | 各型号 | 件 | 22 | 125.65 | 2764.3 |
| 62 | 红外热像仪 | 各型号 | 件 | 2 | 125.65 | 251.3 |
| 63 | 秒表 | 各型号 | 件 | 10 | 83.76 | 837.6 |
| 64 | 便携式波形记录仪 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 65 | 示波表 | 各型号 | 件 | 1 | 209.42 | 209.42 |
| 66 | 示波器（含数字、数字存储、高级数字万用、单踪10MHz、8通道等示波器） | 各型号 | 件 | 1 | 261.77 | 261.77 |
| 67 | 超声波流量计 | 各型号 | 件 | 1 | 773.58 | 773.58 |
| 68 | 钢轨探伤仪 | 各型号 | 件 | 1 | 209.42 | 209.42 |
| 69 | 数字超声波探伤仪 | 各型号 | 件 | 2 | 209.42 | 418.84 |
| 70 | 噪声频谱分析仪 | 各型号 | 件 | 1 | 104.71 | 104.71 |
| 71 | 噪音计 | 各型号 | 件 | 1 | 83.58 | 83.58 |
| 72 | 水平尺 | 各型号 | 件 | 17 | 98.11 | 1667.87 |
| 73 | 条式水平仪 | 各型号 | 件 | 1 | 155.66 | 155.66 |
| 74 | 手持式温湿度计 | 各型号 | 件 | 2 | 52.36 | 104.72 |
| 75 | 温湿度手持表 | 各型号 | 件 | 2 | 51.89 | 103.78 |
| 76 | 低压电缆故障检测仪 | 各型号 | 件 | 1 | 546.23 | 546.23 |
| 77 | 红外测距仪 | 各型号 | 件 | 1 | 356.60 | 356.6 |
| 78 | 手持式激光测距仪 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 79 | 2M误码测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 542.14 | 542.14 |
| 80 | 电动机运行参数测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 594.33 | 594.33 |
| 81 | 电缆故障测量仪 | 各型号 | 件 | 1 | 310.38 | 310.38 |
| 82 | 电缆故障定位仪 | 各型号 | 件 | 2 | 310.38 | 620.76 |
| 83 | 局放超声自动定位仪 | 各型号 | 件 | 1 | 677.36 | 677.36 |
| 84 | 三相相序表 | 各型号 | 件 | 2 | 129.25 | 258.5 |
| 85 | 线路故障检测仪 | 各型号 | 件 | 2 | 613.21 | 1226.42 |
| 86 | 真空度测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 594.34 | 594.34 |
| 87 | 直流接地试验器 | 各型号 | 件 | 1 | 594.34 | 594.34 |
| 88 | 电动机故障检测仪 | 各型号 | 件 | 1 | 594.34 | 594.34 |
| 89 | 光纤寻障仪 | 各型号 | 件 | 2 | 524.21 | 1048.42 |
| 90 | 光源 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 91 | 风速仪 | 各型号 | 件 | 5 | 418.24 | 2091.2 |
| 92 | 光电转速计（转速表） | 各型号 | 件 | 2 | 280.19 | 560.38 |
| 93 | 扭矩测试仪（扭矩传感器） | 各型号 | 件 | 4 | 157.07 | 628.28 |
| 94 | 热线风速仪 | 各型号 | 件 | 1 | 445.92 | 445.92 |
| 95 | 交流耐压试验台 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 96 | 交流耐压试验系统 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 97 | 电压事件记录仪 | 各型号 | 件 | 1 | 903.77 | 903.77 |
| 98 | 电子血压计 | 各型号 | 件 | 1 | 59.43 | 59.43 |
| 99 | 电缆验测仪 | 各型号 | 件 | 1 | 169.39 | 169.39 |
| 100 | 网络测试仪 | 各型号 | 件 | 5 | 169.39 | 846.95 |
| 101 | 寻线器 | 各型号 | 件 | 5 | 169.39 | 846.95 |
| 102 | 电能表 | 各型号 | 件 | 1 | 89.15 | 89.15 |
| 103 | 验电器 | 各型号 | 件 | 2 | 83.76 | 167.52 |
| 104 | 接地棒 | 各型号 | 件 | 2 | 83.76 | 167.52 |
| 105 | 变压器油 | 取样 | 件 | 6 | 209.42 | 1256.52 |
|  |  | 溶解气体色谱分析 | 件 | 6 | 418.83 | 2512.98 |
|  |  | 介损耐压 | 件 | 6 | 418.83 | 2512.98 |
|  |  | 含水量 | 件 | 6 | 104.71 | 628.26 |
|  |  | 酸值 | 件 | 6 | 157.07 | 942.42 |
|  |  | 色度 | 件 | 6 | 65.38 | 392.28 |
| 1号线不含增值税小计（元） |  |  |  |  |  | 120047.70 |

| 长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线运营期2024年-2025年铁路轨距尺等计量器具及变压器油化验委外检测服务项目（2号线部分）最高限价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器具名称 | 型号 规格 | 单位 | 数量 | 不含增值税 单价(元) | 不含增值税 合价（元） |
| 1 | 车辆车钩中心高度尺 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 2 | 车辆车轮第四种检查器 | 各型号 | 件 | 7 | 157.07 | 1099.49 |
| 3 | 机车车辆轮对内距尺 | 各型号 | 件 | 8 | 157.07 | 1256.56 |
| 4 | 机车车辆轮径测量器 | 各型号 | 件 | 6 | 157.07 | 942.42 |
| 5 | 电子式波形磨耗测量仪 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 6 | 钢轨磨耗测量仪 | 各型号 | 件 | 3 | 209.41 | 628.23 |
| 7 | 钢轨直度测量尺 | 各型号 | 件 | 5 | 157.07 | 785.35 |
| 8 | 铁路方尺 | 各型号 | 件 | 5 | 52.36 | 261.8 |
| 9 | 铁路轨距尺 | 各型号 | 件 | 152 | 237.74 | 36136.48 |
| 10 | 铁路轨距尺检定器 | 各型号 | 件 | 1 | 1271.23 | 1271.23 |
| 11 | 铁路支距尺检定器 | 各型号 | 件 | 1 | 1271.23 | 1271.23 |
| 12 | 铁路支距尺 | 各型号 | 件 | 18 | 104.71 | 1884.78 |
| 13 | 辙叉磨耗测量仪 | 各型号 | 件 | 2 | 209.41 | 418.82 |
| 14 | 百分表 | 各型号 | 件 | 1 | 15.71 | 15.71 |
| 15 | 粗糙度仪（光泽度仪） | 各型号 | 件 | 1 | 91.91 | 91.91 |
| 16 | 卡尺（含表盘式、机械、游标、数显、深度等卡尺） | 各型号 | 件 | 13 | 20.94 | 272.22 |
| 17 | 塞尺 | 各型号 | 件 | 10 | 28.02 | 280.2 |
| 18 | 水准仪 | 各型号 | 件 | 1 | 209.41 | 209.41 |
| 19 | 外径千分尺 | 各型号 | 件 | 8 | 10.47 | 83.76 |
| 20 | 50匝电流线圈 | 各型号 | 件 | 1 | 361.32 | 361.32 |
| 21 | 可程控多功能标准源 | 各型号 | 件 | 1 | 1961.32 | 1961.32 |
| 22 | LCR数字电桥 | 各型号 | 件 | 2 | 261.77 | 523.54 |
| 23 | 避雷器计数测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 353.04 | 353.04 |
| 24 | 避雷器特性测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 25 | 变压器变比测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 272.24 | 272.24 |
| 26 | 变压器线圈直流电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 27 | 便携式高压测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 261.77 | 261.77 |
| 28 | 电磁式探伤仪 | 各型号 | 件 | 1 | 475.47 | 475.47 |
| 29 | 电能质量分析仪 | 各型号 | 件 | 1 | 628.25 | 628.25 |
| 30 | 防雷元件测试仪 | 各型号 | 件 | 5 | 176.52 | 882.6 |
| 31 | 高压开关特性测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 209.41 | 209.41 |
| 32 | 高压直流泄漏测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 33 | 工频耐压测试系统 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 34 | 工频耐压测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 176.52 | 176.52 |
| 35 | 回路电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 36 | 继电保护测试仪 | 各型号 | 件 | 2 | 157.07 | 314.14 |
| 37 | 接地电阻表 | 各型号 | 件 | 1 | 15.71 | 15.71 |
| 38 | 接地电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 83.76 | 83.76 |
| 39 | 绝缘电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 8 | 104.71 | 837.68 |
| 40 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | 各型号 | 件 | 1 | 261.77 | 261.77 |
| 41 | 绝缘油介电强度测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 261.77 | 261.77 |
| 42 | 漏电流测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 148.29 | 148.29 |
| 43 | 耐压测试仪 | 各型号 | 件 | 2 | 164.48 | 328.96 |
| 44 | 数字电容表 | 各型号 | 件 | 1 | 83.76 | 83.76 |
| 45 | 数字钳形表 | 各型号 | 件 | 71 | 64.15 | 4554.65 |
| 46 | 指针式万用表 | 各型号 | 件 | 2 | 89.62 | 179.24 |
| 47 | 数字万用表 | 各型号 | 件 | 325 | 89.62 | 29126.5 |
| 48 | 数字微欧计 | 各型号 | 件 | 1 | 272.24 | 272.24 |
| 49 | 速度表 | 各型号 | 件 | 70 | 43.40 | 3038 |
| 50 | 网压表 | 各型号 | 件 | 79 | 43.40 | 3428.6 |
| 51 | 蓄电池测试仪 | 各型号 | 件 | 6 | 261.77 | 1570.62 |
| 52 | 蓄电池内阻测试仪 | 各型号 | 件 | 2 | 272.24 | 544.48 |
| 53 | 兆欧表 | 各型号 | 件 | 2 | 20.94 | 41.88 |
| 54 | 直流电压表 | 各型号 | 件 | 77 | 43.40 | 3341.8 |
| 55 | 直流电阻器 | 各型号 | 件 | 1 | 52.36 | 52.36 |
| 56 | 直流高压发生器/超低频高压发生器 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 57 | 自动化综合测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 418.83 | 418.83 |
| 58 | 光功率计/光万用表 | 各型号 | 件 | 3 | 314.12 | 942.36 |
| 59 | 光可变衰减器 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 60 | 光时域反射仪 | 各型号 | 件 | 1 | 732.95 | 732.95 |
| 61 | 照度计 | 各型号 | 件 | 5 | 157.07 | 785.35 |
| 62 | 二氧化碳浓度测试仪 | 各型号 | 件 | 3 | 157.07 | 471.21 |
| 63 | 可燃气体检测仪 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 64 | 酒精测试仪 | 各型号 | 件 | 2 | 809.43 | 1618.86 |
| 65 | 可燃气体报警器 | 各型号 | 件 | 1 | 285.57 | 285.57 |
| 66 | 气体检测报警仪 | 各型号 | 件 | 1 | 285.57 | 285.57 |
| 67 | 丙烷减压器 | 各型号 | 件 | 2 | 52.36 | 104.72 |
| 68 | 二氧化碳减压器 | 各型号 | 件 | 1 | 52.36 | 52.36 |
| 69 | 氩气减压器 | 各型号 | 件 | 1 | 52.36 | 52.36 |
| 70 | 氧气减压器 | 各型号 | 件 | 4 | 52.36 | 209.44 |
| 71 | 乙炔减压器 | 各型号 | 件 | 3 | 52.36 | 157.08 |
| 72 | 回弹仪 | 各型号 | 件 | 1 | 122.73 | 122.73 |
| 73 | 管形测力计 | 各型号 | 件 | 1 | 83.76 | 83.76 |
| 74 | 电子秤/电子台秤 | 各型号 | 件 | 1 | 31.42 | 31.42 |
| 75 | 电子平台秤（地磅） | 各型号 | 件 | 1 | 209.42 | 209.42 |
| 76 | 数字压力表 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 77 | 压力表（含压力表、升弓压力表、耐震压力表、抗磨液压表、电接点压力表等） | 各型号 | 件 | 110 | 34.29 | 3771.9 |
| 78 | 双针压力表 | 各型号 | 件 | 108 | 68.57 | 7405.56 |
| 79 | 烟烙尽测压表 | 各型号 | 件 | 3 | 41.89 | 125.67 |
| 80 | 双头压力表 | 各型号 | 件 | 1 | 41.89 | 41.89 |
| 81 | 冷媒压力表 | 各型号 | 件 | 4 | 41.89 | 167.56 |
| 82 | 安全阀 | 各型号 | 件 | 52 | 52.36 | 2722.72 |
| 83 | 扭力扳手 | 各型号 | 件 | 59 | 157.07 | 9267.13 |
| 84 | 推拉力计（含数显式、指针式等推拉力计） | 各型号 | 件 | 4 | 149.34 | 597.36 |
| 85 | 双通道动平衡仪 | 各型号 | 件 | 1 | 713.21 | 713.21 |
| 86 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 87 | 热电偶校准仪 | 各型号 | 件 | 2 | 335.67 | 671.34 |
| 88 | 温湿度计 | 各型号 | 件 | 83 | 52.36 | 4345.88 |
| 89 | 红外测温仪 | 各型号 | 件 | 19 | 125.65 | 2387.35 |
| 90 | 红外热像仪 | 各型号 | 件 | 1 | 125.65 | 125.65 |
| 91 | 秒表 | 各型号 | 件 | 10 | 83.76 | 837.6 |
| 92 | 频率计 | 各型号 | 件 | 1 | 367.08 | 367.08 |
| 93 | 便携式场强分析仪 | 各型号 | 件 | 2 | 314.12 | 628.24 |
| 94 | 场强仪 | 各型号 | 件 | 1 | 214.09 | 214.09 |
| 95 | 交流毫伏表 | 各型号 | 件 | 1 | 104.71 | 104.71 |
| 96 | 逻辑分析仪 | 各型号 | 件 | 1 | 155.23 | 155.23 |
| 97 | 多功能信号发生器 | 各型号 | 件 | 1 | 428.69 | 428.69 |
| 98 | 任意波形发生器 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 99 | 模拟示波器 | 各型号 | 件 | 1 | 219.10 | 219.1 |
| 100 | 示波器（含数字、数字存储、高级数字万用、单踪10MHz、8通道等示波器） | 各型号 | 件 | 5 | 261.77 | 1308.85 |
| 101 | 钢轨探伤仪 | 各型号 | 件 | 3 | 209.42 | 628.26 |
| 102 | 数字超声波探伤仪 | 各型号 | 件 | 1 | 209.42 | 209.42 |
| 103 | 噪声频谱分析仪 | 各型号 | 件 | 2 | 104.71 | 209.42 |
| 104 | 声级计 | 各型号 | 件 | 2 | 83.76 | 167.52 |
| 105 | 合金钢平直尺 | 各型号 | 件 | 1 | 73.58 | 73.58 |
| 106 | 水平尺 | 各型号 | 件 | 2 | 98.11 | 196.22 |
| 107 | 多功能振荡仪 | 各型号 | 件 | 1 | 490.54 | 490.54 |
| 108 | 便携式数字温度计 | 各型号 | 件 | 3 | 126.42 | 379.26 |
| 109 | 高精度温度表 | 各型号 | 件 | 1 | 114.61 | 114.61 |
| 110 | 手持式温湿度计 | 各型号 | 件 | 2 | 52.36 | 104.72 |
| 111 | 合成信号发生器 | 各型号 | 件 | 2 | 799.69 | 1599.38 |
| 112 | 刀口尺 | 各型号 | 件 | 1 | 17.92 | 17.92 |
| 113 | 红外测距仪 | 各型号 | 件 | 4 | 356.60 | 1426.4 |
| 114 | 2M误码测试仪 | 各型号 | 件 | 2 | 542.14 | 1084.28 |
| 115 | 电缆认证分析仪 | 各型号 | 件 | 5 | 431.13 | 2155.65 |
| 116 | 系统比特误码率及抖动测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 721.70 | 721.7 |
| 117 | 以太网测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 1160.38 | 1160.38 |
| 118 | 电缆高阻故障定位电桥 | 各型号 | 件 | 2 | 344.34 | 688.68 |
| 119 | 精定点仪 | 各型号 | 件 | 1 | 310.38 | 310.38 |
| 120 | 电缆路径仪 | 各型号 | 件 | 1 | 310.38 | 310.38 |
| 121 | 电缆故障定位电源 | 各型号 | 件 | 2 | 310.38 | 620.76 |
| 122 | 电缆故障定位仪 | 各型号 | 件 | 2 | 310.38 | 620.76 |
| 123 | 钢筋定位仪 | 各型号 | 件 | 1 | 418.87 | 418.87 |
| 124 | 框架断路器测试仪 | 各型号 | 件 | 3 | 594.34 | 1783.02 |
| 125 | 三相相序表 | 各型号 | 件 | 2 | 129.25 | 258.5 |
| 126 | 线路故障检测仪 | 各型号 | 件 | 2 | 613.21 | 1226.42 |
| 127 | 钢轨直度尺校零器 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 128 | 电动机故障检测仪 | 各型号 | 件 | 1 | 594.34 | 594.34 |
| 129 | 高压实验操作台 | 各型号 | 件 | 1 | 713.21 | 713.21 |
| 130 | 光纤测试仪 | 各型号 | 件 | 2 | 962.26 | 1924.52 |
| 131 | 光源 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 132 | 风速仪 | 各型号 | 件 | 3 | 418.24 | 1254.72 |
| 133 | 扭矩测试仪（扭矩传感器） | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 134 | 热线风速仪 | 各型号 | 件 | 4 | 445.92 | 1783.68 |
| 135 | 电压事件记录仪 | 各型号 | 件 | 1 | 903.77 | 903.77 |
| 136 | 电子血压计 | 各型号 | 件 | 1 | 59.43 | 59.43 |
| 137 | 网络测试仪 | 各型号 | 件 | 5 | 169.39 | 846.95 |
| 138 | 寻线器 | 各型号 | 件 | 5 | 169.39 | 846.95 |
| 139 | 电能表 | 各型号 | 件 | 1 | 89.15 | 89.15 |
| 140 | 电缆识别器/智能数字查线仪 | 各型号 | 件 | 1 | 169.38 | 169.38 |
| 141 | 智能用户线测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 437.07 | 437.07 |
| 142 | 综合布线测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 438.02 | 438.02 |
| 143 | 电子微风仪 | 各型号 | 件 | 1 | 431.12 | 431.12 |
| 144 | 验电器 | 各型号 | 件 | 4 | 83.76 | 335.04 |
| 145 | 接地棒 | 各型号 | 件 | 13 | 83.76 | 1088.88 |
| 146 | 变压器油 | 取样 | 件 | 4 | 209.42 | 837.68 |
|  |  | 溶解气体色谱分析 | 件 | 4 | 418.83 | 1675.32 |
|  |  | 介损耐压 | 件 | 4 | 418.83 | 1675.32 |
|  |  | 含水量 | 件 | 4 | 104.71 | 418.84 |
|  |  | 酸值 | 件 | 4 | 157.07 | 628.28 |
|  |  | 色度 | 件 | 4 | 65.38 | 261.52 |
| 2号线不含增值税小计（元） |  |  |  |  |  | 182988.88 |

| 长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线运营期2024年-2025年铁路轨距尺等计量器具及变压器油化验委外检测服务项目（3号线部分）最高限价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器具名称 | 型号 规格 | 单位 | 数量 | 不含增值税 单价(元) | 不含增值税 合价（元） |
| 1 | 车辆车钩中心高度尺 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 2 | 车辆车轮第四种检查器 | 各型号 | 件 | 6 | 157.07 | 942.42 |
| 3 | 机车车辆轮对内距尺 | 各型号 | 件 | 5 | 157.07 | 785.35 |
| 4 | 机车车辆轮径测量器 | 各型号 | 件 | 5 | 157.07 | 785.35 |
| 5 | 电子式波形磨耗测量仪 | 各型号 | 件 | 3 | 157.07 | 471.21 |
| 6 | 钢轨磨耗测量仪 | 各型号 | 件 | 3 | 209.41 | 628.23 |
| 7 | 钢轨直度测量尺 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 8 | 铁路方尺 | 各型号 | 件 | 4 | 52.36 | 209.44 |
| 9 | 铁路轨距尺 | 各型号 | 件 | 180 | 237.74 | 42793.20 |
| 10 | 铁路支距尺 | 各型号 | 件 | 14 | 104.71 | 1465.94 |
| 11 | 辙叉磨耗测量仪 | 各型号 | 件 | 3 | 209.41 | 628.23 |
| 12 | 卡尺（含表盘式、机械、游标、数显、深度等卡尺） | 各型号 | 件 | 7 | 20.94 | 146.58 |
| 13 | 塞尺 | 各型号 | 件 | 83 | 28.02 | 2325.66 |
| 14 | 外径千分尺 | 各型号 | 件 | 1 | 10.47 | 10.47 |
| 15 | 避雷器特性测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 16 | 变压器变比测试仪 | 各型号 | 件 | 2 | 272.24 | 544.48 |
| 17 | 变压器线圈直流电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 18 | 便携式高压测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 261.77 | 261.77 |
| 19 | 便携式交流耐压测试装置 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 20 | 电能质量分析仪 | 各型号 | 件 | 4 | 628.25 | 2513.00 |
| 21 | 断路器参数测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 272.24 | 272.24 |
| 22 | 高压开关特性测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 209.41 | 209.41 |
| 23 | 高压直流泄漏测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 24 | 工频耐压测试系统 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 25 | 回路电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 3 | 157.07 | 471.21 |
| 26 | 继电保护测试仪 | 各型号 | 件 | 2 | 157.07 | 314.14 |
| 27 | 交流电量测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 418.83 | 418.83 |
| 28 | 接地电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 4 | 83.76 | 335.04 |
| 29 | 介损测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 261.77 | 261.77 |
| 30 | 介质损耗及电容量测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 384.84 | 384.84 |
| 31 | 绝缘电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 8 | 104.71 | 837.68 |
| 32 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | 各型号 | 件 | 1 | 261.77 | 261.77 |
| 33 | 绝缘油介电强度测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 261.77 | 261.77 |
| 34 | 数字钳形表 | 各型号 | 件 | 5 | 64.15 | 320.75 |
| 35 | 数字万用表 | 各型号 | 件 | 51 | 89.62 | 4570.62 |
| 36 | 速度表 | 各型号 | 件 | 20 | 43.40 | 868.00 |
| 37 | 网压表 | 各型号 | 件 | 20 | 43.40 | 868.00 |
| 38 | 蓄电池测试仪 | 各型号 | 件 | 5 | 261.77 | 1308.85 |
| 39 | 蓄电池负载测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 328.97 | 328.97 |
| 40 | 蓄电池内阻测试仪 | 各型号 | 件 | 9 | 272.24 | 2450.16 |
| 41 | 兆欧表 | 各型号 | 件 | 6 | 20.94 | 125.64 |
| 42 | 直流电压表 | 各型号 | 件 | 25 | 43.40 | 1085.00 |
| 43 | 直流高压发生器/超低频高压发生器 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 44 | 光功率计/光万用表 | 各型号 | 件 | 6 | 314.12 | 1884.72 |
| 45 | 光可变衰减器 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 46 | 光时域反射仪 | 各型号 | 件 | 2 | 732.95 | 1465.90 |
| 47 | 多参数测定器/多气体检测仪 | 各型号 | 件 | 4 | 157.07 | 628.28 |
| 48 | 二氧化碳浓度测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 49 | 酒精测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 809.43 | 809.43 |
| 50 | 可燃气体报警器 | 各型号 | 件 | 1 | 285.57 | 285.57 |
| 51 | 管形测力计 | 各型号 | 件 | 1 | 83.76 | 83.76 |
| 52 | 电子平台秤（地磅） | 各型号 | 件 | 1 | 209.42 | 209.42 |
| 53 | 压力表（含压力表、升弓压力表、耐震压力表、抗磨液压表、电接点压力表等） | 各型号 | 件 | 110 | 34.29 | 3771.90 |
| 54 | 双针压力表 | 各型号 | 件 | 27 | 68.57 | 1851.39 |
| 55 | 安全阀 | 各型号 | 件 | 22 | 52.36 | 1151.92 |
| 56 | 扭力扳手 | 各型号 | 件 | 18 | 157.07 | 2827.26 |
| 57 | 推拉力计（含数显式、指针式等推拉力计） | 各型号 | 件 | 1 | 149.34 | 149.34 |
| 58 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | 各型号 | 件 | 2 | 314.12 | 628.24 |
| 59 | 毫伏发生器 | 各型号 | 件 | 2 | 386.79 | 773.58 |
| 60 | 温湿度计 | 各型号 | 件 | 367 | 52.36 | 19216.12 |
| 61 | 红外测温仪 | 各型号 | 件 | 6 | 125.65 | 753.90 |
| 62 | 秒表 | 各型号 | 件 | 10 | 83.76 | 837.60 |
| 63 | TETRA综合测试仪 | 各型号 | 件 | 2 | 523.54 | 1047.08 |
| 64 | 便携式场强分析仪 | 各型号 | 件 | 2 | 314.12 | 628.24 |
| 65 | 便携式网络分析仪 | 各型号 | 件 | 3 | 314.12 | 942.36 |
| 66 | 示波表 | 各型号 | 件 | 2 | 209.42 | 418.84 |
| 67 | 示波器（含数字、数字存储、高级数字万用、单踪10MHz、8通道等示波器） | 各型号 | 件 | 1 | 261.77 | 261.77 |
| 68 | 天馈线分析仪 | 各型号 | 件 | 2 | 167.53 | 335.06 |
| 69 | 钢轨探伤仪 | 各型号 | 件 | 8 | 209.42 | 1675.36 |
| 70 | 声级计 | 各型号 | 件 | 1 | 83.76 | 83.76 |
| 71 | 合金钢平直尺 | 各型号 | 件 | 2 | 73.58 | 147.16 |
| 72 | 框式水平仪 | 各型号 | 件 | 3 | 155.66 | 466.98 |
| 73 | 水平尺 | 各型号 | 件 | 43 | 98.11 | 4218.73 |
| 74 | 叶片角度尺 | 各型号 | 件 | 2 | 113.21 | 226.42 |
| 75 | 红外测距仪 | 各型号 | 件 | 13 | 356.60 | 4635.80 |
| 76 | 手持式激光测距仪 | 各型号 | 件 | 3 | 157.07 | 471.21 |
| 77 | 2M误码测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 542.14 | 542.14 |
| 78 | 电缆认证分析仪 | 各型号 | 件 | 1 | 431.13 | 431.13 |
| 79 | 电缆故障测量仪 | 各型号 | 件 | 1 | 310.38 | 310.38 |
| 80 | 电缆故障定位仪 | 各型号 | 件 | 1 | 310.38 | 310.38 |
| 81 | 通信电缆障碍测试仪 | 各型号 | 件 | 5 | 773.58 | 3867.90 |
| 82 | 线路故障检测仪 | 各型号 | 件 | 1 | 613.21 | 613.21 |
| 83 | 真空度测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 594.34 | 594.34 |
| 84 | 直流接地试验器 | 各型号 | 件 | 1 | 594.34 | 594.34 |
| 85 | 光源 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 86 | 风速仪 | 各型号 | 件 | 1 | 418.24 | 418.24 |
| 87 | 热线风速仪 | 各型号 | 件 | 1 | 445.92 | 445.92 |
| 88 | 交流耐压试验台 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 89 | 电子血压计 | 各型号 | 件 | 1 | 59.43 | 59.43 |
| 90 | 网络测试仪 | 各型号 | 件 | 5 | 169.39 | 846.95 |
| 91 | 寻线器 | 各型号 | 件 | 5 | 169.39 | 846.95 |
| 92 | 电能表 | 各型号 | 件 | 1 | 89.15 | 89.15 |
| 93 | 验电器 | 各型号 | 件 | 4 | 83.76 | 335.04 |
| 94 | 接地棒 | 各型号 | 件 | 5 | 83.76 | 418.80 |
| 95 | 除冰器 | 各型号 | 件 | 4 | 144.75 | 579.00 |
| 96 | 变压器油 | 取样 | 件 | 6 | 209.42 | 1256.52 |
| 97 |  | 溶解气体色谱分析 | 件 | 6 | 418.83 | 2512.98 |
| 98 |  | 介损耐压 | 件 | 6 | 418.83 | 2512.98 |
| 99 |  | 含水量 | 件 | 6 | 104.71 | 628.26 |
| 100 |  | 酸值 | 件 | 6 | 157.07 | 942.42 |
| 101 |  | 色度 | 件 | 6 | 65.38 | 392.28 |
| 3号线不含增值税小计（元） |  |  |  |  |  | 145729.00 |

| 长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线运营期2024年-2025年铁路轨距尺等计量器具及变压器油化验委外检测服务项目（4号线部分）最高限价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器具名称 | 型号 规格 | 单位 | 数量 | 不含增值税 单价(元) | 不含增值税 合价（元） |
| 1 | 车辆车钩中心高度尺 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 2 | 车辆车轮第四种检查器 | 各型号 | 件 | 5 | 157.07 | 785.35 |
| 3 | 机车车辆轮对内距尺 | 各型号 | 件 | 2 | 157.07 | 314.14 |
| 4 | 机车车辆轮径测量器 | 各型号 | 件 | 4 | 157.07 | 628.28 |
| 5 | 电子式波形磨耗测量仪 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 6 | 钢轨磨耗测量仪 | 各型号 | 件 | 2 | 209.41 | 418.82 |
| 7 | 钢轨直度测量尺 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 8 | 铁路方尺 | 各型号 | 件 | 2 | 52.36 | 104.72 |
| 9 | 铁路轨距尺 | 各型号 | 件 | 110 | 237.74 | 26151.40 |
| 10 | 铁路支距尺 | 各型号 | 件 | 10 | 104.71 | 1047.10 |
| 11 | 辙叉磨耗测量仪 | 各型号 | 件 | 2 | 209.41 | 418.82 |
| 12 | 卡尺（含表盘式、机械、游标、数显、深度等卡尺） | 各型号 | 件 | 11 | 20.94 | 230.34 |
| 13 | 塞尺 | 各型号 | 件 | 51 | 28.02 | 1429.02 |
| 14 | 外径千分尺 | 各型号 | 件 | 2 | 10.47 | 20.94 |
| 15 | 万能角度尺 | 各型号 | 件 | 2 | 52.36 | 104.72 |
| 16 | 避雷器特性测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 17 | 变压器变比测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 272.24 | 272.24 |
| 18 | 变压器线圈直流电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 19 | 便携式高压测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 261.77 | 261.77 |
| 20 | 便携式交流耐压测试装置 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 21 | 防雷元件测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 176.52 | 176.52 |
| 22 | 回路电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 23 | 继电保护测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 24 | 接地电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 8 | 83.76 | 670.08 |
| 25 | 绝缘电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 15 | 104.71 | 1570.65 |
| 26 | 数字钳形表 | 各型号 | 件 | 3 | 64.15 | 192.45 |
| 27 | 数字万用表 | 各型号 | 件 | 96 | 89.62 | 8603.52 |
| 28 | 数字微欧计 | 各型号 | 件 | 2 | 272.24 | 544.48 |
| 29 | 速度表 | 各型号 | 件 | 26 | 43.40 | 1128.40 |
| 30 | 网压表 | 各型号 | 件 | 22 | 43.40 | 954.80 |
| 31 | 蓄电池放电测试仪 | 各型号 | 件 | 5 | 353.04 | 1765.20 |
| 32 | 蓄电池内阻测试仪 | 各型号 | 件 | 2 | 272.24 | 544.48 |
| 33 | 兆欧表 | 各型号 | 件 | 4 | 20.94 | 83.76 |
| 34 | 直流电压表 | 各型号 | 件 | 26 | 43.40 | 1128.40 |
| 35 | 光功率计/光万用表 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 36 | 激光测量仪 | 各型号 | 件 | 4 | 157.07 | 628.28 |
| 37 | 二氧化碳浓度测试仪 | 各型号 | 件 | 4 | 157.07 | 628.28 |
| 38 | 酒精测试仪 | 各型号 | 件 | 4 | 809.43 | 3237.72 |
| 39 | 可燃气体报警器 | 各型号 | 件 | 1 | 285.57 | 285.57 |
| 40 | 检漏仪 | 各型号 | 件 | 1 | 209.42 | 209.42 |
| 41 | 丙烷减压器 | 各型号 | 件 | 1 | 52.36 | 52.36 |
| 42 | 二氧化碳减压器 | 各型号 | 件 | 2 | 52.36 | 104.72 |
| 43 | 氩气减压器 | 各型号 | 件 | 1 | 52.36 | 52.36 |
| 44 | 氧气减压器 | 各型号 | 件 | 1 | 52.36 | 52.36 |
| 45 | 乙炔减压器 | 各型号 | 件 | 1 | 52.36 | 52.36 |
| 46 | 管形测力计 | 各型号 | 件 | 2 | 83.76 | 167.52 |
| 47 | 电子秤/电子台秤 | 各型号 | 件 | 3 | 31.42 | 94.26 |
| 48 | 电子平台秤（地磅） | 各型号 | 件 | 1 | 209.42 | 209.42 |
| 49 | 压力表（含压力表、升弓压力表、耐震压力表、抗磨液压表、电接点压力表等） | 各型号 | 件 | 110 | 34.29 | 3771.90 |
| 50 | 双针压力表 | 各型号 | 件 | 80 | 68.57 | 5485.60 |
| 51 | 安全阀 | 各型号 | 件 | 31 | 52.36 | 1623.16 |
| 52 | 扭力扳手 | 各型号 | 件 | 17 | 157.07 | 2670.19 |
| 53 | 扭力扳手检测仪 | 各型号 | 件 | 1 | 628.25 | 628.25 |
| 54 | 推拉力计（含数显式、指针式等推拉力计） | 各型号 | 件 | 1 | 149.34 | 149.34 |
| 55 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 56 | 温湿度计 | 各型号 | 件 | 332 | 52.36 | 17383.52 |
| 57 | 红外测温仪 | 各型号 | 件 | 2 | 125.65 | 251.30 |
| 58 | 秒表 | 各型号 | 件 | 10 | 83.76 | 837.60 |
| 59 | 便携式场强分析仪 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 60 | 电子电压表 | 各型号 | 件 | 1 | 309.06 | 309.06 |
| 61 | 频谱分析仪 | 各型号 | 件 | 1 | 104.71 | 104.71 |
| 62 | 示波器（含数字、数字存储、高级数字万用、单踪10MHz、8通道等示波器） | 各型号 | 件 | 1 | 261.77 | 261.77 |
| 63 | 天馈线分析仪 | 各型号 | 件 | 2 | 167.53 | 335.06 |
| 64 | 钢轨探伤仪 | 各型号 | 件 | 10 | 209.42 | 2094.20 |
| 65 | 数字超声波探伤仪 | 各型号 | 件 | 4 | 209.42 | 837.68 |
| 66 | 声级计 | 各型号 | 件 | 1 | 83.76 | 83.76 |
| 67 | 水平尺 | 各型号 | 件 | 15 | 98.11 | 1471.65 |
| 68 | 手持式温湿度计 | 各型号 | 件 | 5 | 52.36 | 261.80 |
| 69 | 红外测距仪 | 各型号 | 件 | 8 | 356.60 | 2852.80 |
| 70 | 手持式激光测距仪 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 71 | 2M误码测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 542.14 | 542.14 |
| 72 | 以太网测试仪 | 各型号 | 件 | 2 | 1160.38 | 2320.76 |
| 73 | 线路故障检测仪 | 各型号 | 件 | 1 | 613.21 | 613.21 |
| 74 | 真空度测试仪 | 各型号 | 件 | 2 | 594.34 | 1188.68 |
| 75 | 直流接地试验器 | 各型号 | 件 | 2 | 594.34 | 1188.68 |
| 76 | 彩色图形信号发生器 | 各型号 | 件 | 2 | 612.76 | 1225.52 |
| 77 | 光缆测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 412.26 | 412.26 |
| 78 | 光源 | 各型号 | 件 | 2 | 314.12 | 628.24 |
| 79 | 风速仪 | 各型号 | 件 | 1 | 418.24 | 418.24 |
| 80 | 光电转速计（转速表） | 各型号 | 件 | 2 | 280.19 | 560.38 |
| 81 | 热线风速仪 | 各型号 | 件 | 1 | 445.92 | 445.92 |
| 82 | 电子血压计 | 各型号 | 件 | 1 | 59.43 | 59.43 |
| 83 | 电缆验测仪 | 各型号 | 件 | 12 | 169.39 | 2032.68 |
| 84 | 网络测试仪 | 各型号 | 件 | 2 | 169.39 | 338.78 |
| 85 | 寻线器 | 各型号 | 件 | 5 | 169.39 | 846.95 |
| 86 | 电能表 | 各型号 | 件 | 1 | 89.15 | 89.15 |
| 87 | 验电器 | 各型号 | 件 | 1 | 83.76 | 83.76 |
| 88 | 接地棒 | 各型号 | 件 | 1 | 83.76 | 83.76 |
| 89 | 变压器油 | 取样 | 件 | 4 | 209.42 | 837.68 |
|  |  | 溶解气体色谱分析 | 件 | 4 | 418.83 | 1675.32 |
|  |  | 介损耐压 | 件 | 4 | 418.83 | 1675.32 |
|  |  | 含水量 | 件 | 4 | 104.71 | 418.84 |
|  |  | 酸值 | 件 | 4 | 157.07 | 628.28 |
|  |  | 色度 | 件 | 4 | 65.38 | 261.52 |
| 4号线不含增值税小计（元） |  |  |  |  |  | 117826.92 |

| 长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线运营期2024年-2025年铁路轨距尺等计量器具及变压器油化验委外检测服务项目（5号线部分）最高限价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器具名称 | 型号 规格 | 单位 | 数量 | 不含增值税 单价(元) | 不含增值税 合价（元） |
| 1 | 车辆车钩中心高度尺 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 2 | 车辆车轮第四种检查器 | 各型号 | 件 | 7 | 157.07 | 1099.49 |
| 3 | 机车车辆轮对内距尺 | 各型号 | 件 | 5 | 157.07 | 785.35 |
| 4 | 机车车辆轮径测量器 | 各型号 | 件 | 5 | 157.07 | 785.35 |
| 5 | 电子式波形磨耗测量仪 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 6 | 钢轨磨耗测量仪 | 各型号 | 件 | 2 | 209.41 | 418.82 |
| 7 | 钢轨直度测量尺 | 各型号 | 件 | 2 | 157.07 | 314.14 |
| 8 | 铁路方尺 | 各型号 | 件 | 9 | 52.36 | 471.24 |
| 9 | 铁路轨距尺 | 各型号 | 件 | 120 | 237.74 | 28528.80 |
| 10 | 铁路支距尺 | 各型号 | 件 | 18 | 104.71 | 1884.78 |
| 11 | 辙叉磨耗测量仪 | 各型号 | 件 | 1 | 209.41 | 209.41 |
| 12 | 卡尺（含表盘式、机械、游标、数显、深度等卡尺） | 各型号 | 件 | 18 | 20.94 | 376.92 |
| 13 | 塞尺 | 各型号 | 件 | 6 | 28.02 | 168.12 |
| 14 | 外径千分尺 | 各型号 | 件 | 16 | 10.47 | 167.52 |
| 15 | 避雷器计数测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 353.04 | 353.04 |
| 16 | 避雷器特性测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 17 | 变压器变比测试仪 | 各型号 | 件 | 2 | 272.24 | 544.48 |
| 18 | 变压器线圈直流电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 19 | 变压器有载分接开关测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 20 | 便携式高压测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 261.77 | 261.77 |
| 21 | 便携式交流耐压测试装置 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 22 | 电能质量分析仪 | 各型号 | 件 | 4 | 628.25 | 2513.00 |
| 23 | 断路器参数测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 272.24 | 272.24 |
| 24 | 高压直流泄漏测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 25 | 工频耐压测试系统 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 26 | 过程校验仪 | 各型号 | 件 | 1 | 523.54 | 523.54 |
| 27 | 回路电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 4 | 157.07 | 628.28 |
| 28 | 继电保护测试仪 | 各型号 | 件 | 2 | 157.07 | 314.14 |
| 29 | 接地电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 5 | 83.76 | 418.80 |
| 30 | 绝缘电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 9 | 104.71 | 942.39 |
| 31 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | 各型号 | 件 | 1 | 261.77 | 261.77 |
| 32 | 数字钳形表 | 各型号 | 件 | 60 | 64.15 | 3849.00 |
| 33 | 指针式万用表 | 各型号 | 件 | 1 | 89.62 | 89.62 |
| 34 | 数字万用表 | 各型号 | 件 | 47 | 89.62 | 4212.14 |
| 35 | 数字微欧计 | 各型号 | 件 | 2 | 272.24 | 544.48 |
| 36 | 速度表 | 各型号 | 件 | 20 | 43.40 | 868.00 |
| 37 | 网压表 | 各型号 | 件 | 20 | 43.40 | 868.00 |
| 38 | 蓄电池放电测试仪 | 各型号 | 件 | 5 | 353.04 | 1765.20 |
| 39 | 蓄电池负载测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 328.97 | 328.97 |
| 40 | 蓄电池内阻测试仪 | 各型号 | 件 | 10 | 272.24 | 2722.40 |
| 41 | 直流电压表 | 各型号 | 件 | 25 | 43.40 | 1085.00 |
| 42 | 直流高压发生器/超低频高压发生器 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 43 | 光功率计/光万用表 | 各型号 | 件 | 3 | 314.12 | 942.36 |
| 44 | 光时域反射仪 | 各型号 | 件 | 3 | 732.95 | 2198.85 |
| 45 | 激光测量仪 | 各型号 | 件 | 2 | 157.07 | 314.14 |
| 46 | 照度计 | 各型号 | 件 | 2 | 157.07 | 314.14 |
| 47 | 酒精测试仪 | 各型号 | 件 | 2 | 809.43 | 1618.86 |
| 48 | 可燃气体报警器 | 各型号 | 件 | 1 | 285.57 | 285.57 |
| 49 | 二氧化碳减压器 | 各型号 | 件 | 1 | 52.36 | 52.36 |
| 50 | 管形测力计 | 各型号 | 件 | 1 | 83.76 | 83.76 |
| 51 | 电子平台秤（地磅） | 各型号 | 件 | 1 | 209.42 | 209.42 |
| 52 | 压力表（含压力表、升弓压力表、耐震压力表、抗磨液压表、电接点压力表等） | 各型号 | 件 | 100 | 34.29 | 3429.00 |
| 53 | 双针压力表 | 各型号 | 件 | 32 | 68.57 | 2194.24 |
| 54 | 安全阀 | 各型号 | 件 | 16 | 52.36 | 837.76 |
| 55 | 扭力扳手 | 各型号 | 件 | 28 | 157.07 | 4397.96 |
| 56 | 推拉力计（含数显式、指针式等推拉力计） | 各型号 | 件 | 2 | 149.34 | 298.68 |
| 57 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 58 | 温湿度计 | 各型号 | 件 | 199 | 52.36 | 10419.64 |
| 59 | 红外测温仪 | 各型号 | 件 | 1 | 125.65 | 125.65 |
| 60 | 红外热像仪 | 各型号 | 件 | 1 | 125.65 | 125.65 |
| 61 | 微水测量仪 | 各型号 | 件 | 1 | 220.79 | 220.79 |
| 62 | 秒表 | 各型号 | 件 | 2 | 83.76 | 167.52 |
| 63 | TETRA综合测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 523.54 | 523.54 |
| 64 | 便携式场强分析仪 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 65 | 频谱分析仪 | 各型号 | 件 | 1 | 104.71 | 104.71 |
| 66 | 任意波形发生器 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 67 | 示波表 | 各型号 | 件 | 2 | 209.42 | 418.84 |
| 68 | 示波器（含数字、数字存储、高级数字万用、单踪10MHz、8通道等示波器） | 各型号 | 件 | 1 | 261.77 | 261.77 |
| 69 | 天馈线分析仪 | 各型号 | 件 | 1 | 167.53 | 167.53 |
| 70 | 钢轨探伤仪 | 各型号 | 件 | 8 | 209.42 | 1675.36 |
| 71 | 数字超声波探伤仪 | 各型号 | 件 | 1 | 209.42 | 209.42 |
| 72 | 声级计 | 各型号 | 件 | 2 | 83.76 | 167.52 |
| 73 | 合金钢平直尺 | 各型号 | 件 | 2 | 73.58 | 147.16 |
| 74 | 框式水平仪 | 各型号 | 件 | 2 | 155.66 | 311.32 |
| 75 | 水平尺 | 各型号 | 件 | 18 | 98.11 | 1765.98 |
| 76 | 手持式温湿度计 | 各型号 | 件 | 3 | 52.36 | 157.08 |
| 77 | 低压电缆故障检测仪 | 各型号 | 件 | 2 | 546.23 | 1092.46 |
| 78 | 红外测距仪 | 各型号 | 件 | 2 | 356.60 | 713.20 |
| 79 | 手持式激光测距仪 | 各型号 | 件 | 3 | 157.07 | 471.21 |
| 80 | 电缆故障测量仪 | 各型号 | 件 | 1 | 310.38 | 310.38 |
| 81 | SF6气体测试装置 | 各型号 | 件 | 2 | 489.62 | 979.24 |
| 82 | 电缆故障定位仪 | 各型号 | 件 | 1 | 310.38 | 310.38 |
| 83 | 钢筋定位仪 | 各型号 | 件 | 1 | 418.87 | 418.87 |
| 84 | 局放超声自动定位仪 | 各型号 | 件 | 3 | 677.36 | 2032.08 |
| 85 | 直流接地试验器 | 各型号 | 件 | 1 | 594.34 | 594.34 |
| 86 | 光纤测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 962.26 | 962.26 |
| 87 | 光源 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 88 | 风速仪 | 各型号 | 件 | 2 | 418.24 | 836.48 |
| 89 | 电子血压计 | 各型号 | 件 | 1 | 59.43 | 59.43 |
| 90 | 网络测试仪 | 各型号 | 件 | 3 | 169.39 | 508.17 |
| 91 | 寻线器 | 各型号 | 件 | 5 | 169.39 | 846.95 |
| 92 | 电能表 | 各型号 | 件 | 1 | 89.15 | 89.15 |
| 93 | 验电器 | 各型号 | 件 | 4 | 83.76 | 335.04 |
| 94 | 接地棒 | 各型号 | 件 | 1 | 83.76 | 83.76 |
| 95 | 变压器油 | 取样 | 件 | 8 | 209.42 | 1675.36 |
|  |  | 溶解气体色谱分析 | 件 | 8 | 418.83 | 3350.64 |
|  |  | 介损耐压 | 件 | 8 | 418.83 | 3350.64 |
|  |  | 含水量 | 件 | 8 | 104.71 | 837.68 |
|  |  | 酸值 | 件 | 8 | 157.07 | 1256.56 |
|  |  | 色度 | 件 | 8 | 65.38 | 523.04 |
| 5号线不含增值税小计（元） |  |  |  |  |  | 117815.46 |

| 长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线运营期2024年-2025年铁路轨距尺等计量器具及变压器油化验委外检测服务项目（西环线部分）最高限价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器具名称 | 型号 规格 | 单位 | 数量 | 不含增值税 单价(元) | 不含增值税 合价（元） |
| 1 | 车辆车钩中心高度尺 | 各型号 | 件 | 2 | 157.07 | 314.14 |
| 2 | 车辆车轮第四种检查器 | 各型号 | 件 | 4 | 157.07 | 628.28 |
| 3 | 机车车辆轮对内距尺 | 各型号 | 件 | 3 | 157.07 | 471.21 |
| 4 | 机车车辆轮径测量器 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 5 | 电子式波形磨耗测量仪 | 各型号 | 件 | 2 | 157.07 | 314.14 |
| 6 | 钢轨磨耗测量仪 | 各型号 | 件 | 1 | 209.41 | 209.41 |
| 7 | 钢轨直度测量尺 | 各型号 | 件 | 2 | 157.07 | 314.14 |
| 8 | 铁路方尺 | 各型号 | 件 | 5 | 52.36 | 261.80 |
| 9 | 铁路轨距尺 | 各型号 | 件 | 21 | 237.74 | 4992.54 |
| 10 | 铁路支距尺 | 各型号 | 件 | 5 | 104.71 | 523.55 |
| 11 | 辙叉磨耗测量仪 | 各型号 | 件 | 2 | 209.41 | 418.82 |
| 12 | 卡尺（含表盘式、机械、游标、数显、深度等卡尺） | 各型号 | 件 | 10 | 20.94 | 209.40 |
| 13 | 塞尺 | 各型号 | 件 | 12 | 28.02 | 336.24 |
| 14 | 外径千分尺 | 各型号 | 件 | 1 | 10.47 | 10.47 |
| 15 | 避雷器特性测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 16 | 变压器变比测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 272.24 | 272.24 |
| 17 | 变压器线圈直流电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 18 | 便携式高压测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 261.77 | 261.77 |
| 19 | 电能质量分析仪 | 各型号 | 件 | 1 | 628.25 | 628.25 |
| 20 | 断路器参数测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 272.24 | 272.24 |
| 21 | 高压直流泄漏测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 22 | 过程校验仪 | 各型号 | 件 | 1 | 523.54 | 523.54 |
| 23 | 接地电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 83.76 | 83.76 |
| 24 | 绝缘电阻测试仪 | 各型号 | 件 | 3 | 104.71 | 314.13 |
| 25 | 数字钳形表 | 各型号 | 件 | 12 | 64.15 | 769.80 |
| 26 | 指针式万用表 | 各型号 | 件 | 3 | 89.62 | 268.86 |
| 27 | 数字万用表 | 各型号 | 件 | 47 | 89.62 | 4212.14 |
| 28 | 速度表 | 各型号 | 件 | 20 | 43.40 | 868.00 |
| 29 | 网压表 | 各型号 | 件 | 20 | 43.40 | 868.00 |
| 30 | 蓄电池测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 261.77 | 261.77 |
| 31 | 蓄电池放电测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 353.04 | 353.04 |
| 32 | 蓄电池内阻测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 272.24 | 272.24 |
| 33 | 兆欧表 | 各型号 | 件 | 11 | 20.94 | 230.34 |
| 34 | 直流电压表 | 各型号 | 件 | 25 | 43.40 | 1085.00 |
| 35 | 直流高压发生器/超低频高压发生器 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 36 | 光功率计/光万用表 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 37 | 光时域反射仪 | 各型号 | 件 | 1 | 732.95 | 732.95 |
| 38 | 激光测量仪 | 各型号 | 件 | 1 | 157.07 | 157.07 |
| 39 | 酒精测试仪 | 各型号 | 件 | 1 | 809.43 | 809.43 |
| 40 | 检漏仪 | 各型号 | 件 | 1 | 209.42 | 209.42 |
| 41 | 二氧化碳减压器 | 各型号 | 件 | 1 | 52.36 | 52.36 |
| 42 | 管形测力计 | 各型号 | 件 | 1 | 83.76 | 83.76 |
| 43 | 测力计 | 各型号 | 件 | 10 | 104.71 | 1047.10 |
| 44 | 电子秤/电子台秤 | 各型号 | 件 | 5 | 31.42 | 157.10 |
| 45 | 压力表（含压力表、升弓压力表、耐震压力表、抗磨液压表、电接点压力表等） | 各型号 | 件 | 80 | 34.29 | 2743.20 |
| 46 | 双针压力表 | 各型号 | 件 | 1 | 68.57 | 68.57 |
| 47 | 安全阀 | 各型号 | 件 | 1 | 52.36 | 52.36 |
| 48 | 扭力扳手 | 各型号 | 件 | 5 | 157.07 | 785.35 |
| 49 | 推拉力计（含数显式、指针式等推拉力计） | 各型号 | 件 | 1 | 149.34 | 149.34 |
| 50 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 51 | 温湿度计 | 各型号 | 件 | 35 | 52.36 | 1832.60 |
| 52 | 红外测温仪 | 各型号 | 件 | 9 | 125.65 | 1130.85 |
| 53 | 秒表 | 各型号 | 件 | 10 | 83.76 | 837.60 |
| 54 | 示波器（含数字、数字存储、高级数字万用、单踪10MHz、8通道等示波器） | 各型号 | 件 | 1 | 261.77 | 261.77 |
| 55 | 钢轨探伤仪 | 各型号 | 件 | 2 | 209.42 | 418.84 |
| 56 | 数字超声波探伤仪 | 各型号 | 件 | 2 | 209.42 | 418.84 |
| 57 | 声级计 | 各型号 | 件 | 1 | 83.76 | 83.76 |
| 58 | 水平尺 | 各型号 | 件 | 1 | 98.11 | 98.11 |
| 59 | 手持式温湿度计 | 各型号 | 件 | 1 | 52.36 | 52.36 |
| 60 | 便携式车轮检测仪 | 各型号 | 件 | 1 | 421.23 | 421.23 |
| 61 | 钢轨轮廓检测仪 | 各型号 | 件 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 62 | 红外测距仪 | 各型号 | 件 | 2 | 356.60 | 713.20 |
| 63 | 光源 | 各型号 | 件 | 1 | 314.12 | 314.12 |
| 64 | 风速仪 | 各型号 | 件 | 1 | 418.24 | 418.24 |
| 65 | 热线风速仪 | 各型号 | 件 | 1 | 445.92 | 445.92 |
| 66 | 电子血压计 | 各型号 | 件 | 1 | 59.43 | 59.43 |
| 67 | 网络测试仪 | 各型号 | 件 | 8 | 169.39 | 1355.12 |
| 68 | 寻线器 | 各型号 | 件 | 6 | 169.39 | 1016.34 |
| 69 | 双针电压表 | 各型号 | 件 | 32 | 108.49 | 3471.68 |
| 70 | 电能表 | 各型号 | 件 | 1 | 89.15 | 89.15 |
| 71 | 验电器 | 各型号 | 件 | 3 | 83.76 | 251.28 |
| 72 | 接地棒 | 各型号 | 件 | 3 | 83.76 | 251.28 |
| 73 | 除冰器 | 各型号 | 件 | 3 | 144.75 | 434.25 |
| 74 | 变压器油 | 取样 | 件 | 8 | 209.42 | 1675.36 |
|  |  | 溶解气体色谱分析 | 件 | 8 | 418.83 | 3350.64 |
|  |  | 介损耐压 | 件 | 8 | 418.83 | 3350.64 |
|  |  | 含水量 | 件 | 8 | 104.71 | 837.68 |
|  |  | 酸值 | 件 | 8 | 157.07 | 1256.56 |
|  |  | 色度 | 件 | 8 | 65.38 | 523.04 |
| 西环线不含增值税小计（元） |  |  |  |  |  | 55501.90 |