## 1、2、3、4、5号线计量器具及化验委外检测清单评审表
长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线运营期2024年-2025年铁路轨距尺等计量器具及变压器油化验委外检测服务项目评审表
序号 | 器具名称 | 型号规格 | 自检（代送检） | 资质证书附件中页码/序号/名称（代送检不填） | 备注
1 | 车辆车钩中心高度尺 | GF206、GF206-KH等
2 | 车辆车轮第四种检查器 | JLJ-4C、LLJ-4C、JLJ-4D、LLJ-4D、LLJ-4B等
3 | 机车车辆轮对内距尺 | GF218、GF218-ZD、JF982S、GF982S、LLJ-NJ-A、LLJ-NJ-B等
4 | 机车车辆轮径测量器 | GF922系列、GF982系列等
5 | 电子式波形磨耗测量仪 | BMC-01、Jk-3、JTBMC-B等
6 | 钢轨磨耗测量仪 | GMC-50、GMC-60、CMC-50/60、GMC-50/60、GMC-P50、GMC-P60、GF2740-60、GF2740-P60、GF2740-P50/P60等
7 | 钢轨直度测量尺 | GF2821
8 | 铁路方尺 | ROG-5、HTFC-1、TFC-I、TFC-1、T型等
9 | 铁路轨距尺 | JTGC-GW、JTGC-1A、TGC-1A、TGC-W-I、TGC-W-II、GJC-HT2W-A、GJG-HTS1W等
10 | 铁路轨距尺检定器 | Ⅰ级
11 | 铁路支距尺检定器 | ZJQ-2-IIS
12 | 铁路支距尺 | ROG-2、ROG-3、TZC-I、TZC-II、TZC-IIA、HTZJC-2、JTZC-1等
13 | 辙叉磨耗测量仪 | TZ、GF2905、GF2905A、CW40、C42、CMZ、P60、TZTS-C、ZCY-A、ZCY-B、TZTS-通用等
14 | 百分表 | ≤10mm
15 | 粗糙度仪（光泽度仪） | E224-S
16 | 卡尺（含表盘式、机械、游标、数显、深度等卡尺） | ＞500mm
17 | 塞尺 | （0.02～1.00）mm
18 | 水准仪 | AL332-B、DNA03、DINI03、LS10等
19 | 外径千分尺 | ≤300mm
20 | 万能角度尺 | （0～50）°、（0～320）°、（0～360）°等
21 | 50匝电流线圈 | 5500A/COIL
22 | 可程控多功能标准源 | 5522A
23 | LCR数字电桥 | TH2811D、TH2822A、E4980A、YD2810HB、UT612等
24 | 避雷器计数测试仪 | CT2410W、TG2430等
25 | 避雷器特性测试仪 | TG2410、HYG-IV、HYG-1、CT2411、SY-2、ALT2930、等
26 | 变压器变比测试仪 | TG2310、TE2020、CT2310等
27 | 变压器线圈直流电阻测试仪 | TG2340-100A、TG2340-10A、TG2340-40A、TE2120、MLZY-II等
28 | 变压器有载分接开关测试仪 | TG2331、JYK-I、CT2330、ZY200等
29 | 便携式高压测试仪 | TG3320、CT3610等
30 | 便携式交流耐压测试装置 | TG3212-5/100、TG3312-5/100、YDJ-30/100、YDJ-5/100、HYG-5/50、CT3310等
31 | 电磁式探伤仪 | cae-2A
32 | 电能质量分析仪 | 43B、1760、1760TR、HIOKI3196、SFDZ-4Ⅱ、SRDZ-4E、F435-II、PW3198、CA8336、DEWE-5000等
33 | 断路器参数测试仪 | KC-94H5、TE3036、TG2220等
34 | 防雷元件测试仪 | FC-2G、HTFC-2G等
35 | 高压开关特性测试仪 | TG2220、CT2221、TG2221等
36 | 高压直流泄漏测试仪 | TG3221-200/3、ZGF-200/3、TE-DHG-200/3等
37 | 工频耐压测试系统 | TG3213-5/100、YD-6/100、YDJ-10/100、TE-OAT-5/100等
38 | 工频耐压测试仪 | TNC-1Y
39 | 过程校验仪 | YHS-302A、YHS-302A+、Fluke725、VICTOR 25、MS7221等
40 | 回路电阻测试仪 | TG2210-100A、TG2210-200A、HLY型、HTHL-100A、WDHL-100A、TG2210-100、HLY-200A、TE-HL200、MOT-300、PSHLY-A(100A)、KF1770等
41 | 继电保护测试仪 | ISADRTS-64、K1030、MC-2000、TG2616、CT2216、AD431H、AT473、DRTS-33、ZS-740、TEST6630A、TEST6630B、SVERKER 780、AH461、ONLLY-AT743、IRT7D等
42 | 交流电量测试仪 | DJC-3、CDZ8等
43 | 接地电阻表 | ZC29B-2、ZC-8等
44 | 接地电阻测试仪 | 1621、1623、1623-2、1625、1630、4105A、AR4105A+、MI2124、MS2301、ST1520、VC6412+、LGH-C、ECRT2000、ETCR2000G、HT5600、ETCR2000+、CS5801A、DER2571、TG2123、UT275、VG2678A等
45 | 介损测试仪 | TG2510、FS3001、JSY-03等
46 | 介质损耗及电容量测试仪 | JD2618E、TE8080等
47 | 绝缘电阻测试仪 | 1508、1587FC、1550C、1535、3121A、3121B、3125、3125A、BM3548、BM3549、F5000、IR4056、IR4057、KD2676G、MI2123、MI3200、MI3121H、MIT1025、MIT525、MS5215、S1-552、S1-568、S1-552/2、HX2000、HX2010、HX5100、3007A 、VC60+、VC60B+、VICTOR3123、CA6550、TE8674、VC60D+、AR3125、DMG2671P、KZC30、UT512、UT502A、TH2683、31898、VG2679等
48 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | TG3510、CT3510、NYZ-C等
49 | 绝缘油介电强度测试仪 | TG2710B、TG2710A、TG2710、TE6080、DPA75等
50 | 漏电流测试仪 | TH2686N、FLUKE369等
51 | 耐压测试仪 | RK2670AM
52 | 数字电容表 | 6013、6243、UT603等
53 | 数字钳形表 | 2009R、302+、312、317、319、324、355、362、365、376、3283、3285、3290、324、LH41A、ETCR6300、M240、ETCR6600、MS2138、VC6056B、VC6018、6016C+、DM6015F、EM201、UT203、UT205、UT209A、MT-3109、 LA812201等
54 | 指针式万用表 | MT-2017、MF14、AU-31等
55 | 数字万用表 | 4位半及以下
56 | 数字微欧计 | DLRO600、MOM690、MOM690A、MOT600、MM600、DL700、 JYL-1000A等
57 | 速度表 | （0～100）km/h
58 | 网压表 | （0～2）kV
59 | 相位测试仪 | VC850、850A、TG3000等
60 | 蓄电池测试仪 | 3554、BDCT-5000、BT3554、2014、SCP-100等
61 | 蓄电池放电测试仪 | KDBD808、ZHCH516、GDXC等
62 | 蓄电池负载测试仪 | fZY-220/60、IDCE-2206CT、ZN220-40等
63 | 蓄电池内阻测试仪 | FBR5000CT、PM-2B、BT-6100、FBR-5000、CRM-2000、ZHT-DC02、BT3555、SBM-2000D、SBM-3000D、HK3560、3555、NZY-A、FLUKE508、HKNZ-B、BT508等
64 | 蓄电池容量测试仪及智能负载 | ZNF220/110-200、CTS-2000DA、IDCE-1110CT、WDCX等
65 | 蓄电池维护测试仪 | CMT-6500L、F117C等
66 | 兆欧表 | ZC25-3、ZC25B-3、ZC25-4、ZC25B-4、ZC-7、PDM1529S、AR907A+等
67 | 直流电压表 | C50-mV
68 | 直流电阻电桥 | QJ44
69 | 直流电阻器 | ZX21、ZX21A、ZX25a等
70 | 直流高压发生器/超低频高压发生器 | TG3221、DHV-200kV/5mA、ZGF-200/2、ZGF-200/3、CT3211等
71 | LCR测量仪 | LCR-819、RLC131、LCR-8101G、3532-50等
72 | 自动化综合测试仪 | SIGMA2000
73 | 光功率计/光万用表 | 33-927、APM80T、EPM-50、EPM-53X-PMA-22-RB、NF-900、N3970A、OPM-15、OPM-15B、OPM-4C、OPM-50、OPM-50A、OLP-38、TLD6070、WF3216、MT-7601、OLP-603、HX3200、JW3208、FPM-300、MT7601-C2、MT7602-C、JW3209C等
74 | 光可变衰减器 | HX3301B、OLA-55、EVA 50、OLA-54等
75 | 光时域反射仪 | MTP-1000、MTS-6000、OPtiFiber-Pro-QUAD、AOR500、AQ-1210A、AQ-1200、MT9082A9、MT9085A8、MTP-200-20VD、HX6000、AE2300、OT-950R、OT-600等
76 | 激光测量仪 | DJJ-8、TYJJ-2A、CTJJ-2等
77 | 照度计 | UA1010BS、ST-80C、AS823、LX1010BS、TA8120、TES1339、941、TES1332A、TES1334、TES1334A、TES1330A、TES1335、1010C、1010D、UT383BT等
78 | 多参数测定器/多气体检测仪 | CD4
79 | 二氧化碳浓度测试仪 | HCX-800、AR8200等
80 | 可燃气体检测仪 | HL-90
81 | 酒精测试仪 | 各型号
82 | 可燃气体报警器 | KB1000
83 | 气体检测报警仪 | KT-602
84 | 检漏仪 | EEPV509/（0～0.7）MPa、LF-JD、LF-ID、LS790B、Q200、TIF5750A、XP-1A、H-10PRO、LD-100、LD300、EST-10、LF-ID、D-TEK、TEK-Mate、CPU-1G、CPU-C、HLD-100+、WJL-6000等
85 | 丙烷减压器 | <250MPa
86 | 二氧化碳减压器 | <250MPa
87 | 氩气减压器 | <250MPa
88 | 氧气减压器 | <250MPa
89 | 乙炔减压器 | <250MPa
90 | 回弹仪 | HT-225
91 | 管形测力计 | 200N、LTZ-20、LTZ-30等
92 | 测力计 | BIA Class 1、BIA Class 2等
93 | 电子秤/电子台秤 | ≤300kg
94 | 电子平台秤（地磅） | ≤3000kg
95 | 数字压力表 | <250MPa
96 | 压力表（含压力表、升弓压力表、耐震压力表、抗磨液压表、电接点压力表等） | <250MPa
97 | 双针压力表 | 1.0级及以下
98 | 烟烙尽测压表 | ≥5MPa
99 | 双头压力表 | 双表，<250MPa
100 | 冷媒压力表 | 双表，<250MPa
101 | 膜盒压力真空表 | （-100～100）kPa
102 | 安全阀 | 公称通径＜80mm
103 | 扭力扳手 | ≤3000Nm
104 | 扭力扳手检测仪 | DOTE100N4-G、DOTE1000N4-G等
105 | 推拉力计（含数显式、指针式等推拉力计） | FA-500、NK-500、HP-200、HP-500、SH-500、AY3 T等
106 | 双通道动平衡仪 | 907
107 | 转辙机测试仪/道岔测力仪 | ZXZD-30、ZXZD-30B、ZXZD-S100、ZXZD-30S、KXZD-42、KXZD-42WF、KXZD-43、KXZD-3Y、ZXZD-30SⅢ等
108 | 毫伏发生器 | FLUKE-7526
109 | 热电偶校准仪 | MS7220
110 | 温湿度计 | AR847+、Ar837、EXTECH445815、HTC-1、JR913、AS847、VC230等
111 | 红外测温仪 | AR872、AR872+、AR872D+、AR872D+、F62MAX、FLUKE-561、FLUKE-59、FLUKE-62、FLUKE-63、FT3700-20、HCW-VA、HCW－VAI、RAYMT4U、Raynger ST、RAYST20、RAYST21、RAYST60、Raytek、ST Pro、ST20、ST20B、ST60+、ST20XBAP、VICTOR-303B、VICTOR-308C、ST60XB、AS852B、MSY800、MT4MAX、VC305B、3031、FLUKE VT04、WDF400、AR550、IRT424-2L、MT4 MAX、FLUKE 59 PRO、UT301C、03031等
112 | 红外热像仪 | FLIR T600、Ti110、E60、E75、Ti25、Ti400、Ti400+等
113 | 微水测量仪 | DP70、DWS-IID、HD-HNP20、TGWS-C等
114 | 秒表 | 各型号
115 | 频率计 | GFC-8010H、GFC-8270H、VC3165、TFC-2700L等
116 | TETRA综合测试仪 | 3920、3920B、IFS3920等
117 | 便携式场强分析仪 | Protek3201N、Protek9290、AV3942、AV4042A、A734等
118 | 场强仪 | S508
119 | 便携式网络分析仪 | SmartClass E1、LRAT-1000、AV5211、NT955、OPVXG、Neworks 1T-1000、LINKRUNNER、FTB-1-Pro-870v2、Networks 1T-3000-ACK-LRAT2、 NC950等
120 | 电子电压表 | VT-185
121 | 交流毫伏表 | GVE-427B、GVT-427B等
122 | 逻辑分析仪 | LA1832A、GLA1132C、LAP-C(322000)等
123 | 频谱分析仪 | N9344C、MS2711E等
124 | 多功能信号发生器 | F81
125 | 任意波形发生器 | DG1032Z、AFG3021C、AFG3102C、SPF120等
126 | 模拟示波器 | DF4325、GOS620等
127 | 便携式波形记录仪 | DL850E、8860-50等
128 | 示波表 | GDS-1102A-U、TD4321、210、F199C、F190-202、F190-204、F190-204/S、123B、124B、HDS3102M-N等
129 | 示波器（含数字、数字存储、高级数字万用、单踪10MHz、8通道等示波器） | MDO3054、TBS1102、TBS1104、TDS1001C-SC、TDS2002B、TDS2012C、TDS2024C、GDS-3504、TDS3052C、TDS3052B、WS24MXS-B、MDO3012、MEDS8508、TDS3012C、SDS1102DL+、FLK123、ST16C、24MXS-B、DLM4058、DL850、DL850E、DLM2022、DLM2024、DLM2054、DS1102E、LT4600、4135A、双通道100M、YB4328、UT2025B、UTD2102CEX、WS510等
130 | 天馈线分析仪 | S331L、S331D、S311D、E7000L、SA-6000EX等
131 | 超声波流量计 | MIK-2000H
132 | 钢轨探伤仪 | GCT-8C、CTS-9008HT、JGT-6M、JGT-10、GCT-11、GT-3、GTC-8C等
133 | 数字超声波探伤仪 | CTS-22A、CTS-2020、CTS-9006、CTS-9009、KQ-A2000KDE等
134 | 噪声频谱分析仪 | HS6288B
135 | 声级计 | MS6701、AZ8922、ND10、HS5633、TES1350A、TES1351B、TES1359、TESTO 815、DT-8850、SL-4001、SL-4001N、MS6708、AWA5636、AWA6228+、GM1358等
136 | 噪音计 | TES1357、TES1353、TES1353S、AR824、VICTOR824、LB-Z550等
137 | 合金钢平直尺 | \
138 | 框式水平仪 | SK300
139 | 水平尺 | 1000mm以下
140 | 条式水平仪 | 200mm
141 | 叶片角度尺 | （0～180）°、（0～360）°等
142 | 多功能振荡仪 | TP271
143 | 便携式数字温度计 | JM222U
144 | 高精度温度表 | 51/52II、Fluke 53-II等
145 | 手持式温湿度计 | TES1364、Fluke 971、TESTO 625、CENTER 310、3415-01等
146 | 温湿度手持表 | OMNIPORT 30
147 | 合成信号发生器 | AFG3252C
148 | 便携式车轮检测仪 | Miniprof、CW40、C42等
149 | 钢轨轮廓检测仪 | Rail Partner II、C40、C42等
150 | 低压电缆故障检测仪 | XD-200A
151 | 刀口尺 | 50mm、75mm、100mm、125mm、175mm等
152 | 红外测距仪 | DLE70、GLM7000等
153 | 手持式激光测距仪 | D510、D810、SW-M60、SW-P70、HT60、FLUKE419D等
154 | 2M误码测试仪 | AV5232C、GT-1CF、BER-1530等
155 | 电缆认证分析仪 | DTX-1800、DTX-LT等
156 | 系统比特误码率及抖动测试仪 | SunsetE20
157 | 以太网测试仪 | FTB-8510B、AV5214等
158 | 电动机运行参数测试仪 | CDZ8
159 | 电缆高阻故障定位电桥 | GZD-4B
160 | 电缆故障测量仪 | XF28-1960V4、HT-TC、TG2112、DZY-2000等
161 | SF6气体测试装置 | SF6 GAX70
162 | 精定点仪 | LX2031、HSDAD、LX2033等
163 | 电缆路径仪 | LX2033、9890RLXT、LX2031等
164 | 电缆故障定位电源 | HDM-15、HDM-15/8D等
165 | 电缆故障定位仪 | E2570、T810等
166 | 钢筋定位仪 | PS50、PW35等
167 | 局放超声自动定位仪 | TWPD-2P、TWPP-2P、YN-UPDL100等
168 | 框架断路器测试仪 | 3WL9111-0AT44-0AA0、PR010/T等
169 | 三相相序表 | Fluke9062、FLUKE9040等
170 | 通信电缆障碍测试仪 | GT-8C
171 | 线路故障检测仪 | TG2113、CT2113等
172 | 真空度测试仪 | TG2240、CT2240、LYZK-V、14010A等
173 | 直流接地试验器 | PDF1000、TG2130等
174 | 彩色图形信号发生器 | LV5770、LT4400等
175 | 钢轨直度尺校零器 | GF2821X
176 | 电动机故障检测仪 | MC-200等
177 | 高压实验操作台 | TG-25
178 | 光缆测试仪 | FQM-MAIN、Fiber OneShot PRO等
179 | 光纤测试仪 | FTK1000
180 | 光纤寻障仪 | CY190、JW3304N、OLS-603等
181 | 光源 | WF3100、JW3109等
182 | 风速仪 | AR836+、F925、QDF-6、QDF-3、EY3-2A等
183 | 光电转速计（转速表） | DT2234B、DT6236B等
184 | 扭矩测试仪（扭矩传感器） | ≤2000Nm
185 | 热线风速仪 | Testo0425、TES1341、FLUKE923等
186 | 交流耐压试验台 | YD-3/3
187 | 交流耐压试验系统 | HYG-5kVA/50kV
188 | 电压事件记录仪 | MI2130
189 | 电子血压计 | HEM-7220
190 | 电缆验测仪 | FLUKE 2042、MS2-专用、MicroScannerⅡ、MICRSCANNER2等
191 | 网络测试仪 | RJC-100、nLink-819E、NS-468AT、TES-46、VICTOR468、FL-T80、DSP-LT、FLUKE LinkRunner、FLUKE networks、FTK-1450-、LINKRUNNER、FL-T100、FLS1000、NF-801B、NC950等
192 | 寻线器 | JHK-XQ350、MT-7028、MT-8200-60A、XQ-350、FL-S2000等
193 | 双针电压表 | ZLS5/8
194 | 电能表 | 各型号
195 | 电缆识别器/智能数字查线仪 | 20070NER
196 | 智能用户线测试仪 | SL-200D
197 | 综合布线测试仪 | TVR10/100/1000
198 | 电子微风仪 | ZRQF-D30J、QDF-6、TES1341等
199 | 验电器 | ≤220kV
200 | 接地棒 | ≤220kV
201 | 除冰器 | ≤220kV
202 | 变压器油 | 取样
溶解气体色谱分析
介损耐压
含水量
酸值
色度
1、2、3、4、5号线、西环线运营期2024年-2025年铁路轨距尺等计量器具及变压器油化验委外检测清单中可自检项目占检测清单总项目比重：自检数量 项，代送检数量 项，检测清单总项数202项，自检率： % （四舍五入，取整数）。