
长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线运营期2024年度防淹挡板物资采购项目用户需求书

编制时间：2024年3月

1需求清单

1号线清单

	序号
	物资名称
	规格
	详细参数
	单位
	需求数量
	备注

	1
	防淹挡板
	定制
	材质：304不锈钢；整体成型面层，根据现场实际情况，尽量减少焊接缝，原则上防淹挡板长度不超过3000mm，宽度不超过800mm时，使用整块板材制作，不允许拼接；防淹挡板长度超过3000mm时，拼接处应用30*30*1.5mm方管支撑；拉丝不锈钢防滑板厚度2mm，宽度800mm，内置防震棉密封；面层骨架：30*30*1.5mm方管，横管间距110mm，纵管间距320mm；底座：30*30*1.5mm方管框架，间距两端320mm，中间545mm，M32.5水泥砂浆填充（横截沟不填充）；拉手：隐藏式、增加背衬加固，满焊处理，4个等距分布；支撑杆：6个，其中手动自锁支撑杆直径20mm四个，手动撑杆直径20mm两个；合页：圆柱12*43mm，铰链：8个；所有焊点包含拉手采用满焊，确保牢固可靠、不脱焊；防淹挡板立起后需与主体结构密贴，误差控制在10mm内。
	米
	47.85
	


2号线清单

	序号
	物资名称
	规格
	详细参数
	单位
	需求数量
	备注

	1
	防淹挡板
	定制
	材质：304不锈钢；整体成型面层，根据现场实际情况，尽量减少焊接缝，原则上防淹挡板长度不超过3000mm，宽度不超过800mm时，使用整块板材制作，不允许拼接；防淹挡板长度超过3000mm时，拼接处应用30*30*1.5mm方管支撑；拉丝不锈钢防滑板厚度2mm，宽度800mm，内置防震棉密封；面层骨架：30*30*1.5mm方管，横管间距110mm，纵管间距320mm；底座：30*30*1.5mm方管框架，间距两端320mm，中间545mm，M32.5水泥砂浆填充（横截沟不填充）；拉手：隐藏式、增加背衬加固，满焊处理，4个等距分布；支撑杆：6个，其中手动自锁支撑杆直径20mm四个，手动撑杆直径20mm两个；合页：圆柱12*43mm，铰链：8个；所有焊点包含拉手采用满焊，确保牢固可靠、不脱焊；防淹挡板立起后需与主体结构密贴，误差控制在10mm内。
	米
	24.5
	


3号线清单

	序号
	物资名称
	规格
	详细参数
	单位
	需求数量
	备注

	1
	防淹挡板
	定制
	材质：304不锈钢；整体成型面层，根据现场实际情况，尽量减少焊接缝，原则上防淹挡板长度不超过3000mm，宽度不超过800mm时，使用整块板材制作，不允许拼接；防淹挡板长度超过3000mm时，拼接处应用30*30*1.5mm方管支撑；拉丝不锈钢防滑板厚度2mm，宽度800mm，内置防震棉密封；面层骨架：30*30*1.5mm方管，横管间距110mm，纵管间距320mm；底座：30*30*1.5mm方管框架，间距两端320mm，中间545mm，M32.5水泥砂浆填充（横截沟不填充）；拉手：隐藏式、增加背衬加固，满焊处理，4个等距分布；支撑杆：6个，其中手动自锁支撑杆直径20mm四个，手动撑杆直径20mm两个；合页：圆柱12*43mm，铰链：8个；所有焊点包含拉手采用满焊，确保牢固可靠、不脱焊；防淹挡板立起后需与主体结构密贴，误差控制在10mm内。
	米
	108.08
	


4号线清单

	序号
	物资名称
	规格
	详细参数
	单位
	需求数量
	备注

	1
	防淹挡板
	定制
	材质：304不锈钢；整体成型面层，根据现场实际情况，尽量减少焊接缝，原则上防淹挡板长度不超过3000mm，宽度不超过800mm时，使用整块板材制作，不允许拼接；防淹挡板长度超过3000mm时，拼接处应用30*30*1.5mm方管支撑；拉丝不锈钢防滑板厚度2mm，宽度800mm，内置防震棉密封；面层骨架：30*30*1.5mm方管，横管间距110mm，纵管间距320mm；底座：30*30*1.5mm方管框架，间距两端320mm，中间545mm，M32.5水泥砂浆填充（横截沟不填充）；拉手：隐藏式、增加背衬加固，满焊处理，4个等距分布；支撑杆：6个，其中手动自锁支撑杆直径20mm四个，手动撑杆直径20mm两个；合页：圆柱12*43mm，铰链：8个；所有焊点包含拉手采用满焊，确保牢固可靠、不脱焊；防淹挡板立起后需与主体结构密贴，误差控制在10mm内。
	米
	89.74
	


5号线清单

	序号
	物资名称
	规格
	详细参数
	单位
	需求数量
	备注

	1
	防淹挡板
	定制
	材质：304不锈钢；整体成型面层，根据现场实际情况，尽量减少焊接缝，原则上防淹挡板长度不超过3000mm，宽度不超过800mm时，使用整块板材制作，不允许拼接；防淹挡板长度超过3000mm时，拼接处应用30*30*1.5mm方管支撑；拉丝不锈钢防滑板厚度2mm，宽度800mm，内置防震棉密封；面层骨架：30*30*1.5mm方管，横管间距110mm，纵管间距320mm；底座：30*30*1.5mm方管框架，间距两端320mm，中间545mm，M32.5水泥砂浆填充（横截沟不填充）；拉手：隐藏式、增加背衬加固，满焊处理，4个等距分布；支撑杆：6个，其中手动自锁支撑杆直径20mm四个，手动撑杆直径20mm两个；合页：圆柱12*43mm，铰链：8个；所有焊点包含拉手采用满焊，确保牢固可靠、不脱焊；防淹挡板立起后需与主体结构密贴，误差控制在10mm内。
	米
	54.67
	


注：

1.需要安装防淹挡板预计26 个站点，其中1号线4个站点、2号线3个站点、3号线9个站点、4号线6个站点、5号线4个站点。
2交货时间和地点

2.1交货时间

供应商接到采购人发出供货通知书之日起30个自然日内完成供货及安装。
2.2交货地点

1号线送货至长沙市轨道交通1号线各车站；2号线送货至长沙市轨道交通2号线各车站；3号线送货至长沙市轨道交通3号线各车站；4号线送货至长沙市轨道交通4号线各车站；5号线送货至长沙市轨道交通5号线各车站；或送货至采购人指定的长沙市任意地点。
3技术要求

3.1采用规范和适用标准

3.1.1货物标准：采用304不锈钢，无色差，相关部件厚度要求符合参数要求，且304不锈钢需符合GB/T 20878-2007标准。
4防淹挡板安装技术要求

4.1防淹挡板安装位置新开沟槽底部需硬化，硬化厚度根据现场实际情况进行调整。
4.2防淹挡板安装完成面与地面装修面平齐，无凹陷或凸起。

4.3现场所有需要焊接的部位焊缝饱满，焊接完成后需进行焊渣清理及防锈处理。
4.4防淹挡板底座需平稳、牢固，无松动、翘起。

4.5防淹挡板打开后需与出入口平台干挂石材/通道侧墙密贴，误差控制在10mm内。

4.6防淹挡板关闭后面板与框架需密贴，误差控制在10mm内。

5项目管理

供应商应指定专人负责跟进项目的执行。

6验收要求
供应商交付的货物必须达到3.1提及的质量标准，并提供合格证。

6.1检验方法

6.1.1采取目测和简易测量的方法对货物的外观检验，对照合格证书对产品进行检验。

6.1.2包括但不限于以上检验方法。

6.1.3含有有效期的物资到货时剩余有效期应不低于总有效期的四分之三。

7安全相关要求
7.1供应商需与采购人签订《运营公司承包商安全生产协议书》。
7.2供应商需遵守和服从《运营公司生产安全事件（故障）调查处理办法（试行）》《运营公司承包商安全文明施工管理办法》（以最新文件为准）相关规定，以及接受相关考核处理的承诺条款。

8其他要求
8.1供应商负责防淹挡板安装，其安装工艺需要符合第4点要求，其产生所有费用由供应商承担。

8.2供应商负责对防淹挡板安装破除地面的建筑垃圾进行处理。

8.3供应商承担对防淹挡板安装过程中产生的机械设备租赁费用。

8.4防淹挡板安装因影响客运服务需地铁停运后安装，采购人需提前告知供应商，供应商按照采购人要求执行。其产生额外费用由供应商承担。
9质保期

9.1质保期要求

9.1.1需求清单中所有物资的质保期从全部物资验收合格之日算起为24个月。

9.1.2如需求清单中物资的原品牌生产商质保期/有效期高于24个月的，按原品牌生产商承诺的质保期执行。供应商不能免除质保期结束后，原品牌生产商质保期/有效期高于9.1.1规定的质保期期间的质量责任。

9.2质保期供应商的履约责任

9.2.1若在正常质保期内出现的缺陷，采购人应以书面形式向供应商索赔，供应商应说明其缺陷产生的原因以及弥补缺陷的方法。

9.2.2除非另有规定，原则上供应商应在采购人提出索赔的7个工作日内完成补救，供应商应根据采购人的要求，尽快修复、更换或更新物资有缺陷的部分，以使物资的相应部分恢复到合同所规定的状态和规格。

9.2.3供应商应承担因修补物资而产生的所有费用，包括但不限于更新物资缺陷部分的费用及往返之间的运输费用。若供应商不能在9.2.2所规定的时限内完成物资的修补，采购人有权在通知供应商后自行修补缺损，其费用及风险均由供应商承担，但这并不影响合同所规定的供应商的责任。

9.2.4质保期后供应商将提供产品全寿命周期的技术支持和物资的长期供货支持。在某些零部件的型号停产后，供应商需协助采购人找到替代品。

9.2.5供应商必须提供返修件的合格证。需返厂维修的备件，如厂家在国内必须在7日之内完成返修，如不能在限期内完成则以双方商定日期为准；如厂家在国外必须在30日之内完成返修，如不能在限期内完成则以双方商定日期为准。

9.2.6备件返厂维修时，需供应商负责给予替换件，保证现场有合格备件做库存。

9.2.7若供应商因未满足技术规格要求而须对该备件进行更换时，供应商将无偿更换该备件。

9.2.8质保期内发生非人为原因产品出现质量问题，供应商须免费更换。如并非上述原因造成的质量问题，供应商须同采购人进行协商并提供相应的技术支持。

2

